工程量清单：

	土建工程 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010401002001
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:承重实心砖
2.墙体厚度:500
	m3
	36.89

	2
	010401002002
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:承重实心砖
2.墙体厚度:370
	m3
	48.57

	3
	010502011001
	钢筋混凝土梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.22

	4
	010502013001
	实心楼板
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	67.88

	5
	010505006001
	梁模板
1.模板形式:复合模板
2.梁截面形式:400*500
	m2
	16.88

	6
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	m2
	145.66

	7
	010506001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25
	t
	0.899

	8
	010506001002
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	19.518

	9
	010506009001
	预埋铁件
1.钢材种类:600*600*10预埋件
	t
	4.597

	10
	010603001001
	实腹钢柱
1.柱类型:H型钢
2.钢材品种、规格:Q235
3.构件涂（镀）层要求:除锈Sa2.5级，底漆为环氧富锌漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；中间漆为环氧云铁漆1遍，干膜厚度不小于60μm；面漆为聚氨酯漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；防腐涂料总厚度不小于20
	t
	7.935

	11
	010604001001
	钢梁
1.梁类型:H型钢
2.钢材品种、规格:Q235
3.构件涂（镀）层要求:除锈Sa2.5级，底漆为环氧富锌漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；中间漆为环氧云铁漆1遍，干膜厚度不小于60μm；面漆为聚氨酯漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；防腐涂料总厚度不小于20
	t
	42.504

	12
	010605001001
	钢板楼板
1.钢板型号、厚度:YX-75-200-600(Ⅰ)-1.2
	m2
	290

	13
	010607003001
	钢檩条
1.钢材品种、规格:方钢
2.构件类型:Q235
3.构件涂（镀）层要求:除锈Sa2.5级，底漆为环氧富锌漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；中间漆为环氧云铁漆1遍，干膜厚度不小于60μm；面漆为聚氨酯漆2遍，干膜总厚度不小于70μm；防腐涂料总厚度不小于20
	t
	4.353

	14
	010607004001
	钢平台
1.钢材品种、规格:检修盖板
	t
	1.68

	15
	010502031001
	φ1.25m混凝土检查井（含井盖）
1.做法:详见20S515-29
2.Φ1250*2200mm
3.Φ700mm铸铁井盖
4.200mm厚C30钢筋混凝土侧壁
5.200mm厚C30钢筋混凝土底板
6.100mm厚C15混凝土垫层
7.流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm
	座
	1

	16
	010502031002
	φ2m混凝土检查井（含井盖）
1.做法:详见20S515-29
2.Φ2000*2200mm
3.Φ700mm铸铁井盖
4.200mm厚C30钢筋混凝土侧壁
5.200mm厚C30钢筋混凝土底板
6.100mm厚C15混凝土垫层
7.流槽用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm
	座
	1

	17
	J1
	拆除钢筋混凝土板
	㎡
	76.14

	18
	J2
	顶板回填土方
	m³
	1500

	19
	J3
	土方开挖弃土运距3Km 
	m³
	17062.5

	安装工程

	1
	030109001001
	泵
1.名称:耦合泵及附属设备(200XWQ250-35-45）
	台
	2

	2
	030402012001
	成套配电箱
1.名称:变频控制柜ACS510-01-88-4
2.规格:1200*2000*600
	台
	1


