SKP项目安置区出入道路建设工程

采购内容及技术要求

一、项目概况

1.项目名称：SKP项目安置区出入道路建设工程

2.项目地点：临潼区代新工业园

3.工期：30天

二、项目内容

SKP项目安置区出入道路建设工程，项目地址位于临潼区代新工业园，为新修双向单车道道路，包含新修沥青道路、道牙、道路两侧绿化、树池砌筑、道路雨水管道铺设及雨水井砌筑。

三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据

1.《陕西省2025计价标准-省2025定额（一般计税）》；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》；

3.《陕西省市政工程基价表（2025）（一般计税）》；

4.《陕西省园林绿化工程基价表（2025）（一般计税）》；

5.《SKP项目安置区出入道路建设工程》施工图及图纸问题答疑；

6.施工图纸中涉及的有关标准、规范、图集、技术资料；

7.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

8.其他相关资料。

（二）其他说明

1.采用陕西省广联达云计价平台版本号：7.5000.23.2编制；

2.材料价参考陕西省信息价及市场价。

四、施工要求

1.工程实行包工包料，施工方必须具备相应的资质。

2.施工方根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排，确保如期完工。

3.施工方在本工程中的项目负责人(项目经理)要求技术水平高、组织能力强，有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。项目部施工团队中专业技术人员要求持证上岗，确保施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工期间，施工方必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。

5.施工过程中，严格遵守建设单位的各项管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工方负责。

6.严格执行国家及省市关于施工的相关规定，规范施工确保工程质量达到合格标准。如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，同时出具书面说明。

- 五、质量保证

1.工程质量：合格

2.质保期:自工程竣工验收合格之日起1年。

3.施工方必须依据招标要求，按照有关规范施工，一次性验收交接。

4.选用的主材、设备、辅材必须是合格产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

5.施工方必须向建设单位及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方认可后，方能进行施工，并做好相应的检验环节。

6.施工方的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合建设单位检查，质保期内发生任何质量问题施工方需及时维护修理。

7.严格按照工艺流程和现行国家安全规范施工，严格执行施工要点，保证处理处置等级达到国家标准。

- 六、验收标准

1.质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

2.验收方法：按建设工程适用的规范或标准执行。