一、工程概况

本项目场地位于陕西省西安市莲湖区，改造内容包含:一层办公室墙体拆除，墙面、地面、天棚面层拆除，木门、门框、窗户、暖气罩、窗帘盒、窗台及电气设施拆除，地下一层库房墙面、柱面、地面、天棚面层拆除，档案室墙面、地面、天棚、门窗新做工程，负一层库房墙面、地面、吊顶、防火门新做工程，过道处线缆临时移除及恢复工程，智能密集柜安装工程，碳纤维加固工程，混凝土结构及钢结构加固工程等内容。

二、编制范围

本次预算编制范围：《陕西省审计厅档案库房项目》设计图纸范围内及招标文件中的所有内容。

三、编制依据

1、2025年《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》、陕西省建设工程费用规则(2025);

- 招标文件、拟定的合同条款及相关资料；

- 《陕西省审计厅档案库房项目》施工图纸及相关资料；

- 施工现场情况、工程特点及合理施工方案、合理工期；

- 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;

- 其他相关资料。

四、其他有关问题的说明

  - 1、砼均按预拌混凝土考虑；

  - 2、砂浆按均按预拌考虑；

  - 3、工程量清单另附

- 五、本工程招标工程量清单所提供的工程项目其工程特征仅简略表述了主要项目特征,用料及做法，工程量清单计价应与投标须知、合同条款、技术规范、图纸及答疑纪要等文件结合起来查阅与理解，报价时结合技术规范和图纸报价;

六、工程质量、材料、施工等要求

1、工程质量：合格

七、本工程采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）。