采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-快速芯片（MR100） | 高通100 | 套 | 10 | 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥20M，下机数据量≥2.0Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.SE100模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤5小时。 | 1、用于现有Illumina MiniSeq测序平台 2、主要用做新冠变异株全基因组测序分析 |
| 2 | Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-中通量芯片(MM300) | 中通300 | 套 | 10 | 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥8M，下机数据量≥2.4Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.PE150模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤17小时。 |  |
| 3 | Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-高通量芯片（MH300） | 高通300 | 套 | 18 | 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥20M，下机数据量≥7.5Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.PE150模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤24小时。 |  |
| 4 | 呼吸道多种病原体靶向测序试剂 | 96T/套 | 套 | 1 | 1.采用多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集；结合二代测序技术，对病原微生物核酸信息进行靶向高通量测序； 2.检测限≤100copies/mL； 3.可检测≥300种与呼吸道感染相关的致病病原体，涵盖细菌、真菌、病毒、支原体、衣原体等，并能精准检测≥300多种耐药基因/基因型； 4.可分型甲流（H1N1、H3N2）、腺病毒、鼻病毒、肠道病毒、新冠病毒变异株、非结核分枝杆菌（NTM）等多种病原体。 | 1、用于未知病原的定性检测（靶向基因组测序） |
| 5 | 超灵敏度多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒 | 96T/套 | 套 | 2 | 1.寡核苷酸杂交捕获，探针长度100—120bp，叠瓦式寡核苷酸设计可完整覆盖每个基因组； 2.一次实验可获得≥19种病原的全基因组序列，至少包括冠状病毒（229E/HKU1/NL63/OC43)、肠病毒（A/B/C/D组）、流感病毒（甲/乙）、人腺病毒（B/C/D/E组）、博卡病毒、偏肺病毒、副流感病毒（1/2/3/4型）、鼻病毒（A/B/C）、腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、新冠病毒、合胞病毒、水痘带状疱疹病毒、SARS病毒、诺如病毒、登革热病毒、轮状病毒、星状病毒； 3.适用于多种样本类型： 鼻咽（NP）、口咽（OP）、废水、表面等；杂交时间≤4小时； 4.兼容Illumina MiniSeq高通量二代测序平台。 | 1、用于未知病原的定性检测（宏基因组测序） |
| 6 | 革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌rRNA去除试剂盒（核心产品） | 24T/套 | 套 | 2 | 1.革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的rRNA去除； 2.去除的rRNA包括包括16S和23S rRNA； 3.剂盒适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA； | 1、用于病毒RNA检测前的去细菌和宿主等背景 2、构建基因测序分库 |
| 7 | 转座酶法DNA建库试剂盒 | 96T/套 | 套 | 2 | - 采用转座酶对DNA进行片段化； - 适用于标准DNA投入量为5ng的反应； |  |
| 8 | 50ng起始DNA转座酶法建库试剂盒 | 24T/套 | 套 | 2 | 1.适用于从DNA样本构建Illumina专用的高质量测序文库； 2.采用转座酶对DNA进行片段化； 3.适用于标准DNA投入量为50ng的反应； |  |
| 9 | 高频物种珠蛋白（Globin）mRNA去除试剂盒 | 24T/套 | 套 | 2 | 1.针对高频物种人、大鼠、小鼠、中国仓鼠、恒河猴、食蟹猴等； 2.探针包含血液中的珠蛋白相关Globin mRNA包括HBA1/2，HBB，HBD，HBE1，HBG1/2，HBBP1，HBQ1，HBM，HBZ； 3.适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA； |  |
| 10 | 高频物种（人、大鼠、小鼠等）rRNA去除试剂盒 | 24T/套 | 套 | 2 | 1.针对高频物种人、大鼠、小鼠、中国仓鼠等； 2.去除的rRNA包括5S、5.8S、18S、28S rRNA，12S、16S rRNA，45S rRNA； 3.适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA； |  |
| 11 | 热启动超保真2X酶预混液 | 500次 | 套 | 5 | 超保真热启动DNA扩增预混液 |  |
| 12 | 高效反转录酶预混液 | 500T/套 | 套 | 1 | 单管cDNA 反应预混液，可用于两步法 RT-qPCR |  |