                                     迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目


榆林市市级政府采购中心
公开招标文件
    项目编号：YLCG2025-117G

项目名称：迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目

采 购 人：榆林市第八中学

采购代理机构：榆林市市级政府采购中心

招标文件签署栏
	签署栏

	签发
榆林市市级政府采购中心
（盖章）
	签发
采购单位
（盖章）

	科室负责人
	
	项目联系人
	

	项目联系人
	
	
	

	联系电话：0912-3515078
	联系电话：


目  录

    第一章  招标公告

    第二章  投标人须知

    第三章  评审办法及标准 

    第四章  招标内容及采购需求
    第五章  合同基本条款

    第六章  投标文件构成及格式

        第一部分  资格证明文件

        第二部分  符合性证明文件

        第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2025-117G

项目名称：迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：4983300.00元
采购需求：  

	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目
	详见采购文件
	4983300.00
	否
	合同签订之日起60日历 


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

投标人需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。
（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。
（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）
备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按招标文件第六章给定的格式填写。

三、获取招标文件

时间：2025年11月22日 至 2025年11月28日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年12月12日9时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅
1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：榆林市第八中学

地址：陕西省榆林市高新区开源大道东、明远路1号
联系方式：18992215399
2、采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

3、项目联系方式

项目联系人：李老师     

电话：0912-3515078
第二章  投标人须知
一、定义

（一）采购人：榆林市第八中学

（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：
采购人：榆林市第八中学       联系电话：18992215399
代理机构：市交易中心办公室           

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科      联系电话：0912-3595892
（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	艾思宇13509127997

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张  飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.45%以上
	24小时
	米璐洁18966997666

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	11
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	12
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）投标人的投标费用自理
三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告
第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准
第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款
第六章  投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，市采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。
3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或市采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）招标文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样
本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。 

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

  CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；
3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在谈判文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。
 投标人不足3家的，不得开标。
（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。
（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。
（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）
通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；
7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建评标委员会
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。
（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（三）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。 
评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告
（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：
评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。 

九、无效投标情形
（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;
2、不具备招标文件中规定的资格要求;
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 5、不同投标人的投标文件相互混装；
（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
十、中标

（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，市采购中心将发布中标公告。
（三）市采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，市采购中心向中标人发出中标通知书。
（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。

第三章  评审办法及标准
一、符合性审查

符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	投标文件有效期
	投标文件有效期符合招标文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；

（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价
	名称
	分值
	评审要素及赋分标准

	投标报价
	30分
	有效供应商的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为基准价得 30 分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价） ×30%×100。

	重要技术参数响应
	42 分
	所投产品选型符合招标文件要求，产品配置完整合理，其品牌、规格、型号、制造商、技术参数清晰明确并能逐条响应招标文件“技术参数表 ” 中所有参数要求，其中标★项，每提供一项对应的证明材料得0.5分，满分42分。

	实施方案
	9 分
	一、评审内容

根据本项目实际需求及特点，制定实施方案，实施方案内容包含：1、实施计划；2、供货、运输、安装、调试；3、验收措施；4、技术人员配备；5、物力调配的相应保障措施；6、应急措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本标段实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 9 分）

1、实施计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；

2、供货、运输、安装、调试计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分1.5 分；

3、验收措施计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；

4、技术人员配备：每完全满足一个评审标准得得 0.5 分，满分 1.5 分。

5、物力调配的相应保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

6、应急措施：每完全满足一个评审标准得得 0.5 分，满分 1.5 分。

	来源渠道
	3分
	投标人提供本项目货物的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一项产品的证明文件得 0.5 分，满分3 分，不提供不得分。投标人可根据自身情况提供以下资料：

1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件。

2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明产品为制造商自己生产）。

备注： 以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。

	培训方案
	3 分
	一、评审内容

根据采购人要求，提供培训方案，方案包含： ①培训目的②培训计划及内容③培训效果。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。

三、赋分标准（满分 3 分）

①培训目的：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；

②培训计划及内容：每完全满足一个评审标准得  0.5 分，满分 1 分；

③培训效果：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。

	质量保证方案
	3 分
	一、评审内容

根据本项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含 1、产品性能、使用寿命及效果 2、质量管理体系及保证措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本标段实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 3 分）

1、产品性能、使用寿命及效果： 每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分1.5 分；

2、质量管理体系及保证措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

	业绩
	4 分
	供应商提供自 2021年 1 月 1 日至今类似项目供货业绩（以签订合同时间为准），每提供一份合格业绩证明得 2 分，满分 4 分。

备注：须提供完整业绩合同或中标通知书，并加盖供应商公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分。

	售后服务方案
	6 分
	一、评审内容

根据本项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务范围②响应时间③故障处理及补救措施④定期回访及维护。

二、评审标准

1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性： 切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项 目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分依据（满分 6 分）

①售后服务范围：主设备在榆林有原厂售后服务中心的得1.5分，由代理商服务的得1分，无则0分(需提供原厂服务场所的地址、服务机构营业执照等信息）；

②响应时间:遇到故障，原厂服务2小时内安排到达得1.5分，4小时内得1.0分，8小时0.5分，其余0分；

③故障处理及补救措施:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分 1.5 分；

④定期回访及维护:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分 1.5 分。

	总分
	100分
	


第四章  招标内容及采购需求
本次采购项目为迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购需求：
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	
	
	校园网络
	
	

	(一)、网络后端

	1
	认证设备
	1、1U，单电源，≥4G内存，≥500G机械硬盘；国产化硬件，CPU/4，国产操作系统；
≥4千兆电口，≥2GECOMBO；网络层吞吐≥4G，并发连接≥440W，新建连接≥8W；
2、支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：线路优先级、按运营商负载、带宽比例、平均分配等负载策略
3、系统定义超过8500+条主流攻击规则，可针对8种协议自定义入侵攻击特征，自定义特征可设定拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容，可选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式:同时可选择多种匹配条件，支持设置"与和“或”的匹配顺序；
4、支持防盗链、CSRF攻击、CC攻击、应用隐藏、网页防篡改等防护；应用隐藏可隐藏Server信息、X-Powered-By信息、替换客户端出错页面(4xx)、替换服务器端出错页面(5xx)等
5、支持以全球地图化的方式展示全球热门和新型威胁事件，支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应对措施和指示器等信息。支持一键添加方式新增防护措施
6、支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度
7、支持OPC、SIEMENS S7、Modbus、IEC104、CIP、MMS、DNP3、PROFINET、FINS 只读控制、支持学习白名单，支持告警模式、防护模式下应用白名单
8、支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等；针对内网域名或者文件请求模糊匹配，推送文件至终端，实现文件下载加速的效果。
9、支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单。（提供2-9项功能截图）
提供访问控制策略智能分析，可发现访问控制策略中隐藏策略、冗余策略、冲突策略、可合并策略、过期策略、空策略等不合理的策略配置，并在web页面分析呈现
	台
	1

	2
	出口网关
	1、转发性能≥360Mpps,交换容量720Gbps
2、★设备CPU/交换芯片/CPLD等关键器件均为国产，提供产品的第三方证明材料
3、配置≥8个万兆口，整机实配万兆三层光口≥8个，千兆三层电口≥16个
4、设备绿色节能，整机≤1U，提供官网截图证明
5、支持模块化电源，并支持电源热插拔，支持槽位扩展，可扩展插槽数≥4
6、为提高整机可靠性，需支持双系统备份功能。
7、支持L3路由标准协议：RIP/RIPv2，OSPF，BGP4、IPv4,IPv6
8、支持广域网传输前向纠错(A-FEC)
9、支持与用户认证系统联动进行实名认证计费
10、投标产品提供工信部进网证书。
	台
	1

	3
	上网行为管理
	1、≥4个千兆电口，≥2GECOMBO；
2、国产化硬件，CPU/4，国产操作系统；
1U，单电源，≥4G内存，≥500G硬盘；
3、网络层吞吐≥4G，并发连接≥440W，新建连接8W；
4、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式、直连（虚拟线）；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备
5、接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持≥200个second IP；支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像；内外接口无固化，支持修改接口属性，修改接口IP类型、地址模式无需重启设备；支持自定义的手工模式和LACP模式的链路聚合，实现线路带宽叠加
6、支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等方向，支持将接口的流量镜像到另一个接口，方便网络问题定位
7、支持≥4G USB 插卡。支持在≥4G接口上运行IPSec VPN
8、支持会话本地留存与的统计分析，支持统计会话源Top20、会话目的Top20，以趋势图方式展示并发会话、新建、TCP、UDP、其他协议等趋势信息；针对会话支持正向排名，支持数据下钻跳转至详细列表，深入钻取会话中用户、用户组、源目IP、源目端口、协议、连接类型、应用、流量、时间等信息；支持多条件组合形成筛选条件。
9、支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解APT攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络，针对已经数据泄露的情况，进行事件回溯，为后续网络加固提供数据支撑。（提供功能截图）
	台
	1

	4
	防火墙
	1、★要求国产自主可控设备（提供检测报告）、要求固化千兆电口数量≥16个，固化万兆光口数量≥10个，2个扩展槽。
2、最大整机吞吐≥30Gbps；IPS吞吐量≥9Gbps；最大并发连接≥800万；最大新建连接≥20万
3、支持并实配可插拔≥1块 1TB HDD
4、 配置≥2个热插拔冗余电源
5、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。
6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。
7、★支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤，提供截图或彩页，检测报告等证明材料。
8、★要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计，提供截图或彩页，检测报告等证明材料。
9、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。
10、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。
11、支持路由模式、透明模式、旁路模式。
12、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围。呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。
13. 支持自定义情报功能，允许导入上级同步的恶意情报信息，支持导入自定义情报的条目≥8W条；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断；
14. 提供一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题；故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置。
15、提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的有效《网络安全专用产品安全检测证书》复印件
16、配置≥3年威胁情报特征库升级服务；
	台
	1

	5
	核心交换机
	1、交换容量≥102Tbps，包转发速率≥76000Mpps,双引擎双电源
2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，≥24个千兆电，≥8个千兆光，≥8个万兆光口。
3、整机支持并实配1G逻辑接口数≥256个，
4、支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰。
5、支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态，提供官网截图证明。
6、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个，提供官网截图证明。
7、★设备关键器件均为国产，提供产品的第三方证明材料
8、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，保障了CPU安全。
9、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障。
10、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。
11、支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
12、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供国家认证机构出具的检测证书。
13、内置运维管理平台：
1）支持室内交换机支持零配置上线，能够根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。
2）支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。提供截图或彩页，检测报告等证明材料。
3）当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。
4）支持光模块与光链路运维检测与故障告警，在平台端可详细查看光链路状态信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	台
	1

	6
	超聚合光模块
	千兆光模块的工作波长，在1271nm~1571nm范围内。同时支持≥8种不同波长（8台接入设备），单模，10KM，LC
	个
	24

	7
	无线控制器
	1、802.11转发性能≥15G ，提供官网查询链接及截图作为证明。
2、最大可管理AP数≥1024个，本次≥224个AP授权
3、为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥4096，保留测试权利并能够提供官网截图。
4、★固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个，
5、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准，至少达到防护等级IK08。提供国家正规机构出具的测试报告复印件。
6、 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证，提供官网查询链接及截图作为证明。
7、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利，提供官网查询链接及截图作为证明。
8、对墙面AP可支持的容量翻倍，提供官网查询链接及截图作为证明。
9、提供中国质量中心颁发的CQC认证证书复印件，提供第三方权威测试报告复印件
10、★设备关键器件均为国产，提供产品的第三方证明材料
	台
	1

	8
	网管软件
	一、配置要求：
1.配置≥500节点的交换机的智能管理授权和系统运行所需的硬件环境。
2.配置相关功能组件及服务，满足“功能要求”和“定制化要求”的内容。
二、功能要求：
1. 支持室内交换机支持零配置上线，能够根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。
2. 支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。
3. 当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。
4. 支持光模块与光链路运维检测与故障告警，在平台端可详细查看光链路状态信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
三、定制化要求： 
1. 当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换。并且替换后新设备支持终端在任意端口接入，终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。
2. 当室内交换机上行链路断开、无法被系统纳管时，要求现场工程师能够通过手机扫码或蓝牙连接的方式在室内交换机端一键拉取链路全部信息，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见；
3.为避免定制开发边界不清，要求室内设备智能运维系统、交换机为同一品牌。
	套
	1

	9
	机柜
	加厚高端款42U 立柱≥2.0 框架≥1.5 约600*600*2000 后门高端双开门 玻璃门/网门 黑色。
	台
	2

	10
	线材
	六类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	1

	11
	光纤
	室内8芯。
	米
	2000

	12
	辅材
	线槽、线管、弯头、轧带、水晶头、软管、电线、电源插线板、电源空开，胶带、膨胀管、膨胀丝，光纤盒、光纤跳线等，施工中需要的一切材料。
	批
	1

	（二）、B1F网络

	1
	24口POE交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗393W
4、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	1

	2
	室内AP
	1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps。
3、支持2.5G以太网接口≥1个。
4、支持2.5G光口≥1个。
5、内置蓝牙5.3。
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件。
7、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。提供具有国家认证机构出具的检验报告证明材料复印件。
★以上内容提供截图证明，包括但不限于第三方检测报告或官网截图或链接证明。
	个
	14

	3
	线材
	六类非屏蔽网线线芯：0.57 * 8c无氧铜环保外被蓝色；PVCOD：6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	4

	4
	机柜
	60公分网络机柜 高600*宽550*深400(mm) 框架1.0mm厚/立梁1.5MM厚/优质冷轧钢。
	台
	1

	（三）、1F网络

	1
	24口POE交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗393W
4、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	3

	2
	室内AP
	1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps。
3、支持2.5G以太网接口≥1个。
4、支持2.5G光口≥1个。
5、内置蓝牙5.3。
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件。
7、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。提供具有国家认证机构出具的检验报告证明材料复印件。
★以上内容提供截图证明，包括但不限于第三方检测报告或官网截图或链接证明。
	个
	38

	3
	8口交换机
	1、★交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，提供官网相关截图证明。
2、★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，10G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明。
3、支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观。
4、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。
5、所投产品采用金属外壳和金属网口设计。
6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。
7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
8、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，
9、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。
10、★支持创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务，投标时提供产品功能界面截图证明；
11、支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发。
12、支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。投标时提供产品功能界面截图证明；
13、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	台
	21

	4
	透明汇聚外框
	楼栋侧透明汇聚外框，包含≥6个槽位，支持上架或贴墙安装。
	台
	2

	5
	8口无源汇聚
	1、 汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。
2、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
3、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
4、 为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
	台
	4

	6
	接入侧光模块
	光模块≥8个一组配置，单模，满足≥10KM的传输距离。
	台
	4

	7
	线材
	六类非屏蔽网线线芯：0.57 * 8c无氧铜环保外被蓝色；PVCOD：6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	10

	8
	光纤
	室内4芯光纤。
	米
	2000

	9
	机柜
	加厚高端款42U 立柱≥2.0 框架≥1.5 约600*600*2000 后门高端双开门 玻璃门/网门 黑色。
	台
	1

	（四）、2F网络

	1
	24口POE交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗393W
4、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	5

	2
	室内AP
	1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps。
3、支持2.5G以太网接口≥1个。
4、支持2.5G光口≥1个。
5、内置蓝牙5.3。
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件。
7、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。提供具有国家认证机构出具的检验报告证明材料复印件。
★以上内容提供截图证明，包括但不限于第三方检测报告或官网截图或链接证明。
	个
	42

	3
	8口交换机
	1、★交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，提供官网相关截图证明。
2、★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，10G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明。
3、支持放入约400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观。
4、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。
5、所投产品采用金属外壳和金属网口设计。
6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。
7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
8、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，
9、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。
10、★支持创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务，投标时提供产品功能界面截图证明；
11、支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发。
12、支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。投标时提供产品功能界面截图证明；
13、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	台
	23

	4
	透明汇聚外框
	楼栋侧透明汇聚外框，包含≥6个槽位，支持上架或贴墙安装。
	台
	2

	5
	8口透明汇聚
	1、汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。
2、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
3、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
4、为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
	台
	6

	6
	接入侧光模块
	光模块≥8个一组配置，单模，满足≥10KM的传输距离。
	台
	5

	7
	48口交换机
	1、★交换容量≥672Gbps包转发率≥166Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、★采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W，提供官网截图和链接证明
4、设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB。
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。
6、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
8、支持IPV4/IPV6静态路由协议，支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3三层路由协议
9、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
10、★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明
11、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
12、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	3

	8
	24口交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
4、★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供截图证明。
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
10、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	3

	9
	线材
	六类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	13

	10
	光纤
	室内4芯光纤。
	米
	3000

	11
	机柜
	加厚高端款42U 立柱≥2.0 框架≥1.5 约600*600*2000 后门高端双开门 玻璃门/网门 黑色。
	台
	2

	（五）、3F网络

	1
	24口POE交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗393W
4、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	4

	2
	室内AP
	1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps。
3、支持2.5G以太网接口≥1个。
4、支持2.5G光口≥1个。
5、内置蓝牙5.3。
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件。
7、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。提供具有国家认证机构出具的检验报告证明材料复印件。
★以上内容提供截图证明，包括但不限于第三方检测报告或官网截图或链接证明。
	个
	46

	3
	8口交换机
	1、★交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，提供官网相关截图证明。
2、★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，10G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明。
3、支持放入约400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观。
4、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。
5、所投产品采用金属外壳和金属网口设计。
6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。
7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
8、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，
9、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。
10、★支持创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务，投标时提供产品功能界面截图证明；
11、支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发。
12、支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。投标时提供产品功能界面截图证明；
13、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	台
	32

	4
	透明汇聚外框
	楼栋侧透明汇聚外框，包含≥6个槽位，支持上架或贴墙安装。
	台
	3

	5
	8口透明汇聚
	1、 汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。
2、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
3、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
4、 为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
	台
	7

	6
	接入侧光模块
	光模块≥8个一组配置，单模，满足≥10KM的传输距离。
	台
	5

	7
	线材
	六类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	13

	8
	光纤
	 室内4芯光纤。
	米
	2600

	9
	机柜
	加厚高端款42U 立柱≥2.0 框架≥1.5 约600*600*2000 后门高端双开门 玻璃门/网门 黑色。
	台
	2

	（六）、4F网络

	1
	24口POE交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗393W
4、★设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供截图证明
5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认证机构出具的检验报告证明。
7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
	台
	4

	2
	室内AP
	1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。
2、整机最大接入速率≥3.57Gbps。
3、支持2.5G以太网接口≥1个。
4、支持2.5G光口≥1个。
5、内置蓝牙5.3。
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件。
7、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。
★以上内容提供截图证明，包括但不限于第三方检测报告或官网截图或链接证明。
	个
	47

	3
	8口交换机
	1、★交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps，提供官网相关截图证明。
2、★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，10G SFP光接口≥1个，提供官网相关截图证明。
3、支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观。
4、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。
5、所投产品采用金属外壳和金属网口设计。
6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。
7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
8、支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置，
9、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。
10、★支持创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务，投标时提供产品功能界面截图证明；
11、支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发。
12、支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。投标时提供产品功能界面截图证明；
13、支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。
	台
	33

	4
	无源汇聚外框
	楼栋侧透明汇聚外框，包含≥6个槽位，支持上架或贴墙安装。
	台
	3

	5
	8口无源汇聚
	1、 汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。
2、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
3、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
4、 为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
	台
	7

	6
	千兆光模块
	光模块≥8个一组配置，单模，满足≥10KM的传输距离。
	台
	5

	7
	线材
	六类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	13

	8
	光纤
	室内4芯光纤。
	米
	3000

	9
	机柜
	加厚高端款32U 约600*600*1610前玻璃后钢板门，带≥1块托盘，≥1块8位10A PDU，≥2只风扇，≥20套螺丝，≥4个支脚，≥4只脚轮，≥1只内六角扳手
	台
	2

	（六）、监控核心

	1
	监控交换机
	1、★ 交换容量≥51Tbps，包转发速率≥38400Mpps,双引擎双电源，设备均为国产化。
2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；
3、★符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；提供官网截图和链接证明。
3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。
4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。
5、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。
6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。
8、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。
9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。
10、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。
11、实配双引擎、双电源，千兆电口≥48，千兆光口≥48 ，万兆光口≥8；
	台
	1

	2
	机柜
	加厚高端款42U 约600*600*2055前玻璃后钢板门，带3块托盘，≥1块8位10A PDU，≥2只风扇，≥40套螺丝，≥4个支脚，≥4只脚轮，≥1只内六角扳手
	台
	2

	3
	线材
	六类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	3

	4
	辅材
	线槽、线管、弯头、轧带、水晶头、软管、电线、电源插线板、电源空开，胶带、膨胀管、膨胀丝，光纤盒、光纤跳线等，施工中需要的一切材料。
	批
	1

	（七）、室外监控

	1
	
	
	
	

	1.1
	室外AP
	1、室外型无线接入点
2、支持802.11be标准，提供官网截图和链接证明。
3、整机双射频，4条空间流。
4、整机最大无线接入速率≥3.57Gbps。
5、内置定向天线设计。
6、★支持2.5G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个，提供官网截图和链接证明
7、支持内置蓝牙5.3。
8、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2023即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级≥IK09。提供具有国家认证机构出具的检验报告证明材料复印件。
9、支持IP68防护等级，提供官网截图和链接证明。
10、★提供无线电发射设备型号核准证复印件。
	台
	10

	1.2
	室外AP供电模块
	802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110-240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓ 0.6A
	个
	10

	1.3
	线材
	类非屏蔽网线线芯:0.57*8c无氧铜环保外被蓝色PVCOD:6.2mm+0.2mm绝缘1.0±0.03mm福禄克测试。
	箱
	5

	1.4
	机柜
	约500*400*200 加厚室外不锈钢防水箱 厚度≥1.0。
	台
	10

	2
	
	B1监控
	
	

	2.1
	24口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps。转发性能≥170Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP非复用口≥4个。
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7.提供工信部设备进网许可证。
	台
	3

	2.2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	6

	3
	
	1F监控
	
	

	3.1
	24口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps。转发性能≥170Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP非复用口≥4个。
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7.提供工信部设备进网许可证。
	台
	6

	3.2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	12

	4
	
	2F监控
	
	

	4.1
	24口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps。转发性能≥170Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP非复用口≥4个。
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7.提供工信部设备进网许可证。
	台
	8

	4.2
	千兆光模块
	 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	16

	5
	
	3F监控
	
	

	5.1
	24口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps。转发性能≥170Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP非复用口≥4个。
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7.提供工信部设备进网许可证。
	台
	8

	5.2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	16

	6
	
	4F监控
	
	

	6.1
	24口POE交换机
	1.交换容量≥670Gbps。转发性能≥170Mpps。
2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP非复用口≥4个。
3.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。
4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
7.提供工信部设备进网许可证。
	台
	6

	6.2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	12

	7
	
	
	
	

	7.1
	8口POE交换机
	1、★交换容量≥336Gbps，，包转发率≥30Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个
3、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，提供官网截图和链接证明
4、设备采用静音无风扇节能设计
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明
6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术
7、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
8、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
10、★提供工信部设备进网许可证
	台
	5

	7.2
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。
	个
	10

	录播教室(4K精品录播)

	1
	4K精品录播主机
	1.功能设计：主机要求采用嵌入式 ARM 架构设计，高度集成多种功能应用，包括录制、导播、跟踪、直播、互动、音频处理等功能。2.功能要求：支持分辨率：1080P 流畅度：@ 30fps 高清画质录制，视频编码协议支持标准 H.264，支持MP4 视频封装格式；协议支持 HTTP、RTMP、RTSP 视频传输协议，支持FTP 文件传输协议。3.音视频编解码：采用 AAC 音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。要求内置音频处理模块。4.性能接口：支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。支持HDMI信号输出≥3路。5.串口控制：支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。6.★支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。(提供检测报告复印件并加盖公章) 7.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在触控面板上显示教室网络状态，包括（提供检测报告复印件并加盖公章）(1)服务联通性：用户可一键启动网络联通性检测服务，查看网络内网服务、公网服务、DNS 服务、IOT 服务、登陆服务、互动服务、直播服务的网络耗时，评估网络的联通情况；(2)网络稳定性：用户可一键检测内网、公网及核心服务的实时丢包率，用于判断网络丢包情况；(3)上下行速度：支持一键检测当前网络的上行速度/下行速度，支持检测多个连续的上行速度/下行速度，计算平均上行/下行速度，将具体数据以实时动态折线图的方式呈现，用户可根据上下行速度检测，了解当前的网络上下行情况；(4)网络追踪性：支持追踪当前网络数据流向，查看网络链路中每一跳的 IP 地址与网络延时，可快速定位网络问题节点；(5)网卡信息：支持一键检测当前网络设备的网卡信息，包括数据链路封装情况、网络地址、掩码、网络数据包/数据位的发送与接收情况、网络冲突情况；8.录制存储：录制分辨率支持 1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准 H.264，支持 MP4 视频封装格式。要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持 1080P 高清分辨率录制，采用MP4 视频格式封装，存储空间≥1T。 9.录播主机应采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响；10.远程控制：内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
	台
	1

	2
	精品导播系统
	1.支持多种导播模式，支持自动导播、手动导播；支持本地导播、远程导播。2.支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换。3.支持画面预览，支持窗口观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。4.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。5.支持在导播界面的预览窗口可实时预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。6.支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试。
	套
	1

	3
	精品互动系统
	1.支持标准互动协议。互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。2.支持双流互动，支持设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。3.支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。4.支持拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接；5.★无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度(提供检测报告复印件并加盖公章)。6.录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。7.★支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名。(提供检测报告复印件并加盖公章)。
	套
	1

	4
	精品视频处理系统
	1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。4.支持≥ 3 种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile。5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR(Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)。6、支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。
	套
	1

	5
	AI智能分析系统
	1.★系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。2.★在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色变化代表活跃度变化。3.在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。4.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。5.系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备≥70亿参数量，2200亿训练语料，支持≥16Ktoken输入；教学大模型已通过网信办备案。6.系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。8.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。9.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。10.系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。11.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。12.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。13.系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。14.系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，支持按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。15. 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比(I/D)、学生稳态比(PSSR)、教学内容比(CCR)、学生发言比(PIR)、教师提问比(TQR)、教学/调控比(TRR)的指标数值，通过雷达图呈现。16.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，点击打点信息可播放对应视频片段。17.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；支持根据课件翻页将教学视频进行虚拟切片，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。18.系统使用基于计算机视觉算法、语音识别技术、自然语言处理的多模态算法整体判断课堂行为，并通过有限状态机进行校正；根据课堂行为对教学视频进行打点，片段打点信息包含提问、回答、举手、起立、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、快速定位播放功能。19.系统支持关键片段、问答模式、完整模式三种播放模式，可任意切换。20.系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。21.系统支持通过对S-T编码序列的深度分析，计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。22.系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。23.系统支持在移动端查看报告。
	套
	1

	6
	AI摄像机
	1.内置双传感器，传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。2.镜头视场角≥90°3.特写模组支持云台，水平转动范围±45° ，垂直转动范围-30°~+5°。4、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供 4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。5.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。6.全景画面支持畸变矫正功能。7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。8、主码流分辨率：3840x2160,1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480，640x360, 320x240, 320x180；9、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps，帧率：1~30fps。 10.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。
	台
	1

	7
	AI摄像机图像处理系统
	 1、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄。学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景：3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。6、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。7、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。8、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。9、支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。10、支持≥1个六边形导播跟踪区划定。
11、跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域。12、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。
	套
	1

	8
	云台摄像机
	 1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。2.传感器有效像素≥800万。3.支持≥40倍变焦。4.扫描方式：逐行。5.支持畸变矫正功能，畸变≤±1.5%。6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。7.镜头： F1.82 ~ F2.78。8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。9.支持自动白平衡功能。10.支持背光补偿功能。11.支持图像冻结功能。12.支持POE供电。13.支持2D&3D数字降噪，信噪比58dB。14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。16.支持视场角≥70°。17.支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥69°/s。18.支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。19.支持AAC、G711A两种音频编码格式。20.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。21.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。22.支持图像左右镜像、上下翻转。23.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。24.支持演讲者模式、学生全景模式、学生特写模式、教师全景模式、教师特写模式、板书模式6种模式切换。25.支持人脸检测、人形检测AI算法。
	台
	5

	9
	云台摄像机图像处理系统
	  1.支持自动白平衡。2.支持背光补偿功能。3.支持2D、3D数字降噪。4.支持≥4种编码等级。5.支持AAC、G711 A两种音频编码格式。6.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。7.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。8.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。9.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。10.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。11.支持RTMP推流，推流地址可设置。12支持RTSP推流，推流地址可设置。
	套
	5

	10
	阵列麦克风
	1.标配2支麦克风，采用≥4核的国产音频芯片。2.频率响应范围≥50Hz~16KHz。3.拾音半径≥8m。4.信噪比≥68dB。5.声压级≥130dBSPL。6.支持≥2个数字音频接口，支持盲插。7.支持≥1个Type-C接口。8.内置≥8个硅麦传感器单元。9.无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。10.支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。11.支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。
	套
	3

	11
	有线麦克风音频处理系统
	  1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。2.支持全频自适应AI降噪技术。3.支持自动增益控制。4.支持啸叫抑制。5.支持智能抗混音，可消除环境造成的多重声音。
	套
	3

	12
	无线麦克风
	1.标配一个充电仓、两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。3.支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。4.支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式，满足不同场景需求。5.麦克风自带全彩显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。6.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。7.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，适用于多种场景。8.支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风。9.麦克风续航时间≥6小时。
	套
	1

	13
	无线麦克风音频处理系统
	1.采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。2.支持啸叫抑制算法。3.支持全频自适应降噪技术。4.支持全频自适应降噪技术。5.支持智能混音，支持多通道输入混音。
	套
	1

	14
	教学显示终端
	4K 超清电视， 尺寸：≥55寸，分辨率：≥3840*2160， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口*3，通道识别自动开关机，开机无广告。
	台
	2

	15
	有源音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。3.输出额定功率≥2*15W。4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
	对
	2

	16
	专业导播台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用 ，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固 ；2.采用彩色背光按键，按键数量 ≥29个，背光颜色≥ 3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求；
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持≥8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景；4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面；5.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流；6.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式；7.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口；8.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备。
	台
	1

	17
	导播控制台应用系统
	1.整机支持≥5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制；2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码；3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈；4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求；5.支持≥6种画面布局 ，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局；6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制。
	套
	1

	18
	观摩电脑
	1.CPU 主频≥2.7GHz 、≥8 核处理器 8 线程，二级缓存≥8MB。2.主板：采用国产化主板。3.内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上，最大可支持拓展 64GB。4.硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。5.集成10/100/1000Mbps 自适应网卡，网口支持 wake on LAN。6.集成标准声卡，标配 USB 有线键盘、鼠标，支持拓展 9.5mm 标准光驱。7.前置面板：USB3.0≥3 个；TypeC≥1 个；音频接口≥1 个（支持耳机麦克风二合一）；8.支持物理网络开关按键。9.≥3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。提供相应的功能证明材料。10.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1 个；VGA 输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1 个；RJ45≥1个；P/S2≥2个；串口≥1 个。11.内部插槽：PCIEX16≥1个(支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2 个；M.2≥2个；SATA≥4个。12.机箱体积：≤9L。13.电源功率：≤200W。14. 显示器屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，支持 VGA≥1，HDMI≥1，屏幕刷新率达到 75Hz，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率≥ 90%；15. ★显示器硬件具备低蓝光护眼功能和无频闪，获得TUV 相应认证；16.预装正版国产化操作系统。
	台
	1

	19
	录播资源管理平台
	1.基础管理：1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。5)上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持≥5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。8)★课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。（提供检测报告复印件并加盖公章）9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。12)设备管理：①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。13)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。15)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。16)★活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。（提供检测报告复印件并加盖公章）17)★直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。（提供检测报告复印件并加盖公章）18)直播回放：支持开启直播回放功能；开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。19)分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。20)教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。21)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。22)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。2.专递课堂：1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。2)支持用户在平台中预约专递课程，采用课表形式实时显示课程计划。
	套
	1

	20
	基础环境建设
	墙面：地面至1.2米高基层铺设龙骨，岩棉填充，饰面使用米黄色穿孔木质吸音板，其余墙面用阻燃聚酯吸音板饰面；包含机柜、线材、设备安装调试、遮光窗帘、施工保洁。教室面积112平米(±5%)
	套
	1

	阅卷系统

	1
	首页
	1、支持根据用户角色权限，在首页显示对应学科、对应班级的最近一次考试概况。支持直接查看最近一次考试的数据概况，包含考试人员、试卷总分、难度系数、平均分、最高分、最低分、区分度、小题得分率趋势等；支持在首页通过数据分析菜单快速跳转到对应模块，如班级均分对比、学生成绩和小分、小题得分率对比、班级分数段对比、学生答题明细、讲评报告、成绩散点图等。
	项
	1

	2
	教学数据
	1.教学管理：支持管理学校每个年级、每个班级、每个学科的教师课程安排，对教师的课程安排进行查看、设置与移除等操作；支持根据系统提供的：课程安排导入模板.xlsx，进行课程安排的批量导入。支持导入其他学期的课程安排数据，支持查看其他学年学情的课程安排。支持快捷创建学年，支持对学年名称进行自定义、对起止日期进行自定义设置。支持在学年下添加学期，支持对学期名称进行自定义、对起止日期进行自定义设置。支持对未被使用的学年或学期的内容进行编辑与删除。支持查看与管理已有的学情分析策略，对已有的策略配置进行编辑、复制、删除等操作。支持根据学校需求新增学情分析策略，支持自定义策略名称、支持设置策略所属（优秀率、优良率、及格率、学困率、后进率、上线率等）、支持设置策略类型（大于等于、大于、等于、小于等于、小于）、支持自定义策略数值（1～100）、支持设置该策略的排序和所属年级。支持手动对学生年级进行升级（允许年级升级的时间范围：7月1日00:00:00 - 9月15日23:59:59）2.班级管理：支持按年级、按班级查看在读学生的信息、学生信息（姓名、性别、身份证号、账号、学号、座位号、入学年份、所属班级、借读生、备注等）。支持根据学生姓名或学号搜索学生。支持批量删除学生、批量导出学生、批量导入学生、批量导入调班学生。支持对单个学生的信息进行编辑与删除。支持设置与删除班级的班主任。支持批量导入、导出座位号。支持学生数据显示设置，支持对显示信息中的备注信息进行重命名。支持编辑班级信息，包括班级所属校区、所属班级、分组名称。支持添加和删除班级。支持查看和编辑班级下各个科目的学习进度。3.教师管理：支持查看所有教师的姓名、手机号、性别、职称；支持根据姓名或手机号搜索教师。支持批量导入教师、对教师进行全部解锁。支持对单个教师的信息进行查看、编辑、重置密码、锁定与解锁、离校等。支持设置普通教师数据权限。支持新增教师。4.学科管理：支持查看学校现在开设的初始课程，支持添加对应学段的课程和自定义课程名称。支持删除新增学科。5.考试配置设置：支持新增等级赋分配置。★支持自定义配置对应学段的等级赋分，支持按原始分、新高考（一分一档）、成绩等级（按人数比例）、分数折算（按分值）、成绩等级（按满分比例）等策略来配置等级赋分。（需要提供系统截图并加盖公章）
	项
	1

	3
	题库组卷
	支持按年级、年限、类型、地区的维度查看成套试卷；点击试卷标题可以查看试卷详情，包括题型分布、知识点分布、难度分布；支持从试卷中选题试题加入试题篮，也支持“将本页试题全部加入试卷”；2.校本题库：支持按章节查看与管理校本题库中所有的试题。支持按教材版本、教辅模块和教材模块，筛选对应章节、题型和难度的试题。支持按组卷次数和添加时间对试题进行排序，支持根据试题内容或关键字搜索试题。支持查看每道试题的组卷次数、知识点标签、答案、解析、题型、难易度、试题文件、答案文件等信息。支持编辑校本题库中的试题，可编辑内容包含题号、题干、选项/答案、题目解析、难度、教辅章节目录、教材章节目录、题目层次、能力层级、知识点标签和试题来源等，支持上传试题和上传答案。支持在教辅模块中新增目录，支持自定义章节名称、添加页码、选择对应的教材与章节，并支持多个目录同时添加。支持在教辅模块和教材模块中管理目录，对目录顺序进行调整、修改名称与页码、删除目录和新增目录等。支持在目录中创建试题和上传试题，上传试题支持使用提供的试题模板批量导入试题。支持批量添加试题或单独添加试题来进行组卷，支持查看已选试题的整体难度系数和各类题型的数量，支持对已选试题进行一键清空或一键生成试卷。题库组卷中支持自定义调整试卷的题型结构，支持根据预设（作业、测试、考试）选择题型结构并支持微调，试卷中实时显示每一步调整并支持保存试卷和继续选题。题库组卷中支持查看每道题的答案和解析、设置小题分数、调整小题顺序、删除小题。题库组卷中支持查看试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析，并支持下载分析图表。支持按知识点查看与管理校本题库中所有的试题。支持按知识点，筛选对应章节、题型和难度的试题。支持按组卷次数和添加时间对试题进行排序，支持根据试题内容或关键字搜索试题。支持查看每道试题的组卷次数、知识点标签、答案、解析、题型、难易度、试题文件、答案文件等信息。支持编辑校本题库中的试题，可编辑内容包含题号、题干、选项/答案、题目解析、难度、教辅章节目录、教材章节目录、题目层次、能力层级、知识点标签和试题来源等，支持上传试题和上传答案。支持批量添加试题或单独添加试题来进行组卷，支持查看已选试题的整体难度系数和各类题型的数量，支持对已选试题进行一键清空或一键生成试卷。题库组卷中支持自定义调整试卷的题型结构，支持根据预设（作业、测试、考试）选择题型结构并支持微调，试卷中实时显示每一步调整并支持保存试卷和继续选题。题库组卷中支持查看每道题的答案和解析、设置小题分数、调整小题顺序、删除小题。题库组卷中支持查看试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析，并支持下载分析图表。支持按年级、年限、类型来筛选校本题库中的试卷。每套试卷概览均显示编号、类型、试卷属性及标题、题数、年份等信息。支持查看每套试卷的试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析。支持在试卷中查看每道试题的组卷次数、知识点标签、答案、解析、题型、难易度、试题文件、答案文件等信息。支持在试卷中批量添加试题或单独添加试题来进行组卷，支持查看已选试题的整体难度系数和各类题型的数量，支持对已选试题进行一键清空或一键生成试卷。题库组卷中支持自定义调整试卷的题型结构，支持根据预设（作业、测试、考试）选择题型结构并支持微调，试卷中实时显示每一步调整并支持保存试卷和继续选题。题库组卷中支持查看每道题的答案和解析、设置小题分数、调整小题顺序、删除小题。题库组卷中支持查看试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析，并支持下载分析图表。支持按章节智能筛选校本题库中所有的试题。支持按教材版本（如：人教版、苏教版、北师大版等）和模块（如：必修1、必修2、选修1等），筛选对应章节、题型和难度的试题。支持基于已选章节与题型，输入对应难度的自定义数量试题，一键生成试卷。题库组卷中支持自定义调整试卷的题型结构，支持根据预设(作业、测试、考试)选择题型结构并支持微调，试卷中实时显示每一步调整并支持保存试卷和继续选题。题库组卷中支持查看每道题的答案和解析、设置小题分数、调整小题顺序、删除小题。题库组卷中支持查看试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析，并支持下载分析图表。支持按知识智能点筛选校本题库中所有的试题。支持基于已选知识点与题型，输入对应难度的自定义数量试题，一键生成试卷。题库组卷中支持自定义调整试卷的题型结构，支持根据预设(作业、测试、考试)选择题型结构并支持微调，试卷中实时显示每一步调整并支持保存试卷和继续选题。题库组卷中支持查看每道题的答案和解析、设置小题分数、调整小题顺序、删除小题。题库组卷中支持查看试卷分析，包含试卷的题型分析、难度分析和知识点分析，并支持下载分析图表。★支持在校本题库的教辅板块中对章节添加知识点标签。(需要提供系统截图并加盖公章)；★支持在校本题库的教辅板块中对章节知识点标签进行管理：查看、新增、删除。(需要提供系统截图并加盖公章)；★支持在考试中上传的试卷同步到校本题库并生成相应的试卷，支持上传原卷和下载原卷功能；(需要提供系统截图并加盖公章)；3.我的空间：支持查看各学科的历史组卷内容，并可以进入题库组卷中再次编辑。支持根据自定义的时间段筛选历史组卷，支持输入文件名查找历史组卷。支持对历史组卷进行发布作业、生成考试、制作答题卡、下载试卷、复制试卷和删除等操作。支持按章节查看自己创建的所有试题。支持按教材版本和模块，筛选对应章节、题型和难度的试题。支持按组卷次数和添加时间对试题进行排序，支持根据试题内容或关键字搜索试题。支持查看每道试题的组卷次数、知识点标签、答案、解析、题型、难易度、试题文件、答案文件、创建时间等信息。支持编辑自己所创建的试题(需加入校本题库后才可进行编辑)，可编辑内容包含题号、题干、选项/答案、题目解析、难度、章节目录、教材章节目录、题目层次、能力层级、知识点标签和试题来源等，支持上传试题和上传答案。支持创建试题，创建内容包含试题题型、题号、*题干、*选项/答案、题目解析、*难度、*章节目录、题目层次、能力层级、知识点标签和试题来源等(带“*”的为必填项)。4.教材教辅管理：支持新增教材教辅图书，选择学段、年级、学科、教材版本、教材教辅、书名(选择教辅时可以自定义书名)，支持绑定所有班级和自定义的任意一个或多个班级。支持查看已有的教辅教材图书，并显示教辅教材图书名称、类型、学科、年级、绑定班级等，支持再次编辑和删除。支持通过学科、教材教辅名称搜索已有的教辅教材图书。
	项
	1

	4
	答题卡制作
	1.制作答题卡：支持教师使用web端在线编辑答题卡及在线预览。支持阅卷模式为网阅和手阅。支持答题卡版面设置为一栏(一栏适用于A4、16K、B5纸张)、两栏(两栏适用于A3、8K、B4纸张)或三栏(三栏适用于A3、8K、B4纸张)。支持答题卡考号样式为考号填涂和条形码。支持自定义试卷标题，学生信息填写栏支持设置1～4项且支持自定义每项的名称，支持设置每页填写考号，支持设置显示注意事项，支持设置AB卷。支持添加的试题包含单选题、多选题、判断题、短填空题、长填空题、解答题（需支持分段添加小题和设置显示小题分数和显示横线）、选做题、语文作文(需支持设置作文字数和最少字数，支持在每100字处显示字数标记和在最少字数处显示一个字数标记)、英语作文(需支持自定义作文行数)和非作答区域。支持设置主观题的行高，支持在填空题、解答题、选做题中添加文本内容与设置文本格式、插入图像、插入表格、插入特殊字符、插入化学分子式和插入数学公式等。2.历史答题卡：支持查看历史制作的答题卡，并支持对历史答题卡进行再次编辑、下载PDF格式的答题卡和进行删除。
	项
	1

	5
	考试安排
	1.添加考试：考试管理员通过添加考试安排发起考试活动，支持自定义考试安排的名称。支持六种考试类型：练习、周考、月考、期中考试、期末考试和模拟考试。支持四种阅卷模式：阅卷模式（支持按班级阅卷）、手阅模式、成绩导入、线上考试。添加完成考试安排后，即可在历史考试安排中查看到列表，支持通过考试类型、年级和考试时间筛选历史考试安排。支持根据考试安排名称或关键字搜索考试安排。2.考试列表：在考试列表中可以直观的看到每次考试的考试名称、考试年级、考试类型、阅卷模式等信息，展开可以查看所有的考试学科，并可以直观的查看每个考试学科的扫描进度、上传进度、切割进度、阅卷进度。支持对考试进行策略配置，包括赋分方案和策略配置。支持对考试添加学科、批量添加考试学生、批量导入考生考号、批量导入缺考学生、删除考号为空的学生、批量删除考生等操作。支持针对单个考试学科进行阅卷设置，支持按照姓名、手机号、学科、年级查询教师并添加为阅卷老师，支持设置阅卷教师的角色和阅卷任务上限。支持设置试题的阅卷状态，包括正评、练习、培训、暂停，设置完成后支持通过短信发送阅卷通知给所有的阅卷老师。支持查看每个考试学科的试卷图片，可以查看试卷原图和留痕试卷，支持下载单个试卷图片，也支持导出试卷原图和留痕试卷。支持单个考试学科的停止切割、重新切割、重置评卷、清空扫描、清空任务、删除学科、恢复考题等操作。3.考试学生：考试列表中显示学生姓名、班级、学号、考号、考试状态和操作，支持设置学生缺考状态，发布成绩之前支持对考生进行删除操作。支持通过系统批量添加考试学生，支持一键添加全年级学生和添加部分班级的学生，支持以excel文件格式导出考生信息。支持批量导入考号（系统提供导入考试考号的模板），支持单独录入考号和对考号进行调整。支持按班级、姓名、考号和学号搜索考生，支持查看缺考学生名单。支持清空考生数据。4.考试试题：支持三种方式导入考试试题：通过word格式的模板导入（系统提供模板下载）、通过在线编辑添加考题。支持查看导入试题的题干、难易度、答案、解析、试题文件、答案文件，支持对已导入试题进行编辑、和删除。支持考试试题被误操作后进行考题恢复。5.获取变式题：支持按试题的知识点和试题难度获取变式题，支持调节原题的知识点、难度之后再获取变式题，支持更换变式题题目。支持以两栏PDF格式预览原题和变式题的排版。支持对变式题进行标记验证，支持查看整体验证进度和跳过验证。支持对以获取的变式题进行删除和更换。6.模板设置：支持添加和修改模板，支持双面扫描模板，支持通过扫描和单个添加的方式添加模板，模板的页数最多支持100页。★支持批量添加图片格式和pdf格式的模板。（需要提供系统截图并加盖公章）支持快速导入本学校所有考试的各学科模板。支持替换模板，支持选择模板图片，支持通过鼠标滚轮和鼠标点击的方式放大缩小模板，支持全屏操作。支持多种切割区域类型，包括：定位器、考号、选择题、切割区、题号区，缺考标记、保密区、页码、卷型、答题纸条码、答题纸题号、答题纸切割区等。定位器支持直线定位和角点定位。考号支持OMR、条形码、二维码三种识别类型，针对OMR的识别类型，可以设置读取顺序、值类型、分割方式、匹配模式、识别方式等，针对条形码和二维码的识别类型，可以设置识别的起始位置和识别长度。★页码支持OMR和OCR两种识别类型。（需要提供系统截图并加盖公章）
7.题目设置：支持对客观题进行设置，包括题目名称、标准答案、分数、分数折算比例，支持多选设置。支持对选中的客观题批量设置分数、批量设置答案、批量设置折算比例。
支持添加主观题，设置题目名称、题目满分、题目类型，支持必答题和选答题两种题目类型。支持对主观题进行设置，包括题目名称、满分值、最大评次、允许阈值（非单评）、出分规则（非单评）、子题匹配、自评频度（%）、自评阈值、分数折算比例，支持对子题进行定义，包括子题数量、子题满分、给分步长等。8.扫描管理：支持扫描设置，支持从设备名称中选择扫描仪设备进行扫描，支持单双面扫描设置。扫描的试卷支持按扫描顺序和考号顺序进行排序。支持按照试卷扫描状态进行分类，分类包括正常卷、问题卷、错误页面、待识别、附加答题纸。支持清空已扫描的问题卷和错误页面。支持试卷同步，减少综合类科目的扫描次数。支持按学生姓名或考号、学生扫描状态来精准查询学生。支持对问题卷和错误页面进行单独重新识别或一起重新识别。★支持对图片格式和pdf格式的题卡进行扫描。（需要提供系统截图并加盖公章）；支持问题卷按学生考号分类显示，支持调整问题卷页面模板，支持按90度和180度旋转图片，支持重新识别问题卷，支持手动设置考号，支持设置为缺考学生，支持查看和替换考生，支持删除错误试卷。支持整体拖动来调整切割区，以便对问题卷和错误页面进行快速处理。支持通过鼠标滚轮和鼠标点击的方式放大缩小扫描后的题卡，支持全屏操作。支持将上传成功的试卷进行切割。支持按照班级、姓名、考号查询考生的扫描和上传状态，支持通过筛选快速查询未扫描或未上传的学生名单。9.阅卷监控：支持查看每道试题的实时阅卷进度，包含题号、满分值、评次（允许阈值）、平均分、完成率、在线人数和剩余时间。支持查看详细阅卷进度包含一评卷、二评卷、三评卷、问题卷和仲裁卷的产生量和完成量。支持可视化以图表来展示每道试题的完成进度，并支持下载完成进度的图表。支持查看每道试题的阅卷质量，支持查看全部试题的阅卷质量，实时查看每位阅卷教师的任务列队、任务上限、阅卷量、总用时（h）、阅卷速度（秒）、平均分、标准差、多评匹配度、自评匹配度和在线状态。支持统计每位阅卷教师的阅卷阈值统计。支持可视化以图表来展示每道试题、每位老师评分的分值分布，并支持下载分值分布的图表。支持一键导出excel格式的评卷质量整体报表，包含题号、阅卷员、手机号、所属学校、任务完成量、任务量、阅卷量、总用时(h)、阅卷速度(秒)、平均分、标准差、多评匹配度、自评匹配度、在线状态和离线时间(h)。10.成绩管理：支持按班级筛选考生列表，支持按姓名、考号和学号搜索考生。
支持拆分科目，成绩确认无误后即可汇总成绩和发布成绩，支持导出excel格式的成绩报表，包含学生姓名、班级、学号、考号、是否缺考、总分、客观题总分、主观题总分、班级排名和年级排名。支持查看班级概览数据，包括各班级参考人数和均分。支持查看年级概览数据，包括年级参考人数和均分。支持查看年级维度所有考试试题的参考人数和均分分析。支持查看学生成绩单，包括姓名、班级、学号、考号、是否缺考、总分、客观题总分、主观题总分、班级排名、年级排名。支持按照班级排名和年级排名对学生成绩单进行排序。支持查看考试学生的成绩详情。
	项
	1

	6
	阅卷管理
	1.在线阅卷：支持查看正在进行中的阅卷任务，包含考试名称、每道试题的名称、考试时间、学科、阅卷任务、我的进度和总进度。针对正在进行中的阅卷任务，支持在点击开始阅卷时，阅卷组长身份弹出的阅卷类型；支持阅卷员身份点击开始阅卷即可进入评卷界面。评卷界面中支持三种评卷方式：键盘打分、鼠标打分和批注打分，支持设置步长和设置分数确认。评卷界面中支持七种试卷留痕模式：打勾、打叉、波浪线、横线、矩形、文本和画笔。评卷界面中支持调整试题图片，对图片进行放大、缩小、旋转和移动。评卷界面中支持查看个人进度，查看每道试题的任务列队、平均分、匹配度、阅卷量和进度（总体）。评卷界面中支持查看进度明细包含一评卷、二评卷、三评卷、问题卷和仲裁卷的产生量和完成量。评卷界面中支持可视化图表来展示每道试题个人与全体的分值分布，并支持下载分值分布的图表。评卷界面中支持设置作文头部（大图超出当前屏幕，自动回到头部）、设置鼠标滚动（鼠标滚动开启后，可用鼠标滚动页面查看试卷，若想放大/缩小试卷，可使用control+/-调整。关闭后，鼠标滚动可直接对试卷进行放大/缩小操作。 若想拖动试卷，使用鼠标点住试卷进行拖动）。评卷界面中支持收藏试题、试题图片保存、更换阅卷背景色和更换题卡色。评卷界面中支持跨页面的试题组合（当前题目包含两个及两个以上的切割区）在阅卷中切换试卷横排和试卷竖排的排列方式。评卷界面中支持设置打分板横排和打分板竖排两种排列方式。评卷界面中支持设置打分板中是否显示零分、满分打分入口和分数确认开关。支持查看本次考试已完成的阅卷，包含考试名称、每道试题的名称、考试时间、学科、阅卷任务、我的进度和总进度。支持仲裁卷阅卷时可以看到其他老师给分情况；2.试卷抽查：支持根据考试名称、科目、题目、分数段、时间段和出分类型来抽查考试试卷，并显示该试卷的试卷ID、出分时间、得分、得分明细和是否抽检。支持对抽查的试卷进行再次评卷，支持三种评卷方式、七种试卷留痕模式、四种调整试题图片的方式、鼠标滚动设置、试卷横排设置、打分板设置、更换阅卷背景颜色和图片另存为。3.我的收藏：支持查看试卷收藏，包含收藏人、试卷ID、出分时间和备注。支持根据考试、科目和题目来搜索收藏卷。支持对收藏图片进行放大、缩小和移动。4.培训结果：支持查看培训结果，包含批次号、任务ID、试卷号、批阅人次和平均分。支持查看阅卷员账号、姓名、用时、分数和分数明细。支持根据考试、科目、题目来搜素培训结果。支持对试卷图片进行放大、缩小和移动。5.数据检验：支持根据必查项、模糊查询和精准查询来查看客观题校验，包含试卷号、考号、页码、卷型和清空状态。支持对客观题进行重新识别，支持错误识别。客观题校验页面支持设置阅卷背景色、题卡色和图片另存为。客观题校验页面支持设置鼠标滚动（鼠标滚动开启后，可用鼠标滚动页面查看试卷，若想放大/缩小试卷，可使用control+/-调整。关闭后，鼠标滚动可直接对试卷进行放大/缩小操作。 若想拖动试卷，使用鼠标点住试卷进行拖动）。客观题校验页面支持旋转试卷图片。支持根据考试名称和科目查询缺考生，包括试卷ID、考号、批次号和操作功能。缺考校验页面支持设置阅卷背景色、题卡色、图片另存为和清空识别。缺考校验页面支持设置鼠标滚动（鼠标滚动开启后，可用鼠标滚动页面查看试卷，若想放大/缩小试卷，可使用control+/-调整。关闭后，鼠标滚动可直接对试卷进行放大/缩小操作。 若想拖动试卷，使用鼠标点住试卷进行拖动）。缺考校验页面支持旋转试卷图片。支持根据考试名称、科目和三种筛选方式（通过分数段的总分数段/客观分段/主观分段筛选、通过出分类型的问题卷/仲裁卷/抽检卷/核验卷筛选和通过个人的试卷号/考号/姓名筛选）来查询试卷，包含考号、试卷ID、姓名、客观分、主观分和总分。支持切换客观题和主观题分别进行校验。支持进行统计分数、清空分数、旋转图片、作文头部、鼠标滑动、打分板、图片另存、题卡色和调整背景色。6.手阅校验：支持根据考试名称、科目和三种筛选方式（全部、漏打分、异常试卷、通过分数段的总分数段/主观分段筛选、问题卷筛选和通过个人的试卷号/考号/姓名筛选）来查询试卷，包含考号、试卷ID、姓名、客观分、主观分和总分。支持进行修改分数、旋转图片、放大缩小图片、查看全卷、作文头部、鼠标滑动、打分板、图片另存、调整题卡色和调整背景色等。7.题目设置： 支持通过查询模板来说筛选答题卡的模板试图，支持选择卷型、查看每个定位点的位置、查看总分分值、客观题分值、主观题分值；支持通过查询模板来查看所有客观题的设置，包括题目序号、题号、卷型、单多选、标答、分数、操作。支持批量或单独设置各小题的分数，支持设置多选题的标准答案、满分值和少选分值，支持保存设置。支持通过查询模板来查看所有主观题的设置，包括题目序号、题目类型、题目名称、满分值、最大评次、允许阈值、出分规则、子题匹配、自评频度(%)、自评阈值、操作。支持主观题双评和三评时阈值可以设置成0分。8.下载中心：支持下载扫描程序（晓羊策学扫描客户端）、九款驱动程序（华高i-2090、松下KV-S5055C、松下KV-S5046H、佳能DR-5010C、佳能DR-6030C、佳能DR-7550、佳能DR-7580_9080C、佳能DR-G1100、TSC-244）和相关证书（谷歌浏览器安装包、NET Framework4.8、Win7根证书）。
	项
	1

	7
	学情分析
	1.学情总览：支持按学年学期、年级、考试类型和考试名称进行筛选。支持控制家长是否可以通过公众号查看绑定学生的本次考试分析。支持考试整体分析表下载，分为全科和单科下载，全科下载包含最终成绩单、原始成绩单、位次段分析表、四率分析表、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。单科下载包含最终成绩单、原始成绩单、位次段分析表、四率分析表、试题做答明细、试题得分趋势、试题得分表、试卷整体分析、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。支持独立分析表下载，分为全科和单科下载，全科下载包含最终成绩单、原始成绩单、位次段分析表、四率分析表、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。单科下载包含最终成绩单、原始成绩单、小分表、位次段分析表、题目层次得分率对比、四率分析表、试题做答明细、试题得分趋势、试题得分表、试卷整体分析、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。独立分析表下载分为年级和班级维度，进行分表下载。支持设置数据对比，可设置1场直接对比考试和最多2场间接对比考试，设置完成后在全科学情和单科学情各新增对比数据报表，分为学生进退步、均分分析对比和分数线分析对比。支持下载个性报表，包含AB卷平均分、各班学科小题得分率和能力层级小题得分对比。支持在考试列表中显示全科的考试人数、总分、最高分、最低分、平均分、超均率、超均人数；支持在考试列表中显示单科的考试人数、总分、最高分、最低分、平均分、超均率、超均人数、标准差、难度、区分度；支持查看全科详细分析报表，可按年级和班级进行筛选，支持以图表和列表的形式查看学生成绩单、四分位分析、均分分析、四率分析、分数线分析、分数段分析、位次段分析；全科报表的学生成绩单包括班级学生的总分以及各学科的原分、班排、年排；支持下载学生成绩单表；全科报表的四分位分析可以直观的通过图表的形式查看班级的全科最高分、最低分；全科报表的均分分析可以直观的通过图表和列表的形式查看班级参考人数、平均分、B值、年级排名、同层分差；全科报表的四率分析可以直观的通过图表的形式查看班级的优秀率、良好率、及格率、后进率、优秀率人数、良好率人数、及格率人数、后进率人数；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看四率的N值、百分比、排名；支持下载四率分析表；全科报表的分数线分析可以直观的通过图表查看班级的分数线单上线人数、分数线单上线率；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看班级分数线的N值、百分比、排名；支持下载分数线分析表；全科报表的分数段分析可以直观的通过图表查看本次考试定义的分数段内班级的人数和所占比例；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看本次考试定义的分数段内班级的N值、百分比；支持下载分数段分析表；全科报表的位次段分析可以直观的通过图表查看本次考试定义的位次段内班级的人数和所占比例；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看本次考试定义的位次段内班级的N值、百分比；支持下载位次段分析表；支持查看单科详细分析报表，可按年级、班级、学科进行筛选，支持以图表和列表查看学生成绩散点图、学生成绩单、四分位分析、均分分析、四率分析、分数线分析、分数段分析、位次段分析、试卷整体分析、试题得分趋势、试题得分表、试题作答明细、小分表、题目层次得分率、题目层次得分率对比、学生层次错题表；单科报表的学生成绩散点图可以直观的通过图表查看年级或班级学生的成绩散点分布，点击具体的圆点可以查看对应学生的姓名、总分、单科分数；支持下载分析图；单科报表的学生成绩单包括班级学生的所筛选学科的原分、班排、年排；支持下载学生成绩单表；单科报表的四分位分析可以直观的通过图表查看班级所筛选学科的最高分、最低分；单科报表的均分分析可以直观的通过图表查看班级参考人数、平均分、B值、年级排名、同层分差；可以通过列表查看班级的班型、平均分、B值、年级排名、同层排名、同层分差；支持下载均分分析表；单科报表的四率分析可以直观的通过图表查看班级的优秀率、良好率、及格率、后进率、优秀率人数、良好率人数、及格率人数、后进率人数；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看四率的N值、百分比、排名；支持下载四率分析表；单科报表的分数线分析可以直观的通过图表查看班级的分数线单上线人数、分数线单上线率、分数线双上线人数、分数线双上线率等（支持策略配置中自定义配置）；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看班级分数线的N值、百分比、排名；支持下载分数线分析表；单科报表的分数段分析可以直观的通过图表查看本次考试定义的分数段内班级的人数和所占比例；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看本次考试定义的分数段内班级的N值、百分比；支持下载分数段分析表；单科报表的位次段分析可以直观的通过图表查看本次考试定义的位次段内班级的人数和所占比例；可以通过列表查看班级班型、参考人数、班主任，查看本次考试定义的位次段内班级的N值、百分比；支持下载位次段分析表；★单科报表的试卷整体分析可以直观的通过图表查看每一个小题的年级和所筛选班级的得分率；可以通过列表查看每一个小题的题型、题号、参考人数、满分、均分、难度、标准差、最高分、最低分、满分N、满分（%）、部分N、部分（%）、零分N、零分（%）；支持下载试卷整体分析表；（需要提供系统截图并加盖公章）单科报表的试题得分表可以通过列表查看所筛选学科和班级每一个学生的姓名、卷面分数、班级排名、年级排名、客观题得分、主观题得分、各小题得分明细；支持下载试题得分表；单科报表的试题作答明细可以通过列表查看每一个小题的能力层次、班级得分率、错误学生名单；支持下载试题作答明细；单科报表的小分表可以直观的通过图表查看每一个小题班级得分率；可以通过列表查看每一个小题的题目、题目层次、年级平均得分率、班级得分率；支持下载小分表；单科报表的题目层次得分率可以通过列表查看班级；
★单科报表的题目层次得分率可以直观的通过图表查看班级各能力层次的得分率；可以通过列表查看班级各能力层次考察试题题目的班级平均分、得分率、总体层次得分率；支持下载题目层次得分率；（需要提供系统截图并加盖公章）；★单科报表的题目层次得分率对比可以直观的通过图表查看班级各能力层次多次考试的得分率；可以通过列表查看班级各能力层次多次考试的得分率；支持下载题目层次得分率对比；（需要提供系统截图并加盖公章）；★单科报表的学生层次错题表可以通过列表查看学生在各能力层次下的具体错题的题号；支持按学生姓名搜索，支持下载学生层次错题表；（需要提供系统截图并加盖公章）。2.考试跟进：1.试卷讲评:支持对班级和学科进行试卷讲评、支持对讲评分析进行导出。支持根据年级、考试时间、考试名称进行筛选。支持查看试卷概览，包含各班级和年级平均分、最高分和最低分。支持查看试题分析，可以切换排序方式，有按题号排序、按班级得分率升序和按班级得分率降序三种排序方式。支持查看试题内容，包含试题难度、题干、答案、知识点和解析。支持查看答题统计，包含各班级和年级平均分、得分率、最高分、最低分、失分人数、失分占比和总分。支持查看各试题答题情况和学生答题名单。支持查看各学生试卷原卷。支持查看题型分布，包含题型名称、题号、数量和占比。支持单独下载学生成绩单和下载学生答题明细。2.考试巩固练：支持查看考试巩固练，包括学科、获取题目信息时间、发布巩固练时间、发布方式、验证状态、发布人、去获取题目信息、发布巩固练、下载、删除。支持按学科发布考试巩固练试题（需当前学科考试添加考试试题），分为分层发布和个性发布。支持自定义设置分层方式和个性方式进行考试巩固练的发布。支持考试巩固练按照原考试试题题量和大概30分钟题量进行推送考试巩固练。支持发布的试卷套数可选择1/2/3套。3.学生画像：支持查看学生画像，可以根据班级、年级进行学生筛选。学生信息包括照片、学生姓名、性别、民族、学号、身份证号、班级、手机号。支持查看学生历次考试成绩表，包括学生考试名称、考试时间、总分得分、学科得分。支持查看学生超均率跟踪，包含总分和各单科的考试名称、考试时间、我的得分和均分分数。支持查看学生单科平稳度跟踪。4.学生评价：支持按年级创建学生评价。支以.excel格式导入学生评价文件。支持按年级和学期查看学生评价。支持通过班级和学生姓名搜索学生后查看详情。5.通知书管理：支持按班级和学生设置班主任寄语和学期操行评定。支持展示当前班级通知书设置进度和通知书设置总进度。支持打印空白通知书，用于书写后发放。支持选择考试后按照显示成绩等级、显示原始成绩和显示赋分后成绩进行下载通知书。6.下载中心：支持通过学年学期、年级、考试类型和考试名称搜索考试。支持一键下载学情报表，分为总分报表和各单科报表下载。总分下载包含最终成绩单、原始成绩单、位次段分析表、四率分析表、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。单科下载包含最终成绩单、原始成绩单、位次段分析表、四率分析表、试题做答明细、试题得分趋势、试题得分表、试卷整体分析、上线分析表、平均分分析表、分数段分析表。
	项
	1

	8
	过程与阶段报告
	1.考试阶段性报告：支持根据年级、考试名称和考试时间来搜索考试。支持查看参考总人数、班级数、总分、最高分、最低分、平均分、标准差。支持查看各学科基本数据对比情况，包含学科、参考总人数、总分、最高分、最低分、平均分、标准差。学生总分分布，可反映本次统考学生的综合学业水平分布状态，包括总分最高成绩、总分最低成绩、总分平均分。支持以曲线形式分区间统计各区间人数。通过各班在数据上的突出表现及其差异，来分析不同班级之间的考试表现情况。支持以曲线的形式统计高分学生较多的班级和低分成绩较多的班级。支持以表格的形式统计各个班级各分数段的详细人数。支持以表格的形式统计各个班级和年级的总分平均分、总分平均得分率以及各个学科平均分、平均得分率。支持查看各班级学科平均水平的贡献率。支持查看各学科成绩等级结构比例（得分率），包括优秀率、及格率、学困率。支持查看总分等级结构表现，包括优秀率、及格率、学困率。支持查看各学科的学科平均得分率差异。支持查看本次考试本校排名前十的学生，包括学生的姓名、排名、班级、总分、学科分数。支持查看本次考试本校排名后十的学生，包括学生的姓名、排名、班级、总分、学科分数。支持按年级和班级查看优秀学生人数分布，包括总分的平均分和人数以及各学科的平均分和人数。支持按年级和班级查看待提高学生人数分布，包括总分的平均分和人数以及各学科的平均分和人数。支持查看学生的名次升降详细，其中包括姓名、班级、成绩、排名、年级排名、均差值、年级均差值、上一次成绩、上一次排名、上一次年级排名、名次升降、名次年级升降。2.班级变化报告：支持根据年级和考试时间来搜索考试。支持查看班级历次考试数据，其中包括考试名称、考试时间、优等生人数及升降变化、中等生人数及升降变化、学困生人数及升降变化。支持以曲线的形式对近三次考试进行对比，分析不同考试优等生、中等生、学困生的人数。
	项
	1

	9
	公共设置
	系统管理员：1.支持新增和从教师列表中导入系统管理员。2.支持对系统管理员进行编辑、重置密码和删除。3.支持通过姓名和账号搜索系统管理员。教辅设置：1.支持设置经典题打印个数。2.支持复练/变式题的试卷和错题本可留白设置。3.支持复练/变式题的试卷和错题本可编辑div设置。报表统计设置：1.支持 “家长可见开关”是否显示在学情总览的设置。2.支持“学生查询成绩入口”是否显示在学情总览列表中的设置。角色职务管理：1.支持系统教师、家长、学生三种角色的权限设置。2.支持查看与设置教师身份的对应权限。3.支持查看与设置各校区/各学段/各个职务（校长、副校长、年级主任、学科组长、备课组长和考试管理员）的对应权限。4.支持查看、设置与删除各职位的对应教师；支持设置该职务的数据权限。上传图标：1.支持自定义系统logo和icon。2.支持恢复系统默认图标。缴费列表：1.支持查看各班级下的付费确认列表，包含学生姓名、性别、账号、学号、入学年份、所属班级以及操作。2.支持在付费确认列表下对单个学生进行确认缴费和取消缴费的操作。3.支持在付费确认列表下对学生进行批量确认缴费和取消缴费的操作。4.支持查看各班级下的缴费信息报表，包含学生姓名、性别、账号、入学年份、所属班级、考试名称、购买学科以及缴费金额。5.支持下载所有学生的缴费信息报表。校区设置：1.支持新增校区。2.支持编辑校区，但不可删除校区。登陆设置：1.支持站点登录设置，包括是否允许多端登录、无操作自动退出登录状态的时间。语言设置：1.支持中文简体和繁体的语言切换。个人中心：1.支持查看个人信息及修改密码。2.支持多校区之间切换。
	项
	1

	10
	网络阅卷-教师端(微信小程序端)
	1.考试批阅：支持查看进行中的阅卷任务，包含考试名称、考试科目、各小题的名称、考试日期、阅卷任务、我的进度、总进度。点击进入阅卷即可进入评卷界面，支持横屏阅卷。评卷界面中支持通过键盘打分和打分板打分，支持查看评卷进度(已阅数量、剩余数量、均分)。评卷界面中支持回评、标记问题卷、旋转图片、查看原卷、更多（全屏、作文顶部、原卷、卷型、试卷横排）以及设置（分数确认、全对全错大人入口、打分步长和阅卷背景色）等功能操作。支持查看本次考试已完成的阅卷任务，包含考试名称、考试科目、各小题的名称、考试日期、阅卷任务、我的进度、总进度。2.考试跟进：支持查看历次所有考试成绩分析。考试分析中对应的角色权限，支持切换总分分析和单科成绩分析，支持切换年级分析和班级分析。总分分析中支持查看考试概况（总分、平均分、最高分、最低分、考试人数、难度、区分度）、水平分布分析（查看各分数段的人数占比）、学科平均分、平均分班级对比、四率班级对比、上线率班级对比。单科分析中支持查看考试概况（总分、平均分、最高分、最低分、考试人数、难度、区分度）、水平分布分析（查看各分数段的人数占比）、平均分班级对比、四率班级对比、上线率班级对比、能力层级。学生成绩单中对应的角色权限，支持切换总分分析和单科成绩分析，支持切换年级分析和班级分析。总分成绩单中支持查看学生成绩情况，包含班级、姓名、分数、班级排名、年级排名，支持通过姓名筛选学生。单科成绩单中支持查看学生成绩情况，包含班级、姓名、分数、班级排名、年级排名，支持通过姓名筛选学生，支持查看学生答题卡试卷原图和留痕试卷。学生分析中对应的角色权限，支持切换总分分析和单科成绩分析，支持切换年级分析和班级分析。总分学生分析中支持查看学生序号、班级、姓名、总分和查看详情，支持通过姓名筛选学生，支持跳转到学生个人分析中查看该生的总分下的试卷信息、历次考试成绩分析、学生偏科分析（偏科科目定位）和学业生涯规划建议（择科建议）以及该生单科下的试卷信息、题目作答情况、题型作答分析、知识点掌握分析、难度值分析、考试错题分析以及全卷分析。单科学生分析中支持查看学生序号、班级、姓名、总分和查看详情，支持通过姓名筛选学生，支持跳转到学生个人分析中查看该生的单科试卷信息、题目作答情况、题型作答分析（题型名称、个人掌握度和年级差值）、知识点掌握分析（知识点名称、个人掌握度和年级差值）、难度值分析、考试错题分析（支持切换错题，支持查看题目题干、题型、知识点、答案、得分率、题目层次、题目难度、原题分析、题目满分、我的得分和年级均分）以及全卷分析。支持查看试卷讲评，包含试卷概览（班级和年级的平均分、最高分和最低分）、试题分析（试题班级得分率、试题年级得分率、查看学生答题名单、调整分数区间和试题详情）。试题详情中，包含答案、知识点、解析和答题统计（答题统计包含平均分、得分率、最高分、最低分、失分人数、失分占比和总分，在班级与年级的数据对比）、客观题统计各个选项的人数和占比、主观题统计各个分数区间的人数和占比。支持查看答题预览，通过不同颜色区分试题的难度（绿色表示容易、紫色表示较易、蓝色表示一般、黄色表示较难、红色表示困难）。支持对考试试题排序进行切换，包含按题号排序、按班级得分率升序和按班级得分率降序三种。支持查看题型分布，包含题目名称、题号、数量和占比。3.个人中心：1.支持教师切换学校进行登陆。2.支持教师自主登录和登出账号，支持教师查看用户协议。
	项
	1

	11
	学情分析-家长端(微信公众号端)
	1.考试分析：支持发布成绩后公众号自动给考试学生家长推送消息，点击消息可直接查看本次考试详情。支持家长查看历次所有已下发成绩的考试成绩分析，包含考试名称、考试类型和考试时间。支持家长查看试卷分析，包含全科分析和各学科分析。支持家长查看学生偏科分析1，以雷达图呈现偏科科目定位，支持各科学习情况分析，将各学科对应到五个标签中：努力加强、较好状态、良好状态、需要努力、急需努力。支持家长查看学业生涯规划建议，以雷达图各科优秀占比，支持各科学习情况分析，将各学科对应到三个标签中：个人良好学科、个人较好学科、个人突出学科。支持家长查看学生历次考试成绩分析。★支持家长查看学生答题卡的留痕试卷和试卷原图。★支持家长查看试卷信息，包含学科得分、满分、能力层级的数值（包含理解、分析、评价、应用、创造等，注：各学科能力层级不同）。★支持家长查看难度值分析，以雷达图和表格展示各题目能力层次的占比。★支持家长查看考试分析图，包含不同难度（分为容易、一般和困难）的试题得分和失分。★支持查看考试错题分析，支持切换错题，支持查看题目题干、题目类型、知识点、答案、得分率、题目层次、题目难度、原题分析、题目满分、我的得分和年级均分。★支持查看全卷分析，支持切换错题，包含所有试题的题目题干、题目类型、知识点、答案、得分率、题目层次、题目难度、原题分析、题目满分、我的得分和年级均分。★支持查看学科下个性化提升练习册。2.在线考试：★支持学生查看各学科在线考试安排的列表，包含年级、学科、考试名称、开始时间、结束时间。★支持学生查看考前注意事项。点击开始考试即可进入查看试卷和电子答题卡，主观题支持上传照片，客观题直接选择。3.设置：当家长绑定了多名学生后，支持家长切换学生。当家长有多名孩子时，可以绑定多名学生，正常情况下最多可以支持绑定3名学生。
	项
	1

	12
	A3扫描仪
	项目 功能要求
进纸方式 自动进纸方式,自下而上送纸
进纸器容量 ≥100张(80克/平方米纸)
光学分辨率 ≥600dpi
扫描速度 80ppm/160ipm(200dpi、彩色、A4、横向)
扫描元器件 CMOS
扫描光源 LED
扫描模式 黑白/高速文本增强/高级文本增强/高级文本增强II/错误扩散/256级灰度/24位彩色/自动色彩检测
最大扫描幅面 A3幅面
纸路 U型纸路+直通纸路
长纸扫描功能 ≥3米
扫描介质 能够顺畅扫描业务中出现的薄纸、厚纸、老旧纸
能够混合扫描薄厚不同、大小不同的纸张
影像处理功能 双流数据扫描、亮度和对比度调整、自动色彩检测、自动方向调整、图像纠偏
重张检测 支持超声波重张检测功能
图像输出格式 支持jpg、tiff等多种文件格式，并支持PDF格式输出
选配件 可配备A3/A4可链接式平板
扫描功能 支持红头文件优化、折叠扫描、分批扫描功能
接口 支持TWAIN、ISIS协议；支持USB2.0接口
随机软件 scanPerfect LM影像扫描管理系统
节能环保要求 所投产品需在环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单中。提供相关证明。
	台
	2

	安防监控

	(一)、视频监控系统-前端

	1
	400万筒型网络摄像机(室内枪机)
	1. 像素:≥400万
2. 最高分辨率: ≥2688*1520
3. 传感器靶面: ≥1/3.0"
4. 光圈:F1.6、水平中心分辨力：≥1400TVL
5. 变焦方式:定焦可选
6. 补光模式:红外补光
7. 照度适应范围：≥135dB，最低照度：彩色：≤0.0005lux
8. 走廊模式:支持9:16走廊模式，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比
9. ★夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机≥100m处人体轮廓
10. 视频编码格式:超级265|H.265|H.264|MJPEG
11. 视频流:三码流
12. OSD数量:最大8行
13. 最大实况流路数: ≥35路
14. 内置Mic:≥1个
15. 智能抓拍:机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，人脸抓拍，定时抓拍|隔时抓拍|事件抓拍
16. 周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域
17. 人脸检测:支持
18. 人数统计:人流量统计，人员密度检测
19. SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB
20. 电源:DC12V±25%|POE
21. 防水防尘:≥IP67
	台
	42

	2
	筒机壁装支架
	1. 材质:铝合金
2. 使用范围:筒机壁装
3. 调节范围:水平：360°，垂直：90°
	个
	42

	3
	400万防暴半球网络摄像机
	1. 像素:≥400万
2. 最高分辨率: ≥2688*1520
3. 传感器靶面: ≥1/3.0"
4. 变焦方式:定焦可选
5. 补光模式:红外补光
6. 补光距离: ≥30m
7. 宽动态:光学宽动态120dB
8. 走廊模式: 支持9:16走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比
9. 视频编码格式:超级265|H.265|H.264|MJPEG
10. 在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为： 主码流：2688×1520, 30帧/s， 5Mbps； 子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps； 第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps； 第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps； 第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；
11. ★智能功能：人脸优选设置：可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项；非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍；人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图
12. 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；摄像机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像等多种报警触发方式
13. 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC
14. 兼容接入 :ONVIF|API|GB/T 28181， GA/T1400
15. 国标:支持
16. 音频输入:≥1路音频输入，音频输出:≥1路，告警输入:≥1入，告警输出:≥1出
17. SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持≥256GB
18. 防水防尘:≥IP67；防暴:≥IK10
	台
	202

	4
	400万防暴半球网络摄像机
	1. 像素:≥400万
2. 最高分辨率: ≥2688*1520
3. 传感器靶面: ≥1/3.0"
4. 变焦方式:定焦可选
5. 补光模式:红外补光
6. 补光距离: ≥30m
7. 宽动态:光学宽动态120dB
8. 走廊模式: 支持9:16走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比
9. 视频编码格式:超级265|H.265|H.264|MJPEG
10. 在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为： 主码流：2688×1520, 30帧/s， 5Mbps； 子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps； 第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps； 第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps； 第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；
11. ★智能功能：人脸优选设置：可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项；非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍；人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图
12. 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；摄像机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像等多种报警触发方式
13. 音频编码格式:G.711A、G.711U、AAC
14. 兼容接入 :ONVIF|API|GB/T 28181， GA/T1400
15. 国标:支持
16. 音频输入:≥1路音频输入，音频输出:≥1路，告警输入:≥1入，告警输出:≥1出
17. SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB
18. 防水防尘:≥IP67；防暴:≥IK10
	台
	154

	5
	400万抓拍筒型网络摄像机
	1. 像素:≥400万
2. 传感器靶面:1/2.7"
3. 最高分辨率: ≥2688*1520
4. 支持红外和白光补光。
5. 支持最低照度：彩色≤0.0002lux，黑白≤0.0001lux。
6. 摄像机镜头与补光灯应采用独立舱体且使用上下布局，补光灯应置于镜头下方，镜头应前凸超过补光灯所在平面；摄像机表面应无明显污损。
7. ★支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定值时，摄像机自动开启图像质量提升算法，使视频图像更清晰 
8. ★摄像机补光灯开启后，补光光斑应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
9. 支持防抖功能，防抖等级1-9可设置，开启后，摄像机视场角应变小，视频画应清晰稳定。
10. 摄像机可对距离摄像机≥20m处的声音进行采集，可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置摄像机应支持多条自定义告警语音文件上传
11. 具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
12. 支持自动、关闭、开启光学透雾功能，透雾等级1-9可调；当摄像机检测到雾的浓度达到设定的值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
13. 可对监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的≥40个目标进行检测。
14. 支持≥IP67防护等级。
	台
	35

	6
	筒机壁装支架
	1. 材质:铝合金
2. 使用范围:筒机壁装
3. 调节范围:水平：360°，垂直：90°
	个
	35

	7
	400万33倍警戒智能球型网络摄像机
	1. 像素≥400万
2. 传感器靶面：≥1/2.7"
3. 最高分辨率：≥2688*1520；
4. 焦距：4.5 mm ~ 148.5 mm，
5. 支持≥33X光学变倍；
6. 内置GPU一体化芯片、CMOS图像传感器靶面尺寸：≥1／2.7英寸、具有≥1个RJ45接口、1个TF卡槽，支持≥2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、一路音频输出、具备RS-485串口
7. ★在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启图像优化功能，开启后图像效果明显提升
8. 在WEB界面具有防抖设置选项；开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定
9. 支持MJPEG、H.264、H.265等视频编码格式；在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率减少≥92％
10. 摄像机应支持视频内容保护功能，只有经过授权的用户才可以正常播放、回放、下载和拷贝视频，摄像机开启视频内容保护功能后，视频的整体延时增加应≤10ms。
11. 支持人脸抓拍功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；支持实时抓拍、间隔抓拍等抓拍模式；支持对两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；支持同时对≥40个人脸目标进行检测支持一键人脸抓拍功能；支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数
12. 外壳防护等级≥IP67
	台
	9

	8
	球机壁装支架
	1.使用环境:室内、室外
2.材质:铝合金
	个
	9

	9
	400万碟形半球网络摄像机
	1. 像素≥400万
2. 传感器靶面：≥1/3.0"
3. 最高分辨率：≥2688*1520；
4. 最低照度：彩色：≤0.0005lux，黑白：≤0.0001lux
5. 内置Mic: ≥1个
6. 内置扬声器: ≥1个
7. 运动检测:支持
8. 音频输入: ≥1路音频输入, ≥1路音频输出；
9. 告警输入: ≥1入,告警输出: ≥1出
10. 白光红外混合补光，白光补光距离≥10米，红外补光距离≥30米
11. 水平中心分辨力检验≥1400TVL
12. ★可对监控区域内出现的电瓶车进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车 
13. 可在画面OSD中实时显示电梯所在楼层。可以联动电瓶车检测功能在不同楼层开启或关闭 
14. ★智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a）越界检测b）进入区域c）离开区域d）徘徊检测e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车检测i）物品搬移j）物品遗留
15. 工作电压12V±35%，支持POE供电
16. 防水等级≥IP68，防暴等级≥IK10
	台
	2

	10
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类4对UTP电缆。
	箱
	60

	11
	8芯室外单模光纤
	GYXTW型8芯单模光缆。
	米
	2000

	12
	8口光纤终端盒
	光纤终端盒4/8/12口满配光缆终端盒SC/FC/LC/ST机架式光纤终端盒。
	个
	29

	13
	20#JDG管
	           20*0.8。
	米
	1600

	14
	25#PE管
	                                   8MM(含挖沟)。
	米
	1700

	15
	室外防雨箱(含水泥基座)
	高度600MM。
	台
	12

	16
	室外立杆
	高度≥3米，不锈钢材质，厚度≥3.0mm，伸壁≥1米。
	根
	26

	17
	地笼及立杆基座浇筑
	 定制。
	个
	26

	18
	光纤收发器
	≥1个千兆自适应RJ45电口、≥1千兆光口，最大传输距离3kM                                            
	台
	12

	19
	光纤熔接
	光纤熔接。
	个
	192

	(二)、视频监控系统-后端平台

	1
	安防监控算法平台
	硬件规格：
1. 处理器:国产化CPU≥8核，≥16线程，主频≥2.8Ghz
2. 支持国产化操作系统
3. 内存≥:160GB（DDR4）
4. 硬盘: ≥4个硬盘槽位，已预装1块6T SATA 盘 
5. USB接口: ≥4个
6. VGA接口: ≥1个VGA接口
7. 网口: ≥3个千兆网口
软件功能：
8. 本域摄像机数:≥2000路
9. 可管理摄像机总数:4000路
10. 智能授权:自带≥64路
11. 视图功能：支持GA/T 1400/GA/WA 3011等联网协议设置选项；支持人脸、车辆等前端采集设备接入并上报人脸和结构化数据；人脸/车辆图片接入、转发性能为≥512Mbps，人脸/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发性能≥500条/秒 
12. 流媒体能力：支持GB/T 28181、ONVIF等协议联网；支持将Onvif媒体流转封装成GB/T 28181媒体流能力；媒体流接入性能≥512Mbps，转发性能≥1024Mbps
13. 机动车属性识别：支持机动车号牌、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型属性识别
14. 地图功能：支持调用相关GIS地图引擎，可进行框选、圈选、多边形操作；支持摄像机查询，查询成功会在地图上居中显示，支持在地图上根据地图像素距离，对摄像机进行聚合展示；用户可以根据摄像机状态进行筛选；支持点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大缩小，可对地图进行拖拽、可隐藏轨迹和删除对应图片结果
15. ★区域人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，根据时间及相机区域，展示该时间区域内的过人、过车或非机动车信息
16. ★视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息
17. 一键布控：对搜索结果进行是被过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果发现该目标进入或离开区域，将会自动预警，也可以将无关人员在搜索结果中手动删除
18. 轨迹刻画：支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制嫌疑人的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，颜色区分，各位点抓拍信息展示；支持将系统搜索结果中无关人员进行排除；支持根据轨迹情况，分析目标疑似落脚点；支持搜素结果关联目标展示
19. 研判归档：对研判轨迹结果支持归档，归档结果支持查看、编辑、删除等，支持档案结果的导出。
20. ★背影寻人：支持上传目标人员背影图片，系统根据体态特征搜索处人脸图片
21. 人员名单库功能：支持库的新增及重命名及删除，可根据关键字查询对应的库；支持对库内人员照片的添加及修改删除；支持通过ZIP压缩表批量导入人员图片；支持通过条件查询库内人员信息；名单库库容最大支持300W条
22. 布控报警功能：一旦触发告警，设备自动记录嫌疑人所出现的位置，并生成实时轨迹，进行PC端的提醒，布控结果在界面上清晰的提示，并全局弹窗提示，支持对预警结果进行视频回放，可以对预警结果进行识别，将无关人员排除现一，可以对预警结果进行详细查看，提供相似度标识等信息，支持对布控人脸，预警图片下载。
23. 以图搜人：支持导入人员图片检索目标物体，检索结果按照相似度高到低排序呈现；
24. 以图搜车：支持导入车辆图片或选6各车辆据不特征模式检索目标车辆图片，检索结果按照相似度高到低排序呈现
25. ★大数据功能：单节点支持静态大库库容≥400W；单节点支持过人库≥1000W；单节点支持过车库≥500W；单节点支持视频-人库容≥1500W；单节点支持结构化数据库容≥1.5亿；单节点支持400W人脸静态大库检索事件＜3秒；单节点支持1000W过人库检索时间＜3秒；单节点支持500W过车库检索时间＜3秒；单节点支持1500W视频-人特征数据检索时间＜3秒；单节点支持1.5亿结构化数据检索时间＜5秒
	套
	1

	2
	16TB硬盘
	1.容量：≥16TB
2.硬盘缓存：≥256MB；
3.硬盘转速≥7200RPM；
4.接口类型：SATA
	块
	2

	3
	视频解析搜索平台
	1. 硬件规格：
2. 国产化CPU≥8核，≥16线程，主频≥2.8Ghz
3. 内存≥160GB（DDR4），采用国产化操作系统，
4. ≥6TSATA系统盘
5. 网口≥3*GE，USB接口≥4个，VGA接口≥1个；
6. 软件功能：
7. 默认配置1张GPU板卡，最大可扩展2张，最大可支持≥192路300万以下分辨率大模型视频流解析或≥192张/S500万以下分辨率大模型图片流解析；
8. 支持通过GB/T28181、ONVIF等联网协议接入；媒体流入口性能≥1024Mbps，出口性能≥2048Mbps；
9. 支持GA/T1400协议、GA/WA3011等联网协议，图片接入、转发性能≥256Mbps；
10. 支持抽帧功能，时间间隔可配置：大于等于1s，按照每1s抽帧分析；
11. 支持图片检索：1、支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果； 2、支持检索时间和空间资源树或地图框选选择相机检索范围。 
12. ★支持输入任意自然语言，系统可返回符合文字描述的分析结果；支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果；支持输入任意自然语音，系统可返回符合语音描述的分析结果； 
13. 支持一键检索：基于一次语义或者图搜检索得到的结果，系统支持进行再次检索，用户通过识别系统检索出的视图结果，点击一键检索，不断给系统更多确定信息进行重新检索，将得到更精确的线索； 
14. ★支持定时轮巡点位打标签，本外域最大支持20000个标签；支持AI标注任务名称模糊搜索，支持AI标注任务创建时间搜索；支持标签、点位编码、点位名称、场所、语义搜全局搜索相机或者场所； 
15. ★支持通过输入自然语言用于自定义配置文字布控任务类型，支持大于1000种物品属性自定义文字布控，支持绘制检测区域以及对目标做过滤配置操作，支持配置关键词以及屏蔽词； 
16. ★支持用户针对需要管控的行为类型配置相应的布控任务，以列表形式进行展示；并可在界面新增布控任务； 
17. 支持大模型训练调优功能，可用文字描述/图片/语音、文字布控的搜索结果进行快速标定和在线微调训练，在现有系统中在线标定和上传正负样本，持续优化搜索和布控效果；
	套
	1

	4
	流媒体服务器
	1. 流媒体能力：
2. 媒体流入口带宽:≥1024Mbps
3. 媒体流出口带宽: ≥2048Mbps
4. 硬件规格：
5. CPU处理器: 国产化CPU≥8核，≥16线程，主频≥2.8Ghz
6. 支持国产化操作系统
7. 内存: ≥16GB（DDR4）
8. 硬盘:最大支持4盘位，自带1块1T SATA系统盘
9. 网口: ≥5个GE网口
10. PCI-E插槽:标配4个PCIE插槽
11. 其他接口: ≥4个USB接口、1个VGA接口
	台
	2

	5
	48盘位网络存储设备
	1. ≤4U高度，支持硬盘前面板热插拔。
2. 架构：控制器架构；
3. CPU处理器：多核处理器，CPU主频≥3.0GHZ 、核心四核心自主可控
4. 控制器内存:≥8GB（DDR4），可扩展至≥256GB；系统盘：≥32GB（DDR4）
5. 网络接口:≥10个1GE以太网接口，可选配2端口千兆以太网接口、2端口万兆以太网接口、4端口万兆以太网接口；最大网络接口数≥9个。支持端口链路聚合、负载均衡
6. PCI-E插槽:≥2个；后端扩展接口:≥4个 4x12Gbps Mini SAS HD 接口
7. 磁盘通道数: ≥48
8. RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 
9. 接入性能：GB/Onvif: ≥768路2M流直存；
10. 协议支持:支持iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP访问，支持IPV4/IPV6，支持TCP/IP/UDP/SIP/SNMP等标准协议
11. 提供PCIE插槽，可接4端口的千兆以太网卡或2端口万兆以太网卡或4端口万兆以太网卡或2端口8Gb光纤FC卡或4端口16Gb光纤FC卡或2端口Mini SAS HD卡（SAS3.0）
12. 节点硬件为模块化设计：电源、电池、风扇、控制器为冗余支持热插拔模块。单台存储设备支持1+1冗余电源或者1＋1冗余双锂电池配置；
13. 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常
14. 设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储
15. 可通过Mini SAS 接口连接扩展柜进行存储扩展，支持≥9级扩展柜级联
16. ★设备掉电后BBU电池会继续进行供电，在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像
17. ★对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像最大支持≥10240个标签
18. ★支持IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警，支持告警类型：指示灯、数码管
19. 双BIOS模块冗余在一个控制器内，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动
20. 在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息
	台
	3

	6
	16TB硬盘
	1.16TBSATA硬盘
2.硬盘缓存：≥256MB；
3.硬盘转速≥7200RPM；
4.硬盘外部传输速率≥6Gb/s；
	块
	130

	（三）、视频监控系统-大屏显示

	1
	P1.5小间距LED
	1、 点间距≤1.538mm
2、 像素密度≥422500点/㎡
3、 箱体尺寸：640mm×480mm×63mm
4、 维护方式：前维护
5、 ★显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.3
6、 水平≥179.9°，垂直≥179.9°
7、 亮度均匀性≥99.9%
8、 整屏失控点数：≤1/1000000，连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点
9、低功耗设计：符合CQC3158-2016 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求能源效率≥2.4，睡眠功耗≤100W/m²
10、 ★具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr)
	㎡
	7.38

	2
	发送卡
	1.≥230W像素点带载能力
2.支持HDMI 和DVI信号输入及HDMI信号LOOP输出；
3.支持亮度和色温调节；
4.≥四路网口输出； 
5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；
	个
	4

	3
	LED10KW配电箱
	≥10千瓦，远程开关机功能，过载保护功能。
	个
	1

	4
	LED标准直立式支架
	含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰；内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈；
	㎡
	7.38

	5
	真空吸盘
	真空吸盘
	个
	1

	6
	HDMI线
	 ≥20米HDMI线。
	条
	4

	7
	控制主机
	1. 设备采用框架式结构，采用模块化设计，单机框高度≤3U，具有≥10个业务槽位，2个主控板槽位，1个交换板槽位，1个级联板槽位，支持HDMI、DVI、VGA本地输入，支持HDMI视频输出，支持业务板卡混插；
2. 设备需具备双电源备份功能，当其中一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统能保证正常运行；设备输入输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复； 
3. 支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、36、64分屏显示；支持通过鼠标右键拖拽方式开窗，或者通过输入坐标以及窗口大小进行开窗操作，单输出口支持64个漫游窗口叠加，整机能开3200个窗进行漫游叠加；
4. ★单输出口可解码2路8192×4320@30fps、8路4096×2160@30fps、32路1080P@30fps、72路720P@30fps、144路D1@30fps；
5. 支持接入第三方厂商的摄像机、录像机，并解码上墙，接入SIP、RTP、RTSP数据流并进行解析，接入PS、TS视频流并进行解码上墙，支持裸流解码上墙，支持接入将传输协议设置为GB/T28181、ONVIF或RTSP的摄像机并进行解码上墙；
6. 支持主动解码和被动解码，用户可根据应用需求自由选择；
7. 支持无线上墙功能，可通过无线终端设备例如手机、pad、笔记本电脑实现将视频、音频、图片、PPT等内容传输到屏幕上显示，控制，编辑等操作；
8. 输入分辨率支持XGA：1024×768@60fps；720P：1280×720@50fps；720P：1280×720@60fps；SXGA：1280×1024@60fps；WXGA+：1440×900@60fps；UXGA：1600×1200@60fps；1080P：1920×1080@50fps；1080P：1920×1080@60Fps；WUXGA：1920×1200@60fps；4K:3840×2160@30fps；4K:3840×2160@60fps；
9. 输出分辨率支持XGA：1024×768@60fps；720P：1280×720@60fps；SXGA：1280×1024@60fps；WXGA+：1440×900@60fps；UXGA：1600×1200@60fps；1080P：1920×1080@60fps；WUXGA：1920×1200@60fps；4K:3840×2160@30fps4K:3840×2160@60fps；
10. ★同一输入通道的视频图像在不同输出口显示的时延差值应≤1ms， 
11. 支持添加、删除、更改虚拟LED字幕，字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动，可根据需求启动/停用所有虚拟LED字幕，最多可支持256条虚拟LED字幕；
12. 支持视频丢失提示功能，当上墙摄像机异常或离线时，可在显示设备上将视频停留在最后一帧或显示“视频丢失”的提示；
	台
	1

	8
	4路HDMI输入板
	1. 单板卡支持≥4路HDMI视频输入口，输入分辨率支持:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz
2. 自定义输入分辨率范围：最大宽2048，最大高4032；总面积＜1920*1200
	台
	1

	9
	4路HDMI解码输出板
	1. 输出板卡类型:≥4口HDMI解码输出卡
2. 视频输出分辨率:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz、4K@30Hz：3840*2160@30Hz、 4K@60Hz：3840*2160@60Hz
3. 接口1最大支持4K@60Hz，接口2最大支持4K@30Hz，接口3和接口4最大支持1920*1200@60Hz。
4. 解码能力:单板卡：≥3路7680*4320@30Hz、12路3840*2160@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、144路D1@30Hz
	台
	1

	IP广播

	(一)、机房设备

	1
	网络服务器主机
	1.专业机架式工控机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力；2.采用≥17.3英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；3.内置≥128G固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行；5.CPU:国产自主可控 八核，主频≥2.7GHz，≥8MB二级缓存16纳米制程，≥70W功耗；6.内存：纯国产DDR4 ≥8G 内存；7.显示屏：≥17.3 寸≥16：9、亮度：350、对比度：≥600 分辨率：≥1920×1080；8.电源：ATX 宽压电源（AC 100-127/220-240V～/47-63Hz/7/3.5A)；9.工作条件：工作温度：-10℃~60℃；工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝。
	台
	1

	2
	新一代IP软件(含加密狗)
	 功能特点：1.标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；2.软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。3.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。4.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。5.支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。6.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。7.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。8.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。9.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。★10.网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。11.寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。12.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。★13.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。14.广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。15.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。16.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。17.运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。18.电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。19.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。20.节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。21.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。22.支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。23.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件(音频文件位速320kbps)。
	台
	1

	3
	7寸桌面式网络话筒
	   功能特点：1、标配1个100M RJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2、7寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂；3、全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲；4、设有1路线路输入，≥1路线路输出；5、支持USB点播功能，可采集到其他终端播放；6、配置了高指向拾音麦克风；及内置≥3W全频喇叭 ，声音洪亮清晰；7、带来电铃声声提示提示功能；8、支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能；9、具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区；10、一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；11、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便；12、≥1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性；13、支持网络在线升级，便于工程维护；技术参数：1、电源：DC12V/2A；2、网络接口：≥1组RJ45；3、传输速率：≥10M bps/100Mbps；4、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 5、音频模式：16位立体声CD音质；6、采样率：8K～48K ；7、比特率：8K～320Kbps；8、AUX灵敏度：-12dB；9、MIC灵敏度：-40dB；10、功耗：20W；11、待机功耗：＜3W；12、频率响应：20Hz～20KHz±1dB；13、谐波失真：THD≤0.1%；14、信噪比：≥70dB；15、工作温度：5℃～40℃；16、USB：MP3；17、显示屏：7英寸TFT电容屏；18、环境湿度：20%～80%相对湿度；19、尺寸：≥250×150× 56mm。
	台
	1

	4
	16路网络消防采集器
	功能特点：1.标配1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网；2.支持≥16路消防报警信号接入，接入方式可设为0V/DC24V；3.4路短路输出，可控制门锁或警灯等；4.系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展；5.系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播；6.面板设有≥16路电平指示灯显示工作状态；7.报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源；8.机箱采用机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板，美观实用；技术参数：1.电源：AC220V±10%；2.网络接口：1组RJ45；3.输入方式：支持0V、12V-24V；4.环境湿度：20%-80%相对湿度，无结露；5.功耗：20W；6.尺寸：≥485×340×88mm；7.重量：≥5.5kg。
	台
	1

	5
	网络音源编码转换器
	功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输；2.带≥4.3寸彩色显示屏功能，界面清晰明了；★3.设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置。4.自带≥5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭；5.设有≥4路音频线路输入与≥2路话筒输入，每路音量独立控制；6. ≥4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码(模拟信号转换成数字信号)；7.具有音频编码(模拟信号转换成数字信号)功能，可把输入音源(模拟信号)定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端；★8.设有≥10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务；9.选配无线遥控，可远程控制终端播放；选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；10.选配无线USB2.4G话筒模块；11.机箱采用机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板，美观实用；技术参数：1.电源：AC220V±10%；2.网络接口：≥1组RJ45；3.传输速率：≥100Mbps/10Mbps；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.采样率：8K～48K；6.AUX灵敏度：0dB；7.功耗：≤20W；8.待机功耗：＜3W；9.频率响应：20Hz～20KHz±1 dB；10.谐波失真：THD≤0.1%；11.工作温度：5℃～40℃ ；12.环境湿度：20%～80%相对湿度；13.尺寸：≥485×340 ×88mm。
	台
	1

	6
	数字播放器
	功能特点：1.采用数码机芯，具有超强电子抗震功能 ，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；2.支持 CD、VCD、DVD、MP3音频格式，可外接USB播放MP3音乐；3.2路音频信号左右声道输出；4.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；5.1U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；技术参数：1.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)；2.信噪比：≥85dB；3.谐波失真：≤1%；4.工作温度:5℃-45℃；5.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；6.功耗：≤20W；7.电源电压范围：AC220。
	台
	1

	7
	数字调谐器
	功能特点：1.采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定；2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个；3.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；4.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出；5.设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；6.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.频率响应：20-20KHz(≤±3dB)；2.信噪比：≥75dB；3.谐波失真：≤1%；4.工作温度:5℃-45℃；5.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；6.功耗：<40W7.电源电压范围：AC220V。
	台
	1

	8
	网络音箱
	功能特点：1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入,方便用户对接其他信号；3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；4.自带≥2×20W功放，≥1路外接定阻副音箱；5.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；6.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；7.选配蓝牙模块，可用手机推送到终端播放；8.选配无线2.4G话筒模块，方便教学讲课 ；9.选配离线打铃功能；10.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方。技术参数：1.输入电源：DC24V ；2.网络接口：1组RJ45；3.传输速率：100Mbps/10Mbps ；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.音频格式：MP3；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.采样率：8K～48K；8.比特率：8K～768Kbps；9.AUX灵敏度：-12dB；10.输出功率：2×20W；11.功耗：＜45W；12.频率响应：20Hz-20KHz；13.谐波失真：THD≤0.1%；14.信噪比：≥80dB；15.保护电路：过载、过温、短路保护；16.工作温度：5℃～40℃；17.环境湿度：20%～80%相对湿度；18.支持选配POE模块。
	只
	1

	9
	10路电源时序器(国标电源座)
	功能特点：:1.采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制；
2.最大支持~220V/5000W功率输入，分为10路国标电源接口输出，每路接口可承受~220V/2000W功率输出；3.设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用；4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：5.电源：AC220V；6.单路最大容量：2000KV.A；7.通讯协议：485；8.尺寸：≥485×340×88mm。
	台
	1

	10
	广播专业机柜(豪华型）
	技术参数：≥1.2mm冷板、钢化玻璃门、2风扇、黑色；2.产品尺寸（L×W×H）：约600×600×1800mm。
	台
	1

	(二)、1F设备

	1
	网络音箱
	功能特点：1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入,方便用户对接其他信号；★3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；4.自带≥2×20W功放，≥1路外接定阻副音箱；5.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；★6.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；7.内置蓝牙模块，可用手机推送到终端播放；8.选配无线2.4G话筒模块，方便教学讲课 ；9.离线打铃功能；10.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方。技术参数：1.输入电源：DC24V ；2.网络接口：1组RJ45；3.传输速率：100Mbps/10Mbps ；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.音频格式：MP3；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.采样率：8K～48K；8.比特率：8K～768Kbps；9.AUX灵敏度：-12dB；10.输出功率：2×20W；11.功耗：＜45W；12.频率响应：20Hz-20KHz；13.谐波失真：THD≤0.1%；14.信噪比：≥80dB；15.保护电路：过载、过温、短路保护；16.工作温度：5℃～40℃；17.环境湿度：20%～80%相对湿度；18.支持选配POE模块。
	只
	12

	2
	定阻音箱(网络音箱副箱)
	功能特点：1.专业壁挂式设计，木质材料结构，密封隔音良好；2.声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便；3.适用于教室、商场、超市、走廊等室内场所。技术参数：1.额定功率:20W；2.定阻:8Ω定阻输入；3.频率响应:20Hz-18KHz；4.外部尺寸:约280×150×190mm。
	只
	12

	3
	双向网络数字功放
	 功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出；3.≥4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配≥1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配≥1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配≥1路紧急输出，≥1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：120W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：1组RJ45；5.传输速率：100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：约483×342×90mm；22.物理接口：网口*≥1；USB*2；音频输入(RCA莲花座*1组、6.35话筒座*1)；音频输出(RCA莲花座*1组)；短路输入(凤凰接线端1*2P)；短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC-24V输出(凤凰接线端1*2P)；功率输出(红黑接线柱*1组)；电源座(品字插座*1、国标插座*1)；23.保险管：5X20mm 8A。
	台
	1

	4
	天花喇叭
	技术参数：1.额定功率：≥6W；2.功率选择：6W/3W；3.输入电压：100V；4.频响：110Hz-15KHz；5.灵敏度：90±3 dB；6.材质：铁质；7.安装孔尺寸：Φ155mm；8.产品尺寸：约Φ181×56mm；9.重量：约0.66kg。
	只
	11

	(三)、2F设备

	1
	网络音箱
	功能特点：1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入,方便用户对接其他信号；★3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；4.自带≥2×20W功放，≥1路外接定阻副音箱；5.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；★6.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；7.内置蓝牙模块，可用手机推送到终端播放；8.选配无线2.4G话筒模块，方便教学讲课 ；9.离线打铃功能；10.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方。技术参数：1.输入电源：DC24V ；2.网络接口：1组RJ45；3.传输速率：100Mbps/10Mbps ；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.音频格式：MP3；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.采样率：8K～48K；8.比特率：8K～768Kbps；9.AUX灵敏度：-12dB；10.输出功率：2×20W；11.功耗：＜45W；12.频率响应：20Hz-20KHz；13.谐波失真：THD≤0.1%；14.信噪比：≥80dB；15.保护电路：过载、过温、短路保护；16.工作温度：5℃～40℃；17.环境湿度：20%～80%相对湿度；18.支持选配POE模块。
	只
	18

	2
	定阻音箱(网络音箱副箱)
	功能特点：1.专业壁挂式设计，木质材料结构，密封隔音良好；2.声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便；3.适用于教室、商场、超市、走廊等室内场所。技术参数：1.额定功率:20W；2.定阻:8Ω定阻输入；3.频率响应:20Hz-18KHz；4.外部尺寸:约280×150×190mm。
	只
	18

	3
	双向网络数字功放
	 功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入、1路话筒输入，≥1路线路输出；3. ≥4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面,操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配1路紧急输出，≥1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：240W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：1组RJ45；5.传输速率：100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：483×342×90mm；22.物理接口：网口*1；USB*2；音频输入(RCA莲花座*1组、6.35话筒座*1)；音频输出(RCA莲花座*1组)；短路输入(凤凰接线端1*2P)；短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC-24V输出(凤凰接线端1*2P)；功率输出(红黑接线柱*1组)；电源座(品字插座*1、国标插座*1)；23.保险管：5X20mm 8A。
	台
	1

	4
	天花喇叭
	技术参数：1.额定功率：≥6W；2.功率选择：6W/3W；3.输入电压：100V；4.频响：110Hz-15KHz；5.灵敏度：90±3 dB；6.材质：铁质；7.安装孔尺寸：Φ155mm；8.产品尺寸：约Φ181×56mm；9.重量：约0.66kg。
	只
	15

	(四)、3F设备

	1
	网络音箱
	功能特点：1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入,方便用户对接其他信号；★3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；4.自带≥2×20W功放，≥1路外接定阻副音箱；5.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；★6.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；7.内置蓝牙模块，可用手机推送到终端播放；8.选配无线2.4G话筒模块，方便教学讲课 ；9.离线打铃功能；10.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方。技术参数：1.输入电源：DC24V ；2.网络接口：1组RJ45；3.传输速率：100Mbps/10Mbps ；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.音频格式：MP3；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.采样率：8K～48K；8.比特率：8K～768Kbps；9.AUX灵敏度：-12dB；10.输出功率：2×20W；11.功耗：＜45W；12.频率响应：20Hz-20KHz；13.谐波失真：THD≤0.1%；14.信噪比：≥80dB；15.保护电路：过载、过温、短路保护；16.工作温度：5℃～40℃；17.环境湿度：20%～80%相对湿度；18.支持选配POE模块。
	只
	23

	2
	定阻音箱(网络音箱副箱)
	功能特点：1.专业壁挂式设计，木质材料结构，密封隔音良好；2.声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便；3.适用于教室、商场、超市、走廊等室内场所。技术参数：1.额定功率:20W；2.定阻:8Ω定阻输入；3.频率响应:20Hz-18KHz；4.外部尺寸:约280×150×190mm。
	只
	23

	3
	双向网络数字功放
	 功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入、≥1路话筒输入，≥1路线路输出；3. 4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面,操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配≥1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配1路紧急输出，1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：240W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：1组RJ45；5.传输速率：100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：约483×342×90mm；22.物理接口：≥网口*1；≥USB*2；音频输入(RCA莲花座*1组、6.35话筒座*1)；音频输出(RCA莲花座*1组)；短路输入(凤凰接线端1*2P)；短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC短路输出(凤凰接线端1*2P)；EMC-24V输出(凤凰接线端1*2P)；功率输出(红黑接线柱*1组)；电源座(品字插座*1、国标插座*1)；23.保险管：5X20mm 8A。
	台
	1

	4
	天花喇叭
	技术参数：1.额定功率：≥6W；2.功率选择：6W/3W；3.输入电压：100V；4.频响：110Hz-15KHz；5.灵敏度：90±3 dB；6.材质：铁质；7.安装孔尺寸：Φ155mm；8.产品尺寸：约Φ181×56mm；9.重量：约0.66kg。
	只
	15

	(五)、4F设备

	1
	网络音箱
	功能特点：1.标配≥1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入,方便用户对接其他信号；★3.标配≥1路自定义干接点输入（0V信号）接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；4.自带≥2×20W功放，≥1路外接定阻副音箱；5.支持安卓手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼；★6.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护；7.内置蓝牙模块，可用手机推送到终端播放；8.选配无线2.4G话筒模块，方便教学讲课 ；9.离线打铃功能；10.音箱采用壁挂式木材标准结构，造型美观大方。技术参数：1.输入电源：DC24V ；2.网络接口：1组RJ45；3.传输速率：100Mbps/10Mbps ；4.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；5.音频格式：MP3；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.采样率：8K～48K；8.比特率：8K～768Kbps；9.AUX灵敏度：-12dB；10.输出功率：2×20W；11.功耗：＜45W；12.频率响应：20Hz-20KHz；13.谐波失真：THD≤0.1%；14.信噪比：≥80dB；15.保护电路：过载、过温、短路保护；16.工作温度：5℃～40℃；17.环境湿度：20%～80%相对湿度；18.支持选配POE模块。
	只
	22

	2
	定阻音箱(网络音箱副箱)
	功能特点：1.专业壁挂式设计，木质材料结构，密封隔音良好；2.声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便；3.适用于教室、商场、超市、走廊等室内场所。技术参数：1.额定功率:20W；2.定阻:8Ω定阻输入；3.频率响应:20Hz-18KHz；4.外部尺寸:约280×150×190mm。
	只
	22

	3
	双向网络数字功放
	功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出；3. ≥4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面,操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配≥1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配≥1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配≥1路紧急输出，≥1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：240W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：1组RJ45；5.传输速率：100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：月结483×342×90mm；22.物理接口：网口*1；USB*2；音频输入(RCA莲花座*1组、6.35话筒座*1)；音频输出(RCA莲花座*1组)；短路输入(接线端1*2P)；短路输出(接线端1*2P)；EMC短路输出(接线端1*2P)；EMC-24V输出(接线端1*2P)；功率输出(红黑接线柱*1组)；电源座(品字插座*1、国标插座*1)；23.保险管：5X20mm 8A。
	台
	1

	4
	天花喇叭
	技术参数：1.额定功率：≥6W；2.功率选择：6W/3W；3.输入电压：100V；4.频响：110Hz-15KHz；5.灵敏度：90±3 dB；6.材质：铁质；7.安装孔尺寸：Φ155mm；8.产品尺寸：约Φ181×56mm；9.重量：约0.66kg。
	只
	17

	(六)、风雨操场

	1
	双向网络数字功放
	 功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入、1路话筒输入，≥1路线路输出；3. ≥4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面,操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配≥1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配≥1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配1路紧急输出，≥1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：360W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：≥1组RJ45；5.传输速率：≥100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：约485×410×90mm。
	台
	1

	2
	大型室外全天候豪华音柱
	技术参数：1.功率：60W/30W；2.输入电压：100V/70V；
3.灵敏度：95dB±3dB；4.频响范围：140-15KHz；5.喇叭单元：6寸全频×3，2寸高音号角×1；6.材质：铝合金；7.外部尺寸：约736×227×125mm；8.重量：约6.58kg。
	条
	4

	(七)、室外

	1
	双向网络数字功放
	功能特点：1.标配≥1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输；2.设有≥1路线路输入、1路话筒输入，≥1路线路输出；3. ≥4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面,操作简单易懂；4.带总音量控制；5.支持USB点播功能，点播U盘节目；★6.标配≥1路干接点输出(0V信号)；控制外围设备；7.标配≥1路自定义干接点输入(0V信号)接口，方便用户自定义选择，可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐欢迎光临等功能；8.标配1路紧急输出，≥1路紧急DC24V强切电源输出；9.支持安卓手机APP分控软件可以实时操控点播功能；10.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择；11.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护；12.采用国标级功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、低失真、功率大、噪声小、负载强等优势；13.设有先进短路、过热、过载保护功能；14.具有信号指示、削峰指示、保护指示功能；15.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；16.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放；17.选配USB2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；18.选配离线打铃模块功能；19.通过系统或本地设置可控制交流220V/5A独立智能辅助电源，例如：周边设备及功放；20. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。技术参数：1.输出额定功率 ：650W；2.定压输出：100V±5%；3.输出模式：定压输出 ；4.网络接口：≥1组RJ45；5.传输速率：100Mbps/10Mbps ；6.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；7.音频格式：MP3；8.音频模式：16位立体声CD音质；9.采样率：8K～48K；10.比特率：8K～768Kbps；11.AUX灵敏度：-12dB；12.待机功耗：＜3W；13.频率响应：20Hz～20KHz；14.谐波失真：THD≤0.1%；15.信噪比：≥70dB；16.短路输入：0V；17.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路；18.电源：AC190～240V/50Hz；19.工作温度：-5℃～60℃；20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露；21.尺寸：约483×342×90mm；22.物理接口：网口*1；USB*2；音频输入(RCA莲花座*1组、6.35话筒座*1)；音频输出(RCA莲花座*1组)；短路输入(接线端1*2P)；短路输出(接线端1*2P)；EMC短路输出(接线端1*2P)；EMC-24V输出(接线端1*2P)；功率输出(红黑接线柱*1组)；电源座(品字插座*1、国标插座*1)；23.保险管：5X20mm 15A。
	台
	1

	2
	室外全天候豪华音柱
	技术参数：1.功率：30W/15W；2.输入电压：100V/70V；
3.灵敏度：92dB±3dB；4.频响范围：100Hz-15KHz；5.喇叭单元：≥4寸全频×3，≥2寸高音号角×1；6.材质：铝合金箱体，铝网面，白色；7.外部尺寸：约490×152×100mm；
8.重量：约3.32kg。
	支
	14

	(八)、辅材

	1
	交换机
	1、★交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥51Mpps/96Mpps，提供官网截图及链接证明
2、★固化10/100/1000M以太网端口≥16个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个，提供官网截图及链接证明
3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护远端模块在各种环境下稳定工作
5、支持即插即用，零配置开局上线。开箱上电即可被主机发现和纳管，无需刷入配置。
6、当设备出现故障时，支持用新设备做零配置替换，新设备接线后，配置从控制器端自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。
7、★ 提供工信部电信设备进网许可证复印件。
	台
	12

	2
	网线
	超六类。
	箱
	12

	3
	音箱线
	 RVV2*1.5²。
	米
	4000

	4
	辅材
	 包含线管等。
	项
	1

	电子班牌

	1
	智慧班牌
	1.电子班牌的显示屏为≥21.5英寸，采用横屏式电容显示屏，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例≥16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级≥IP65。3.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性；4.整机最大厚度≤29mm；5.整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用；6.可拍摄≥200W像素的照片，支持≥5人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。7.整机摄像头支持宽动态，宽动态范围≥96 dB；8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径≥0.5m ，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信；9.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放 ；10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作；11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备≥2路USB 2.0接口；12.整机采用内置天线设计，无任何天线外露；13.整机支持外接门禁及串口接口。14.整机电源采用插墙式电源适配器 ，适配器无需悬挂，线材上出；支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。
	台
	70

	2
	智慧班牌管理平台
	1.整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版；信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级等层级进行定向信息推送；主题模板支持自定义班牌界面，可在后台自由搭配显示组件，满足个性化的展示需求，预置班级信息、课程表、考勤、新闻、公告、相册、倒数日、天气、视频、学生量化评价排名等≥20种显示组件。3.★系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。(需提供相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图)；4.★系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。(需提供相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图)；5.系统支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人，用户进行信息发布时，需由指定用户审核后才可在设备上展示。6.支持信息发布IP白名暈管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。7.系统支持发布课程作息时间表，可按全校和年级层级进行分层执行。每天可执行不同的课程作息时间表，便于灵活管理教学作息时间。8.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。9.系统支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。10.系统支持无线网络动态获取和静态网址手动切换，为学校进行网络设置提供多种选择；支持网络模式更改时验证管理员身份，防止学生误操作。11.为保证数据安全，系统应采用云服务器部署，支持广域网操作和管理，即管理员可使用账号密码登录网站进行管理。12.★涉及解除触控锁定、绑定教室、系统设置（网络设置、解绑教室）、退出软件和重启设备的设置或操作时，均需进行用户身份二维码扫描认证。(需提供相应的功能证明材料包括，但不限于测试报告、官网和功能截图)。13.班牌初始化时，管理员扫描界面中的二维码可以为该班牌绑定教室；已绑定的可扫码解绑。14.班牌内置电子动态二维码供用户提交反馈建议，提交反馈时会自动上报该设备的配置、运行状态等信息。15.支持向家长发送语音留言，留言信息实时推送至家长微信小程序手机端，并且家长可对留言进行文字回复；支持学生通过个人空间査看家长回复的文字留言。16.支持管理系统与学生行为评价软件账号的单点登录、数据互通，教师对学生进行评价后，相应的评价分数会实时同步至班牌。17.人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤； 
18.支持自定义德育督导班级评分标准，设定全校评价维度，督导教师可通过扫描班牌显示的班级专属二维码对班级进行评分，可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。班牌可展示过去一周、一月的本班评分名次，及全校前三名的光荣班级，激励学生自觉维护班级冗余，提升学生综合素质。可批量为班级颁发具备有效期限的流动红旗，获奖班级班牌界面使用荣誉班级专用主题风格，提升班级荣誉感，激励其他班级。19.★班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。(需提供相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图)。20.支持学校管理员或班主任在微信端编辑并发起问卷，家长在微信端填写问卷（如：体温打卡）后，即可实现信息回传给学校，学校老师可以在云班后台或微信端实时查看家长提交的数据。21.班牌端录入人脸识别照片：老师在班牌端扫码后，即可进入人脸照片录入界面，可依次让学生直接在班牌上拍照上传人脸识别照片。22.可在班牌应用菜单嵌入第三方应用，使用第三方应用时，显示当前使用的第三方应用名称与开发者信息。23.系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌批量设置多组自动开关机时间策略，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略，满足学校灵活管理设备的需求。24.支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口自行采集班牌刷卡信息。班牌软件支持远程0TA静默升级。
	套
	70

	食堂消费系统

	（一）、食堂消费系统

	1
	食堂消费系统
	1. 具有智慧校园APP权威部门软件产品测试报告
2. 微支付：在原有智慧校园支付的基础上增加微信支付、支付宝支付等支付手段；
3. 二维码支付：可通过独立秘钥生成二维码，在设备上可扫码支付；
4. 人脸支付：可通过人脸采集授权数据，系统将自动比对并扣费；
5. 多种扣款模式：计算器模式、份饭模式、菜号模式、订餐模式、超市模式等；
6. 消费限额管理：通过部门、身份、设备等不同方式进行餐限、日限管理，用户可在任一台消费终端自主修改消费限额。超过消费限额后通过输入消费密码进行额外消费；
7. 餐饮收费：系统支持刷卡消费，微信支付，支付宝支付功能，并支持与银联进行对接。
8. 首页：系统首页支持显示当天的存款信息和消费信息，可以显示当前离线的设备和脱机消费数据及欠费账户信息。同时支持查看每台设备当天消费情况柱状图，同时图形显示每天各餐消费额的当天占比。
9. 营业管理：支持建立不同的食堂，并在食堂下建立属于该食堂的商家或档口。
10. 窗口机设置：支持多种消费模式如：固定金额（份饭），计算器模式；窗口机同时支持设置圈存模式，实现窗口机存款。
11. 彩屏机硬件参数：支持在平台端设置彩屏消费机参数，设备重启后自动同步。
12. 人脸设备通讯控制台：支持对人脸消费设备进行远程控制，实现下发数据，在线升级，重启设备等操作。
13. 系统支持平台端对学生进行存取款操作，学生可以通过读卡器刷卡，识别后，操作员进行存款操作；系统支持批量存款，支持存取款信息的导入功能。
14. 存款明细查询：可以通过班级，部门，人员等维度，查看选定日期内的存取款明细信息，支持excel导出。
15. 现金收入汇总：可以按日期查询每天存取款收入的汇总信息，支持excel导出。
16. 统计分析：支持消费报表的查询。
17. 个人报表：支持按消费时间，窗口机，食堂，档口的维度查询个人的消费明细，消费汇总信息，支持查看个人历史余额信息，个人业务明细，餐数汇总。
18. 窗口机报表：支持按消费时间，食堂，档口的维度查询窗口机的消费明细，消费汇总信息，支持脱机数据的查看。
19. 营业收入报表：支持按消费时间，窗口机，档口的维度查询食堂及档口的消费明细，消费汇总信息。
20. 综合收支报表：支持日收支明细汇总，月收支汇总，综合汇总表等报表信息，报表都支持Excel导出功能。
21. 就餐限制：支持按身份，按天，月，窗口机限制就餐次数，支持按日，月设置消费金额；支持根据身份设置人员只能在指定的食堂，终端设备上进行消费；支持设置档口只能制定部门人员消费等限制功能。
22. 补助管理：系统支持现金和补助分账户，支持根据不同人员发放不同补助，补助发放明细查询，补助支持按月清零，清零信息查询等功能。
23. 消费明细纠错：可以对扣错金额的消费进行纠错，将多扣的钱返还给学生。
24. 补填消费明细：支持突发停电等状况下，无法消费时，平台端补填消费信息。
	套
	1

	2
	双屏人脸消费终端
	功能：人脸消费终端，支持刷卡、扫码、刷脸消费，刷卡扣智慧校园账户余额，刷脸消费时优先扣微信账户余额，微信账户余额不足再扣智慧校园账户，消费终端默认刷脸识别；                                                           功能特点
支持刷脸支付、刷卡支付、扫码，满足学校多种需求。
双面高清可触摸显示屏，显示顾客消费信息人脸消费模式下顾客自确认，避免出错。
采用高品质机械键盘，极致手感，寿命长，键盘可拆卸使用，替换也方便。
刷脸比刷卡还快，戴口罩、戴眼镜均可识别，高清高速双目宽动态200万+200万像素，致力于将最好的人脸识别技术带入校园场景。
自由消费/定额消费/编号消费/时效消费/计时消费。
与消费系统完美融合，家长或学生提前订餐、刷脸取餐，减少食材浪费。
基于人脸生物特征识别，无法被替代及复制，杜绝假冒操作。配备数字键盘+二维码扫描器+活体动态摄像头。
快捷高效，识别精度高、验证速度快、自然步态。
采用一体化原则设计，确保了设备的安全、可靠性，更为身份验证的准确率提供保障。
非接触式识别，与指纹、打卡方式完全不同、解放双手、无需特意配合。体验感强、安全卫生，免接触，不用担心传染病菌。
稳定性高，故障率低。
语音播报，人性化触摸屏，界面简洁时尚。
操作简单易用，支持海量历史记录存储。
用户接受度高，识别自然，不需要人员操作。
有效避免了丢失饭卡、易被他人盗刷、学生及家长的财产损失，资金安全没有保障，且补办饭卡家长需额外支付工本费的现象。
识别全面：覆盖人脸检测、关键点定位、属性识别、活体检测、人脸认证（1:1）、人脸辨识（1:N）、人脸搜索等一系列功能，同时提供像素级别的人脸解析功能。
可以实时掌握就餐菜肴、营养摄入情况、账户金额去向。
高清彩屏和高分辨率，宽动态识别摄像头。
散热孔、喇叭音响：喇叭声音品质高，散热孔保持机身不高温。
名单预授权和自授权。
支持多人种识别。
多种通讯方式，通过TCP/IP通讯，连接到本地电脑软件，实时和软件通讯。脱机模式下可正常运行。
支持陌生人预警、人证人卡识别、调节识别距离、中英文切换、高清晰语音提示、U盘下载、自助式报表。
支持≥10000人脸库
支持调节识别距离
支持韦根输出
配置项
标准型技术参数
主显示屏及触摸 尺寸 ≥5inch
 分辨率 ≥1280*720
 触摸方式 多点电容G+G
客显示屏及触摸 尺寸 ≥7inch
 分辨率 ≥1024*600
 触摸方式 多点电容G+G
音频（输出） 内置扬声器，4欧5W.
内存（RAM） ≥2G
存储（ROM） ≥8G
读卡器 可读写IC卡及CPU卡
通讯方式 LAN+WIFI+蓝牙
摄像头 高清高速双目宽动态≥200万+≥200万像素
二维码扫码 ≥30万像素高速硬解码
键盘 19键可拆卸机械键盘
机身板载接口 ≥2个USB接口
≥1个RJ45以太网接口
≥1个音频接口
≥1个电源接口
尾线延伸接口 ≥1个RJ45以太网接口
≥1个电源接口
外观颜色 白色
外壳材料 标配塑胶（ABS)白色
电源 12V   3A
电池 无
防水等级≥IP54 防尘防水防油污                                                                                                              9、 消费机具有权威部门消费机检测报告                                                                                                             10、为保证校园智慧校园平台运行稳定及后期可拓展性，要求消费系统硬件产品和智慧校园系统平台为同一厂家产品  
	台
	7

	（二）、卡务平台

	1
	卡务平台
	智慧校园卡务信息系统可以完成对在校师生和教职工的人脸和个人信息的统一采集、存储、以及授权一系列工作，系统支持在线式数据采集和离线式数据采集，是智慧校园管理系统的重要组成部分，通过人员基础档案信息管理实现人脸授权、人脸信息管理等工作；负责日常对人员信息的维护，如人脸信息修正，单个注销和批量注销等工作。该子系统与智慧校园系统平台软件关联，是智慧校园管理系统重要组成部分。                                                          
1.需支持传统智慧校园的办卡，挂失，解挂，注销卡等操作。
2.  需支持卡片信息和办卡时间，办卡工作人员的相关查询。
3.  需支持自动生成账号信息类型、并可按照规则生成人员匹配信息。
4.  需支持对账号设置修改功能权限，实现应用端灵活处理。
5.  需支持实体卡和虚拟卡的存取款功能，通过虚拟卡绑定人脸，实现前端设备的人脸识别。
6.  平台可满足表示层集成、数据层集成、控制层集成、业务流程集成方式、适配多款读卡器类型，并支持WG26、WG34等档案数据类型。
7.  需支持人员身份管理：可对学校现有的身份进行增加、修改、删除等操作。
8.  需支持当前人员不同身份，自定义平台权限扩展，实现高自由度的权限分配管理。
9.  需支持卡有效期设置及变更：可以通过后台设置指定人员的卡有效期，并对以卡作为权限的应用场景的控制。
10. 需支持换卡补卡管理功能：已经进行卡挂失的人员执行重新进行补换卡操作，用新卡恢复挂失人员卡片功能。                                                                                             要求：为保证校园智慧校园平台运行稳定及后期可拓展性，要求卡务中心和智慧校园系统平台为同一厂家产品
	套
	1

	2
	发卡机
	1、卡的读写，发卡、挂失、解挂等; 
2、安全性：数据加密和双向验证功能
3、接口:免驱USB
4、功耗:＜3W
5、具有防雷防爆保护
	台
	1

	3
	校园卡
	功能：家长通过手机端给学生智慧校园消费帐户充值，实现师生不限时间、不限地点给智慧校园充值，缴纳各种费用。此系统需要和学校智慧校园平台打通，包括前端及管理后台，支持多种支付方式进行充值，微信支付通道不限于微信官方通道，也支持其他第三方支付通道；                                                                                                                                              要求：包含≥3年云平台使用费；    
	张
	1500

	（三）、移动端充值

	1
	移动端充值
	功能：家长通过手机端给学生智慧校园消费帐户充值，实现师生不限时间、不限地点给智慧校园充值，缴纳各种费用。此系统需要和学校智慧校园平台打通，包括前端及管理后台，支持多种支付方式进行充值，微信支付通道不限于微信官方通道，也支持其他第三方支付通道；要求：包含≥3年云平台使用费。
	套/校/3年
	1


核心产品：4K精品录播主机、智慧班牌、核心交换机、无线控制器、网管软件、400万抓拍筒型网络摄像机 、安防监控算法平台、视频解析搜索平台、48盘位网络存储设备

第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）交货地点：榆林市第八中学指定地点

（二）交货期：合同签订之日起60日历
    二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：双方签订合同之后预付合同价款的40%，中标单位积极组织供货、安装。安装完毕并验收合格后付至合同价款的100%。

四、质量保证

    （一）提供的产品必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳运行状态。
五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，中标人、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，中标人办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。
2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购货物项目

投标文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  资格证明文件
X

　　  一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、基本资格条件承诺函
X

三、法定代表人授权委托书
X

　　  四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X
五、其他需提供的资格证明文件
X
第二部分  符合性证明文件
X

一、投标函格式
X

      二、开标一览表
X

　　　    分项报价表
X

三、投标人参加政府采购活动承诺书
X

四、技术服务偏差表
X

      五、合同条款响应
X

    第三部分  投标方案
X

一、投标人性质及其概况
X

投标人基本信息
X

投标人性质
X

其他
X

投标方案
X

参考样表
X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
X
第一部分  资格证明文件
投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》、应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函
三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、其他需提供的资格证明文件
                  基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的投标人，在此郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。

法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

    3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	      内容
	     交货期

	  投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


 投标人名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。
                                      投标人名称（盖章）
　　                              年　月　日

三、投标人参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

                                            投标人名称（盖章）

　                                       年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

                                                 投标人名称（盖章）

　                                           年　月　日

四、技术服务偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日


五、合同条款响应
完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日

第三部分  投标方案
一、投标人性质及其概况
（一）投标人基本信息

	单位基本情况

	投标人全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关投标人

	关系
	投标人名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（榆林市第八中学）的（迁建项目监控广播校园网络等设施设备采购项目）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        _       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于          _       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
在“标的名称”栏目下，按声明函的格式，逐一填写所提供的货物制造商的所有信息。所属行业为工业。

附：各行业划分标准
1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业.从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案
参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。
三、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	













