杨凌示范区医院

精神心理科医疗设备采购项目[image: image1.png]


（二次）
竞争性谈判文件
项目编号：【KRDL】K3-2510216.1.2B1
采购人：杨凌示范区医院
代理机构：开瑞项目管理有限公司

 2025年12月

目  录

1第一章  竞争性谈判公告


6第二章  竞争性谈判采购须知


17第三章  谈判内容及具体要求


21第四章  合同主要条款


24第五章  响应文件格式




竞争性谈判公告
项目概况

精神心理科医疗设备采购采购项目（二次）的潜在供应商应在登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取采购文件获取采购文件，并于2025年12月19日 14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：【KRDL】K3-2510216.2B1

项目名称：精神心理科医疗设备采购（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：750000.00元

采购需求：

合同包1(失眠治疗仪):

合同包预算金额：350000.00元

合同包最高限价：350000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗设备
	失眠治疗仪
	1(台)
	详见采购文件
	350,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15个日历日内

合同包2(经颅磁刺激仪):

合同包预算金额：400,000.00元

合同包最高限价：400,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他医疗设备
	经颅磁刺激仪
	1(台)
	详见采购文件
	400,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15个日历日内

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(失眠治疗仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）； ②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ③国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； ④《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； ⑤其他需要落实的政府采购政策；

合同包2(经颅磁刺激仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）； ②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ③国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； ④《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； ⑤其他需要落实的政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(失眠治疗仪)特定资格要求如下:

1.供应商为向采购人提供货物的法人或其他组织。

2.所投产品为医疗器械的：供应商为全部所投产品的生产厂商的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。同时提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
    供应商投标医疗器械非全部为自身生产的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证，并提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。同时提供供应商合法有效的相应医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。
    3.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
    4.本项目为非专门面向中、小企业项目。

合同包2(经颅磁刺激仪)特定资格要求如下:

1.供应商为向采购人提供货物的法人或其他组织。

2.所投产品为医疗器械的：供应商为全部所投产品的生产厂商的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。同时提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
    供应商投标医疗器械非全部为自身生产的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证，并提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。同时提供供应商合法有效的相应医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。
    3.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
    4.本项目为非专门面向中、小企业项目。

三、获取采购文件

时间：2025年12月15日至2025年12月17日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取采购文件

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年12 月19日14时30分00秒（北京时间）

地点：登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收

五、开启

时间：2025年12 月19日14时30分00秒（北京时间）
地点：杨凌示范区公共资源交易中心不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.备注（1）网上投标确认流程：登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。（2）获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件，供应商须在获取谈判文件时限内（2025- 12 - 15日8:30:00至2025- 12 -17 日23:59:59）登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。（3）办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理CA锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息岗大厦一层101室，咨询电话:4006369888；西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼，咨询电话：029-88661241。

2.提交首次响应文件的方式

（1）电子响应文件（*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（2）本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》（网址：http://yangl.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html）。

3.谈判二次报价：供应商可登录陕西政府采购交易系统.企业端（网址：http://yangl.sxggzyjy.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html）进行二次报价。详见《政府采购二次报价操作手册》（网址：http://yangl.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html）。

4.本项目未做进口论证，不接受进口产品的投标。

5.供应商均可对本项目上述2个合同包的其中一个或多个合同包投标，同时允许成为其中1个合同包或多个合同包的成交人。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杨凌示范区医院

地址：杨凌示范区后稷路8号

联系方式：029-87018183

2.采购代理机构信息

名称：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系方式：029-89563179

3.项目联系方式

项目联系人：招采中心张晨、马玉娇、姚瑶、王昭、刘昆、代光艳、王森

电话：15109119970

第二章  竞争性谈判采购须知

1.释义

1.1采   购   人：杨凌示范区医院
1.2采购代理机构：开瑞项目管理有限公司
1.3监督管理部门：杨凌示范区政府采购管理委员会办公室

1.4谈判供应商：指从采购代理机构购买竞争性谈判文件并提交谈判响应文件的供应商

2.谈判文件

2.1谈判文件包括目录中所列的五部分，谈判供应商须仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。
2.2谈判供应商未能全面、正确理解谈判文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由谈判供应商承担。
2.3谈判文件的修改、澄清或补正
2.3-1采购人、采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容须在谈判文件递交截止日3个工作日前，以书面形式通知所有谈判文件收受人，该澄清、修改或补正的内容为谈判文件的组成部分。

2.3-2谈判供应商要求对谈判文件进行澄清的，须在谈判响应文件递交截止日3日前，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有谈判文件收受人。

2.4采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判文件递交截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交谈判响应文件截止时间前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 

2.5本项目不接受联合体竞标。

3、供应商注意事项

3.1询问
3.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

3.1.2 CA 办理及售后服务请咨询陕西省数字证书认证中心股份有限公司及其业务网点业务网点 1：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼

咨询电话：029-88661241

业务网点 2：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 12 号窗口

咨询电话：029-86510073 转 80211

业务网点 3：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心

咨询电话：4006-369-888

3.2质疑和投诉
3.2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人提出。

联 系 人：张晨、马玉娇
联系电话：15109119970
通信地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层
3.2.2供应商对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向集中采购机构提出：

联系电话：029-87036320/87036295
邮编：712100
3.2.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见〘财政部国库司（gks.mof.gov.cn）〙网站〖首页-政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804 589.html

3.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

3.2.5有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法 手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.2.6质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向杨凌示范区财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.2.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条〘诬告陷害罪〙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条〘侮辱罪、诽谤罪〙以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

3.3关于信用记录的查询和使用

3.3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过〘信

 HYPERLINK "http://www.creditchina.gov.cn/" \h 用中国（www.creditchina.gov.cn）〙、〘中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〙网站对供应商的信用情况进行甄别。

3.3.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.4关于对中小企业的优惠政策

3.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
3.4.2根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.4.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。所投产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函/证明文件复印件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3.5关于节能、环保产品

3.5.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

3.5.2节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号）。

3.5.3环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

3.5.4国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

3.6关于进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248 号）有关规定，谈判文件未明确规定“不允许进口产品参与谈判”的，视为拒绝进口产品参加。谈判文件明确规定“允许进口产品参与谈判”的，满足需求的国内产品仍然可以参加谈判。

3.7关于供应商家数的计算
多家供应商所投核心产品（可能不止一种）有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。同时，根据有关规定，选取通过资格审查、符合性审查且最终谈判报价最低的（若谈判报价相同则以递交响应文件在先的）供应商参加后续评审，投相同品牌的其他供应商的响应文件按无效处理。

3.8供应商的谈判费用自理。

3.9不见面开标

该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.9.1开标当日，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

3.9.2供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质响应文件（备案用）。

3.9.3唱标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

3.9.4“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西.杨凌）网站〖首页.服务指南.下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：400-998-0000/400-928-0095

3.9.5未成交供应商的得分及排序将以电子邮件方式送达。
4.谈判供应商资格

作为谈判供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本次谈判的资格要求，并按谈判文件要求提供证明资料。
5.谈判响应文件

5.1电子响应文件
编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

5.1.1电子谈判文件获取方式：供应商登录〘全国公共资源交易平台（陕西省.杨凌示范区）〙网站〖首页“电子交易平台”企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程“交易文件下载”免费下载电子谈判文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程“答疑文件下载”下载更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.1.2电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站〖首页·“服务指南”下载专区〗中的《政府采购项目响应文件制作软件及操作手册》。

5.1.3电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

5.1.4电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线400-998-0000。
5.2谈判响应文件的编制
5.2.1谈判响应文件使用的语言和计量标准

a．谈判响应文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）；

b．谈判响应文件使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

5.2.2谈判响应文件格式见第五章。未按要求格式要求编制谈判响应文件带来的不利后果，谈判供应商自行承担。

a．谈判内容设置若干包的，谈判供应商须以该包的完整内容为单位，选择一个或若干个包进行响应。

b．谈判供应商须依据谈判文件的内容要求编制谈判响应文件，明确表达其意愿，对谈判文件作出实质性响应。

c．谈判供应商必须保证其编制、递交的谈判响应文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

5.2.3谈判响应文件有效期

a.谈判响应文件有效期自谈判大会之日起计算不得少于90天，否则将被视为无效文件。

b.在特殊情况下，在谈判响应文件有效期满之前，采购代理机构可向谈判供应商提出延长谈判响应文件有效期的书面要求。谈判供应商书面同意延长谈判响应文件有效期的，其谈判供应商资格响应文件有效期相应延长。谈判供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其谈判供应商资格则自动丧失。

5.3谈判响应文件的递交

5.3.1电子响应文件可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交， 逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·杨凌示范区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5.3.2纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正二副纸质响应文件（备案用）。

5.4响应文件的撤回、补充和修改
供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。

5.4.1供应商在响应文件递交截止时间后不可撤回响应文件。

5.4.2对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

5.5供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

5.5.1误投的；

5.5.2逾期提交电子响应文件的。

6.价格构成及报价要求

6-1、供应商应在响应文件中的谈判报价表上按要求标明各项分类报价、总价、服务期等项，选择性报价采购代理机构不予接受。

6-2、谈判最终报价是完成采购项目内容所需的全部费用，包括保证合同内所有内容正常运行情况下的所有费用及其它相关的费用。作为计算价格分值的依据。
6-3、供应商谈判过程中所产生的一切费用自行承担。

7.组织开标

7.1集中采购机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

7.2集中采购机构将严格按照谈判文件规定的时间和地点组织开标， 供应商的法定代表人或被授权人可提前登录〘全国公共资源交易网（陕西省.杨凌示范区）（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〙中的〖首页·不见面开标〗系统，并在线签到。

7.3谈判时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在线自行解密电子响应文件，由电子交易系统进行自动唱标，并将开标一览表的内容公布。谈判供应商不足3家的，不得开标。

7.4谈判过程由杨凌示范区公共资源交易中心指定专人记录，由参加谈判的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.5谈判供应商对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、杨凌示范区公共资源交易中心相关工作人员有需要回避情形的， 应当场提出询问或回避申请，采购人、杨凌示范区公共资源交易中心应当及时处理。

7.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
7.7在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

7.7.1供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

7.7.2因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

7.7.3上传的电子响应文件无法打开的；

7.7.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

7.8特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，集中采购机构将现场情况及时汇报政府采购监管部门。

8.谈判方法及程序

为了确保开标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

8.1谈判方法：最低评标价法。
根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

8.2谈判程序：

8.2.1资格性审查

（1）谈判文件经确认后，谈判小组对电子响应文件中的供应商资格证明文件进行审查。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

A.不具备谈判文件中规定的资格要求的；

B.未按谈判文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按谈判文件要求签字、盖章的；

C.法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。

8.2.2响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件项目名称、

项目编号
	响应文件以下三处的项目名称、项目编号无遗漏，且与本项目一致：

（1）封面；

（2）响应函；

（3）法定代表人委托授权书。

	2
	最高限价
	谈判报价不应超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价

	3
	响应文件签字、盖章
	签字、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。

	4
	响应文件的语言及计量单位
	均符合谈判文件的要求。

	5
	响应文件有效期
	符合谈判文件的要求。

	6
	实质性条款响应
	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。

	7
	其他
	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规定要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


8.2.3谈判及谈判文件的实质性变更

（1）谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商在评审过程中切勿擅自离开等标区域，否则由此引发的不利后果，由该供应商自行承担。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.2.4报价要求

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

（1）在对所有供应商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足谈判文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，谈判小组要告知有关供应商。

（2）谈判小组给予所有合格供应商一轮或多轮的报价机会。供应商要登录系统提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况以书面形式退出谈判。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.2.5推荐成交候选人
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。价格扣除比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的有关规定，本项目对小型和微型企业提供本企业制造的货物或提供其他小微企业制造的货物的价格，或由本企业承担工程、提供服务的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

8.2.8编写评审报告

谈判小组根据谈判情况编制评审报告，谈判小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

8.3对响应文件的澄清

8.3.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等在线作出必要的澄清、说明或更正，并已书面形式提交。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

8.3.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.3.3谈判文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

8.4评审保密工作
a．采购代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

b．谈判小组成员及全体与会工作人员不得将有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况，泄露给谈判供应商或与评审无关的其他人员，违者依法追究其责任。

8.5谈判响应文件属下列情形之一的，按无效竞标处理：

a.谈判响应文件延迟递交的；

b.未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

c.不符合资格证明文件要求的；

d.以他人名义竞标的；

e.以围标、串标的手段谋取成交或以其他违法方式竞标的；

f.谈判响应文件有效期不符合谈判文件要求的；

g.经评委会认定，谈判响应文件明显不符合谈判文件要求的技术规格、标准和商务要求的；

h.有重大缺漏项的；

i.附有采购人、采购代理机构不能接受的条款的；

j.开标后，若谈判供应商的响应报价超出了最高限价；

k.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

8.6确定成交供应商

8.6.1采购人应当从评审报告提出的成交候选人中次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。

8.6.2成交供应商确定后，采购代理机构在政府采购信息发布媒体上进行公告，向成交供应商发送成交通知书。

8.6.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，须当承担相应的法律责任。

8.7谈判响应文件递交截止时间结束后参加谈判的供应商不足3家的，依照财政部《政府采购非谈判采购方式管理办法》（财政部第74号令）文件的规定执行。

9.签订合同

9.1采购人、成交供应商应当在采购代理机构发出成交通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。

9.2采购人须在成交通知书发出之日起三个工作日内，按照谈判文件和成交供应商谈判响应文件的承诺，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商谈判响应文件作实质性修改，不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.3采购代理机构应督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

9.4采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

9.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与顺序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以次类推至第二位。

9.6合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

9.7谈判文件、谈判响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

10.其他情况说明：

10.1在采购过程中符合要求供应商或者报价未超出采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性谈判活动或继续谈判。

10.2确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其成交资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

11.其他

11.1根据《政府采购非谈判采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十三条、第三十七条，第一次公告后，出现下列情况之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

11.2谈判失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

11.3谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

11.4本项目标的所属行业：工业；

 第三章   谈判内容及具体要求

一、采购要求

（合同包1）失眠治疗仪技术参数

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗设备
	失眠治疗仪
	1(台)
	详见采购文件
	350,000.00


（1）技术指标：

1.适应症：适用于非器质性失眠的治疗，比如更年期失眠、产后失眠、老年性失眠，焦虑、抑郁、心因性失眠，昼夜节律失调型睡眠障碍，大脑神经功能紊乱，偏头痛等。

2.可适用于各类人群（包括孕妇及特殊人群）。

4.注册登记预期用途：非器质性失眠症辅助治疗设备。

5.配置≥15寸液晶屏，带触摸操作功能，同屏显示全部治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱指示等。

6.可选择治疗模式≥4种，具有智能治疗模式。

7.内置软件控制系统，软件系统终身维护。

8.强度调节范围≥32档，治疗强度可调，根据强度增加显示刺激电流强度变化。

9.治疗时间范围:1-60分钟，时间可调，步长为1分钟，治疗结束自动报警。

10.治疗输出通道不少于2通道，可同时独立开启治疗≥2名患者。

11.刺激信号为恒流源电脉冲刺激，刺激波形为无极性微分型指数波。
12.交流电恒流输出，采用低频调制中频技术

13.电刺激脉冲频率≥500Hz

14.电刺激脉冲宽度范围≤300μs

15.电刺激脉冲幅度:≤20V

16.电刺激信号输出峰值电流:≤10mA

17.负载阻抗参数:2k≥负载阻抗≥500Ω

18.负载阻抗参数对频率、脉宽影响:≤±20%

19.治疗仪防电击程度类型:Ⅱ类

20.满足GB9706.1-2020医疗器械通用安全规范要求和YY9706.210-2021神经肌肉刺激器专用安全规范要求。

21.设备使用寿命≥8年

23.配置制动万向轮脚轮数量≥4，方便进行床旁治疗。

（2）核心功能： 

1.恢复紊乱的睡眠系统；

2.重建正常的睡眠-觉醒节律；

3.保护受损的神经细胞；

4.提高脑神经细胞膜电位稳定性；

5.降低大脑兴奋性。

（3）配置要求：

1.失眠治疗仪主机

2.失眠治疗仪软件控制系统

3.液晶触摸屏

4.平台操作键盘

5.转运推车

6.专用电极线

7.治疗电极片

（合同包2）经颅磁刺激设备技术参数要求

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他医疗设备
	经颅磁刺激仪
	1(台)
	详见采购文件
	400,000.00


1. 适应症

用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可辅助治疗脑神经及神经损伤性疾病、改善失眠症状；也可用于神经电生理检查，以及康复科、精神科、神经科的运动神经功能评定。

2. 主机

2.1 外观结构：一体式主机承载软件系统与冷却系统集成，兼容大量科研软件，绝缘性能良好，重心稳定，可有效防止倾覆。

2.2 冷却系统：采用液态内循环冷却方式，具备低噪音、节能特性。

2.3 操作系统：采用一体式主机承载管理软件，兼容Windows系统及科研软件。

2.4刺激线圈最大磁感应强度：≧6T

2.5 磁感应强度稳定输出允差：±2%~±5%

2.6 磁感应强度的最大变化率≥20KT/s

2.7 脉冲上升时间：至少包含60μs±10μs

2.8 输出脉冲宽度：至少包含340μs±20μs

2.9 输出脉冲频率：100Hz

2.10 脉冲频率允差值：±2%

2.11 电介质强度：主机内部高压储能电容电介质强度≥4000VAC

3. 安全预警

3.1 冷却系统故障时，应具备提示或自动停止磁场输出功能。

3.2 设备连续工作中，可通过面板停止开关手动立即停止磁场输出。

3.3 具备电容放电次数记录功能，达到上限时可发出提示。

4. 刺激线圈

4.1 标配圆形、蝶形或8字形线圈，支持双面双向刺激。

4.2 线圈采用封闭一体式工艺，一次成型。

4.3 可扩展临床用线圈类型：包括但不限于圆形、8字形、双锥形（蝶形）、儿童型。

4.4 可扩展科研用线圈类型：包括但不限于凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型。

4.5 具备电动吸液和电动排液功能。

5. 软件功能

5.1 可建立和储存患者信息（姓名、性别、出生日期、检查日期、门诊/住院号、就诊科室等）。

5.2 具备互联网功能，支持病人档案管理、专家方案调用、自定义治疗方案及海量数据存储。

5.3 温度保护系统
：当刺激线圈温度≥40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出。可实时显示线圈温度及强度。

5.4 支持按患者姓名查询、回放储存资料。

5.5 可统计患者治疗记录，并能导出为.docx格式文档，方便存储于外部设备。

6. 检测模式

6.1 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等。

6.2 具备运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可复现保存文档中的波形与数据。

6.3 支持自动计算神经传导时间。

6.4 可捕捉肌电信号（EMG）并显示运动诱发电位（MEP）波形：

（1）通道数：≥2通道

（2）采样率：≥100KHz

（3）采用内置式MEP模块或充电式外置无线模块，确保信号稳定。

（4）最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz

7. 刺激模式

7.1 支持单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等模式，参数可调整。

7.2.支持双人同时治疗，两人的刺激频率、强度、时间、间隔可独立调节，两线圈可同时输出脉冲。

7.3 支持双线圈成对刺激

7.4 可设置定时时间，到达后自动终止磁场输出，允差±10%。

7.5 内置多种专家方案，支持自定义刺激参数（时间、频率、间歇、强度、数量等）。

7.6 可显示阈值强度（百分比）、刺激序列、时间、数量。

7.7 治疗方案提供图文描述，配合定位标识，可360度呈现刺激部位，指导精准定位。

8. 扩展与认证

8.1 可配备经颅磁刺激随动导航系统。

8.2 具备开放式技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

8.3 生产厂家应通过ISO13485、ISO9001质量体系认证。

9.设备使用年限≥10年。

10.软硬件配置要求

10.1 磁刺激仪主机1套（双通道）；

10.2 定位帽10顶；

10.3 刺激线圈2副；（8字型或圆型或蝶形）

10.4 MEP模块1套；

10.5 磁刺激仪控制软件1套；

10.6 线圈支架2副。

二、商务要求

1.交货期（含安装、调试）：合同签订后15个日历日内；

2.交货地点：杨凌示范区医院（采购人指定地点）；

3.质量要求：质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求以及符合采购人对本项目的采购要求；

    4.本次所采购设备均需无偿与医院LIS系统进行连接；
5.质保期：设备质保期3年；
6.付款方式：合同期内分2次支付，第一次付款合同签订且验收合格后一个月内支付合同总金额的90%，第二次付款满一年后支付总金额的10%。

合同主要条款
甲方： 杨凌示范区医院 
乙方：                                  

根据《中华人民共和国民法典》等法律、制度的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经双方协商，明确各自责任权利，订立本买卖合同，以共同恪守。

一、合同标的及数量

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	制造商及产地
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


合同总金额及付款方式

1.合同总金额为          人民币(￥          元)。包括但不限于税费、运输、质量保障、售后服务和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用均已由乙方计入本合同总金额中。

2.付款方式：货物抵达医院并完成安装验收合格后一个月之内，根据成交单位提交的付款申请，采购人向成交单位一次性支付验收设备合同金额。

3.质保期     年满后，设备维保费不超过设备总价的    为标准，并结合市场价格，就低不就高，作为该设备维保价格。

4.乙方指定以下账户为唯一收款账户（与发票账户信息一致）：

账户名称：                      
开户银行：                      
银行账号：                      
二、质量要求
1.产品必须符合国家相关质量标准和相应产品等级执行标准。

2.在产品最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺的质量保证期内，本保证保持有效。

3.如果产品与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

5.乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费更换有瑕疵的产品。

6.在质量保证期内，如果产品的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

7.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、供货
1.交货期（含安装、调试）（含安装、调试）：自合同签订之日起     日历天；
2.质保期：              ；

3.交货地点：杨凌示范区医院（采购人指定地点）； 

4.符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求；

5.甲方收货联系人：       ；联系电话：      ；

乙方送货联系人：         ；联系电话：      ；

6.交货时，如发现破损等质量问题由乙方负责包退包换。

四、验收标准
1.甲方按国家相关质量标准以及谈判文件要求的内容标准进行验收，货物质量品质等于或高于样品的质量品质。

2.甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、规格上符合约定的证明。

五、误期赔偿费约定

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。

六、不可抗力
由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

七、其他

1.合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

2.合同纠纷的解决方式：首先通过双方协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同生效：本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份。在甲、乙双方签字并盖章后生效。

4.合同签订地点：                    
6.合同签订时间：____ 年_____月_____日

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或

其委托代理人（签字）：
	法定代表人或

其委托代理人（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	签订地点：
	签订地点：


响应文件格式
      响应文件编制说明

1．编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2．谈判响应文件的编制应按照样本谈判文件提供的格式内容逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充，其目录自行编制，但不得缺失。如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。
【正本/副本】

                  项目第   包 
谈判响应文件
项目编号：                                              

供应商（全称）：                           （盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：               （签字或盖章）

地址:                                    
联系人：               联系电话：                     

     年     月     日

目   录

  【供应商根据文件格式要求编辑】

1.响应函

   （采购人名称）   ：

我方收到  （项目名称：        第  包 项目编号：        ）谈判文件，经我公司详细研究，我公司决定参加本项目的谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿意承担相应的法律责任。

1.我方愿意按照谈判文件中的一切要求，提供相应服务，完成合同的责任和义务。

2.我方已详细阅读了本项目谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

3.我方同意向贵方提供可能要求的、与本次谈判有关的任何证据资料。

4.我方的谈判响应文件在谈判响应文件递交截止时间之日起  90 天有效。

5.如果我方一旦中标，我方将保证按谈判文件要求完成全部内容，且质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及谈判文件规定标准要求，并在领取成交通知书时提供正本1份；副本2份。

6.我方完全接受并响应竞争性谈判文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守开标过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。但我单位所编制的响应文件如未按照竞争性谈判文件特别要求逐条明确响应或提供相关证明材料编制响应文件的，我方自愿被按照无效谈判处理。
7.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：                （盖章） 

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

地    址：                 
开户银行：                 

帐    号：                 

电    话：                 

    年    月    日

2.谈判报价表

2.1第一次谈判报价表

项目名称：             第   包             

项目编号：                     
	竞争性谈判

一次总报价（元）
	交货期（含安装、调试）
	质量要求
	交货地点
	质保期
	备注

	大写：            

小写：             
	合同签订后    个日历日内
	质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定的质量和安全标准要求以及符合采购人对本项目的采购要求
	杨凌示范区医院（采购人指定地点）
	设备质保期   年
	

	备注：本报价表以元为单位，并保留小数点后两位。


供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：                     （签字或盖章）
                  年     月     日
2.2谈判报价明细表
项目名称：             第   包             

项目编号：                     
	序号
	名称
	型号和规格
	原产地及

制造厂名
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	
	

	合计

总价
	（小写）：

（大写）：


说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。

3.合计总价应与 2.1第一次谈判报价表中总报价金额一致。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：                     （签字或盖章）
                  年     月     日
3.技术条款响应偏离表

项目名称：             第   包             

项目编号：                                            
	序号
	竞争性谈判文件

谈判内容及具体要求
	谈判响应文件

响应内容
	偏离情况

（正偏离/响应/负偏离）
	说 明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


注：供应商应按照“第三章 谈判内容及具体要求”中的采购要求内容进行逐条响应，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。

供应商名称：               （盖章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日
4.商务条款响应偏离表

项目名称：             第   包             

项目编号：                     
	 序号
	竞争性谈判文件

商务要求
	谈判响应文件商务

响应内容
	偏离情况

（正偏离/响应）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应按照“第三章 谈判内容及具体要求”中商务要求进行逐条响应，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日
5.资格证明文件

（供应商应在此处附与本项目竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中要求的资格证明文件复印件或扫描件并加盖公章，格式参考见本条附件）

5.1:承诺书
致：   （采购人名称）   
我公司     （公司名称）      为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

1.我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.我公司截止至响应文件递交截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述内容有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日

5.2:法定代表人证明书及授权书

法定代表人证明书

	致：（采购人名称）

	企业

法人
	企 业 名 称
	

	
	法 定 地 址
	

	
	工商登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定

代表人
	姓    名
	
	联系电话
	

	法定

代表人

身份证

复印件
	身份证（国徽面、人像面）
	（法定代表人签字或盖章）

	
	
	（供应商公章）

年  月  日


法定代表人授权书

	致：（采购人名称）

	被

授

权

人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	被

授

权

项

目

与

内

容
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次谈判采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中所实施的代理行为承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自竞争性谈判会议之日计算有效期为90天。

	被授权人身份证复印件
	法定代表人签字或盖章：
被授权人签字或盖章：

	身份证（国徽面、人像面）
	

	
	（供应商公章）

                  年  月  日


供应商概况

（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度营业收入
	
	资产总额
	

	基本存款账户开户银行
	
	基本存款账户账号
	

	所获得资质及等级(国家行政部

门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说  明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证

/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。

2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。


  (二)供应商性质
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

   （标的名称）   ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为                    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为               万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （盖章）

      年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定，未提供以上材料的不予以认定。   

2.供应商提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杨凌示范区医院精神心理科医疗设备采购项目（二次）（项目编号：【KRDL】K3-2510216.1.2B1）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日  期：
年    月
日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函（格式）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：（盖章）

日  期：
年    月
日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

7.供应商参加政府采购活动承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：
1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交交易机会。
3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交、成交。
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判供应商。
6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）
地址：                              邮编：
电话：                              电话： 
年    月    日
8.响应方案

供应商可结合第三章《谈判内容及具体要求》相关要求及第二章《符合性审查表》中各评审要素编制响应方案，格式自拟。
30

