工程量清单：

	任家火场村

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	2.213

	102
	路基工程
	km
	2.213

	LJ02
	路基挖方
	m3
	

	LJ0201
	挖土方（道路1）
	m3
	143

	LJ03
	路基填方
	m3
	

	LJ0301
	利用土方填筑（道路1）
	m3
	1342

	LJ0302
	利用土方填筑（道路2）
	m3
	749

	LJ0303
	借土方填筑（道路2）
	m3
	320

	LJ0304
	利用土方填筑（道路3）
	m3
	1171

	LJ0305
	借土方填筑（道路3）
	m3
	393

	LJ0306
	利用土方填筑（道路4）
	m3
	442

	LJ0307
	借土方填筑（道路4）
	m3
	665

	LJ0308
	利用土方填筑（道路5）
	m3
	193

	LJ0309
	借土方填筑（道路5）
	m3
	104

	103
	路面工程
	km
	2.213

	LM02
	水泥混凝土路面
	m2
	11015

	LM0203
	路面基层
	m2
	12320

	LM020302
	18cm水泥稳定土基层（6：94）
	m2
	12320

	LM0205
	水泥混凝土面层
	m2
	11015

	LM020501
	18cm水泥混凝土
	m2
	11015

	LM04
	路槽、路肩及中央分隔带
	m2
	

	LM0402
	C25现浇砼路边石
	m3/m
	281.394/4060.5

	107
	交通工程及沿线设施
	公里
	2.213

	10701
	交通安全设施
	km
	2.213

	JA01
	护栏
	m
	

	JA0103
	道口标柱
	根
	36

	JA03
	标志牌
	块
	25

	JA0301
	铝合金标志牌
	块
	25

	JA03010102
	单柱式铝合金标志牌（△700）
	块
	25

	红泥壕村

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	大保当镇红泥壕村灌溉工程
	
	

	1.1
	1500m³蓄水池
	
	

	1.1.1
	挖基土方
	m3
	2201.1683

	1.1.2
	回填土方
	m3
	1918.2965

	1.1.3
	C15混凝土垫层
	m3
	68.3591

	1.1.4
	C30抗渗P8筏形基础
	m3
	210.3739

	1.1.5
	C30抗渗P8墙壁
	m3
	68.6944

	1.1.6
	C30抗渗P8钢筋混凝土柱
	m3
	6

	1.1.7
	钢筋制安
	t
	25.22

	1.1.8
	钢模板
	㎡
	529.31

	1.1.9
	防护栏杆
	m
	102.4

	1.2
	给水管道
	
	

	1.2.1
	挖基土方
	m3
	2379.44

	1.2.2
	回填土方
	m3
	2379.44

	1.2.3
	PE160管（1.6MP）
	m
	298

	1.2.4
	PE110管（1.6MP）
	m
	515

	1.2.5
	PE63管（1.6MP）
	m
	401

	1.2.6
	滴灌DN32
	m
	4560

	1.2.7
	球阀PE110
	个
	2

	1.2.8
	球阀PE160
	个
	2

	1.2.9
	止回阀PE110
	个
	1

	1.2.10
	止回阀PE160
	个
	1

	1.2.11
	阀门DN65
	个
	20


