磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	装饰装修工程
	
	

	1
	垫层�
1.厚度:100mm
2.材料品种:商品混凝土
3.材料规格:C15
	m2
	362.1

	2
	块料楼地面�
1.垫层材料种类、厚度:砼100
2.找平层厚度、砂浆配合比:2
3.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:甲方自选地板
5.嵌缝材料种类:美缝
	m2
	289.59

	3
	块料楼地面�
1.垫层材料种类、厚度:砼100
2.找平层厚度、砂浆配合比:4
3.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:甲方自选地板
5.嵌缝材料种类:美缝
	m2
	9.45

	4
	地漆布�
1.规格:甲方选择
2.型号:甲方选择
	m2
	57.84

	5
	块料踢脚线�
1.踢脚线高度:100
2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑胡桃
	m2
	24.86

	6
	洗漱台�
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板
2.支架、配件品种、规格、品牌:一般支架
3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	m2
	2.7

	7
	装饰板墙面�
1.墙体类型:内墙
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:装饰板
4.防护材料种类:防火涂料
5.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	m2
	313.2

	8
	杀菌板墙面�
1.墙体类型:内墙面杀菌板
2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
4.基层材料种类、规格:胶合板
5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:医院墙面专用杀菌板
	m2
	296.46

	9
	墙纸裱糊�
1.基层类型:抹灰面
2.裱糊构件部位:墙面
3.腻子种类:2遍环氧树脂腻子
4.刮腻子要求:满批2遍
5.粘结材料种类:粘结剂
6.防护材料种类:防火涂料
7.面层材料品种、规格、品牌、颜色:甲方选择
	m2
	475.56

	10
	隔断�
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板
3.嵌缝、塞口材料品种:沥青玛蹄脂
	m2
	16.6

	11
	块料墙面(卫生间墙面）
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
3.挂贴方式:粘贴
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:甲方选择
5.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝油膏
	m2
	34.35

	12
	室内阴角装饰线（成品）�
1.基层类型:现浇砼
2.线条材料品种、规格、颜色:成品镂空仿古木线条
3.防护材料种类:防虫涂料
4.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	m
	268

	13
	天棚吊顶（室内办公室）�
1.吊顶形式:吸顶式
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:胶合板
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:硅酸钙板
5.压条材料种类、规格:塑料压条
6.嵌缝材料种类:
7.防护材料种类:
8.油漆品种、刷漆遍数:
	m2
	267.39

	14
	天棚吊顶�（手术室）
1.吊顶形式:吸顶式
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:胶合板
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:手术室专用杀菌板
5.压条材料种类、规格:不锈钢压条
	m2
	38.4

	15
	天棚吊顶（卫生间）�
1.吊顶形式:吸顶式
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板
4.压条材料种类、规格:不锈钢压条
	m2
	9.45

	16
	窗帘盒�
1.窗帘盒材质、规格、颜色:硬木 200×200
2.窗帘轨材质、规格:不锈钢管
3.防护材料种类:防火涂料
4.油漆种类、刷漆遍数:防火漆
	m
	56.4

	17
	石材窗台板�
1.找平层厚度、砂浆配合比:2
2.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩窗台板
3.防护材料种类:防水材料嵌缝
	m
	36.7

	18
	石材墙面�
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:型钢龙骨
3.贴结层厚度、材料种类:3cm
4.挂贴方式:干挂
5.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨）:钢龙骨
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色:和原来颜色一致
	m2
	6.7

	19
	断桥铝合金平开窗�
1.窗类型:平开窗
2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金
3.扇材质、外围尺寸:断桥铝合金
4.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:自洁净玻璃
	m2
	56.8

	20
	实木装饰门�
1.门类型:装饰实木板
2.框截面尺寸、单扇面积:带门套
	樘
	6

	21
	实木装饰门�
1.门类型:平开杀菌门
2.框截面尺寸、单扇面积:成品定制
3.骨架材料种类:二等白松
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:甲方选择
5.防护层材料种类:防火、防潮
6.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	樘
	9

	22
	电子感应门�
1.门材质、品牌、外围尺寸:不锈钢
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:防电磁膜镀膜玻璃
3.电子配件品种、规格、品牌:西门子、施耐德
	m2
	3.36

	23
	全玻门（带扇框）�
1.门类型:平开门
2.框材质、外围尺寸:不锈钢
3.扇材质、外围尺寸:不锈钢
4.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:低辐射镀膜玻璃
5.防护材料种类:耐酸防腐涂料密封
	m2
	6.72

	24
	木窗套�
1.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆
2.防护材料种类:防火涂料
3.油漆品种、刷油遍数:调和漆
	m2
	44.8

	25
	装饰板墙面�
1.墙体类型:内墙
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹护墙
4.压条材料种类、规格:木压条
5.防护材料种类:防火涂料
6.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	m2
	51.84

	26
	造型悬挂装饰线条�
1.骨架材料种类、规格:实木长城镂空线条15cm宽
2.面层材料品种、规格、颜色:长城镂空
3.防护层材料种类:防火
4.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍  颜色自选
	m
	158

	27
	月亮屏风拱门
实木烤漆板，采用模压工艺；中医花格；“中医管”，两侧中医用语对联雕刻；组合安装
	m2
	18.48

	
	拆除工程
	
	

	28
	拆除吊顶
	㎡
	364.6

	29
	拆除地板
	m2
	364.08

	30
	铲除旧墙面壁纸
	m2
	475.56

	
	电气设备安装工程
	
	

	31
	配电箱�
1.名称、型号:二层、三层配电箱AL
	台
	2

	32
	装饰灯�
1.位置:办公室90（7W）筒灯
2.本体安装
	套
	36

	33
	装饰灯
1.位置:办公室
2.名称:平板灯
3.型号:600*600.规格:50W
4.支架制作、安装
5.安装
	套
	30

	34
	装饰灯
1.位置:卫生间
2.名称:防水灯
3.型号:300*300
4.规格:18W
5.支架制作、安装
6.安装
	套
	3

	35
	普通吸顶灯及其他灯具�走廊 
1.名称、型号:节能吸顶灯20W
	套
	8

	36
	小电器
1.接线盒
	个
	76

	37
	小电器
1.轴流排气扇
	个
	16

	38
	防水盒�
[项目特征]
1.名称:明装防水盒
[工作内容]
1.制作、安装、测试
	个
	3

	39
	小电器�
[项目特征]
1.名称:五孔面板
2.型号:10A
	个
	66

	40
	小电器�
[项目特征]
1.名称:三孔面板
2.型号:16A
	个
	2

	41
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单级翘板开关
2.型号:AC220V 10A
	个
	3

	42
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双极翘班开关
2.型号:AC220V 10A
	个
	14

	43
	电力电缆�
1.型号:低烟无卤阻燃铜芯电力电缆
2.规格:WDZN-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35
	m
	23

	44
	电气配线�
1.配线形式:低烟无卤辐照阻燃铜芯导线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-450/750V-4
	m
	618

	45
	电气配线�
1.配线形式:低烟无卤辐照阻燃铜芯导线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-450/750V-2.5
	m
	1228

	46
	电气配管�
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
	m
	306

	47
	电气配管�
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
	m
	866

	48
	电气配管�
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15
	m
	426

	49
	电话插孔 3HY5714B
	个
	11

	50
	空气净化器
	台
	2

	
	给排水、消防、通风
	
	

	51
	模块(接口)�烟感
1.名称:输入输出模块 烟感
	只
	20

	52
	模块(接口)�温感
1.名称:输入模块烟感
	只
	20

	53
	水喷头
	个
	42

	54
	警报装置�
1.名称:消防广播器LD7300A
	台
	2

	55
	贮存装置�
1.规格:干粉灭火器
	套
	8

	56
	铝及铝合金风口散流器制作安装�
1.类型:单层百叶风口
2.规格:750*200
	个
	38

	57
	柔性软风管�
1.材质:PVC软管
2.规格:Φ200～250
	m
	210

	58
	新风机（离心式通风机)�
1.名称:风机
2.型号:
3.质量:
	台
	2

	59
	橡胶连接管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷风热风
3.材质:橡胶软管
4.规格:Φ200
	m
	22.8

	60
	镀锌钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:内外涂塑钢管
4.规格:20
	m
	49.28

	61
	镀锌钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:内外涂塑钢管
4.规格:25
	m
	20.4

	62
	镀锌钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:内外涂塑钢管
4.规格:32
	m
	198

	63
	镀锌钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:内外涂塑钢管
4.规格:40
	m
	152.1

	64
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水
3.材质:保温管
4.规格:DN25
5.连接形式:焊接
	m
	181.1

	65
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水
3.材质:保温钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:焊接
	m
	41.5

	66
	空调器�
1.形式: 中央空调盘管空调
2.规格:2P
3.安装位置:吊顶式
	台
	14

	67
	螺纹阀门�
1.类型:阀门
2.型号、规格:DN20
	个
	5

	68
	螺纹阀门�
1.类型:阀门
2.型号、规格:DN25
	个
	4

	69
	螺纹阀门�
1.类型:截止阀 J11W-10T
2.型号、规格:DN32
	个
	2

	70
	水表 LXSL-DN32
	组
	1

	71
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:UPVC排水塑料管
4.规格:50
	m
	8

	72
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:UPVC排水塑料管
4.规格:75
	m
	4.6

	73
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:UPVC排水塑料管
4.规格:110
	m
	23.3

	74
	洗脸盆�
1.材质:陶瓷
2.组装形式:冷热水
3.开关:回转龙头
	组
	8

	75
	大便器�
1.材质:陶瓷
2.组装形式:冷热水
3.型号、规格:矩形
	套
	2

	76
	地漏�
1.规格:DN50
	个
	6

	77
	拆除旧墙体
	m3
	17.98

	78
	拆除给排水、电气、采暖
	项
	1


