         驼峰路派出所等9个机构改造工程项目

第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为三个分中心（融媒体中心、互联网信息监控中心、基础管控中心)建设改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：    

本项目对驼峰路、牛家梁、麻黄梁、镇川、巴拉素、上盐湾、大河塔、孟家湾、鱼河派出所的接报案室、综合指挥室、户籍室、内外墙、室外工程等进行提升改造，工程预算总价2290614.85 元，其中暂列金额60000.00元。具体内容详见工程量清单（附件：1）。

附件：1

工程项目清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所、鱼河派出所等机构改造工程
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	牛家梁派出所
	

	2
	驼峰路派出所
	

	3
	麻黄梁派出所
	

	4
	镇川派出所
	

	5
	巴拉素派出所
	

	6
	上盐湾派出所
	

	7
	大河塔派出所（原安崖派出所）
	

	8
	孟家湾派出所
	

	9
	鱼河派出所
	

	10
	暂列金
	

	合                    计
	


工程项目清单费用汇总表
工程名称 :牛家梁派出所                                      第  1  页   共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	牛家梁派出所综合指挥室
	

	2
	牛家梁派出所接警室
	

	3
	牛家梁派出所断桥窗
	

	4
	牛家梁派出所卫生间改造
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :牛家梁派出所综合指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所综合指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B003
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	24
	
	

	2
	011103003001
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种 、规格 :塑胶
2. 固定方式 :胶粘
	m2
	24.09
	
	

	3
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	21.2
	
	

	4
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	63.6
	
	

	5
	01B001
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	32
	
	

	6
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	12
	
	

	7
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种  、规格 :铝塑板面 层
	m2
	12
	
	

	8
	01B002
	墙面广告
	1.铝合金警徽
2.墙面广告字安 装PVC+亚克力面
	m2
	8.7
	
	

	9
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	10
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	5
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所综合指挥室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	2
	
	

	12
	011205001003
	电视墙装饰
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.基层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板基层
3.面层材料种类   、规格:18mm厚木 饰面木工板板面   层
	m2
	6.34
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所综合指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所综合指挥室          专业/标段：房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :牛家梁派出所接警室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所接警室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除门台
	1. 门台人工拆除 2.建筑垃圾清运
	m2
	3.9
	
	

	2
	011106002001
	石材楼梯
	1.基层砖砌台阶 2.细石混凝土垫 层

3.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 石材面板
4.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场 ， 运距100m
	m2
	3.9
	
	

	3
	010805006001
	肯德基门
	1.拆除原有门窗 2.肯德基门安装 3. 门禁系统
4.遥控器
	m2
	6.05
	
	

	4
	01B005
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	16.2
	
	

	5
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	16.04
	
	

	6
	011501001001
	接警台柜体
	1.名称 :接警台柜 体生态板加工制   作

2.石材面板台面  3.尺寸：2000mm *800mm*900mm
	m2
	1.8
	
	

	7
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	105.6
	
	

	8
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	17.5
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所接警室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	7.83
	
	

	10
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	7.83
	
	

	11
	01B002
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面
	m2
	6.3
	
	

	12
	010802003001
	防盗门更换
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	13
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	5
	
	

	14
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	2
	
	

	15
	01B003
	灯箱
	1.亚克力灯箱
2.尺寸：600mm* 900mm
	个
	1
	
	

	16
	01B004
	制度牌
	1.亚克力面板
2.尺寸：600mm* 900mm
	块
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所接警室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所接警室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :牛家梁派出所断桥窗      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所断桥窗       专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011709001001
	栏杆、栏板拆除
	1.原有金属栏杆 拆除
	m
	35.6
	34.49
	1227.84

	2
	010807001001
	金属(断桥)窗
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙

6.含纱窗
	m2
	65.88
	
	

	3
	011205001001
	墙、柱面装饰板墙裙
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.基层材料种类 、规格:9mm胶合 板

3.面层材料品种  、规格 :铝合金复 合板
	m2
	36.6
	
	

	4
	010802001001
	金属(断桥)门
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙
	樘
	2
	
	

	5
	01B001
	墙角破损修复
	1.人工修补破损
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所断桥窗         专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所断桥窗      专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :牛家梁派出所卫生间改造    专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011705001001
	平面块料拆除
	拆除既有地面
1.人工拆除陶瓷 砖面

2.人工拆除混凝 土地面
3.人工装车、归 堆

4.集中外运运距1 5km
	m2
	46
	
	

	2
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆 除
	拆除既有墙面
1.人工拆除装饰 板墙面及木龙骨 2.人工拆除砂浆 垫层

3.人工装车、归 堆

4.集中外运运距1 5km
	m2
	115.77
	
	

	3
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km
	m2
	46
	
	

	4
	01B002
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	23
	
	

	5
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	158. 14
	
	

	6
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、 材料种类及强度 等级 :C20厚细石 混凝土
2.面层厚度、混  凝土强度等级:4c
m
	m2
	46
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造    专业/标段：房屋建筑与装饰工程          第  2  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	7
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	46
	
	

	8
	011203003001
	块料墙、柱面
	陶瓷面砖墙面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	158. 14
	
	

	9
	010401007001
	隔墙零星砌砖
	1.零星砌砖名称   、部位 :新建隔墙 2.尺寸： 120砖墙 3.砂浆抹面
	m3
	2.59
	
	

	10
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	43. 17
	
	

	11
	010401007002
	卫生间地台零星砌砖
	零星砌砖卫生间 地台

1.零星砌砖名称 、部位 :卫生间   2.尺寸： 120cm* 180cm*15cm
	m3
	0.43
	
	

	12
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种  、规格 :铝合金板 条隔断
	m2
	6.76
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  3  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	13
	010902001001
	卫生间地面及墙面防 水
	防水
1.材料种类 :基层 玻璃纤维布防水   卷材一遍 ，面层   非焦油聚氨酯涂   膜,涂膜厚1.5mm
	m2
	148.46
	
	

	14
	011302001001
	平面造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨30cm
2.面板材料品种  、规格 :方形铝扣 板
	m2
	46
	
	

	15
	011505002001
	洗厕配件蹲式大便器
	1. 旧装置拆除
2.新安装蹲式大 便器
	套
	2
	
	

	16
	BB001
	卫生间浴霸灯
	1.风暖
2.带照明
3.带换气
	套
	3
	
	

	17
	020603001001
	洗漱台
	1.钢架基础墙面 固定
2.双人洗漱面盆 3.石材台面
4.镜面2150mm*1 200mm
5.角阀、上水管 6.下水管、存水 弯
	套
	2
	
	

	18
	020603001002
	洗衣台
	1.钢架基础墙面 固定
2.洗衣槽120mm0 *600mm
3.角阀、上水管 4.下水管、存水 弯
	套
	2
	
	

	19
	BB002
	拖把池
	陶瓷拖把池
	套
	2
	
	

	20
	020603002001
	晒衣架
	1. 自动晾衣架
2.双排晾衣
3.人工安装
	套
	2
	
	

	21
	030804007001
	淋浴器
	1.头顶花洒
2.手持花洒
3.冷热水双管
	组
	2
	
	

	22
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	8
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造   专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  4  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	23
	010802001001
	金属(断桥)门
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙
	樘
	3
	
	

	24
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	4
	
	

	25
	030204031003
	小电器
	1.名称 :单相二、 三孔防水插座带  防溅盒(IP40)、
开关~250V, 16A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	8
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 牛家梁派出所卫生间改造          专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所                                        第  1  页   共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	驼峰路派出所暖心会客厅
	

	2
	驼峰路派出所接警室
	

	3
	驼峰路派出所指挥室
	

	4
	驼峰路派出所背景墙及门头改造
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所暖心会客厅   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所暖心会客厅       专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011302004001
	格栅吊顶
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格 :铝格栅
	m2
	14.5
	
	

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	57
	
	

	3
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	15.2
	
	

	4
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	7.8
	
	

	5
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种  、规格 :木质饰面 板
	m2
	7.8
	
	

	6
	01B001
	广告文化墙
	1.尺寸：（2700m m*1200mm）
2.材质：PVC+亚 克力
	m2
	3.3
	
	

	7
	01B002
	广告文化墙
	1.尺寸：（3000m m*1200mm）
2.材质：PVC+亚 克力
	m2
	3.6
	
	

	8
	BB003
	竖牌
1.尺寸： 300*1650
	1.尺寸：（310mm *1650mm）
2.材质：不锈钢 定制烤漆面
	个
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所暖心会客厅    专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	041001001001
	拆除路面
	1.材质 :混凝土路 人工拆除
2.厚度:10cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	45
	
	

	10
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、 强度等级 :C30    2.厚度:15cm
	m2
	45
	
	

	11
	011508001001
	室外PVC字
	1.镌字材料材质 : PVC
2.字体规格:1200 mm*1200mm
	个
	13
	
	

	12
	01B003
	铝合金警徽
	1.铝合金警徽
2.人工安装
	个
	1
	
	

	13
	030213001002
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	5
	
	

	14
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	7.5
	
	

	15
	030204031003
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	16
	030204031004
	小电器
	1.名称:K-单相9 孔座座~250V, 10 A

2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	4
	
	

	17
	030212003002
	电气配线
	1.配线形式 :照明 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-2.5
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所暖心会客厅   专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所暖心会客厅          专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所接警室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                  第  1  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m2
	24
	
	

	2
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.人工拆除砖墙 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m3
	3.7
	
	

	3
	011103003001
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种 、规格 :
2. 固定方式 :胶粘
	m2
	24
	
	

	4
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9.5mm石 膏板面层
	m2
	27
	
	

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	80.5
	
	

	6
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	18
	
	

	7
	011501001001
	接警台柜体
	1.名称 :接警台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：4350mm *800mm*750mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	3.26
	
	

	8
	010802003001
	防盗门更换
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	9
	010801002001
	木质门带套
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新木门安装
	樘
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室       专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  2  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	10
	010807001001
	金属(断桥)窗
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙

6.含纱窗
	m2
	2.5
	
	

	11
	011205001003
	轻质隔墙
	1.龙骨材料种类   、规格、中距 :轻 钢龙骨  间距50cm 2.玻璃棉毡隔离   层

3.面层：双面石 膏板基层
	m2
	15. 15
	
	

	12
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、
规格 :胶合板带轨 道
	m
	3. 1
	
	

	13
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :定制 百叶窗帘
2. 窗帘层数 :单层
	m2
	6.2
	
	

	14
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	10
	
	

	15
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	10
	
	

	16
	01B002
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	8.7
	
	

	17
	01B003
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	5.2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  3  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	18
	01B004
	灯箱
	1.亚克力灯箱
2.尺寸：600mm* 900mm
	个
	1
	
	

	19
	030213001002
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	4
	
	

	20
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	13.5
	
	

	21
	010808001001
	垭口套
	1.造型轮廓木饰 面板套
	m2
	5.79
	
	

	22
	01B005
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	27
	
	

	23
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	24
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	6
	
	

	25
	030212001001
	强电电气配管
	1.规格:PC20
2.配置形式及部  位 :砖混泥土暗敷
	m
	45
	
	

	26
	030212003001
	电气配线
	1.配线形式 :照明 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-2.5
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	80
	
	

	27
	030212003002
	电气配线
	1.配线形式 :插座 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-4
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	35
	
	

	28
	01B006
	灯箱
	1.亚克力灯箱
2.尺寸：600mm* 900mm
	个
	1
	
	

	29
	BB001
	改移暖气片
	1. 暖气片拆卸、 清洗、移位、重 新安装、调试
	组
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  4  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	30
	031004001001
	铸铁散热器
	1.型号 :铸铁散热 器

2.规格 :每组25片 柱
	组
	1
	
	

	31
	01B007
	暖气片百叶窗口
	1.材质：铁艺百 叶窗口
	个
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所接警室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                  第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所指挥室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m2
	63
	
	

	2
	BB002
	拆除柜体
	1.柜体拆除
2.垃圾归堆清运
	项
	1
	
	

	3
	011103003001
	塑胶运动地板
	1.面层材料品种 、规格 :
2. 固定方式 :胶粘
	m2
	63
	
	

	4
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	51.7
	
	

	5
	011302003002
	艺术造型吊顶天棚( 软膜吊顶）
	1.面板材料品种  、规格 :软膜吊顶
	m2
	11.8
	
	

	6
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	146.7
	
	

	7
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	33
	
	

	8
	010802003001
	增设防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	9
	010801002001
	木质门带套
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新木门安装
	樘
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所指挥室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	10
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距40cm  2.基层材料种类  、规格:9mm厚胶  合板
3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	18.5
	
	

	11
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种  、规格 :普通平板 玻璃
2.木制艺术镜框
	m2
	9.8
	
	

	12
	011205001002
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	12.7
	
	

	13
	011205001003
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	12.7
	
	

	14
	01B002
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	12.7
	
	

	15
	01B005
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	4.32
	
	

	16
	030213001003
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	8
	
	

	17
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、
规格 :胶合板带轨 道
	m
	5.5
	
	

	18
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :布艺 2. 窗帘层数 :单层
	m2
	11
	
	

	19
	01B004
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	63
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	20
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	21
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	7
	
	

	22
	030204031003
	小电器
	1.名称 :单相二、 三孔防水插座带  防溅盒(IP40)、
开关~250V, 16A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	4
	
	

	23
	030212001001
	强电电气配管
	1.规格:PC20
2.配置形式及部  位 :砖混泥土暗敷
	m
	145
	
	

	24
	030212003001
	电气配线
	1.配线形式 :照明 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-2.5
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	190
	
	

	25
	030212003002
	电气配线
	1.配线形式 :插座 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-4
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所指挥室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所指挥室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :驼峰路派出所背景墙及门头改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所背景墙及门头改造   专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011205001001
	户籍室背景墙
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.基层材料种类 、规格:9mm石膏 板基层
3.面层材料品种 、规格:5mm铝塑 板面层4400mm*3 200mm
4.铝合金警徽
5.亚克力广告字4 50mm*450mm
	m2
	14.08
	
	

	2
	B001
	改移暖气片
	1. 暖气片拆卸、 清洗、移位、重 新安装、调试
	项
	1
	
	

	3
	B002
	改移配电箱及开关
	1.配电箱改移
2.开关及线路改 移
	项
	1
	
	

	4
	011507003001
	灯箱
	1.箱体规格:600m m*900mm
2.发光亚克力灯 箱

3.人工安装
	个
	1
	
	

	5
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.箱体规格 :型钢 钢架基础
2.面层材料品种 :
铝塑板包面
3.铝合金警徽
4.PVC字
	m2
	13.44
	
	

	6
	01B001
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所背景墙及门头改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：驼峰路派出所背景墙及门头改造      专业/标段：房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :麻黄梁派出所                                        第  1  页   共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	麻黄梁派出所户籍室
	

	2
	麻黄梁派出所暖心警务会客厅
	

	3
	麻黄梁派出所接警室
	

	4
	麻黄梁派出所外墙及公共区域
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :麻黄梁派出所户籍室          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室       专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m2
	52.2
	
	

	2
	BB011
	拆除柜体
	1.柜体拆除
2.垃圾归堆清运
	项
	1
	
	

	3
	01B002
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	52.2
	
	

	4
	011705001001
	平面块料拆除
	拆除既有地面
1.人工拆除陶瓷 砖面

2.人工拆除混凝 土地面
3.人工装车、归 堆

4.集中外运运距1 5km
	m2
	52.2
	
	

	5
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.人工拆除砖墙 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m3
	1.35
	
	

	6
	010401007001
	隔墙零星砌砖
	1.零星砌砖名称   、部位 :新建隔墙 2.尺寸： 120砖墙 3.砂浆抹面
	m3
	1.44
	
	

	7
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	24
	
	

	8
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、 材料种类及强度 等级 :C20厚细石 混凝土
2.面层厚度、混  凝土强度等级:4c
m
	m2
	52.2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  2  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	53.3
	
	

	10
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:2 遍

2.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	171.66
	
	

	11
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	43.2
	
	

	12
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9mm石膏 板面层
	m2
	52.3
	
	

	13
	011302003002
	艺术造型吊顶天棚( 软膜吊顶）
	1.面板材料品种  、规格 :软膜吊顶
	m2
	7.72
	
	

	14
	010802003001
	增设防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	15
	011501001001
	服务台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：6015mm *900mm*800mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	4.81
	
	

	16
	011504001001
	暖气罩
	1. 暖气罩材质:18 mm厚双面免漆生   态板
2. 防护材料种类 : 金属百叶窗
	m2
	7.08
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室         专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  3  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	17
	01B003
	暖气罩石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	2. 13
	
	

	18
	01B007
	暖气片百叶窗口
	1.材质：铁艺百 叶窗口
	个
	5
	
	

	19
	011205001001
	休息室墙、柱面装饰 板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距40cm  2.基层材料种类  、规格:9mm厚胶  合板
3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	6.9
	
	

	20
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :布艺 2. 窗帘层数 :单层
	m2
	6.9
	
	

	21
	011205001002
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	12.58
	
	

	22
	011205001003
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	12.58
	
	

	23
	01B004
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	15.8
	
	

	24
	01B005
	制度牌
	1.亚克力面板
	块
	2
	
	

	25
	BB008
	时间标识牌
	1.蓝底白字
2.尺寸： 30cm*1 5cm
	块
	1
	
	

	26
	01B006
	区域分界门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	1
	
	

	27
	010801002001
	木质门带套
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新木门安装
	樘
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  4  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	28
	010805006001
	肯德基门
	1.拆除原有门窗 2.肯德基门安装 3. 门禁系统
4.遥控器
	m2
	4.32
	
	

	29
	030213001002
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	8
	
	

	30
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	27
	
	

	31
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	32
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	10
	
	

	33
	031004001001
	铸铁散热器
	1.型号 :铸铁散热 器

2.规格 :每组25片 柱
	组
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	5243.47


其他项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所户籍室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :麻黄梁派出所暖心警务会客厅   专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所暖心警务会客厅      专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m2
	22.2
	
	

	2
	01B002
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	22.2
	
	

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	拆除既有地面
1.人工拆除陶瓷 砖面

2.人工拆除混凝 土地面
3.人工装车、归 堆

4.集中外运运距1 5km
	m2
	22.2
	
	

	4
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.人工拆除砖墙 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m3
	1.51
	
	

	5
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	20
	
	

	6
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类   、规格、中距 :木 轻钢龙骨间距30c
m

2.面板材料品种 、规格:9mm石膏 板面层
	m2
	22.2
	
	

	7
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、 材料种类及强度 等级 :C20厚细石 混凝土
2.面层厚度、混  凝土强度等级:4c
m
	m2
	22.2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所暖心警务会客厅      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	22.2
	
	

	9
	011504001001
	暖气罩
	1. 暖气罩材质:18 mm厚双面免漆生   态板
	m2
	5.5
	
	

	10
	01B006
	暖气片百叶窗口
	1.材质：铁艺百 叶窗口
	个
	4
	
	

	11
	01B003
	暖气罩石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	0.67
	
	

	12
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :定制 百叶窗帘
2. 窗帘层数 :单层
	m2
	3.5
	
	

	13
	01B004
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	13.47
	
	

	14
	01B005
	制度牌
	1.亚克力面板
	块
	2
	
	

	15
	030213001002
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	4
	
	

	16
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	7
	
	

	17
	011205001001
	指挥室墙、柱面装饰 板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距40cm  2.基层材料种类  、规格:9mm厚胶  合板
3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	82. 1
	
	

	18
	031004001001
	铸铁散热器
	1.型号 :铸铁散热 器

2.规格 :每组25片 柱
	组
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所暖心警务会客厅      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  3  页    共  3  页
	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所暖心警务会客厅        专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所暖心警务会客厅   专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :麻黄梁派出所接警室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                     第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除吊顶
	1.人工吊顶拆除 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m2
	16.8
	
	

	2
	01B002
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	16.8
	
	

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	拆除既有地面
1.人工拆除陶瓷 砖面

2.人工拆除混凝 土地面
3.人工装车、归 堆

4.集中外运运距1 5km
	m2
	16.8
	
	

	4
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.人工拆除砖墙 2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km 以外建筑垃圾 场
	m3
	0.52
	
	

	5
	010401007001
	隔墙零星砌砖
	1.零星砌砖名称   、部位 :新建隔墙 2.尺寸：240砖墙
	m3
	2.9
	
	

	6
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	24. 17
	
	

	7
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、 材料种类及强度 等级 :C20厚细石 混凝土
2.面层厚度、混  凝土强度等级:4c
m
	m2
	33.6
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  2  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	33.6
	
	

	9
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	129.3
	
	

	10
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	34.2
	
	

	11
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	17
	
	

	12
	011501001001
	服务台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：2400mm *800mm*800mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	1.92
	
	

	13
	011504001001
	暖气罩
	1. 暖气罩材质:18 mm厚双面免漆生   态板
	m2
	3.33
	
	

	14
	01B008
	暖气片百叶窗口
	1.材质：铁艺百 叶窗口
	个
	2
	
	

	15
	01B003
	暖气罩石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	0.74
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室            专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  3  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、
规格 :胶合板带轨 道
	m
	4.6
	
	

	17
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :布艺 2. 窗帘层数 :单层
	m2
	9.2
	
	

	18
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	8.55
	
	

	19
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	8.55
	
	

	20
	01B004
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	8.55
	
	

	21
	01B005
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	10
	
	

	22
	01B006
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	1
	
	

	23
	01B007
	灯箱
	1.亚克力灯箱
2.尺寸：600mm* 900mm
	个
	1
	
	

	24
	010805006001
	肯德基门
	1.拆除原有门窗 2.肯德基门安装 3. 门禁系统
4.遥控器
	m2
	4.56
	
	

	25
	030213001003
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	4
	
	

	26
	030213001004
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	3
	
	

	27
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	3
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  4  页    共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	28
	010802003001
	改移防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.人工拆除墙体 开门洞
4.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	29
	01B009
	制度牌
	1.亚克力面板
	块
	2
	
	

	30
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	31
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室         专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所接警室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :麻黄梁派出所外墙及公共区域   专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所外墙及公共区域      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	1.墙体类型 :外墙 2. 既有墙面清理   3.砂浆厚度、砂   浆配合比:20mm厚 水泥砂浆抹灰
	m2
	85
	
	

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型 :抹灰 面

2. 喷刷涂料部位 : 外墙
3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	1196.07
	
	

	3
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 内墙
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	365.97
	
	

	4
	011302003001
	办案区走廊造型吊顶 天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	78.52
	
	

	5
	010808001001
	木门窗套
	1.基层材料品种  、规格 :耐水石膏 板基层
2.面层材料品种  、规格 :定制木制 窗套
	m
	266
	
	

	6
	010805001001
	电子感应门
	定制电子感应门 双开门
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所外墙及公共区域        专业/标段：房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：麻黄梁派出所外墙及公共区域     专业/标段：房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :镇川派出所                                             第  1 页 共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	镇川派出所背景墙改造
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :镇川派出所背景墙改造        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇川派出所背景墙改造      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011205001004
	户籍室背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	14.08
	
	

	2
	011205001005
	户籍室背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	14.08
	
	

	3
	01B004
	户籍室墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	14.08
	
	

	4
	011205001002
	指挥室背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	7.4
	
	

	5
	011205001003
	指挥室背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	7.4
	
	

	6
	01B003
	指挥室墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	7.4
	
	

	7
	011507003001
	灯箱
	1.箱体规格:600m m*900mm
2.发光亚克力灯 箱

3.人工安装
	个
	1
	
	

	8
	01B001
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	3
	
	

	9
	01B002
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	37
	
	

	10
	BB001
	竖牌
1.尺寸： 300*1650
	1.尺寸：（310mm *1650mm）
2.材质：不锈钢 定制烤漆面
	个
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇川派出所背景墙改造      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	011706002001
	墙柱面龙抹灰面拆除
	拆除既有老旧墙 面装饰
1.人工拆除砂浆 垫层

2.人工装车、归 堆

3.集中外运运距1 5km
	m2
	48
	
	

	12
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：镇川派出所背景墙改造          专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：镇川派出所背景墙改造       专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 : 巴拉素派出所                                                第 1 页 共 1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	巴拉素派出所接警室
	

	2
	巴拉素派出所综合指挥室
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 : 巴拉素派出所接警室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所接警室       专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	01B001
	拆除原有文化墙
	1.文化墙拆除
2.垃圾清运
	项
	1
	
	

	2
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	18.2
	
	

	3
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类   、规格、中距 :轻 钢龙骨  间距40cm 2.垫层材料种类   、规格:9mm厚双   面石膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	5.7
	
	

	4
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	5.7
	
	

	5
	01B002
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	5.7
	
	

	6
	011501001001
	服务台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：2000mm *800mm*900mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	1.8
	
	

	7
	01B006
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	18.2
	
	

	8
	01B004
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	7.4
	
	

	9
	030204031003
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	2
	
	

	10
	030204031004
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	4
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所接警室         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所接警室           专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所接警室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                  第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 : 巴拉素派出所综合指挥室      专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所综合指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	87.8
	
	

	2
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	27.2
	
	

	3
	01B004
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	27.2
	
	

	4
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	21.6
	
	

	5
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9.5mm厚  石膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	11.4
	
	

	6
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	11.4
	
	

	7
	01B001
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	6.2
	
	

	8
	011501001001
	工作台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：2240mm *800mm*900mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	2.02
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所综合指挥室   专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	011205001003
	指挥室墙、柱面装饰 板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距40cm  2.基层材料种类  、规格:9mm厚胶  合板
3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	4. 1
	
	

	10
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :定制 百叶窗帘
2. 窗帘层数 :单层
	m2
	6
	
	

	11
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	2
	
	

	12
	030204031001
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	1
	
	

	13
	030204031002
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所综合指挥室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 巴拉素派出所综合指挥室          专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :上盐湾派出所                                        第  1  页   共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	上盐湾派出所接警室、户籍室、办案区改造
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :上盐湾派出所接警室、户籍室、办案区改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：上盐湾派出所接警室、户籍室、办案区改造  专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	010802003001
	办案区改移防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3. 门洞补过梁
4.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	2
	010802003002
	接警室增设防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	3
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	16.47
	
	

	4
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	7.92
	
	

	5
	01B001
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	9.7
	
	

	6
	011205001003
	值班室墙、柱面装饰 板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距40cm  2.基层材料种类  、规格:9mm厚胶  合板
3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	8. 13
	
	

	7
	BB001
	竖牌
1.尺寸： 300*1650
	1.尺寸：（310mm *1650mm）
2.材质：不锈钢 定制烤漆面
	个
	1
	
	

	8
	01B002
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	24
	
	

	9
	01B003
	广告文化墙
	1. 暖心警务会客 厅标识
2.材质：PVC+亚 克力
	m2
	3
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：上盐湾派出所接警室户籍室、办案区改造    专业/标段：房屋建筑与装饰工程        第 2 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	10
	01B004
	广告文化墙
	1.广告宣传语
2.材质：PVC+亚 克力
	m2
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：上盐湾派出所接警室、户籍室、办案区改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程    第 1 页  共1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：上盐湾派出所接警室、户籍室、办案区改造     专业/标段：房屋建筑与装饰工程   第 1 页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所）
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改户籍室
	

	2
	大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改接报案室
	

	3
	大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改综合指挥室
	

	4
	大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学室外工程
	

	5
	大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学强弱电地暖安装1
	

	6
	大河塔派出所（原安崖派出所）室内、外墙改造
	

	7
	大河塔派出所（原安崖派出所）户籍室背景墙改造
	

	8
	大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所) 借用小学改户籍室                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改户籍室                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	041001001001
	拆除混凝土地面
	1.材质 :混凝土地 面人工拆除
2.厚度:10cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	43.8
	
	

	2
	01B001
	人工切割砖墙开门洞
	1.切割机切割砖 墙体

2.人工拆除
3.建筑垃圾归堆 、清运
	项
	1
	
	

	3
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 内墙
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	118. 16
	
	

	4
	010401007001
	隔墙零星砌砖
	1.零星砌砖名称   、部位 :新建隔墙 2.尺寸： 120砖墙
	m3
	2.22
	
	

	5
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	37
	
	

	6
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等 级 :C20
	m3
	43.8
	
	

	7
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	43.8
	
	

	8
	01B002
	窗台石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	0.84
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改户籍室                  专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	28.6
	
	

	10
	010401007002
	卫生间地台零星砌砖
	零星砌砖卫生间 地台

1.零星砌砖名称 、部位 :卫生间   2.尺寸： 120cm* 180cm*15cm
	m3
	0.33
	
	

	11
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种  、规格 :铝合金板 条隔断
	m2
	4.4
	
	

	12
	011505002001
	洗厕配件蹲式大便器
	1. 旧装置拆除
2.新安装蹲式大 便器
	套
	1
	
	

	13
	020603001002
	洗漱台
	1.钢架基础墙面 固定
2.双人洗漱面盆 3.石材台面
4.镜面2150mm*1 200mm
5.角阀、上水管 6.下水管、存水 弯
	套
	1
	
	

	14
	031003016001
	水龙头
	1.材质 :全铜
2.规格 :冷热水
	个
	1
	
	

	15
	011501001001
	服务台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸： 3700mm *800mm*800mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	2.96
	
	

	16
	010801001001
	隐形门木质门
	1. 门类型 : 隐形门 2.框、扇木材材   质 :木质
	m2
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改户籍室               专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	17
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9mm厚石  膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	11.5
	
	

	18
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	11.5
	
	

	19
	01B003
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	6.8
	
	

	20
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板

3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	26.9
	
	

	21
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类   、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm   2.面板材料品种   、规格:9.mm石膏 板面层
	m2
	43.8
	
	

	22
	011302003002
	艺术造型吊顶天棚( 软膜吊顶）
	1.面板材料品种  、规格 :软膜吊顶
	m2
	2.4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改户籍室            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所) 借用小学改户籍室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所) 借用小学改接报案室                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                     第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改接报案室            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	041001001001
	拆除混凝土地面面
	1.材质 :混凝土地 面人工拆除
2.厚度:10cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	43.8
	
	

	2
	01B001
	人工切割砖墙开门洞
	1.切割机切割砖 墙体

2.人工拆除
3.建筑垃圾归堆 、清运
	项
	1
	
	

	3
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 内墙
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	121.68
	
	

	4
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等 级 :C20
	m3
	43.8
	
	

	5
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	43.8
	
	

	6
	01B002
	窗台石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	0.84
	
	

	7
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	35.3
	
	

	8
	011501001001
	服务台柜体
	1.名称 :指挥台柜 体生态板加工制   作

2.尺寸：4340mm *800mm*900mm    3.石材面板台面  4.铝单板饰面
	m2
	3.91
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改接报案室            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	010801001001
	隐形门木质门
	1. 门类型 : 隐形门 2.框、扇木材材   质 :木质
	m2
	2
	
	

	10
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类   、规格、中距 :轻 钢龙骨  间距40cm 2.玻璃棉毡隔离   层

3.垫层材料种类 、规格 :双面9mm 厚石膏板垫层
4.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	23.4
	
	

	11
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	14.5
	
	

	12
	01B003
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	7.5
	
	

	13
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板

3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	20.02
	
	

	14
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9.5mm石 膏板面层
	m2
	43.8
	
	

	15
	011501001003
	水吧吊柜
	1.规格、型号 :免 漆生态板加工制   作

2.材料种类、规  格 : 中间操作台大 理石台面
	m2
	2.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改接报案室                  专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学改接报案室         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学改综合指挥室    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改综合指挥室   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	041001001001
	拆除混凝土地面
	1.材质 :混凝土地 面人工拆除
2.厚度:10cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	43.8
	
	

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 内墙
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	124.58
	
	

	3
	010401007001
	隔墙零星砌砖
	1.零星砌砖名称   、部位 :新建隔墙 2.尺寸： 120砖墙
	m3
	4
	
	

	4
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型 : 内墙 2.厚度、砂浆配   合比:20厚水泥砂 浆抹灰
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到现场
	m2
	66.67
	
	

	5
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等 级 :C20
	m3
	43.8
	
	

	6
	011102003001
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	43.8
	
	

	7
	01B002
	窗台石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	1.31
	
	

	8
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :木质踢脚 线
	m
	42.8
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改综合指挥室               专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	010801001001
	隐形门木质门
	1. 门类型 : 隐形门 2.框、扇木材材   质 :木质
	m2
	1
	
	

	10
	010802003001
	枪库防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.新防盗门安装
	樘
	1
	
	

	11
	011205001001
	背景墙基层
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨  间距30cm    2.垫层材料种类  、规格:9.5mm厚  石膏板垫层
3.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板基层
	m2
	8.53
	
	

	12
	011205001002
	背景墙面层
	1.面层材料品种 、规格:5mm厚铝 塑板面层
	m2
	8.53
	
	

	13
	01B003
	墙面广告
	1.墙面广告字安 装PVC+亚克力面 2.铝合金警徽
	m2
	4.5
	
	

	14
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.基层材料种类 、规格:9mm厚胶 合板

3.面层材料品种   、规格:18mm厚面 漆生态板
	m2
	30.9
	
	

	15
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9mm石膏 板面层
	m2
	49.22
	
	

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、
规格 :胶合板带轨 道
	m
	4
	
	

	17
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘材质 :布艺 2. 窗帘层数 :单层
	m2
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学改综合指挥室               专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学改综合指挥室                专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学室外工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学室外工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	040101002001
	挖污水管道沟槽土方
	1.土类别 :普通土 2.挖土深度:1.5m
	m3
	51
	
	

	2
	041001002001
	拆除人行道
	1.材质 :石材人行 道板
2.厚度:5cm
	m2
	20
	
	

	3
	041001003001
	拆除垫层
	1.材质 :混凝土垫 层

2.厚度:5cm
	m2
	20
	
	

	4
	031001006001
	排水管塑料管
	1.材质:PVC

2.连接形式 :粘接 3.安装部位 :地埋
1.5m以下
4.介质 :污水
	m
	17
	
	

	5
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.密实度:95%    2.材料品种、规 格 :普通土
	m3
	49
	
	

	6
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规  格 :利用原有石材 地板

2.垫层、基层材 料品种、厚度、
混凝土强度等级 : 5cmC15混凝土垫  层
	m2
	20
	
	

	7
	011710001001
	木门窗拆除
	
	樘
	10
	
	

	8
	010807001001
	金属(断桥)窗
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙

6.含纱窗
	m2
	33.24
	
	

	9
	010807005001
	金属格栅窗
	1.材质：不锈钢 防盗窗
	m2
	33.24
	
	

	10
	010805006001
	肯德基门
	1.拆除原有门窗 2.肯德基门安装 3. 门禁系统
4.遥控器
	m2
	13.2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学室外工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	011507001001
	平面、箱式招牌
	1.箱体规格 :型钢 钢架基础
2.面层材料品种 :
铝塑板包面
3.铝合金警徽
4.PVC字
	m2
	6.3
	
	

	12
	010902003001
	屋面刚性层
	1. 刚性层厚度:20
mm
	m2
	181
	
	

	13
	010902001001
	屋面卷材及涂膜防水
	防水
1.卷材、涂膜品 种、涂膜厚度、
遍数、增强材料   种类 :SBS卷材防   水卷材一遍 ，面   层非焦油聚氨酯   涂膜,涂膜厚1.5m
m
	m2
	181
	
	

	14
	010901008001
	屋面彩钢防水
	1.型钢焊接钢架 2.彩钢板铺顶
	m2
	195
	
	

	15
	010902004001
	屋面排水管
	1.排水管品种、 规格:PVC
	m
	12
	
	

	16
	011201002001
	破损墙皮拆除重新抹 灰
	1.墙体类型 :外墙 2. 既有墙面清理   3.砂浆厚度、砂   浆配合比:20mm厚 水泥砂浆抹灰
	m2
	31
	
	

	17
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位 : 外墙
2.保温隔热材料  品种、规格、性   能 : 聚苯乙烯保温 板

3.增强网及抗裂  防水砂浆种类 :耐 碱网格布抗裂砂   浆  厚度(mm)  4
	m2
	246.66
	
	

	18
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :保温 层面

2.油漆品种、刷 漆遍数:2遍
	m2
	246.66
	
	

	19
	01B001
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学室外工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	20
	BB001
	竖牌
1.尺寸： 300*1650
	1.尺寸：（300mm *1650mm）
2.材质：不锈钢 定制烤漆面
	个
	2
	
	

	21
	011507003001
	灯箱
	1.箱体规格:600m m*900mm
2.发光亚克力灯 箱

3.人工安装
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学室外工程                  专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学室外工程          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学强弱电地暖安装1       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学强弱电地暖安装1         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称 :控制电缆 2.型号:15KV-3   ×120mm2
3.敷设方式 :架空 、穿管
	m
	55
	
	

	2
	B001
	主梁打孔穿线
	1.水钻砖墙打孔 2. 穿线
	个
	4
	
	

	3
	B002
	线缆穿管
	
	m
	15
	
	

	4
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质 :塑料 管

2.管道规格:DN20 3.管道间距:15cm 4.反射铝膜要求 : 单层
	m2
	181
	
	

	5
	031004013001
	热媒分集水器
	1.名称 :分、集水 器6供6回
2.分水器、集水 器 :带内置阀芯   3.专用支架
	组
	1
	
	

	6
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称 :配电箱   2.规格:1ALZ1  6 00X1200X200
	台
	1
	
	

	7
	030404007001
	高频开关电源
	1.名称 :高频开关 电源
2.额定电流（A） :50
	台
	1
	
	

	8
	01B001
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	181
	
	

	9
	030212001003
	强电电气配管
	1.规格:PC20
2.配置形式及部  位 :砖混泥土暗敷
	m
	1050
	
	

	10
	030212003001
	电气配线
	1.配线形式 :照明 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-2.5
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	580
	
	

	11
	030212003002
	电气配线
	1.配线形式 :插座 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-4
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	860
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学强弱电地暖安装1           专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	12
	030212003003
	电气配线
	1.配线形式 :插座 配线

2.导线型号、材   质、规格:WDZ-BY J-6
3.敷设部位或线 制 : 穿管敷设
	m
	860
	
	

	13
	030204031007
	小电器
	1.名称 :单联单控 开关~220V, 10A    2.安装方式 :下口 距地1.3米
	个
	9
	
	

	14
	030204031008
	小电器
	1.名称:K-单相二 、三孔空调插座   座~250V, 10A
2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	14
	
	

	15
	030204031009
	小电器
	1.名称 :单相二、 三孔防水插座带  防溅盒(IP40)、
开关~250V, 16A    2.安装方式 :下口 距地0.3米
	个
	3
	
	

	16
	030213001003
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	2
	
	

	17
	030213001004
	普通筒灯及其他灯具 （筒灯）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  2.安装方式 : 吸顶
	套
	43
	
	

	18
	BB001
	卫生间浴霸灯
	1.风暖
2.带照明
3.带换气
	套
	1
	
	

	19
	030413008001
	灯带
	1.名称 :装饰灯带 2.安装形式 :人工 安装
	m
	61
	
	

	20
	030412001001
	弱电配管
	1.规格:PC20
2.配置形式及部  位 :砖混泥土暗敷
	m
	340
	
	

	21
	031104001001
	光缆
	
	m
	340
	
	

	22
	031105009001
	过线(路) 、终端盒、 信息插座
	
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）借用小学强弱电地暖安装1           专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所)借用小学强弱电地暖安装1          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所)室内、外墙改造        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                     第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）室内、外墙改造              专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	1.墙体类型 :外墙 2. 既有墙面清理   3.砂浆厚度、砂   浆配合比:20mm厚 水泥砂浆抹灰
	m2
	190
	
	

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型 :抹灰 面

2. 喷刷涂料部位 : 外墙
3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	750.4
	
	

	3
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位 : 外墙
2.保温隔热材料  品种、规格、性   能 : 聚苯乙烯保温 板

3.增强网及抗裂  防水砂浆种类 :耐 碱网格布抗裂砂   浆  厚度(mm)  4
	m2
	58
	
	

	4
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 内墙
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	310.68
	
	

	5
	041001001001
	拆除混凝土地面
	1.材质 :混凝土地 面人工拆除
2.厚度:10cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	63
	
	

	6
	010502025001
	散水
	1.垫层材料种类   、厚度:10cm厚3: 7灰土
2.面层厚度:10cm 厚混凝土
3.混凝土强度等 级 :C20
	m2
	63
	
	

	7
	011507001001
	平面、箱式招牌(办公 楼门头)
	1.箱体规格 :型钢 钢架基础
2.面层材料品种 :
铝塑板包面
3.铝合金警徽
4.PVC字
	m2
	5.76
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）室内、外墙改造              专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	011507001002
	平面、箱式招牌(大门 门头)
	1.箱体规格 :型钢 钢架基础
2.面层材料品种 :
铝塑板包面
3.铝合金警徽
4.PVC字
5.警用爆闪灯
	m2
	12
	
	

	9
	01B001
	灯箱
	1.箱体规格:600m m*900mm
2.发光亚克力灯 箱

3.人工安装
	个
	1
	
	

	10
	01B002
	建筑垃圾清运
	1.人工装车
2.清运15km 以外 垃圾场
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）室内、外墙改造                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所) 室内、外墙改造                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所) 户籍室背景墙改造                 专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）户籍室背景墙改造                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011205001001
	户籍室背景墙
	1.龙骨材料种类   、规格、中距:2c m*4cm木龙骨间距 30cm
2.基层材料种类  、规格 :石膏板基 层

3.面层材料品种 、规格:4mm铝塑 板面层4400mm*3 200mm
4.铝合金警徽
5.亚克力广告字4 50mm*450mm
	m2
	17.2
	
	

	2
	011507003001
	灯箱
	1.箱体规格:600m m*900mm
2.发光亚克力灯 箱

3.人工安装
	个
	1
	
	

	3
	01B001
	广告文化墙
	1.材质：PVC+亚 克力
	m2
	3
	
	

	4
	01B002
	门牌
	1.材质：双层亚 克力UA
2.尺寸： 35cm*1 7cm
	个
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）户籍室背景墙改造                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所)户籍室背景墙改造                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :大河塔派出所（原安崖派出所)采暖工程改造1                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                     第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  4  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	011712001001
	管道拆除
	1.管道种类、材  质 :镀锌钢管供热 管道
	m
	192
	
	

	2
	031002001003
	阀门拆除
	1.类型 :截止阀  2.规格、压力等 级 :DN25
3.连接形式 :螺纹 连接
	个
	88
	
	

	3
	031002001004
	阀门拆除
	1.类型 :法兰阀门 止回阀
2.规格、压力等 级 :DN80
3.连接形式 :法兰 连接
	个
	2
	
	

	4
	031002001005
	阀门拆除
	1.类型 :法兰阀门 截止阀
2.规格、压力等 级 :DN80
3.连接形式 :法兰 连接
	个
	2
	
	

	5
	030225001001
	整装锅炉拆除
	1.锅炉类型 :燃煤 锅炉
	台
	1
	
	

	
	
	安装
	
	
	
	
	

	6
	031001001013
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:DN50
3.连接形式 :螺纹 连接

4.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	8
	
	

	7
	031001001014
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:DN40
3.连接形式 :螺纹 连接

4.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	16
	
	

	8
	031001001015
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:DN32
3.连接形式 :螺纹 连接

4.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	72
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  2  页    共  4  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	9
	031001001016
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹 连接

4.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	96
	
	

	10
	010807003003
	金属百叶窗
	1. 窗洞口尺寸:18 00mm*630mm
2.框材质、规格 : 铁艺
	个
	44
	
	

	11
	031002001009
	阀门安装
	1.类型 :截止阀 2.材质 :铜阀
3.连接形式 :螺纹 连接
	个
	88
	
	

	12
	030704001003
	主管自动排气阀
	1.名称 :主管自动 排气阀
2.规格:0.9MPa
	个
	2
	
	

	13
	030704001004
	支管及暖气片自动排 气阀
	1.名称 :主管自动 排气阀
2.规格:0.9MPa
	个
	42
	
	

	14
	031002001010
	阀门（止回阀）
	1.类型:DN80
2.连接形式 :法兰 连接
	个
	2
	
	

	15
	031002001011
	阀门（截止阀）
	1.类型:DN80
2.连接形式 :法兰 连接
	个
	2
	
	

	16
	01B012
	第一次循环水泵
	1.型号 :锅炉循环 水泵
2.参数 :G=20m³/ h       h15m   N= 1. 5KW
3.备注 :一备一用 变频控制
	台
	1
	
	

	17
	01B013
	第二次循环水泵
	1.型号 :锅炉循环 水泵
2.参数 :G=30m³/ h     h28m   N=4K W

3.备注 :一备一用 变频控制
	台
	1
	
	

	18
	01B014
	采暖补水泵
	1.型号 :锅炉循环 水泵
2.参数 :G=5m³/h h49m   N= 1.5KW
	台
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  3  页    共  4  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	19
	01B015
	热交换器
	1.名称 :全自动钠 离子交换器
2.参数 :处理量1- 1t/h
	台
	1
	
	

	20
	01B016
	水箱制作安装
	1.名称 :不锈钢补 给水箱
2.规格:1100*11 00*1100
3.水箱容积:1m³
	套
	1
	
	

	21
	01B017
	分水器、集水器
	1.类型 :分水器、 集水器
2.直径:DN150
	台
	2
	
	

	22
	01B018
	软水处理器
	1.类型 :软水处理 过滤器
2.直径:DN150
	台
	1
	
	

	23
	01B019
	流量仪表、配套阀门 管件
	1.名称 :超声波计 量表

2.规格:DN100  流量： 120m³/h
	套
	1
	
	

	24
	01B020
	轴流通风机
	1.名称 : 防爆轴流 风机（锅炉房墙   上安装）
	台
	1
	
	

	25
	031001001017
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:NN80
3.连接形式 :法兰 连接

4.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	20
	
	

	26
	01B021
	动力电控柜
	1.基础槽钢制作 、安装
2.端子板安装
3.焊、压接线端 子

4.送配电调试
	台
	1
	
	

	27
	01B022
	稳压膨胀罐
	1.名称 :稳压膨胀 罐

2.型号:150L/1. 25MPA
	台
	1
	
	

	
	
	锅炉房至小学热力管 道布设
	
	
	
	
	

	28
	031001001018
	镀锌钢管
	1.材质 :镀锌钢管 2.规格:DN80
3.压力试验及吹  、洗设计要求 :水 压试验
	m
	55
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                第  4  页    共  4  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	29
	041001001001
	拆除混凝土地面
	1.材质 :混凝土地 面人工拆除
2.厚度:15cm

3.人工装车 ，汽 运至15km 以外建 筑垃圾场
	m2
	82.5
	
	

	30
	010102003001
	挖沟槽土方
	
	m3
	124
	
	

	31
	010102009001
	回填方
	
	m3
	124
	
	

	32
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	
	m2
	82.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所）采暖工程改造1                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：大河塔派出所（原安崖派出所) 采暖工程改造1            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :孟家湾派出所
第  1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	孟家湾派出所室外工程
	

	2
	孟家湾派出所原有厨房改办公室
	

	3
	孟家湾派出所厨房及餐厅
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :孟家湾派出所室外工程        专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所室外工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.小型机械人工   配合拆除混凝土   路面 ，厚度： 15c
m

2. 归堆、装车、 外运至15km 以外 建筑垃圾场
	m2
	681.25
	
	

	2
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥稳定土摊 铺（水泥含量5% )
2.碾压、找平
	m2
	681.25
	
	

	3
	040203007001
	水泥混凝土
	1.C25水泥混凝土 面层{商砼）
2.厚度15cm

3.养生
	m2
	681.25
	
	

	4
	041001007001
	拆除原有砖砌边沟
	1.人工拆除墙体   2.建筑垃圾归堆   3.装车外运至15k m 以外建筑垃圾场
	m3
	31.7
	
	

	5
	040305003001
	砖砌排水边沟
	1.浆砌青红砖(  砂浆强度M7.5） 2.边沟尺寸（宽 度40cm*深度40c m*墙宽24cm ，铺 底20cm）
3.墙面抹灰
	m
	45
	
	

	6
	B001
	球墨铸铁井盖
	1.拆除破损井盖 2.安装井盖
3.井盖型号： Φ7
00   D400
	个
	1
	
	

	7
	01B002
	网格式雨水篦子
	
	个
	2
	
	

	8
	041001007002
	拆除屋顶砖砌女儿墙
	1.人工拆除墙体   2.建筑垃圾归堆   3.装车外运至15k m 以外建筑垃圾场
	m3
	0.84
	
	

	9
	010401002001
	实心砖墙女儿墙砌筑
	1.材料人工上料 2.砖墙砌筑
3.墙面抹灰
	m3
	1.68
	
	

	10
	B002
	楼顶发光字维修
	1. 电源更换
2.线路检修
	项
	1
	
	

	11
	040205007001
	车位划线
	
	个
	20
	
	

	12
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所室外工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                  第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	13
	010805006002
	肯德基门
	1.拆除原有门窗 2.肯德基门安装 3. 门禁系统
4.遥控器
	m2
	7.28
	
	

	14
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	199.53
	
	

	15
	010807001001
	更换窗户金刚网
	
	个
	60
	
	

	16
	01B001
	窗台石材面板
	1.材质：大理石 面板

2.安装方式：人 工胶粘安装
	m2
	4.48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所室外工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所室外工程     专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :孟家湾派出所原有厨房改办公
室                                                             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所原有厨房改办公室   专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆 除
	1.原有吊顶人工 拆除

2.建筑垃圾归堆 3.垃人工装车并 外运至15km 以外 建筑垃圾场
	m2
	37.54
	
	

	2
	011705001001
	原有瓷砖墙面拆除
	1.原有墙面瓷砖 人工拆除
2.建筑垃圾归堆 3.垃圾人工装车 并外运至15km 以 外建筑垃圾场
	m2
	107.6
	
	

	3
	010401007001
	墙面门洞零星砌砖封 口
	1.砖砌墙体220cm *98cm*24cm
2.墙面抹灰
	m3
	0.55
	
	

	4
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9.5mm石 膏板面层
	m2
	38
	
	

	5
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	145. 14
	
	

	6
	010802003002
	改移防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3.原有防盗门移 位安装
	樘
	1
	
	

	7
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:10
cm
2.面层材料品种  、规格 :金属踢脚 线
	m
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所原有厨房改办公室     专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所原有厨房改办公室        专业/标段：房屋建筑与装饰工程    第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :孟家湾派出所厨房及餐厅      专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所厨房及餐厅          专业/标段：房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆 除
	1.原有吊顶人工 拆除

2.建筑垃圾归堆 3.垃人工装车并 外运至15km 以外 建筑垃圾场
	m2
	37.54
	
	

	2
	011705001002
	原有瓷砖墙面拆除
	1.原有墙面瓷砖 人工拆除
2.建筑垃圾归堆 3.垃圾人工装车 并外运至15km 以 外建筑垃圾场
	m2
	18.83
	
	

	3
	011102003002
	块料楼地面
	陶瓷面砖地面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	18.83
	
	

	4
	011203003002
	块料墙、柱面
	陶瓷面砖墙面铺 贴

1.面层材料品种 、规格、品牌、
颜色 :水泥砂浆贴 陶瓷面砖

2.美缝
3.材料运输：人 工斗车将所有材 料运输到室内现 场 ，运距100m
	m2
	53.8
	
	

	5
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	37.54
	
	

	6
	011715001001
	砖墙面开孔（门洞）
	1.人工切割砖墙 开门洞220cm*98
cm
2.建筑垃圾归堆 3.人工装车外运 至45km 以外建筑 垃圾场
	个
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所厨房及餐厅      专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	7
	011715001002
	砖墙面开孔（窗洞）
	1.人工切割砖墙 开门洞100cm*15 0cm
2.建筑垃圾归堆 3.人工装车外运 至45km 以外建筑 垃圾场
	个
	1
	
	

	8
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	72.6
	
	

	9
	040801009001
	悬挂嵌入式配电箱
	悬挂嵌入式配电 箱
	台
	1
	
	

	10
	030409003001
	控制电缆
	
	m
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所厨房及餐厅         专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：孟家湾派出所厨房及餐厅          专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第1页  共1 页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :鱼河派出所


第 1 页 共 1 页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	鱼河派出所改扩建室外工程
	

	2
	鱼河派出所改扩建一层
	

	3
	鱼河派出所改扩建二层
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :鱼河派出所改扩建室外工程     专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建室外工程         专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.小型机械人工   配合拆除混凝土   路面 ，厚度： 15c
m

2. 归堆、装车、 外运至42km 以外 建筑垃圾场
	m2
	878. 1
	
	

	2
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥稳定土摊 铺（水泥含量5% )
2.碾压、找平
	m2
	878. 1
	
	

	3
	040203007001
	水泥混凝土
	1.C25水泥混凝土 面层{商砼）
2.厚度15cm

3.养生
	m2
	878. 1
	
	

	4
	010502031001
	检查井
	1.地基夯实
2.垫层铺设
3.砖砌检查井
4.砂浆抹面
5.井盖安装
	座
	2
	
	

	5
	010502022001
	圈梁维修
	1.开裂混凝土人 工拆除
2.垃圾归堆人工  装车 ，外运至42k m 以外建筑垃圾场 3. 圈梁植筋
4.搭设脚手架、 支模

5.材料人工上楼 6.混凝土浇筑
7.拆模、养生
	处
	1
	
	

	6
	010502031002
	化油池
	1.土方人工开挖 2.地基夯实
3.垫层铺设
4.砖砌池坑砌筑 及砂浆抹面
5.成品化油池安 装

6.井盖安装
	座
	1
	
	

	7
	040501005001
	排水塑料管（DN160PV C管）
	1.沟槽土方人工 开挖

2.管道铺设
3.原土回填
	m
	50
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建室外工程         专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	031001007001
	DN65给水管埋设
	1.人工开挖
2.管道铺设
3. 阀门安装
4.管道冲洗、试 压

5.土方回填
	m
	35
	
	

	9
	041001007001
	拆除原有围墙
	1.拆除墙体
2.建筑垃圾归堆   3.装车外运至42k m 以外建筑垃圾场
	m3
	17. 1
	
	

	10
	010401002001
	实心砖墙砌筑
	1.人工开挖基础 沟槽

2.基底水泥土处 理

3.砖墙砌筑
4.墙面抹灰
5.墙面喷刷涂料
	m3
	13.43
	
	

	11
	050307007001
	围栏
	1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
	m
	32.24
	
	

	12
	010401002002
	造型照壁墙
	1.砖墙砌筑
2.墙面抹灰
3.墙面喷刷涂料 4.金属字安装
	m3
	2.62
	
	

	13
	011601003001
	块料道路面层
	1.找平层铺设
2.面层铺设、磨 边

3.嵌缝、勾缝
	m2
	47.4
	
	

	14
	011601005001
	安砌侧(平、缘)石
	1.清理基层
2.结合层铺筑、 混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘） 石安砌、勾缝
	m
	8
	
	

	15
	B001
	升旗台
	1.尺寸：顶面350 0mm*3500mm三级  台阶

2.人工开挖基坑
3.基地处理
4.旗台砖砌筑
5.黄土人工回填 6. 台面混凝土浇 筑

7. 台面及台阶面 瓷砖铺设
8.标准旗杆安装
	座
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建室外工程         专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	16
	030409003001
	控制电缆
	1.名称 : 电力控制 电缆
2.规格:YJY-4*5 0+1*25
	m
	110
	
	

	17
	040205021001
	道闸机
	1.主机1台
2.车牌识别机2台 3.广告栅栏闸1套 4.人脸识别门禁   系统1套
	套
	1
	
	

	18
	010804005001
	金属格栅门
	1.砖砌门柱50cm* 100cm*350cm
2.铁艺格栅大门   3. 门头钢骨架150 cm*100cm*600cm 4. 门梁铝单板饰   面

5. 门头广告字
6.铝合金警徽
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建室外工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建室外工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :鱼河派出所改扩建一层      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建一层    专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011705001001
	原有瓷砖地面拆除
	1.原有墙面瓷砖 人工拆除
2.建筑垃圾归堆 3.垃圾人工装车 并外运至42km 以 外建筑垃圾场
	m2
	23.6
	
	

	2
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆 除
	1.原有吊顶人工 拆除

2.建筑垃圾归堆 3.垃人工装车并 外运至42km 以外 建筑垃圾场
	m2
	23.6
	
	

	3
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、 材料种类及强度 等级 :C20厚细石 混凝土
2.面层厚度、混  凝土强度等级:4c
m
	m2
	23.04
	
	

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1.C20细石混凝土 垫层

2.80cm*80cm瓷 砖铺贴
	m2
	23.04
	
	

	5
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.原有墙面抹灰 及腻子铲除
2.建筑垃圾归堆 3.建筑人工装车 并外运至15km 以 外建筑垃圾场
2.30cm*60cm瓷 砖
	m2
	60.3
	
	

	6
	011715001001
	砖墙面开孔（窗洞）
	1.人工切割砖墙 开门洞120cm*90
cm
2.建筑垃圾归堆 3.人工装车外运 至15km 以外建筑 垃圾场
	个
	1
	
	

	7
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :轻 钢龙骨间距30cm  2.面板材料品种  、规格:9mm石膏  板面层
	m2
	46. 12
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建一层     专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  2  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	01B001
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	47.2
	
	

	9
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 : 室内
2.刮腻子遍数:2 遍

3.涂料品种、喷 刷遍数:2遍
	m2
	258. 16
	
	

	10
	031002001001
	上下水管道及配件
	1.存水弯及附件1 个

2.水龙头及角阀2 个

3.给水管道DN32P PR    10m
4.排水管道DN110 PVC    10m
	项
	1
	
	

	11
	040801009001
	悬挂嵌入式配电箱
	悬挂嵌入式配电 箱
	台
	1
	
	

	12
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯 具（方形）
	1.名称、型号 : 吸 顶灯28W   LED灯  600*600
2.安装方式 : 吸顶
	套
	6
	
	

	13
	030409003001
	控制电缆
	
	m
	45
	
	

	14
	010802003002
	增设防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3. 防盗门安装
	樘
	5
	
	

	15
	010807001002
	金属(断桥)窗
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙

6.含纱窗
	m2
	18.75
	
	

	16
	B001
	商用壁挂炉
1.65KW商用壁挂炉
	
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建一层      专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建一层      专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
单位工程清单费用汇总表
工程名称 :鱼河派出所改扩建二层      专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建二层       专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	屋顶防水
	
	
	
	
	
	

	1
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.原有防水层拆 除

2.SBS防水卷材( 4mm）
	m2
	194.2
	
	

	2
	010901008001
	斜面屋面树脂瓦
	1.拆除原有瓦面   2.建筑垃圾归堆  3.建筑垃圾人工  装车并外运至42K M外建筑垃圾场
4.型钢钢架焊接 固定
5.树脂瓦屋面安 装
	m2
	31.5
	
	

	
	阳台及门窗
	
	
	
	
	
	

	3
	011709001001
	栏杆、栏板拆除
	1.栏杆（板） 的 高度:1.2m
2.栏杆、栏板种 类 :金属栏杆
	m
	21
	
	

	4
	011709002001
	幕墙玻璃拆除
	1.拆除隔墙的骨 架种类 :铝合金   2.拆除隔墙的饰 面种类 :玻璃
	m2
	69.3
	
	

	5
	010802003002
	增设防盗门
	1. 旧门窗拆除
2.原有门洞墙面 恢复

3. 防盗门安装
	樘
	5
	
	

	6
	010807001002
	金属(断桥)窗
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙

6.含纱窗
	m2
	18.75
	
	

	7
	050307006001
	栏杆/栏板
	1.材质：不锈钢 2.尺寸： 1.2m高
	m
	21
	
	

	
	卫生间
	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建二层       专业/标段：房屋建筑与装饰工程              第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	011705001001
	原有瓷砖地面拆除
	1.原有墙面瓷砖 人工拆除
2.建筑垃圾归堆 3.垃圾人工装车 并外运至42km 以 外建筑垃圾场
	m2
	35.4
	
	

	9
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆 除
	1.原有吊顶人工 拆除

2.建筑垃圾归堆 3.垃人工装车并 外运至42km 以外 建筑垃圾场
	m2
	5.7
	
	

	10
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆 除
	1.原有墙面龙骨 及饰面拆除
2.建筑垃圾归堆 3.垃人工装车并 外运至42km 以外 建筑垃圾场
	m2
	29.2
	
	

	11
	01B001
	改电路
	1. 旧线路拆除
2.墙面地面人工 开槽及恢复
	m2
	17. 1
	
	

	12
	011302003001
	艺术造型吊顶天棚
	1.龙骨材料种类  、规格、中距 :木 龙骨间距30cm

2.面板材料品种 、规格:9.5mm石 膏板面层
	m2
	17. 1
	
	

	13
	011102003001
	块料楼地面
	1.C20细石混凝土 垫层

2.80cm*80cm瓷 砖铺贴
	m2
	5.7
	
	

	14
	010101001001
	人工挖沟槽土方及回 填
	1.人工挖预埋下 水管道沟槽土方
	m3
	10.32
	
	

	15
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.原有墙面抹灰 及腻子铲除
2.建筑垃圾归堆 3.建筑人工装车 并外运至15km 以 外建筑垃圾场
2.30cm*60cm瓷 砖
	m2
	87.6
	
	

	16
	011207003001
	成品隔断
	1.铝材、玻璃隔 断
	m2
	23.5
	
	

	17
	031003006001
	大便器
	大便器
	组
	3
	
	

	18
	031003003001
	洗脸盆
	洗脸盆
	组
	3
	
	

	19
	031003017001
	地漏
	地漏
	个
	6
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建二层     专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	20
	031003004001
	拖把池
	拖把池
	组
	4
	
	

	21
	031002001001
	上下水管道及配件
	1.存水弯及附件3 个

2.水龙头及角阀3 个

3.给水管道DN32P PR    12m
4.排水管道DN110 PVC    12m
	项
	1
	
	

	22
	BB001
	卫生间浴霸灯
	1.风暖
2.带照明
3.带换气
	套
	3
	
	

	23
	030804007001
	淋浴器
	1.头顶花洒
2.手持花洒
3.冷热水双管
	组
	3
	
	

	24
	010802001001
	金属(断桥)门
	1.南山铝材国标1 .4mm   65系列烤  漆面    内平开窗   2.玻璃5+12A+5    中空钢化双层玻   璃

3.五金件（执手 、铰链、防坠链 等、螺丝）
4. 隔热条PA66
5.密封胶  三元乙 丙
	樘
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建二层        专业/标段：房屋建筑与装饰工程           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：鱼河派出所改扩建二层    专业/标段：房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :暂列金                                             第  1  页   共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	暂列金
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


单位工程清单费用汇总表
工程名称 :暂列金             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                   第  1  页    共  1  页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目费
	

	1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2
	措施项目费
	

	2. 1
	专业措施项目费
	

	2. 1. 1
	其中 :建筑工人社保费用
	

	2.2
	通用措施费
	

	2.2. 1
	安全文明施工措施费
	

	2.2.2
	冬雨季施工增加费
	

	2.2.3
	夜间施工增加费
	

	2.2.4
	二次搬运费
	

	2.2.5
	测量放线定位复测费
	

	3
	其他项目费
	

	3. 1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.4. 1
	发包人提供材料保管费
	

	3.4.2
	发包人发包专业工程的总承包服务费
	

	3.5
	优质工程增加费
	

	3.6
	智慧工地增加费
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税
	

	6
	单位工程造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                           计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 暂列金             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 暂列金                专业/标段：房屋建筑与装饰工程               第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量 单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 暂列金       专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。
第 1 页  共 1 页





第1页  共 1 页





第 1 页 共 1 页





第1页 共1页










