| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:志丹县中学装配式餐厅建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 2 | 给排水工程 |  |  |
| 3 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 4 | 消防工程 |  |  |
| 5 | 采暖燃气工程 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 1 | 03B001 | 热水空气幕RM-S-1515 | 1.L=1500mm、L=2800m3/h、N=250W、Q热=18KW |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN89*4 |  | m | 185.56 |  |  |  |
| 3 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN73*3.5 |  | m | 88.79 |  |  |  |
| 4 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN57*3.5 |  | m | 117.33 |  |  |  |
| 5 | 031001002004 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN48*3.5 |  | m | 147.92 |  |  |  |
| 6 | 031001002005 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32*3.5 |  | m | 22.8 |  |  |  |
| 7 | 031001002006 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25*3.2 |  | m | 126 |  |  |  |
| 8 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031002001006 | 阀门 | 1.类型:流量平衡阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:20片/组 |  | 组 | 26 |  |  |  |
| 12 | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:15片/组 |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 13 | 031004001003 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:25片/组 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 14 | 031004001004 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:17片/组 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 15 | 031004001005 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:23片/组 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 16 | 031004001006 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:12片/组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 17 | 031004001007 | 铸铁散热器 | 1.型号:UR1001-600 2.规格:10片/组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 18 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 65 |  |  |  |
| 20 | 031007001001 | 管道支架 |  |  | kg | 80 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL 2.规格:600*800*180 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL1 2.规格:500*800*180 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL2、3(预留) 2.规格:600*800*180 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:APKT(预留空调电源箱) 2.规格:600*800*180 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030402012005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AD（应急照明配电箱） 2.规格:400*500*150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030409015001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:100 | m | 150 |  |  |  |
| 7 | 030409010001 | 直埋电缆开挖路面 |  | 1.开挖岩土类别:砼院落 2.路面厚度:18cm | m2 | 40 |  |  |  |
| 8 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*95+1*50 4.材质:铜 | m | 60 |  |  |  |
| 9 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜 | m | 60 |  |  |  |
| 10 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:5*10 4.材质:铜 | m | 6 |  |  |  |
| 11 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜 | m | 52 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 12 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:20 | m | 269.8 |  |  |  |
| 13 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:16 | m | 730 |  |  |  |
| 14 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 | m | 500 |  |  |  |
| 15 | 030412003001 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:3*4mm2 | m | 300 |  |  |  |
| 16 | 030412003002 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:3*2.5mm2 | m | 800 |  |  |  |
| 17 | 030412003003 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:WDZ-RYS 3.规格:2*2.5mm2 | m | 600 |  |  |  |
| 18 | 030413013001 | 插座 |  | 1.名称:插座 2.安装形式:暗装 | 套 | 10 |  |  |  |
| 19 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | 1.名称:开关 2.规格:单联 | 套 | 11 |  |  |  |
| 20 | 030413012002 | 开关、按钮 |  | 1.名称:开关 2.规格:三联 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 |  | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:1W | 套 | 3 |  |  |  |
| 22 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 |  | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:2W | 套 | 6 |  |  |  |
| 23 | 030413006005 | 高度标志灯、障碍灯 |  | 1.名称:双面单向疏散标志灯 2.规格:2W | 套 | 13 |  |  |  |
| 24 | 030413006006 | 高度标志灯、障碍灯 |  | 1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:0.5W | 套 | 5 |  |  |  |
| 25 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED灯 2.型号:220V/48W 3.规格:200*1200 | 套 | 87 |  |  |  |
| 26 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯罩 2.规格:220V/18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 27 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:应急照明灯 2.规格:7W | 套 | 37 |  |  |  |
| 28 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:应急照明灯-双头 2.规格:2*2W | 套 | 5 |  |  |  |
| 29 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 |  | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 | m | 27.03 |  |  |  |
| 30 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 |  | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*50 | m | 35 |  |  |  |
| 31 | 030409017001 | 桥架支撑架 |  |  | t | 0.101 |  |  |  |
| 32 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 | m | 179.6 |  |  |  |
| 33 | 030410005001 | 避雷网 |  |  | m | 127.92 |  |  |  |
| 34 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:MEB | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:LEB | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:室外接地电阻监测点 | 台 | 4 |  |  |  |
| 37 | 030410011001 | 接地跨接 |  |  | 处 | 6 |  |  |  |
| 38 | 030415027001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030409016004 | 桥架槽盒安装 |  | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*50 | m | 97.2 |  |  |  |
| 40 | 030409017002 | 桥架支撑架 |  |  | t | 0.152 |  |  |  |
| 41 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 100 |  |  |  |
| 43 | 030502002001 | 弱电插座 |  | 1.名称:网络信息插座TO | 个 | 5 |  |  |  |
| 44 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP-6 | m | 200 |  |  |  |
| 45 | 030506009001 | 监控摄像设备 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 50000 |
| 2.1 | 光伏系统 |  | 项 |  |  |  | 50000 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 | 光伏系统 | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.土的类别:综合土 | m3 | 405.43 |  |  |  |
| 2 | 010101001002 | 挖单独土方(桩间土) |  | 1.土的类别:综合土 | m3 | 238.49 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 单独土方回填 |  | 1.材料品种:原土 | m3 | 378.08 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.外运距离:10km | m3 | 265.84 |  |  |  |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010302003001 | 干作业机械成孔灌注桩 |  | 1.桩长:7米 2.桩径:600 3.混凝土种类、强度等级:C30 | m3 | 43.52 |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 46.06 |  |  |  |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 38.09 |  |  |  |
| 8 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:女儿墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 3.1 |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100 3.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 4.31 |  |  |  |
| 10 | 010502001002 | 桩承台 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.01 |  |  |  |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 | m3 | 9.54 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁（CTL） |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形 | m3 | 25.25 |  |  |  |
| 13 | 010502015001 | 空心板内置筒芯 |  |  | m3 | 6.58 |  |  |  |
| 14 | 010502024001 | 填充混凝土 |  | 1.混凝土种类:自密实砼 2.混凝土强度等级:C30 3.填充部位:钢柱内浇筑 | m3 | 0.27 |  |  |  |
| 15 | 010502025001 | 散水 |  | 1.参考图集:陕09J01-散3 | m2 | 171.27 |  |  |  |
| 16 | 010502027001 | 坡道 |  | 1.参考图集:陕09J09-70 | m2 | 5.04 |  |  |  |
| 17 | 010502030001 | 电缆沟、地沟 |  | 1.图集编号:09J09-105-4 2.沟截面净空尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:水泥砂浆垫层30mm 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:C20钢筋砼 | m | 67.48 |  |  |  |
| 18 | 010502030002 | 电缆沟、地沟 |  | 1.图集编号:09J16-27-C2 2.沟截面净空尺寸:1200*1200 3.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层+100厚C20砼垫层 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:C20钢筋砼 | m | 6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 19 | 010502030004 | 电缆沟、地沟 |  | 1.图集编号:09J16-33-C3 2.沟截面净空尺寸:800*800 3.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土垫层+100厚C20砼垫层 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:C20钢筋砼 | m | 28.5 |  |  |  |
| 20 | 010502032001 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:柱脚 2.混凝土种类:无收缩细石砼 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.14 |  |  |  |
| 21 | 010502032002 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.63 |  |  |  |
| 22 | 010502028001 | 台阶 |  | 1.参考图集:陕09J01-台5 | m2 | 32.76 |  |  |  |
| 23 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢 | t | 5.328 |  |  |  |
| 24 | 010506008001 | 螺栓 |  | 1.规格:M24 2.使用部位:地脚 | t | 0.187 |  |  |  |
| 25 | 010506008002 | 螺栓 |  | 1.规格:φ16栓钉 2.使用部位:GKZ | t | 0.031 |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1.柱类型:GZ1、KFZ、GKZ1等 2.钢材品种、规格:热浸镀锌 3.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 12.561 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 27 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:工字型 2.钢材品种、规格:热浸镀锌 3.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 16.167 |  |  |  |
| 28 | 010605001001 | 钢板楼板（楼承板） |  | 1.钢板型号、厚度:TDA3-90 120mm | m2 | 54.81 |  |  |  |
| 29 | 010605002001 | 钢板墙板 |  | 1.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型钢板复复合保温墙体 2.复合板夹芯材料种类、规格:100厚玻璃丝棉毡 | m2 | 783.84 |  |  |  |
| 30 | 010605003001 | 钢屋面板 |  | 1.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型钢板 2.复合板夹芯材料种类、规格:110厚离心S超细保温玻璃丝棉毡 | m2 | 1054.52 |  |  |  |
| 31 | 010606003001 | 钢墙架 |  | 1.钢材品种、规格:热浸镀锌 2.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 6.648 |  |  |  |
| 32 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1.钢材品种、规格:热浸镀锌 2.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 8.175 |  |  |  |
| 33 | 010607003001 | 钢檩条 |  | 1.钢材品种、规格:热浸镀锌 2.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 4.405 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 34 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:零星钢构件 2.钢材品种、规格:热浸镀锌 3.构件涂（镀）层要求:铁红环氧树脂底漆、酸醇改性氯化橡胶瓷漆面漆2道 | t | 3.677 |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:金属管-DN150 | m | 47.6 |  |  |  |
| 36 | 010902009001 | 屋面天沟、檐沟防水 |  | 1.防水材料品种、规格:3mm厚镀锌钢板 2.图集:陕06J925-2（P28-6） | m2 | 137.19 |  |  |  |
| 37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm高分子防水卷材 2.防水层数:2层 | m2 | 69.21 |  |  |  |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1.图集:陕09J01-屋II-1 | m2 | 51.79 |  |  |  |
| 39 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:聚苯板50mm | m2 | 149.16 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010802001001 | 金属(塑钢)门连窗 |  | 1.框、扇材质、规格:断桥铝合金 | m2 | 159.75 |  |  |  |
| 41 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗类型:平开 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金 | m2 | 169.17 |  |  |  |
| 42 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.窗洞口尺寸:1800*1500 | m2 | 8.1 |  |  |  |
| 43 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1.防火等级:甲级 | m2 | 14.58 |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011107002001 | 石材台阶 |  | 1.面层材料品种、规格:花岗岩 | m2 | 32.76 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 45 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:6cm厚C15砼 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:花岗岩板（3cm） | m2 | 47.11 |  |  |  |
| 46 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.图集:陕09J01-地11 | m2 | 1003.34 |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:砖砌体、外墙面 | m2 | 149.16 |  |  |  |
| 48 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:砖砌体内墙面 | m2 | 121.24 |  |  |  |
| 49 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.面层材料品种、规格:釉面防水墙砖 3.防水:聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 | m2 | 121.24 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.图集:陕09J01-棚126 | m2 | 53.3 |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 149.16 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011702001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.构件名称:路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm 3.切割:切缝 | m3 | 71.55 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 53 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:打门洞 2.砌体材质:标准砖 | m3 | 2.59 |  |  |  |
| 54 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:建筑垃圾 2.外运距离:10km | m3 | 74.14 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011802013001 | 其他措施（施工维护） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 70000 |
| 1.1 | 暂列金 |  | 项 |  |  |  | 70000 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70000 |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN50 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN40 | m | 22.65 |  |  |  |
| 3 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN32 | m | 64.75 |  |  |  |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN25 | m | 43.5 |  |  |  |
| 5 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 | m | 1 |  |  |  |
| 6 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR 2.规格:DN15 | m | 1 |  |  |  |
| 7 | 031002001001 | 阀门 |  | 1.类型:热熔铜闸阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN40 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 031002001002 | 阀门 |  | 1.类型:热熔铜闸阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 031002001003 | 阀门 |  | 1.类型:热熔铜闸阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 031002001004 | 阀门 |  | 1.类型:热熔铜闸阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 031002001005 | 阀门 |  | 1.类型:热熔铜闸阀 2.材质:铜塑 3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 031002001006 | 阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 031003016001 | 水龙头 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 14 | 031003016002 | 水龙头 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.类型:定制成品不锈钢洗漱池 2.材质:不锈钢 | m | 18.16 |  |  |  |
| 16 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U 2.规格:DN50 | m | 39 |  |  |  |
| 17 | 031003017001 | 地漏 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901012001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:轻便消防水龙箱 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030905011001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030905001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 030905002001 | 线型探测器 |  | 1.名称:线性感烟光束探测器 | m | 6 |  |  |  |
| 5 | 030905006001 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾报警发声器 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 030905004001 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030905018001 | 图形显示装置 |  | 1.型号、规格:火灾显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030905004002 | 按钮 |  | 1.名称:手报按钮 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 030905009001 | 消防广播(扬声器) |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:报警线 2.类别:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5 | m | 255 |  |  |  |
| 11 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:广播线 2.类别:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5 | m | 90 |  |  |  |
| 12 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:消防电话线 2.类别:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.0 | m | 150 |  |  |  |
| 13 | 030412003001 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:3*2.5mm2 | m | 205 |  |  |  |
| 14 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:15 | m | 650 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |