| 宜川县春节环境氛围营造项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 景观照明灯带 水底灯带，规格：晶元芯片320/m，功率：15W/m，材质：全灌胶防水+软质硅胶，防水等级：IP68。 | 1.光源技术要求：LED软灯带（含灯带驱动插头） 2.种类：黄灯带 3.安装形式：缠绕 | m | 5000.00 |
| 2 | 景观灯 规格：100头连串灯，材质：合金线，功率：5W | 1.名称：满天星灯串 2.规格：1000头 | 套 | 5000.00 |
| 3 | 景观灯 规格：40cm，功率：5W | 1.名称：七彩流星雨 2.规格：一托十串 | 套 | 4000.00 |
| 4 | 景观灯 功率：5W，规格：5m，材质：合金线 | 1.名称：LED闪泡灯串 2.规格：LED闪亮 | 套 | 3000.00 |
| 5 | 景观灯 规格：30cm*30cm，功率：1W，材质:塑件 | 1.名称：装饰飘带灯笼 2.规格：LED飘带 | 套 | 5000.00 |
| 6 | 景观灯 规格：30cm*27cm，功率：1W，材质:塑件 | 1.名称：灯笼 2.规格：LED灯笼 | 套 | 3000.00 |
| 7 | 景观灯 规格：5m，功率：10W | 1.名称：连串灯笼 2.规格：LED连串灯笼 | 套 | 2000.00 |
| 8 | 景观灯 规格：一拖十支，功率：5W/把 | 1.名称：地插麦穗 2.规格：LED麦穗 | 把 | 200.00 |
| 9 | 景观灯 规格：一拖十支，功率：5W/把 | 1.名称：地插向日葵 2.规格：LED向日葵 | 把 | 200.00 |
| 10 | 景观灯 规格：20cm，功率：3W/支，品名：灯头部落 | 1.名称：LED藤灯 2.规格：100头藤灯 | 套 | 1000.00 |
| 11 | 配线 | 1.名称：护套线 2.配线形式：架空 3.规格：2*2.5mm² | m | 24000.00 |
| 12 | 开关 | 1.名称：分段时控开关 2.规格：时控开关 | 套 | 500.00 |