工程概况

- 1、高压部分主要工程概况：主要工作内容为电杆组立、高压横担、绝缘子及金具组装、315kVA变压器安装、系统调试等工作内容。

- 2、低压配电主要工程概况：本主要工作内容为YJLV22-1-4*95、YJLV22-1-4*300mm2敷设、低压电缆分接控制柜安装等工作内容。

- 3、工程地址：陕西省咸阳市杨陵区。