采购需求

本次采购项目为神木市农业农村局大柳塔镇前柳塔村一组道路硬化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨混凝土路面 | 1.材质:铣刨2cm厚现有混凝土面层外运 | m2 | 3225.9 |
| 2 | 钉锚式玻纤格栅 |  | m2 | 1431.2 |
| 3 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.18cm水泥稳定碎石基层（5.5:94.5） | m2 | 1345.7 |
| 4 | 沥青表面处治 |  | m2 | 4571.6 |
| 5 | 透层 |  | m2 | 4571.6 |
| 6 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层（0.5kg/㎡） | m2 | 4571.6 |
| 7 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼上面层 | m2 | 4571.6 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:5cmAC-16细粒式SBS改性沥青砼下面层 | m2 | 4571.6 |
| 9 | 标线 | 1.材料品种:标线工程（包含道路及停车位） | m2 | 377.26 |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:车行道路缘石：花岗岩（15*35*90cm） 2.垫层材料品种、厚度:C20砼靠背 | m | 373 |
| 11 | 破除现有破损混凝土面层（20cm厚）外运 |  | m3 | 269.14 |

## 备注：施工图纸见公告附件