磋商内容及采购需求
本次采购项目为荣邦嘉园社区宫装修项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：    
此项目的建设旨在高质量推进榆林市"社区青少年宫"建设工作，打造多点布局、普惠均衡的青少年校外活动微阵地，让广大青少年在"家门口"享受优质校外教育资源，打通服务青少年"最后一公里"。

工程项目清单费用汇总表
工程名称:榆林市少年宫荣邦店装修改造                           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	房屋建筑与装饰工程
	

	2
	给排水工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                           

第  1  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	砌筑工程
	
	
	
	
	

	1
	010401002001
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红砖
2.墙体厚度 :240mm [工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	11.66
	
	

	2
	010401007001
	零星砌砖
	[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 [工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	1.98
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	3
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	[项目特征]
1. 窗类型:铝合金
2.开启方式:推拉[工作内容]
1. 窗（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	4
	
	

	4
	010801001001
	木质门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸:980
*2100
2. 门类型:成品木门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	樘
	7
	
	

	5
	010801001002
	木质门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100
2. 门类型:成品木门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	樘
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	6
	010802004001
	钢质防火门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 : 120 0*2100
2. 防火等级 : 甲级[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	2.52
	
	

	7
	010805004001
	全玻自由门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸:800
*2100
2.框材质:钛镁合金

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.五金配件安装
3.嵌缝打胶
	m2
	3.36
	
	

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	8
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	[项目特征]
1. 防水膜品种:非焦油聚氨酯防水涂料

2.涂膜厚度、遍数 :2mm厚（一遍）
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	43.5
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	9
	011102003001
	块料楼地面
	[项目特征]
1.结合层厚度、材料种类及强度等级 :DS  M20干混地面砂浆
2.面层材料品种、规格:750*1500地砖

[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边4.勾缝
	m2
	696
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  3  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	10
	011103003001
	塑胶运动地板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:3mmPVC卷材[工作内容]
1.清理基层
2. 附加层铺贴
3.面层铺设
4.压条装钉
	m2
	145
	
	

	11
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1.结合层厚度、材料种类及强度等级 :DS  M20干混地面砂浆
2.面层材料品种、规格:800*800地砖[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边4.勾缝
	m2
	31.7
	
	

	12
	011105006001
	金属踢脚线
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:成品铝合金踢脚线
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺贴
3.面层铺设
	m
	458.22
	
	

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	13
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.基层类型、部位 :新建墙体
2.各层厚度、材料种类及强度等级 :2 0厚DP  M10干混抹灰砂浆
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	48.6
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  4  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	14
	011205001001
	墙、柱面装饰板（包下水管）
	[项目特征]
1.基层材料种类、规格:木工板
2.面层材料品种、规格:石膏板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	61.6
	
	

	15
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:18mm厚实木护墙板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	235.12
	
	

	16
	011207001001
	轻质隔墙
	[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨

2. 隔板材料品种、规格:双层石膏板 [工作内容]
1.骨架及边框制作 、安装
2. 隔板制作、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	m2
	27
	
	

	17
	011207003001
	成品隔断
	[项目特征]
1. 隔断材料品种、规格:12厚抗倍特板隔断
[工作内容]
1. 隔断安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	55.6
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  5  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	18
	011302001001
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格:铝扣板
[工作内容]
1.清理基层、 吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	31.7
	
	

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	19
	011403003001
	刮腻子
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:两遍

[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
	m2
	3027.2
	
	

	20
	011403001001
	抹灰面油漆
	[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	3027.2
	
	

	
	
	其他装饰工程
	
	
	
	
	

	21
	011503004001
	成品带扶手栏杆、栏板
	[项目特征]
1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢栏杆
[工作内容]
1.安装
2.刷防护材料（若有）
	m
	62.1
	
	

	22
	011505001001
	洗漱台
	[项目特征]
1.材料品种、规格 :大理石台面
[工作内容]
1.安装
	m2
	2.4
	
	

	23
	01B001
	消防箱改造
	
	项
	1
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  6  页    共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	24
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:红砖墙

2.拆除砌体的截面尺寸:240mm厚
	m3
	55.1
	
	

	25
	010103002001
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别:楼层运出垃圾
[工作内容]
1.装卸
2.外运
3.消纳
	m3
	55.1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量

单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程                 专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
1.类型:感应式蹲便器

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	11
	
	

	2
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
1.类型:感应式小便器

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4
	
	

	3
	031003003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.类型:洗面盆[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4
	
	

	4
	031003008001
	其他成品卫生器具
	[项目特征]
1.类型:拖把池[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2
	
	

	5
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.型号:DN100 [工作内容]
1.安装
	个
	12
	
	

	6
	03B001
	给排水和电力系统改造
	
	m2
	852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程                                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量

单位
	工程
数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	2
	031402002001
	安装与生产运行同时进行施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031402003001
	有害身体健康环境中施工增加费
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程                               专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


