## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为陕西神北实业控股有限公司能矿机电仓储物流基地项目高压接入工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：10KV外电源工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 一 |  | 建筑工程费 |  |  |  |
|  | 三 | 电缆线路工程 |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |
|  | PF1111 | 土石方开挖 |  |  |  |
| 1 | PF4311PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 101.25 |
|  | PF1211 | 路面开挖及修复 |  |  |  |
| 2 | PF4311PL0201 | 开挖路面 | 1.路面类型:人行道 2.路面结构形式:预制块料面层 | m2 | 375 |
| 3 | PF4311PL0301 | 修复路面 | 1.基层类型、厚度:3:7灰土 2.面层类型、厚度:预制块料面层 | m2 | 375 |
|  |  | 构筑物 |  |  |  |
|  | PF2211 | 工作井 |  |  |  |
| 4 | PF4311PL1401 | 环网柜基础 | 1.井类型:环网柜基础 2.混凝土强度等级:C30 | 座 | 1 |
| 5 | PF4311PL1301 | 砖砌工作井 | 1.井类型:检查井（转角） 2.规格:3*1.6*1.5m | 座 | 2 |
| 6 | PF4311PL1302 | 砖砌工作井 | 1.井类型:检查井（直通） 2.规格:1.5*1.5m | 座 | 3 |
| 二 |  | 安装工程费 |  |  |  |
|  | 二 | 充电站、换电站工程 |  |  |  |
|  |  | 箱式变电站（环网箱） |  |  |  |
|  | PD3211 | 环网箱 |  |  |  |
| 1 | PF4311PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1.电压等级:户外高压环网柜 2.型号、规格:一进二出（带开关、带保护） | 座 | 1 |
| 2 | PF4311PL0601 | 预埋铁件 | 1.种类、规格:10#基础槽钢 | t | 0.039 |
| 3 | PF4311PB0601 | 防护栏栅 |  | m2 | 33.6 |
| 4 | PF4311PC4410 | 送配电设备系统调试 | 1.设备电压等级:10 | 系统 | 2 |
|  |  | 站用电缆及接地 |  |  |  |
|  | PD7211 | 全站接地 |  |  |  |
| 5 | PF4311PC3201 | 接地母线 | 1.材质:-40*4镀锌扁钢 | m | 60 |
| 6 | PF4311PC3301 | 接地极 | 1.材质:接地角钢 2.规格:50*5*2500 | 根 | 8 |
| 7 | PF4311PC3202 | 接地调试 | 1.种类:接地网调试 | 系统 | 1 |
|  | 四 | 电缆线路工程 |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设 |  |  |  |
|  | PF4311 | 埋管敷设 |  |  |  |
| 8 | PC1611PL2501 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*240 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 100 |
| 9 | PC1611PL2502 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*150 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 300 |
|  | PF4411 | 沿支架、墙面敷设 |  |  |  |
| 10 | PF4311PL2601 | 沿桥架、支架、墙面敷设 | 1.型号:YJV22-8.7/15KV-3*150 2.敷设方式:桥架敷设 | m | 400 |
|  | PF5111 | 电缆附件 |  |  |  |
| 11 | PF4311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.名称:电缆配管 2.材质:MPP 3.规格:150 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 375 |
| 12 | PF4311PL1801 | 顶管 | 1.管径:DN150 2.管材材质:焊接钢管 | m | 25 |
| 13 | PF4311PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:3*240 冷缩 2.安装位置:室外 | 套 | 2 |
| 14 | PF4311PL2702 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:3*150 冷缩 2.安装位置:室外 | 套 | 4 |
| 15 | PF4311PL2801 | 电缆屏蔽头 | 1.型号、规格:240 | 套 | 2 |
| 16 | PF4311PL2802 | 电缆屏蔽头 | 1.型号、规格:150 | 套 | 2 |
|  | PF6111 | 电缆防火 |  |  |  |
| 17 | PF4311PL3001 | 电缆防火 | 1.防火形式:电缆防火封堵 | t | 0.045 |
|  | PF8111 | 电缆试验 |  |  |  |
| 18 | PF4311PL3101 | 电缆试验 | 1.电压等级:10 2.试验项目:高压电缆试验 | 回路 | 3 |

| 工程名称：厂区变电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 一 |  | 安装工程费 |  |  |  |
|  | 一 | 配电站、开关站工程 |  |  |  |
|  |  | 配电站、开关站 |  |  |  |
|  | PC1111 | 变压器 |  |  |  |
| 1 | PC1111PC0101 | 变压器 | 1.名称:旧干式变压器安装 2.型号、规格:SCB13-1250KVA 3.风机、温控、不锈钢外壳安装 | 台 | 1 |
| 2 | PC1111PC0102 | 变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号、规格:630 | 台 | 1 |
| 3 | PC1111PC0103 | 变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号、规格:SCB13-400KVA | 台 | 1 |
| 4 | PC1111PC5201 | 整套启动调试 |  | 站 | 1 |
|  |  | 配电装置 |  |  |  |
|  | PC1211 | 20/10kV配电装置 |  |  |  |
| 5 | PC1111PC0401 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 6 | PC1111PC0402 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 7 | PC1111PC0403 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压PT柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 8 | PC1111PC0404 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 3 |
| 9 | PC1111PC0801 | 配电设备 | 1.名称:直流屏 2.型号、规格:GZDW-65AH | 台 | 2 |
| 10 | PC1111PC1401 | 封闭母线 | 1.名称:低压母线桥架 2.型号、规格:1000A | m | 4 |
| 11 | PC1111PC1402 | 封闭母线 | 1.名称:低压母线桥架 2.型号、规格:2500A | m | 4 |
| 12 | PC1111PC1403 | 封闭母线 | 1.名称:低压母线桥架 2.型号、规格:1600A | m | 4 |
| 13 | PC1111PC0802 | 配电设备 | 1.名称:负控装置 | 台 | 1 |
| 14 | PC1111PC0901 | 低压电器 | 1.名称:计量表 | 台 | 1 |
|  | PC1711 | 全站接地 |  |  |  |
| 15 | PC1111PC3201 | 接地母线 | 1.材质:-40*4镀锌扁钢 | m | 80 |
| 16 | PC1111PC3202 | 接地调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 四 | 电缆线路工程 |  |  |  |
|  |  | 电缆桥、支架 |  |  |  |
|  | PF3211 | 电缆支架 |  |  |  |
| 17 | PC1111PL2101 | 基础槽钢 | 1.材质:基础槽钢 2.规格:10# | t | 0.3 |
|  |  | 电缆敷设 |  |  |  |
|  | PF4211 | 电缆沟敷设 |  |  |  |
| 18 | PC1111PL2401 | 电缆沟内敷设 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*120 2.敷设方式:电缆沟敷设 | m | 75 |
|  | PF5111 | 电缆附件 |  |  |  |
| 19 | PC1111PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩式电缆终端头 YJV22-8.7/15KV-3*120 | 套 | 6 |
|  | PF6111 | 电缆防火 |  |  |  |
| 20 | PC1111PL3001 | 电缆防火 |  | kg | 30 |
|  | PF8111 | 电缆试验 |  |  |  |
| 21 | PC1111PL3101 | 电缆试验 |  | 回路 | 3 |

| 工程名称：商业变配电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 一 |  | 安装工程费 |  |  |  |
|  | 一 | 配电站、开关站工程 |  |  |  |
|  |  | 配电站、开关站 |  |  |  |
|  | PC1111 | 变压器 |  |  |  |
| 1 | PC1111PC0101 | 变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号、规格:SCB13-400KVA | 台 | 1 |
| 2 | PC1111PC0802 | 配电设备 | 1.名称:负控装置 | 台 | 1 |
| 3 | PC1111PC0901 | 低压电器 | 1.名称:计量表 | 台 | 1 |
| 4 | PC1111PC5201 | 整套启动调试 |  | 站 | 1 |
|  |  | 配电装置 |  |  |  |
|  | PC1211 | 20/10kV配电装置 |  |  |  |
| 5 | PC1111PC0401 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 6 | PC1111PC0402 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 7 | PC1111PC0403 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压PT柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 8 | PC1111PC0404 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜 2.型号、规格:KYN28-12 | 台 | 1 |
| 9 | PC1111PC0803 | 配电设备 | 1.名称:直流屏 2.型号、规格:GZDW-65AH | 台 | 2 |
| 10 | PC1111PC1401 | 封闭母线 | 1.名称:低压母线桥架 2.型号、规格:1000A | m | 4 |
|  | PC1711 | 全站接地 |  |  |  |
| 11 | PC1111PC3201 | 接地母线 | 1.材质:-40*4镀锌扁钢 | m | 80 |
| 12 | PC1111PC3202 | 接地调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 四 | 电缆线路工程 |  |  |  |
|  |  | 电缆桥、支架 |  |  |  |
|  | PF3211 | 电缆支架 |  |  |  |
| 13 | PC1111PL2101 | 基础槽钢 | 1.材质:基础槽钢 2.规格:10# | t | 0.3 |
|  |  | 电缆敷设 |  |  |  |
|  | PF4211 | 电缆沟敷设 |  |  |  |
| 14 | PC1111PL2401 | 电缆沟内敷设 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*120 2.敷设方式:电缆沟敷设 | m | 25 |
|  | PF5111 | 电缆附件 |  |  |  |
| 15 | PC1111PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩式电缆终端头 YJV22-8.7/15KV-3*120 | 套 | 2 |
|  | PF6111 | 电缆防火 |  |  |  |
| 16 | PC1111PL3001 | 电缆防火 |  | kg | 30 |
|  | PF8111 | 电缆试验 |  |  |  |
| 17 | PC1111PL3101 | 电缆试验 |  | 回路 | 1 |