磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市麟州街道办事处府阳村互助幸福院项目室内装修装饰工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：土建工程


专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	一层
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010401002003
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
	m3
	0.48

	2
	010401003002
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土加气块
2.墙体类型:内墙
	m3
	33.22

	3
	010401007002
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台
	m3
	0.82

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	4
	011102003004
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:800*800地砖
2. 5mm厚素水泥
3. 25mm厚1:2.5水泥砂浆
4. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5. 建筑地面
	m2
	686.4

	5
	011102003005
	块料楼地面（厨房）
	1.面层材料品种、规格:800*800地砖
2.5mm厚素水泥
3.25mm厚1:2.5水泥砂浆
4.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5.防水涂料两遍
6.丙纶防水一遍
7.建筑地面
	m2
	54.15

	6
	011102003006
	块料楼地面（卫生间）
	1.面层材料品种、规格:400*800地砖
2.5mm厚素水泥
3.25mm厚1:2.5水泥砂浆
4.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5.防水涂料两遍
6.丙纶防水一遍
7.建筑地面
	m2
	17.56

	7
	011105005002
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线
	m
	255.5

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	8
	011203003002
	块料墙、柱面
	1.瓷砖
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆粉刷层
4.界面剂
5.墙体
	m2
	206.46

	9
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.8mm木饰碳晶板
2.细木工板基层
3.防潮层
4.1:3水泥砂浆找平层
5.砖墙
	m2
	286.51

	10
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	1.8mm木饰碳晶板
2.细木工板基层
3.石膏板隔墙
	m2
	20.81

	11
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗裂底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
5.1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面
6.1:0.3:3水泥石灰砂浆打底
7.空心砖墙
	m2
	772.63

	12
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗裂底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
5.1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面
6.1:0.3:3水泥石灰砂浆打底
7.空心砖墙
	m2
	35.23

	13
	011207002004
	轻质隔断
	轻钢龙骨石膏板隔墙�
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏板
	m2
	42.08

	14
	011207002005
	轻质隔断
	铝合金玻璃隔断�
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层8mm厚钢化玻璃
	m2
	34.57

	15
	011207002006
	轻质隔断
	水泥压力板包管道
1.包管道尺寸300*300
	m2
	8.16

	16
	011205004002
	墙、柱面软包
	石膏板包管道
1.包管道尺寸230*260
2.石膏板
3.细木工板
4.轻钢龙骨
	m2
	11.66

	
	
	天棚工程
	
	
	

	17
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.纸面石膏板(12mm厚)
2.15细木工板打底
3.轻钢次龙骨
4.轻钢主龙骨
5.φ10钢筋吊杆，双向吊点，900-1200
6.钢筋混凝土板
	m2
	432.85

	18
	011302002002
	跌级吊顶天棚
	1.纸面石膏板(12mm厚)
2.15细木工板打底
3.轻钢次龙骨
4.轻钢主龙骨
5.φ10钢筋吊杆，双向吊点，900-1200
6.钢筋混凝土板
	m2
	114.1

	19
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.特制收边条
2.300*600铝扣板
3.15细木工板打底
4.配套中龙骨
5.轻钢主龙骨
6.φ6钢筋吊杆,双向吊点,900-1200
7.钢筋混凝土板
	m2
	61.75

	20
	011302004002
	格栅吊顶
	1.面板材料品种、规格:70*50铝方通
	m2
	212.84

	21
	011302007002
	织物软雕吊顶
	1.软膜天花
2.基层及龙骨（另计）
	m2
	2.54

	22
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
	m2
	546.95

	
	
	门窗工程
	
	
	

	23
	010801001003
	木质门
	1.门洞口尺寸:880*2100
2.门类型:实木复合免漆门
	樘
	8

	24
	010801001004
	木质门
	1.门洞口尺寸:1480*2100
2.门类型:实木复合免漆门
	樘
	5

	25
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:880*2100
2.门类型:铝合金玻璃平开门
	m2
	5.54

	26
	010808001002
	木门窗套
	
	m2
	5.02

	27
	010810002002
	窗帘盒
	木窗帘盒 230mm宽
1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平二遍
5.9.5mm石膏板
6.18mm细木工板
7.木龙骨
	m
	46.76

	28
	010810002004
	窗帘盒
	木窗帘盒 240mm宽
1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平二遍
5.9.5mm石膏板
6.18mm细木工板
7.木龙骨
	m
	25.47

	
	
	三层
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	29
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土加气块
2.墙体类型:内墙
	m3
	32.9

	30
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台
	m3
	1.36

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	31
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:800*800地砖
2. 5mm厚素水泥
3. 25mm厚1:2.5水泥砂浆
4. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5. 建筑地面
	m2
	388.32

	32
	011102003003
	块料楼地面（卫生间）
	1.面层材料品种、规格:400*800地砖
2.5mm厚素水泥
3.25mm厚1:2.5水泥砂浆
4.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5.防水涂料两遍
6.丙纶防水一遍
7.建筑地面
	m2
	30.63

	33
	011105005001
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:80mm
2.面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线
	m
	259.15

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	34
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.瓷砖
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆粉刷层
4.界面剂
5.墙体
	m2
	89.92

	35
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.8mm木饰面碳晶板
2.细木工板基层
3.防潮层
4.1:3水泥砂浆找平层
5.砖墙
	m2
	175.99

	36
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.8mm木饰面碳晶板
2.细木工板基层
3.石膏板隔墙
	m2
	2.79

	37
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗裂底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
5.1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面
6.1:0.3:3水泥石灰砂浆打底
7.空心砖墙
	m2
	585.03

	38
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗裂底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
5.石膏板隔墙
	m2
	2.59

	39
	011207002001
	轻质隔断
	轻钢龙骨石膏板隔墙�
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏板
	m2
	3.7

	40
	011207002003
	轻质隔断
	水泥压力板包管道
1.包管道尺寸300*300
	m2
	10.08

	41
	011205004001
	墙、柱面软包
	石膏板包管道
1.包管道尺寸230*260
2.石膏板
3.细木工板
4.轻钢龙骨
	m2
	8.23

	
	
	天棚工程
	
	
	

	42
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.纸面石膏板(12mm厚)
2.15细木工板打底
3.轻钢次龙骨
4.轻钢主龙骨
5.φ10钢筋吊杆，双向吊点，900-1200
6.钢筋混凝土板
	m2
	534.29

	43
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.特制收边条
2.300*600铝扣板
3.15细木工板打底
4.配套中龙骨
5.轻钢主龙骨
6.φ6钢筋吊杆,双向吊点,900-1200
7.钢筋混凝土板
	m2
	30.64

	44
	011302004001
	格栅吊顶
	1.面板材料品种、规格:70*50铝方通
	m2
	68.24

	45
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平三遍
	m2
	534.29

	
	
	门窗工程
	
	
	

	46
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:880*2100
2.门类型:实木复合免漆门
	樘
	17

	47
	010801001002
	木质门
	1.门洞口尺寸:1480*2100
2.门类型:实木复合免漆门
	樘
	1

	48
	010801001005
	木质门
	1.门洞口尺寸:680*2100
2.门类型:实木复合免漆门
	樘
	2

	49
	010810002001
	窗帘盒
	木窗帘盒 230mm宽
1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平二遍
5.9.5mm石膏板
6.18mm细木工板
7.木龙骨
	m
	46.85

	50
	010810002003
	窗帘盒
	木窗帘盒 240mm宽
1.喷乳胶漆一道
2.刷乳胶漆一道
3.刷抗碱底漆一道
4.刮白胶腻子找平二遍
5.9.5mm石膏板
6.18mm细木工板
7.木龙骨
	m
	15.59

	51
	拆除墙体
	项
	1

	52
	卫生间隔断
	m2
	38.48

	53
	软包卡座m
	m
	12.99

	54
	通顶书柜
	m2
	23.83

	55
	鞋柜
	m2
	1.08

	56
	茶水台
	m2
	1.91

	57
	餐具柜
	m2
	6.84

	58
	衣柜
	m2
	18.62

	59
	电视柜
	m2
	5.12

	60
	床头柜
	m2
	3.2

	61
	300mm宽不锈钢下水篦子
	m
	3.5


2.工程名称：电气工程


        专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	一层
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	1
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL1分
2.规格:500x600x180
3.接线端子材质、规格:
4.端子板外部接线材质、规格:
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1

	2
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:厨房配电箱
2.接线端子材质、规格:
3.端子板外部接线材质、规格:
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1

	
	
	灯具及小电器
	
	
	

	3
	030413002003
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:100嵌入式筒灯
[工作内容]
1.安装
	套
	147

	4
	030413001008
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:平板灯
[工作内容]
1.安装
	套
	84

	5
	030413002004
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:暗藏灯带
[工作内容]
1.安装
	m
	124.96

	6
	030413001013
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:吊灯
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	7
	030413001014
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	8
	030405013014
	小电器
	[项目特征]
1.名称:换气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	6

	9
	030405013015
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	8

	10
	030405013016
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	9

	11
	030405013017
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	3

	12
	030405013018
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	1

	13
	030405013019
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三级单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	1

	14
	030405013020
	小电器
	[项目特征]
1.名称:插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	121

	15
	030405013021
	小电器
	[项目特征]
1.名称:柜式插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	1

	16
	030405013022
	小电器
	[项目特征]
1.名称:挂式插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	1

	17
	030405013027
	小电器
	[项目特征]
1.名称:热水器插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	1

	18
	030405013023
	小电器
	[项目特征]
1.名称:地面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	19
	030405013030
	小电器
	[项目特征]
1.名称:网络地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	20
	030405013024
	小电器
	[项目特征]
1.名称:顶面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	9

	
	
	配管、配线
	
	
	

	21
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.规格:FPC16
2.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	732.47

	22
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称:FPC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	771.78

	23
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称:FPC32
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	32.33

	24
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.名称:FPC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	15.14

	25
	030412003005
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ2.5
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	2203.86

	26
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ4
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	2387.94

	27
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ10
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	86.57

	28
	030412003008
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ35
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	29.5

	29
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ25
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	6.47

	
	
	三层
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	30
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL1分
2.规格:500x600x180
3.接线端子材质、规格:
4.端子板外部接线材质、规格:
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	1

	31
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:休息室配电箱
2.型号:280x200x90
3.接线端子材质、规格:
4.端子板外部接线材质、规格:
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.本体接地
	台
	4

	
	
	灯具及小电器
	
	
	

	32
	030413002001
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:100嵌入式筒灯
[工作内容]
1.安装
	套
	77

	33
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:平板灯
[工作内容]
1.安装
	套
	40

	34
	030413002002
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:暗藏灯带
[工作内容]
1.安装
	m
	63.17

	35
	030413001007
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	36
	030405013001
	小电器
	[项目特征]
1.名称:换气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	37
	030405013002
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单级开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	38
	030405013003
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双级开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	10

	39
	030405013004
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三级开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	40
	030405013005
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	2

	41
	030405013028
	小电器
	[项目特征]
1.名称:单联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	42
	030405013006
	小电器
	[项目特征]
1.名称:三联单控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	4

	43
	030405013007
	小电器
	[项目特征]
1.名称:插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	133

	44
	030405013010
	小电器
	[项目特征]
1.名称:地面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	6

	45
	030405013011
	小电器
	[项目特征]
1.名称:顶面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	10

	46
	030405013029
	小电器
	[项目特征]
1.名称:网络地插
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	个
	6

	
	
	配管、配线
	
	
	

	47
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.规格:FPC16
2.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	278.04

	48
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.名称:FPC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	653.06

	49
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称:FPC32
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	53.67

	50
	030412003009
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ2.5
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	873.73

	51
	030412003010
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ4
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	2014.75

	52
	030412003012
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ10
2.配线线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装
	m
	184.12


3、工程名称：弱电工程


      专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	一层
	
	
	

	1
	040801028002
	小电器
	[项目特征]
1.名称:网络插座
[工作内容]
1.本体安装、调试
2.焊、压接线端子
3.接线
	个
	9

	2
	031101016002
	局域网交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
[工作内容]
1.安装
2.电源板、接口板安装
3.接口检查
4.加电自检
	台
	1

	3
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.规格:JDG20
2.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	251.31

	4
	030502003002
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-cat6
[工作内容]
1.敷设
	m
	271.43

	
	
	三层
	
	
	

	5
	040801028001
	小电器
	[项目特征]
1.名称:网络插座
[工作内容]
1.本体安装、调试
2.焊、压接线端子
3.接线
	个
	25

	6
	031101016001
	局域网交换机
	[项目特征]
1.名称:交换机
[工作内容]
1.安装
2.电源板、接口板安装
3.接口检查
4.加电自检
	台
	2

	7
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.规格:JDG20
2.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.穿引线
4.接地
	m
	745.17

	8
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-cat6
[工作内容]
1.敷设
	m
	806.85


4、工程名称：给排水工程

       
专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:地漏 DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	2
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
1.类型:坐式带水箱坐便
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	3
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
1.类型:感应式小便池
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	4
	031003006002
	大便器
	[项目特征]
1.类型:感应式蹲便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
3.打硅胶
	组
	6

	5
	031003004001
	洗涤盆
	[项目特征]
1.类型:洗脸盆含底柜
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
3.打硅胶
	组
	12

	6
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC管
2.规格:DN75
3.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	50.87


备注：项目图纸详见采购公告附件
