两院区医用内窥镜第三方维修服务采购项目

服务能力要求

1.投标方需具备7×24小时专用维修专线。

2.报修后1小时内响应，4小时内到达现场。

3.提供的备件为全新备件（提供承诺函）。

4.有充足的备用产品 ，且能满足与维修产品用途一致。

5.服务单位需提供维修记录：

5.1能完整记录维修过程，至少应包括：报修时间、响应时间、故障描述、现场处理意见、维修方案、维修过程记录、验收情况、维修报告、服务评价等。

5.2维修过程资料留存，无条件免费给医院开放。

6.服务方对采购方全部的软性内窥镜提供每年不低于2次的预防性维护，组织集体性技术培训不少于2次。

7.同故障保修期不少于3个月。

维修清单及限价详见招标文件