府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备

采购需求书

采购人：府谷高新技术产业开发区管理委员会

2026年1月12日

一、项目基本情况介绍：

1、项目名称：府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备采购

2、项目实施地点：府谷高新区郭家湾产业区

3、采购内容：为府谷高新区郭家湾消防站采购消防、气防储备物资、消防器材、消防车、气防车等。

4、预算金额：5156502.00元。

5、资金来源：财政资金

6、采购方式：公开招标

7、合同包划分：本项目只设两个采购合同包。

- 二、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、本项目的特定资格要求：具体内容以招标公告为准。

- 三、是否专门面向中小企业：

- 本项目不专门面向中小企业。

- 采购明细

- 合同包1采购明细

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 30 | 顶 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 30 | 套 |
| 3 | 消防手套 | 30 | 副 |
| 4 | 消防安全腰带 | 15 | 条 |
| 5 | 消防员灭火防护靴（单） | 30 | 双 |
| 6 | 消防员灭火防护靴（棉） | 30 | 双 |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 15 | 具 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 15 | 个 |
| 9 | 消防员呼救器 | 15 | 个 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 15 | 根 |
| 11 | 消防腰斧 | 15 | 把 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 30 | 件 |
| 13 | 防静电内衣 | 30 | 套 |
| 14 | 消防护目镜 | 15 | 个 |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 15 | 顶 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 30 | 副 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服（夏） | 30 | 套 |
| 18 | 消防员抢险救援防护服（冬） | 30 | 套 |
| 19 | 护膝护肘 | 30 | 套 |
| 20 | 消防员抢险救援靴（夏） | 30 | 双 |
| 21 | 消防员抢险救援靴（冬） | 30 | 套 |
| 22 | 骨传导通话装置 | 8 | 套 |
| 23 | 手持电台 | 15 | 套 |
| 24 | 消防员隔热防护服 | 4 | 件 |
| 25 | 消防员避火防护服 | 2 | 件 |
| 26 | 二级化学防护服 | 8 | 件 |
| 27 | 一级化学防护服 | 4 | 件 |
| 28 | 化学防护手套 | 4 | 副 |
| 29 | 内置劳动保护手套 | 15 | 副 |
| 30 | 防高温手套 | 4 | 副 |
| 31 | 消防员防蜂服 | 4 | 件 |
| 32 | 电 绝缘装具 | 2 | 套 |
| 33 | 防静电服 | 4 | 套 |
| 34 | 消防阻燃毛衣 | 15 | 件 |
| 35 | 消防员降温背心 | 4 | 件 |
| 36 | 移动供气源 | 1 | 套 |
| 37 | 潜水装备 | 2 | 套 |
| 38 | 消防用救生衣 | 15 | 件 |
| 39 | 消防坐式半身安全吊带 | 8 | 条 |
| 40 | 消防全身式安全吊带 | 8 | 条 |
| 41 | 消防通用安全绳 | 2 | 根 |
| 42 | 消防防坠落辅助部件 | 4 | 套 |
| 43 | 手提式强光照明灯 | 2 | 具 |
| 44 | 消防用荧光棒 | 120 | 根 |
| 45 | 水域救援漂浮救生绳 | 200 | 米 |
| 46 | 消防员水域救援防护服 | 4 | 套 |
| 47 | 消防员水域救援头盔 | 5 | 顶 |
| 48 | 有毒气体探测仪 | 1 | 套 |
| 49 | 消防用红外热像仪 | 1 | 台 |
| 50 | 测温仪 | 1 | 个 |
| 51 | 闪光警示灯 | 2 | 个 |
| 52 | 隔离警示带 | 10 | 盘 |
| 53 | 液压破拆工具组 | 1 | 套 |
| 54 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 |
| 55 | 机动链锯 | 1 | 具 |
| 56 | 无齿锯 | 1 | 具 |
| 57 | 多功能挠钩 | 2 | 套 |
| 58 | 绝缘剪断钳 | 2 | 把 |
| 59 | 液压开门器 | 1 | 套 |
| 60 | 毁锁器 | 1 | 套 |
| 61 | 救生缓降器 | 3 | 个 |
| 62 | 气动起重气垫 | 1 | 套 |
| 63 | 稳固保护附件 | 1 | 套 |
| 64 | 支撑保护套具 | 1 | 套 |
| 65 | 消防过滤式自救呼吸器 | 20 | 具 |
| 66 | 多功能担架 | 1 | 副 |
| 67 | 救援支架 | 1 | 组 |
| 68 | 救生抛投器 | 1 | 具 |
| 69 | 救生照明线 | 2 | 盘 |
| 70 | 医药急救箱 | 1 | 个 |
| 71 | 木制堵漏楔 | 1 | 套 |
| 72 | 注入式堵漏工具 | 1 | 套 |
| 73 | 磁压式堵漏工具 | 1 | 套 |
| 74 | 无火花工具 | 1 | 套 |
| 75 | 移动式排烟机 | 1 | 台 |
| 76 | 移动照明灯组 | 1 | 套 |
| 77 | 移动发电机 | 1 | 台 |
| 78 | 固定式空气充填泵 | 1 | 套 |
| 79 | 水幕水带 | 100 | 米 |
| 80 | 多功能消防水枪 | 10 | 支 |
| 81 | 直流水枪 | 6 | 支 |
| 82 | 穿刺式破拆水枪 | 1 | 支 |
| 83 | 转角水枪 | 2 | 支 |
| 84 | 中压分水器 | 2 | 个 |
| 85 | 异型异径接口 | 2 | 组 |
| 86 | 消防移动储水装置 | 1 | 个 |
| 87 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 |
| 88 | 移车器 | 4 | 只 |
| 89 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 |
| 90 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇等） | 2 | 台 |
| 91 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 2 | 个 |
| 92 | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 2 | 门 |
| 93 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2 | 套 |
| 94 | 二节拉梯 | 2 | 架 |
| 95 | 三节拉梯 | 1 | 架 |
| 96 | 挂钩梯 | 2 | 架 |
| 97 | 低压水带 | 1200 | 米 |
| 98 | 中压水带 | 500 | 米 |
| 99 | 移动式供气装置 | 2 | 台 |
| 100 | 移动式空气填充泵组 | 1 | 台 |
| 101 | 备用气瓶 | 1 | 套 |
| 102 | 医用氧气钢瓶和2-4接口的氧气管路 | 1 | 套/辆气防站 |
| 103 | 便携式心肺复苏机 | 1 | 台 |
| 104 | 综合急救箱 | 2 | 箱 |
| 105 | 担架和被褥 | 2 | 套 |
| 106 | 躯干和肢体的真空气囊 | 2 | 套 |
| 107 | 吸引器 | 1 | 套 |
| 108 | 自动体外除颤仪 | 1 | 台 |
| 109 | 便携式氧浓度检测仪 | 2 | 台 |
| 110 | 便携式有毒、有害气体浓度检测仪 | 2 | 台 |
| 111 | 便携式可燃气体检测仪 | 2 | 台 |
| 112 | 气密隔热服 | 5 | 套 |
| 113 | 气密防护服 | 5 | 套 |
| 114 | 避火服 | 2 | 套 |
| 115 | 防静电安全鞋 | 4 | 套 |
| 116 | 防护头盔 | 5 | 个 |
| 117 | 无线防爆对讲机 | 3 | 部 |
| 118 | 夹持型无线防爆音频传输设备 | 2 | 套 |
| 119 | 心肺复苏（CPR）模拟人 | 1 | 个 |
| 120 | 便携式风向测速仪 | 2 | 台 |
| 121 | 潜污泵 | 2 | 台 |
| 122 | 液压千斤顶 | 1 | 台 |
| 123 | 灭火毯 | 10 | 块 |
| 124 | 医用简易呼吸机 | 2 | 套 |
| 125 | 防酸碱乳胶手套 | 5 | 双 |
| 126 | 绝缘手套 | 5 | 双 |
| 127 | 耐高温手套 | 5 | 双 |
| 128 | 耐低温手套 | 5 | 双 |
| 129 | 防护眼睛 | 5 | 个 |
| 130 | 天平 | 2 | 台 |
| 131 | 采样管、胶管 | 3 | 套 |
| 132 | 器材维修工具（包括台钳、钳工工具） | 1 | 套 |
| 133 | 事故警铃 | 1 | 只 |

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨泡沫消防车 | 1 | 台 |
| 2 | 25吨泡沫消防车 | 1 | 台 |
| 3 | 举高喷射消防车 | 1 | 台 |
| 4 | 气防车 | 1 | 台 |

- 合同包2采购明细

五、商务要求

- 1、交货期：采购合同签订后60日历日内将所购设备、车辆交付到采购人指定地点。

- 2、质保期：所购设备质保期不低于国家政策强制要求及生产厂家公示或承诺的期限。

3、售后服务响应时间：

3.1即时响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

3.2修复时间（质保期内）：48 小时内解决；如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

4、付款时间、付款额度和付款方式

4.1货物交付验收合格后支付合同价的90%，剩余合同款在90日内付清。

4.2付款方式：银行转账。

4.3付款要求：按照采购人财务要求提供资料。

5、履约验收

5.1履约验收时间

供应商提交验收申请后，由采购人根据实际情况组织验收。

5.2验收内容

采购内容是否按照招标文件要求及投标文件承诺保质、保量、按时交付；资料是否完整。

5.3验收标准

供方提货物性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求；

5.4验收流程：供应商提出申请并附履约过程中的所有文件资料及随附证书；采购人组织验收。

5.5验收依据：

合同、招标文件、投标文件、澄清表（函）、相关政策标准、规范要求等；

六、采购人相关信息

采 购 人：府谷高新技术产业开发区管理委员会

地    址：府谷县新区金世纪大楼西辅楼4楼

联系电话：0912-8720977

七、合同（本合同为简易版本，只供参考。发出中标通知书后，采购人与中标人根据《中华人民共和国民法典》及项目实际情况，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商拟定新的合同）

府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备采购合同

项目名称：府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备采购

采购人(甲方)：府谷高新技术产业开发区管理委员会

供应商(乙方)：

签订地点：

签订日期：

府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备采购合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根椐《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就府谷高新区郭家湾消防站消(气)防设备采购有关事宜，经协商一致，签订本合同,以资共同遵守。

一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

1.货物的质量标准按照国家标准、行业标准、招标文件要求及投标文件承诺就高执行。

2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

二、交货规定

1.交货方法：由乙方送货到甲方指定地点并码放整齐；

2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由乙方负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。

3.交货地点：在府谷县境内，以为甲方通知为准。

4.交货日期：乙方应在合同签订后60日历天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。

5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。

三、验收方法

1.所有货物由乙方送到交货地点后，乙方提出申请，甲方根据实际情况适时组织人员会同乙双方对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格、性能、随附资料等进行验收，签署验收报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加验收的，应视为乙方对甲方单方验收的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。

2.如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修、退换货或折扣价格的依据。

3.检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。

- 四、售后服务

- 1.本合同内的货物质量保证期不低于国家政策强制要求及生产厂家公示或承诺的期限，质量保证期自验收通过之日起计算。

- 2.质量保证期间如货物出现质量问题，乙方应免费维修或退换货。乙方应在接到甲方通知后，应即时响应；如必要12小时内到达现场，48小时内解决；如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保采购人正常运转。

- 3.在质保期内因甲方原因损坏或非质保期内，乙方提供永久售后维修服务，维修所需费用由甲方承担。

五、合同价格与支付方式

1.合同金额：本合同总价为￥      （大写：      ）。

总价指甲方的交货价格，该价格应包含货物价格、通关费、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、必要的培训费以及增值税等一切费用。

- 支付方式：

货物交付并验收合格后支付不超合同价的90%，剩余合同款在90日内付清。

- 甲方付款前乙方应按照采购人财务要求，提供相关必要资料；甲方采用银行转账的方式支付给乙方。

六、权利侵害的防止

1.乙方保证，交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利（包括但不限于知识产权）的情况。

2.如存在上述情况，乙方必须事前通知甲方，并应负责解决由此而产生的侵权纠纷。

3.乙方违反本条第1款的保证，而与第三方产生纠纷时，应对由此而引起的纠纷承担所有的法律责任，并承担甲方因此造成的全部损失，甲方对该纠纷不承担任何责任，损失及费用。

如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应赔偿甲方因此受到的所有损失及3万元违约金，且不能免除乙方履行本合同的义务。

七、不可抗力

1.甲乙任何一方因自然灾害、战争、疾病或其他甲乙任何一方均不能预见、不能避免且不能克服的事由（以下简称“不可抗力”），延迟履行或不能完全履行本合同规定的责任和义务的，遭遇不可抗力事由的该当事人可免除承担相应的违约责任。

2.由于不可抗力，甲乙任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责任。

八、乙方责任

1.乙方逾期交货的，每延期一天，向甲方支付1千元的违约金；逾期30天以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方承担逾期造成的甲方所有损失及50000元的违约金。

2.乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价，质价双方协商拟定，降价部分在合同款支付中直接扣除；如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责按甲方要求包换、包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方未按合同规定的货物数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，供货期不顺延。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。

4.货物包装不符合合同规定时，如甲方要求必须返修或重新包装，则乙方按照甲方的意见处理并承担费用；如甲方不要求返修或重新包装，应当按质论价，质价双方协商拟定，降价部分在合同款支付中直接扣除。

5.质量保证期内，乙方逾期维修或退换货的，每延期一天，向甲方支付1千元的违约金。乙方逾期维修超过7天的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此发生的费用直接从合同款中扣除，合同款已全部支付或剩余合同款不足扣除，甲方有权继续向乙方追偿。乙方逾期退换货超过30天的，甲方有权解除合同。

九、甲方责任

1.甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

2.甲方应按规定日期向乙方付款。

# 十、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的依法向府谷县人民法院起诉。

# 十一、送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3.合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、其他

1.本合同于   年   月  日在府谷高新技术产业开发区管理委员会会议室签订；经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，履行完各自义务后自动终止。

2.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

| 采购人(甲方)： (盖章) | 供应商(乙方)： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人： (盖章) | 法定代表人： (盖章) |
| 法定代表人或其授权 代理人： (签字) | 法定代表人或其授权 代理人： (签字) |
| 统一信用代码：12610822MB2A32275D | 统一信用代码： |
| 地址：府谷县新区金世纪大楼西辅楼4楼 | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： 0912-8720977 | 开户银行： |
| 开户银行：中行府谷县河滨路支行 | 账号： |