智能视频安防平台建设工程

竞争性磋商文件

项目编号：JXZB2026-002

采   购   人：彬州市城关初级中学

采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

二〇二六年一月

目    录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 磋商项目技术、服务、商务及其他要求	26

第四部分 工程量清单	28

第五部分 政府采购合同（格式）	35

第六部分 竞争性磋商响应文件格式（格式）	38

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

智能视频安防平台建设工程采购项目的潜在供应商应在西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层获取采购文件，并于2026年02月09日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXZB2026-002

项目名称：智能视频安防平台建设工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：600,090.00元

采购需求：

合同包1(智能视频安防平台建设工程):

合同包预算金额：600,090.00元

合同包最高限价：600,090.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ****工程安装 | 彬州市城关初级中学智能视频安防平台建设工程 | 1(批) | 详见采购文件 | 600,090.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(智能视频安防平台建设工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商为符合政策要求的中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(智能视频安防平台建设工程)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年06月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；

（8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（9）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年01月30日至2026年02月05日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年02月09日 14时00分00秒（北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

五、开启

时间：2026年02月09日 14时00分00秒（北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购文件谢绝邮寄，售后不退。供应商获取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件一套。2、落实政府采购政策：落实的政府采购政策：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执 行机制的通知》--（财库[2019]9号）；5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通 知》--（财库〔2019〕18号）；6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认 证机构名录的公告》—2019年第16号；8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》--（财库 2017〕141号）；9）《关于运用政府采购政策支持乡 村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业 政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；13）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采﹝2021﹞17号）；14）财办库〔2020〕123关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知；15）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；16）其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：彬州市城关初级中学

地址：彬州市

联系方式：029-34922079

2.采购代理机构信息

名称：嘉翔项目管理有限公司

地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

联系方式：029-85495286转8009

3.项目联系方式

项目联系人：王勇、田凯

电话：029-85495286转8009

嘉翔项目管理有限公司

2026年01月29日

第二部分 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智能视频安防平台建设工程 |
| 2 | 项目编号 | JXZB2026-002 |
| 3 | 采购人 | - 采购人名称：彬州市城关初级中学 - 地址：彬州市 - 联系人：张校长 - 电话：029-34922079 |
| 4 | 采购代理机构 | 名 称：嘉翔项目管理有限公司 地 址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层1901室 联系人：王勇、田凯 电 话：029-85495286转8009 电子邮件：3363927373@qq.com |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 招标最高限价 | 本项目招标最高限价：大写：陆拾万零玖拾元整；小写：600090.00元 供应商报价大于招标最高限价，作为不实质性响应竞争性磋商文件，按无效标处理。 |
| 7 | 磋商有效期 | 磋商截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 8 | 工期及质量要求 | 工期：30日历天。 质量要求：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 |
| 9 | 供应商资质及信誉能力 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： - 合同包1(智能视频安防平台建设工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商为符合政策要求的中小企业。 - 3.本项目的特定资格要求： - 合同包1(智能视频安防平台建设工程)特定资格要求如下: - （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； - （2）提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年06月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； - （3）提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； - （4）提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件； - （5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； - （6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)； - （8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； - （9）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 磋商保证金 | - 据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。 |
| 11 | 响应文件装订及 份数要求 | 竞争性磋商响应文件正本及副本分别装订成册（不得采用活页，采用胶装方式装订。竞争性磋商响应文件由技术部分、商务部分组成的文件，不需要分别装订），正本壹份，副本贰份，电子文件（U盘3个）。 注：电子文件：1）word版投标文件及签字及盖章扫描后的PDF版响应文件。 |
| 12 | 竞争性磋商响应文件密封与标识 | 所有密封包装均应符合以下要求： - 竞争性磋商响应文件正本、所有副本，应分别装袋密封，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）加盖供应商单位公章。电子文件密封于正本袋内。 - （2）项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、标段号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于 年 月 日 前不得开启”字样。 （3）供应商应按照竞争性磋商文件“第六部分 竞争性磋商响应文件格式”中指明的要求进行签署、盖章。 注：竞争性磋商响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 13 | 磋商时 携带资料 | 法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)； |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 分包 | 不允许分包 |
| 17 | 偏离 | 不允许，必须全面符合并响应竞争性磋商文件要求 |
| 18 | 响应文件截止递交时间、地点 | 响应文件截止递交时间：2026年02月09日 14时00分00秒 地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室） |
| 19 | 磋商会议时间、地点 | 磋商时间：2025年02月09日 14时00分00秒 磋商地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室） |
| 20 | 评审办法和标准 | 综合评分法，详见第二章（十四）评标办法和评标标准。 |
| 21 | 合同签订地点 | 采购人与成交单位自行约定。 |
| 22 | 采购代理服务费 （成交服务费） | 参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”及“陕西省物价局、陕西省住房和城乡建设厅文件（陕价行[2014]88号文）”规定收费标准收取。 结算时以项目成交价为基数，按照合同签订收取比例或金额计算招标代理服务费及造价咨询服务费，代理费不足3000元的，按3000元收取。代理服务费由成交人以转账或现金形式一次性付清。 招标代理服务费收款账户信息： 招标代理机构开户名称：嘉翔项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行 账号：61050172370000000288 转账附言：JXZB2026-002代理服务费 注：中标人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电029-85495286 转 8009。 |
| 23 | 项目类别 采购标的所属行业 | 工程、建筑业 |
| 24 | 补充说明 | 致各供应商：陕西省政府采购网于2018年12月27日发布《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，请各供应商尽快完善在陕西省政府采购平台注册或及其它信息（公示期需5个工作日）。 如成交后还未入库，导致采购结果无法录入的，后果自行承担。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 26 | 项目性质 | □非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 10 ％ 的扣除,用扣除后的价格参加评审。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 ☑专门面向中小企业采购 仅允许中型企业或小型企业或微型企业参与投标 |

## 二、供应商须知

### （一）总  则

1、本项目采用竞争性磋商方式。

2、名词解释

（1）采购人：彬州市城关初级中学

（2）采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

（3）供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件要求的单位。

3、磋商费用。供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，嘉翔项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
    4、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

5、竞争性磋商文件的约束力。供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目同一标段的磋商。

7、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的章节、条款、格式、规范和附件等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件及提供相关资料，其风险由供应商自行承担。

8、供应商所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自负。

9、本次采购不接受联合体投标。

10、分包

不允许，见供应商须知前附表。

11、偏离

不允许，见供应商须知前附表。

12、代理代理机构对采购人拖欠成交单位合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交单位若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

13、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向彬州市仲裁委员会申请仲裁。

14、采购代理服务费：

参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”及“陕西省物价局、陕西省住房和城乡建设厅文件（陕价行[2014]88号文）”规定收费标准收取。 结算时以项目成交价为基数，按照合同签订收取比例或金额计算招标代理服务费及造价咨询服务费，代理费不足3000元的，按3000元收取。代理服务费由成交人以转账或现金形式一次性付清。

招标代理服务费收款账户信息：

开户名称：嘉翔项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行

账号：61050172370000000288

转账附言：JXZB2026-002代理服务费

注：成交人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电 029-85495286 转 8009。

15、本竞争性磋商文件不做电子签名。

16、本竞争性磋商文件的解释权属采购代理机构。

### （二）竞争性磋商文件的澄清、质疑与投诉

1、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标单位为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：1）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

1.1质疑有以下情形之一的，招标代理机构不予受理：

（一）质疑人不是参与本次项目的供应商或潜在供应商；

（二）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（三）未在法定期限内提出质疑的；

（四）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（五）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（六）以非法手段取得证据、材料的；

（七）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（八）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

5、质疑函递交地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层招标代理部

联系电话：029-85495286转8009

### （三）竞争性磋商响应文件的组成及编制

1、竞争性磋商响应文件由商务部分、技术部分、资格部分组成的文件。

2、竞争性磋商响应文件必须使用简体中文,竞争性磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、度量衡单位除竞争性磋商文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、竞争性磋商响应文件应以A4规格的纸张打印。

5、供应商应将竞争性磋商响应文件装订成册，并编排目录、标明页码。

6、竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式按顺序编制。

### （四）磋商报价

1、磋商报价以人民币报价，供应商在填写磋商报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

2、总磋商报价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。

3、采购最高限价

供应商报价大于招标最高限价，大写：陆拾万零玖拾元整，小写：600090.00元，作为不实质性响应竞争性磋商文件，均为无效报价，按无效标处理。

4、磋商报价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

5、总磋商价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效磋商中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

6、本项目成交后综合单价除国家规定不可调整外，其余按降价比例（最后一次总报价/首次总报价）进行调整，调整后综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商在报价时应自行踏勘现场，充分考虑施工过程中工程量及价格的风险因素并包含在此次磋商报价中，若因承包方原因产生额外费用，承包方自行承担。

- 磋商保证金

据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。

### （六）磋商有效期

1、供应商的磋商从磋商截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长磋商标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

### （七）竞争性磋商响应文件的正本和副本要求

1、供应商应按照要求，准备正本一份、副本二份、电子文件(U盘3个)，每份竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、竞争性磋商响应文件的正本按照要求签署和盖章后，竞争性磋商响应文件的副本可以复印（不包括竞争性磋商响应文件的封面）但必须加盖鲜章，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、竞争性磋商响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、供应商递交的竞争性磋商响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

5、竞争性磋商响应文件正副本分开密封包装。

### （八）竞争性磋商响应文件的签署、盖章

1、在竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，竞争性磋商响应文件都必须加盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或委托代理人签字或盖章的，须签署姓名全称或加盖私章。竞争性磋商响应文件封套上有明确规定的必须由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

2、竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。

### （九）竞争性磋商响应文件的密封

1、供应商应将竞争性磋商响应文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并正副本分开密封包装，不论供应商成交与否，竞争性磋商响应文件均不退回。

①封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、标段号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于    年    月    日    前不得开启”字样。

②竞争性磋商响应文件密封要求：电子版文件密封在竞争性磋商响应文件正本内，正本、副本分开密封。

2、如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的竞争性磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

3、在磋商截止时间后递交的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

### （十）竞争性磋商响应文件的递交

1、供应商应在规定的时间和地点递交竞争性磋商响应文件。

2、代理机构将拒绝迟交的竞争性磋商响应文件并原封退回。

3、未按规定进行密封的竞争性磋商响应文件，代理机构将拒绝接受。

4、供应商在递交竞争性磋商响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知代理机构名称，使代理机构能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在磋商有效期内，供应商不得撤回竞争性磋商响应文件。

### （十一）磋商方法及程序

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：磋商的全过程分为不公布第一次磋商报价、供应商符合性及有效性、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。

1、第一次报价：记录将各供应商的响应文件中的报价、工期等内容，报价不公开。

2、供应商符合性及有效性审查：按照竞争性磋商文件中的要求对各供应商提供的竞争性磋商响应文件进行符合性及有效性审查，对于没有按竞争性磋商文件要求的供应商，不进入下一步评审程序。

3、磋商过程

磋商小组在符合性及有效性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读， 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。各供应商就磋商中的技术、商务、价格、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其授权范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

4、各供应商对磋商小组在磋商过程中的问题予以澄清说明，做出承诺，同时对报价及构成再次进行成本分析、核算，并在此基础上进行二次报价。

5、磋商小组对各供应商磋商内容进行确认，进行二次报价，二次报价超过一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。

（1）在对所有供应商进行符合性及有效性审查后，不合格供应商的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。

（2）磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价（即二次报价）的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据，并由其法定代表人或被授权人签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前有权以书面形式退出磋商。

6、磋商小组以磋商响应文件、磋商承诺内容、二次报价为依据，按照评审办法，推荐成交候选单位。

7、磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（十二）开 标

1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

3、磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

4、采购人核查供应商是否授权合法的人员参加磋商。未通过审查的将作为无效响应处理。

5、请监标人、供应商代表查验竞争性磋商响应文件密封情况，确认无误后，主持人将当众宣读竞争性磋商响应文件的供应商名称、正副本份数、电子文件份数是否齐全等，以及采购人认为合适的其他详细内容。未通过审查的将作为无效响应处理。

6、主持人宣布磋商会议结束，所有供应商离场。

7、采购代理机构对磋商过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

8、供应商代表对磋商过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

9、供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

（十三）评 标

评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。为确保评标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会（有关专家）在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

1、开标后，采购人按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。

2、未通过符合性及有效性审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

3、符合性及有效性审查时，评委会将审查竞争性磋商响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否符合要求等。如果发现磋商报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

①开标一览表内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；

⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、评委会将按上述修正错误的方法调整竞争性磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商人具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或委托代理人签字予以书面确认。

5、在详细评标之前，评委会将审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的磋商。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6、评委会判定竞争性磋商响应文件的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但磋商有不真实不正确的内容时除外。

7、如果竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其磋商成为实质上响应的磋商。

8、供应商简单地复印或照搬竞争性磋商文件中的技术规格作为其竞争性磋商响应文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

9、评委会可以要求供应商通过澄清说明修正其竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或改变竞争性磋商响应文件的实质性内容

10、无效投标

竞争性磋商响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）竞争性磋商响应文件未加盖单位公章、法定代表人、法人授权委托代理人未按竞争性磋商文件格式要求签字或盖章的。

（4）供应商所提供的证件原件名称、名字与资质文件所提交的资格资料名称、名字不符或在磋商中弄虚作假的。

（5）竞争性磋商响应文件正本缺页的，竞争性磋商响应文件实质性内容字迹辨认不清的。

（6）质量、工期任何一项不满足竞争性磋商文件要求的，但不含优于竞争性磋商文件要求的。

（7）未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件资料的。

（8）供应商组成联合体磋商的。

（9）供应商未按要求提供相应证件（开标现场所验证件）的。

（10）根据评标委员会的评定，竞争性磋商响应文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。

（11）专家评审过程中，专家要求审查竞争性磋商响应文件电子版内容时，电子版文件无法正常打开或竞争性磋商响应文件电子版内容与文字书面竞争性磋商响应文件（正本）内容不一致的。

（12）供应商在报价时采用选择性报价；

（13）磋商证明文件或服务不满足竞争性磋商文件的实质性要求；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（15）磋商中出现串标、围标的。

（16）磋商总价高于最高限价的。

11、比较与评价。评委会按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对竞争性磋商响应文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

（十四）评标办法和评审标准

1、评标原则

（1）公平、公正、科学择优；

（2）质量符合国家各项规定规范标准，工期满足竞争性磋商文件要求，项目实施方案合理可行；

（3）报价为合理低价，且不低于成本价；本项目不保证最低投标报价人中标；

（4）禁止不正当竞争。

1.评分内容及步骤

1）评审内容：

a.资格性审查:

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供承诺函 合格有效 |
| 2 | 参与的供应商为符合政策要求的中小企业。 | 中小企业声明函合格有效 |
| 3 | 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； | 证书合格有效 |
| 4 | 提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年06月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； | 合格有效 |
| 5 | 提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； | 合格有效 |
| 6 | 提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件； | 合格有效 |
| 7 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 合格有效 |
| 8 | 出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合格有效 |
| 9 | 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)； | 合格有效 |
| 10 | 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； | 合格有效 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标。 | 合格有效 |

注：开标后，采购人按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。

b.符合性及有效性审查:

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞争性磋商响应文件的签署盖章 | 竞争性磋商响应文件按照竞争性磋商文件规定盖章签字齐全 |
| 2 | 竞争性磋商响应文件 格式 | 应符合“第六部分 竞争性磋商响应文件格式”要求 |
| 3 | 竞争性磋商响应文件 份数 | 应符合“供应商须知前附表”11条规定的正本、副本、电子文件数量 |
| 4 | 磋商有效期 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |
| 5 | 工期 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |
| 6 | 质量要求 | 应满足竞争性磋商文件中规定 |
| 7 | 报价 | 投标报价满足最高限价要求的 |
| 8 | 响应情况 | 应满足招标要求，响应文件未含有采购人不能接受的附加条件，且无其他无效标的情形。 |

注：评标委员会对符合性及有效性审查时，当任何一项不符合竞争性磋商文件要求时，其竞争性磋商响应文件即为不合格，不得参加详细评审，不能作为成交候选单位。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

c.竞争性磋商响应文件详细评审：评审内容为价格、施工总体方案、设备供货方案、主要设备产品、技术保障措施、售后服务方案、应急方案、类似项目业绩等。

2）评审步骤：

A.资格性审查

B.符合性及有效性审查；

C.竞争性磋商响应文件详细评审；

D.确定入评单位。

（1）入评单位条件

①资格性审查、符合性及有效性审查合格单位；

②工期满足竞争性磋商文件要求；

③供应商服务质量符合采购质量要求；

④供应商完全响应竞争性磋商文件和合同条款的全部内容。

（2）入评单位确定

全部符合入评单位条件的供应商才能成为入评单位；未成为入评单位的供应商,不得进入评审。

⑤评审竞争性磋商响应文件。

⑥确定成交候选人。

3）竞争性磋商响应文件评审项评分标准：

初步评审办法                                合格制

详细评审办法                                100分

其中：

价格                                          30分

施工总体方案                                  24分

设备供货方案                                   6分

主要设备产品                                   6分

技术保障措施                                  16分

售后服务方案                                   6分

应急方案                                       6分

类似项目业绩                                   6分

- 2.评标办法

- 2.1、详细评审办法（综合评分法）

- 2.1、详细评审办法（综合评分法）

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求的最低报价为基准价,价格分为满分30分，其他供应商的价格得分：报价得分=(基准价/报价)×30，报价大于最高限价的按无效报价处理。 |
| 2 | 施工总体方案 | 24分 | 针对本项目提供完善的施工总体方案，内容包含但不限于：①对本项目的施工部署及实施计划；②具有健全设备安装、检测、调试、试运行及验收方案；③重点难点工程分析及解决措施；④确保新老设备及系统正常对接且正常使用的保障措施；⑤劳动力安排计划；⑥施工机械设备配备计划等。 方案完整，完全包含以上6项且满足实际工作需求的得24分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分。 |
| 3 | 设备供货方案 | 6分 | 针对本项目提供完善的设备供货方案，内容包含但不限于：①供货计划；②所提供产品的运输、存储方案及相关配件供应；③所提供产品供应的时效性保证措施等。 方案完整，完全包含以上3项且满足实际工作需求的得6分，每缺少一项扣2分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分 |
| 4 | 主要设备产品 | 6分 | 提供主要设备产品（①视频处理器②55英寸0.88mm拼缝拼接屏③视频解码器④半球定向监控头⑤监控核心交换机⑥监控汇聚交换机）相关产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料或官网截图或技术白皮书（如有）或检测机构出具的检测报告等)，提供1项得1分，满分6分。说明：未提供不得分。 |
| 5 | 技术保障措施 | 16分 | 针对本项目提供完善的技术保障措施，内容包含但不限于：①确保工程质量保障措施；②确保安全文明施工保障措施；③确保环境保护措施；④确保工期的技术组织措施等。 方案完整，完全包含以上4项且满足实际工作需求的得16分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 6分 | 针对本项目提供详细的售后服务方案，方案内容包含但不限于：①设备的售后服务及维保方案；②售后服务的时效性及相关承诺。③设备操作、系统日常维护的培训方案等。 方案完整，完全包含以上3项且满足实际工作需求的计6分，每缺少一项扣2分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分。 |
| 7 | 应急方案 | 6分 | 针对本项目提供详细的应急方案，方案内容包括但不限于：①突发情况下的处置时间及建设备件；②维修服务到场响应时限；③应急突发状况处置措施等。 方案完整，完全包含以上3项且满足实际工作需求的计6分，每缺少一项扣2分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分。 |
| 8 | 类似项目业绩 | 6分 | 供应商提供自2023年1月1日起至今类似项目业绩，业绩以合同为准。（时间以签订的合同日期为准）,每份计2分,最高得6分。 注：合同内容须清晰可辨认，否则视为无效合同 |
| 合计 |  | 100分 | 总得分=1至8项所含内容 |

- 3、供应商总得分相同时，则依次比较施工总体方案、设备供货方案、主要设备产品、技术保障措施、售后服务方案、应急方案、类似项目业绩。单项得分高者优先，决定中标候选顺序。

4、本项目落实政府采购政策

4.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号的规定。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①省民政厅、省财政厅和省残联联合出台《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号），要求进一步促进福利性企业（福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位）持续健康发展，有效解决残疾人集中就业问题，充分发挥政府采购政策功能。

②残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

③投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

④中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3、价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中型企业或小型企业或微型企业参与投标，并提供中小企业声明函，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）

- （十五）推荐成交候选人

1、评委会将向采购人推荐1-3名成交候选人。

2、供应商得分相同时，按竞争性磋商响应文件综合响应程度得分高者优先，决定成交候选顺序。

3、采购人对成交候选人进行确认，签订合同等事宜。

（十六）确定成交单位及签订合同

1、确定成交人。代理机构将于采购人依法确定成交人后发布成交公告，并向成交人发出成交通知书。成交人在接到通知后，必须在5个工作日内领取成交通知书并交纳采购代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）成交人应及时与采购人签订合同，代理机构作为见证方见证。

（2）如果成交人未能按规定领取成交通知书并签约，经监管部门同意后，采购人将取消其成交资格。在此情况下将另选成交人或重新招标。

4、竞争性磋商文件、成交人的竞争性磋商响应文件、对竞争性磋商响应文件的书面澄清、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

- 第三部分 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1技术、服务及商务要求

采购包1：

采购包预算金额（元）:600090.00

采购包最高限价（元）:600090.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彬州市城关初级中学智能视频安防平台建设工程 | 1.00 | 600090.00 | 批 | 建筑业 |

一、技术、服务及商务要求：

采购包1：

标的名称：彬州市城关初级中学智能视频安防平台建设工程

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、工程概况 1、建设地点：彬州市城关初级中学 2、项目区范围、规模和内容：智能视频安防平台建设工程，详见清单。 |
| 2 | ★ | 1、工期：30日历天。 2、质量要求：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。 3、保修期：1年 4、商务要求： （1）付款方式：合同签订后，支付合同总价款40%作为预付款，根据工程进度，支付至合同价款的90%时暂停支付，待竣工验收合格后一周内支付至合同总价的90%（含工程预付款和进度款），工程结算审计后支付至结算总价的97%，余3%待保修期满后30天内无质量问题一次付清。 （2）违约责任：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

三、工程量清单（详见第四部分）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

3.2其他要求

一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 二、供应商的磋商报价包括施工设备费、人工费、管理费、材料与设备费、安装费、维护费、保险费、税金、利润、政策性规费、风险、责任等完成本项目的所有费用。

三、质量验收标准或规范：

1、国家现行有关法律、法规、环保和技术指标；2、本项目施工合同；3、经批准的设计文件及工程变更文件；4、有关部政府部门的规定。

四、项目检验与验收：

1、成交供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料；2、验收须以合同、磋商文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

- 第四部分 工程量清单

| 智能视频安防平台建设工程-工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 项目特征及描述 | 单位 | 数量 | 全费用 综合单价（元） | 全费用 综合合价（元） | 备注 |
| 一、监控解码存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | 项目特征及描述： 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持BMC业务保护 | 台 | 4 |  |  | 集成原校园内所有监控（校园、餐厅、操场、教学楼、大门等所有监控）与新安装监控，无缝对接、同时显示、存储至监控室。 |
| 2 | 硬盘 | 项目特征及描述： 3.5英寸 SAS接口12Gb/s 7200转256MB缓存 T服务器机械硬盘 8TB | 块 | 64 |  |  |  |
| 3 | 无线鼠标 | 项目特征及描述：无线鼠标 | 个 | 1 |  |  |  |
| 二、解码显示设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸0.88mm拼缝拼接屏 | 项目特征及描述： 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：0.88 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(H)/178°(V) 对比度：1200：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W 产品尺寸：1211.18 (W) mm × 681.98 (H) mm × 69.04 (D) mm | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 屏体支架 | 项目特征及描述：大屏模块框架及屏体液压支架； | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 视频解码器 | 项目特征及描述： 电视墙数量：1个 电视墙规模：≤10 虚拟分屏：支持 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 支持光电自适应 报警输入接口数：8路报警输入 报警输出接口数：8路报警输出 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | LED屏标 | 项目特征及描述： 含：LED板、LED电源、控制卡等；大约尺寸：3.6米*0.42米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 操作台 | 项目特征及描述：监控操作台； | 张 | 1 |  |  |  |
| 6 | 座椅 | 项目特征及描述：四季弓形办公椅； | 把 | 2 |  |  |  |
| 7 | 监控机柜 | 项目特征及描述：32U落地式网络机柜，网门加厚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 主控电脑 | 项目特征及描述： i5处理器，8G内存,固态256G硬盘，23寸高清镜面显示屏； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 大屏专用线缆 | 项目特征及描述： 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆，拼接控制器到大屏的连线（10米DVI） | 套 | 9 |  |  |  |
| 10 | 外部包边 | 项目特征及描述： 木龙骨支架及黑钛包边；包边宽度50mm； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 供电电柜 | 项目特征及描述：电柜、空开、PDU插板等； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 屏体辅材 | 项目特征及描述：含：屏体供电电缆、膨胀螺丝等； | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、终端监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球定向监控头 | 项目特征及描述： 有600W像素（分辨率2688x1520）CMOS传感器，定焦镜头（2.8-12mm）； 在2688x1520 @ 30fps下，码率设定为4Mbps，清晰度不小于1600TVL。 最低照度彩色：0.001 lux，黑白：0.0001 lux。 支持H.265视频编码格式。 | 台 | 90 |  |  |  |
| 2 | 筒型定向监控头 | 项目特征及描述： 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 信噪比不小于60dB，需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于120米。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址。 | 台 | 32 |  |  |  |
| 3 | 球型变焦球型摄像机 | 项目特征及描述： 1. 内置镜头支持42倍光学变倍，镜头最大焦距不小于242mm 2. 可识别距离样机650m的人脸轮廓 3. 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，分辨力不小于1100TVL | 台 | 5 |  |  |  |
| 4 | 枪机支架 | 项目特征及描述：枪机/半球监控万向可调支架，壁装、铝合金+铁皮 | 个 | 122 |  |  |  |
| 5 | 球机支架 | 项目特征及描述：球机监控专用支架，壁装； | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 延长支架 | 项目特征及描述：立杆延长横臂 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 电源 | 项目特征及描述：DC12V2A;AC24V3A; | 个 | 127 |  |  |  |
| 8 | 集线盒 | 项目特征及描述：方形防雨集线盒； | 个 | 127 |  |  |  |
| 9 | 水晶头 | 项目特征及描述：AMP六类水晶头； | 盒 | 3 |  |  |  |
| 四、交换机、机柜等网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控核心交换机 | 项目特征及描述： 三层千兆交换机（24千兆电+24千兆光+6万兆光） 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 | 台 | 1 |  |  | 三层千兆交换机（24千兆电+24千兆光+6万兆光）管理交换机； |
| 2 | 监控汇聚交换机 | 项目特征及描述： 网管千兆POE交换机（24千兆POE电+2千兆光） 提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持客户端和互联APP管理。 | 台 | 17 |  |  |  |
| 3 | 网络机柜 | 项目特征及描述：12U网络机柜， | 台 | 17 |  |  |  |
| 4 | 万兆光模块 | 项目特征及描述：万兆光模块 | 个 | 12 |  |  |  |
| 五、监控线材、综合布线及设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆 | 项目特征及描述： 主杆要求：组合式监控立杆，立杆采用加厚材料，壁厚≥2mm，高度：4米，支持最多可接4个90°横臂，支持搭配防水防， 附件包含：预埋件1套、枪机横臂2根、400*300*180不锈钢防雨盒1个； | 根 | 2 |  |  |  |
| 2 | 非屏蔽视频线 | 项目特征及描述： CAT6类非屏蔽纯铜双绞线，采用优质0.58mm无氧铜铜导体，线径粗、电阻小、足305米每箱； | 箱 | 45 |  |  |  |
| 3 | 地埋光缆 | 项目特征及描述：12芯室外铠装单模地埋光缆 | 米 | 1400 |  |  |  |
| 4 | 监控视频电源线 | 项目特征及描述： RVV 2*1.0护套信号线，采用优质无氧铜铜导体，足200米每卷； | 卷 | 16 |  |  |  |
| 5 | 户外铠装地埋电缆 | 项目特征及描述：YJV22 2芯4平方铜芯阻燃电缆，100米/卷； | 米 | 600 |  |  |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 项目特征及描述：12芯单模单纤终端盒 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 辅 材 | 项目特征及描述： 含：穿线管、膨胀管、自攻丝、水晶头、尾纤、法兰、耦合器等； | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 设备安装调试 | 项目特征及描述： 含：综合布线、设备安装调试； 综合布线包含：光缆、电缆、视频线等项目内所有线材布线安装服务； | 点位 | 185 |  |  |  |
| 六、项目总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 政府采购合同（格式）

采购合同

采购人：

供应商：

本合同按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：具体详见本项目的清单

二、合同工期：

自合同签订之日起         日历天工程完工。

三、合同价款：

1、合同总价：大写：        ；小写：                ；

2、合同总价包括：施工设备费、人工费、管理费、材料与设备费、安装费、维护费、保险费、税金、利润、政策性规费、风险、责任等完成本项目的所有费用。

四、合同结算：

合同签订后，支付合同总价款40%作为预付款，根据工程进度，支付至合同价款的90%时暂停支付，待竣工验收合格后一周内支付至合同总价的90%（含工程预付款和进度款），工程结算审计后支付至结算总价的97%，余3%待保修期满后30天内无质量问题一次付清。

结算单位：由甲方负责结算，乙方依据合同条款按甲方要求开具正式发票交采购人。

供应商履行完合同约定的义务，按合同约定进度申请付款时，须提供票面价税合计金额与付款金额相同的发票；供应商对发票的真实性和合法性负责，如果因发票的真实性和合法性受到政府机关质疑和检查，供应商除重新提供等额合法发票外，所发生的一切损失（包括罚金、滞纳金、税金等）都由供应商承担。

五、期限及地点

期限：合同签订后30日历日内，设备到货，安装布线，系统联调，72小时连续无故障运行，交付甲方使用。

地点：采购人指定地点

六、甲方的权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、甲方应根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

七、乙方的权利与义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、乙方应及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理各种突发事件。

4、乙方接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、验收标准

按甲方相关流程验收。

九、违约责任及协议的解除

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、因乙方在履行合同中遗留或造成隐患及瑕疵和因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，包括解决纷争律师费用及相关费用，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十、争议解决方式

甲、乙双方在协议履行过程中发生争议的，应及时协商解决。

十一、其他

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，本合同履行地为甲方所在地。

十二、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、竞争性磋商响应文件

6、包括竞争性磋商文件第五章采购内容及要求

十三、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、 由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式      份，甲方、乙方双方分别执     份，备案     份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：    年    月    日

| 甲方名称（盖章）: 地址： | 乙方名称（盖章）: 地址： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

第六部分  竞争性磋商响应文件格式（格式）

# 正本/副本

智能视频安防平台建设工程

响应文件

项目编号：JXZB2026-002

# 供 应 商：                               （盖单位公章）

# 法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

# 供应商地址：

# 邮   编：

# 联系电话：

# 日    期：

# 目  录

# 一、商务部分

1、开标一览表

2、投标函

3、法定代表人身份证明

4、法定代表人授权委托书

5、中小企业声明函

6、残疾人福利性单位声明函

7、监狱企业证明函

二、技术部分

1、施工总体方案

2、设备供货方案

3、主要设备产品

4、技术保障措施

5、售后服务方案

6、应急方案

7、类似项目业绩

三、资格部分

1、资质文件

2、其他证明材料

# 一、商务部分

## 1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总投标价\工期\质量要求 | 总投标价 （大写）： (小写) ： 元 工期： 日历天 质量要求： |

供应商的总投标价包括施工设备费、人工费、管理费、材料与设备费、安装费、维护费、保险费、税金、利润、政策性规费、风险、责任等完成本项目的所有费用。

供 应 商：                           (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)

日     期：           年          月            日

1.1报价明细表

供应商按照工程量清单格式及数量报价。

1.2主要材料、设备品牌一览表

| 序号 | 主要材料、设备名称 | 规格型号及参数 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商：                           (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)

日     期：           年          月            日

## 2、投标函

致：                  （采购人名称）：

根据贵方        （项目名称、项目编号）竞争性磋商文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照竞争性磋商文件中的要求进行磋商，提供所需一切其它相关服务。

2、我方的磋商报价为人民币（大写）                  （小写：             元）。工程质量达到         。其中：总磋商报价包含了项目完成前的全部费用，包括验收费用、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

3、本项目工期为          。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

(1)承诺如果我们的投标被接受，我们保证按规定时间与采购单位签订合同。

(2)同意遵照竞争性磋商文件的全部内容，承担竞争性磋商文件中规定的全部责任和义务。

(3)愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用。

(4)我方理解，采购人无义务必须接受报价最低的磋商报价，并有权拒绝所有的磋商。

(5)保证在领取成交通知书之前向代理机构一次性支付代理服务费。

(6)同意供应商须知前附表规定的磋商有效期，在此期间，本竞争性磋商响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

(7)采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

(8)我方本次磋商所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次磋商有关的资质证书及其他资料。

(9)本竞争性磋商响应文件磋商有效期：磋商截止之日起        天内保持有效（日历天数）。

(10)我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

固定联系电话：

手机：

传真电话：

日期：

邮政编码：

详细地址：

电子信箱：

3、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年           月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                  （盖单位公章）

日  期：         年         月       日

## 4、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、项目编号)全权处理与该项目磋商、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 磋商截止之日起(     )天内保持有效

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

# （2）委托代理人身份证复印件

供应商：                       （加盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：         年         月        日

5.1中小企业声明函（货物）（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、           （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、          （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （加盖单位公章）

日  期：         年        月       日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2中小企业声明函（工程、服务）（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、           （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、          （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （加盖单位公章）

日  期：         年        月       日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

6、残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：____）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （加盖单位公章）

日  期：         年        月       日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
7、监狱企业证明函（若是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附表1

技术、服务、商务及其他要求应答表

| 序号 | 采购文件要求内容 | 响应文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … | … | … |

注：供应商必须根据磋商文件“第三部分 磋商项目技术、服务、商务及其他要求”据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商：                 （加盖单位公章）

日  期：         年        月       日

# 二、技术部分

- 1、施工总体方案

- 2、设备供货方案

- 3、主要设备产品

- 4、技术保障措施

- 5、售后服务方案

- 6、应急方案

- 7、类似项目业绩

- 注：格式由供应商自行拟定，技术部分内容包含竞争性磋商文件评标办法中技术部分所含全部内容。

# 附表1

# 拟投入本招标项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附表2

# 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、资格部分

1、资质文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(智能视频安防平台建设工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商为符合政策要求的中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(智能视频安防平台建设工程)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年06月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；

（8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（9）本项目不接受联合体投标。

- 2、其他证明材料

供应商承诺书

（采购人名称）：

作为参加                (项目名称) 的供应商，本公司郑重承诺：

一、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

三、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

四、近三年因产品问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

五、成交后，在工程施工、结算、保修等各个环节上，不拖欠农民工工资。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日        期：

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明     (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表（签字或盖章）：

日        期：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日        期：

# 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

项目名称：

项目编号：

致：              （采购人）

（供应商）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：         年        月        日