磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市永兴街道办事处泥河村院寨组梁八分沟活动室建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：土建工程
  专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102007001
	挖基坑石方
	1.开挖深度:1.6m
	m3
	1145.23

	2
	010102009001
	外购回填土方
	
	m3
	981.77

	3
	AB003
	石方外运5km
	
	m3
	1145.23

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	4
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
	m3
	61.73

	5
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
2.墙体厚度:240
	m3
	52.84

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100
3.材料品种、强度要求、配比:C15商砼
	m3
	25.94

	7
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30商砼
	m3
	64.14

	8
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C25商砼
	m3
	7.09

	9
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C25商砼
	m3
	25.34

	10
	010502025001
	散水
	1.面层厚度:100厚C15混凝土
	m2
	64.78

	11
	010502027001
	坡道
	1.垫层材料种类、厚度:150厚水泥稳定土
2.面层厚度:150厚C25混凝土
	m2
	61.2

	12
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	45.17

	13
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	137.68

	14
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	55.67

	15
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	210.3

	16
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋
	t
	3.053

	17
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以内圆钢
	t
	0.716

	18
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ14以内螺纹钢
	t
	2.289

	19
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以上圆钢
	t
	1.343

	20
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ10以内螺纹钢
	t
	0.533

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	21
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.门类型:断桥铝合金门联窗
3.窗:3.75m2
	m2
	73.5

	22
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:2400*2400
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	57.6

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	23
	AB004
	双层夹心彩钢瓦屋面（包括轻钢结构）
	
	m2
	770.13

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	24
	011101002001
	混凝土地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:150厚水泥稳定土
2.面层厚度、混凝土强度等级:150厚C25混凝土
	m2
	554.98

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	25
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
	m2
	441.8

	26
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:内墙
	m2
	1442.31

	27
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:涂刷丙烯酸涂料两遍
	m2
	441.8

	28
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子两遍
	m2
	1442.31

	
	
	室外土建
	
	
	

	29
	010101001001
	挖单独土方
	
	m3
	166

	30
	01B001
	玻璃钢化粪池20m3
	
	m3
	20

	31
	01B002
	玻璃钢蓄水池20m3
	
	m3
	20

	32
	040204006001
	检查井
	1.检查井种类、规格:砖砌检查井
2.深:1.5m
	座
	12


2.
工程名称：给排水工程


专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200
2.连接形式:胶圈连接
	m
	50

	2
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC管
2.规格:DN110
3.连接形式:粘接
	m
	60

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
	m
	20

	4
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PE给水管
2.规格:DN32
	m
	220

	5
	031002001001
	阀门
	1.类型:球阀 DN32
	个
	11

	6
	030211003001
	循环水泵
	1.名称:无塔式水泵
2.型号:1.5KW水泵
	台
	1


3.工程名称：电气设备安装工程
专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJLV-35*3+1mm2
2.材质:铝电缆
	m
	120

	2
	030409001003
	电力电缆
	1.型号:YJV-3*6+1*4mm2
	m
	25

	3
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:YJLV-2*10mm2
2.材质:铝电缆
	m
	220

	4
	030402012001
	成套配电柜
	1.名称:低压配电柜
2.规格:500*600
	台
	1

	5
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-4mm2
	m
	1250

	6
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-2mm2
	m
	320

	7
	030412002001
	线槽
	1.名称:PC 32
	m
	55

	8
	030412002002
	线槽
	1.名称:PC25
	m
	760

	9
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:节能灯 50W
	套
	10

	10
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	40

	11
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单控双联开关
2.安装形式:明装
	套
	10


4.工程名称：箱式活动房基础
业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	基础1
	
	
	

	1
	010102002001
	挖基坑土方
	
	m3
	91.4

	2
	010102009001
	回填方
	
	m3
	41.57

	3
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结标准砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	40.72

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100
3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土
	m3
	9.13

	5
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	26.73

	
	
	基础2
	
	
	

	6
	010102002002
	挖基坑土方
	
	m3
	97.32

	7
	010102009002
	回填方
	
	m3
	44.22

	8
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结标准砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	43.41

	9
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:100
3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土
	m3
	9.73

	10
	010505001002
	垫层模板
	
	m2
	28.49

	
	
	其他
	
	
	

	11
	01B001
	25t吊车
	1.吊装箱式活动板房
	台班
	3

	12
	01B002
	活动房内吊顶安装及屋面防水维修6个工日
	
	工日
	6


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

