采购需求

一、项目概况

为保障“西安经开区北田街道马陵村农村生活污水治理项目（初步设计）服务”工作顺利开展，现需通过政府采购确定初步设计公司，完成本项目采购需求全部工作内容。

二、基本情况

（一）项目名称：西安经开区北田街道马陵村农村生活污水治理项目（初步设计）服务。

（二）项目地点：马陵村1、2、3、4组，增月村1、2、3、4组。

（三）项目规模：总投资908.23万元，将马陵村1、2、3、4组，增月村1、2、3、4组村民生活污水通过污水管网收集后，分别接入大秦路现状污水管和秦王路现状污水管，最终进入西安渭北水务有限公司污水厂纳入集中处理。具体工程为：

1、DN300HDPE双壁波纹管1722m；

2、DN300PE100管152m；

3、DN200HDPE双壁波纹管4715m；

4、DN100UPVC管道8250m；

5、φ700塑料检查井131座，φ700塑料沉泥井66座，Φ1000混凝土检查井53座。

6、塑料出户接收井825个。

三、服务范围及要求

（一）供应商需严格按照国家、陕西省及行业现行相关规范、标准及技术规程，完成本项目以下全部工作内容：

1、积极对接本项目勘察测量单位，全面了解掌握项目区域内地质勘察、地形地貌测量、地下管线探测、水文环境现状调查等相关信息，为项目设计奠定坚实基础。

2、编制项目初步设计文件（含设计说明书、图纸、工程概算等全套资料）,确保概算编制准确合规，符合项目实际需求。

3、提交合格初步设计文件等全套技术成果（含设计说明书、图纸、工程概算等全套资料8套，电子版1套），负责配合采购人及相关主管部门完成成果审查、修改完善工作。

4、提供后续施工阶段技术交底、现场答疑及设计优化等配套技术服务，直至项目施工验收合格。

四、成果质量

所有技术成果需符合国家、陕西省及行业现行规范、标准，通过行业主管部门及采购人组织的审查验收，确保成果完整、准确、合规，能够满足后续施工及招标工作需求；若成果未通过审查，成交供应商需在规定时间内无偿修改完善，直至验收合格。

五、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起，且现场具备进场勘察测量条件后，45日历天内提交全套初步设计成果（含审查修改版）及相关技术资料。

（二）服务地点：西安经济技术开发区马陵村范围内，具体以采购人指定地点为准。