
政府采购项目
宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务

项目编号：2026JTZ-C019
竞争性磋商文件
采购代理机构：陕西吉天智项目管理有限公司
磋 商 时 间：2026年3月

目  录

2第一章 磋商公告


8第二章 磋商须知


19第三章  供应商资格证明文件要求及审核办法


20第四章 竞争性磋商响应文件格式及构成


44第五章  磋商评审办法


49第六章 采购内容及具体要求


68第七章  合同草案条款




第一章 磋商公告

项目概况
宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务采购项目的潜在供应商应在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心】获取采购文件，并于 2026年03月17日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：2026JTZ-C019
项目名称：宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,517,000.00元
采购需求：
合同包1(宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务):
合同包预算金额：1,517,000.00元
合同包最高限价：1,517,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	防洪管理服务
	服务
	1(项)
	详见采购文件
	1,517,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：一年
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（5）宝鸡市财政局关于中、省《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》落实措施的通知（宝市财办采（2022）9号）；（6）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；（7）《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；（8）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（9）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（10）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（11）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（12）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（13）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（14）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（15）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（16）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（17）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；（18）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务)特定资格要求如下:
（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。（2）财务状况报告：提供经审计的2024年度的财务报告或提供磋商响应文件递交截止时间前六个月内的基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年2月1日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（注册时间不满3个月的，应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位缴纳社会保障资金的相关证明文件）。（4）税收缴纳证明：提供2025年2月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（注册时间不满3个月的，应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位税收缴纳的相关证明文件）。（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（6）供应商不得为“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网查截图）。（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（书面声明）；（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
三、获取采购文件
时间： 2026年03月06日 至 2026年03月12日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）
途径：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心】
方式：在线获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年03月17日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心在线提交
五、开启
时间： 2026年03月17日 14时00分00秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心-不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过《陕西省政府采购网》（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理 CA 数字证书（陕西CA 锁）。锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道8号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心4楼2号窗口；
2、本项目有意向供应商使用捆绑 CA 证书在【全国公共资源交易平台（陕西省 ·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心】〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份在〖招标公告/出让公告〗模块中选择本项目点击“我要投标 ”进行项目确认，并在磋商文件发售截止时间前下载磋商文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件导致的任何后果请供应商自行负责；
3、供应商在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与磋商文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；
4、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；
5、本项目采用不见面开标方式，各供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心】下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府 采购投标单位操作手册》和《政府采购电子交易-不见面系统操作手册》,按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子响应文件。为了保证远程不见面开标顺利进行， 供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅进行线上签到。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。（建议使用IE11或者360极速浏览器兼容模式，供应商电脑需配备耳麦）
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：宝鸡市水利局
地址：行政中心1号楼4楼
联系方式：0917-3260418
2.采购代理机构信息
名称：陕西吉天智项目管理有限公司
地址：宝鸡市金台区东风路街道跃进路8号宝鸡市市民中心2号楼2单元1103
联系方式：18291890873
3.项目联系方式
项目联系人：杨月月
电话：18291890873
陕西吉天智项目管理有限公司
2026年03月05日
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	序号
	项目
	要求与说明

	1
	采购人
	采购人：宝鸡市水利局

联系地址：宝鸡市行政中心1号楼
联系电话：0917-3260418

	2
	采购代理机构
	名称：陕西吉天智项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区东风路街道跃进路8号宝鸡市市民中心2号楼2单元1103
项目联系人：杨女士

联系电话：18291890873

	3
	采购内容
	详见第六章采购内容及具体要求

	4
	采购预算
	1517000.00元
	最高限价
	1517000.00元

	5
	竞争性磋商文件编制依据
	1、《政府采购法》及其法律法规；

2、宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务需求书。

	6
	竞争性磋商文件构成
	磋商公告、磋商须知前附表、磋商须知、供应商资格证明文件要求及审核办法、磋商响应文件格式及构成、磋商评审办法、采购内容及具体要求、政府采购合同文本。

	7
	竞争性磋商响应文件
	磋商响应函、法定代表人授权委托书、磋商报价一览表、服务方案、资格证明文件要求、其他磋商响应文件格式。

	8
	竞争性磋商响应文件有效期
	本项目竞争性磋商响应文件有效期自磋商之日计算不得少于90天。

	9
	磋商文件发放方式
	发放时间：2026年3月6日至2026年3月12日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

发售地点：各供应商凭数字证书（陕西CA锁）自行登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/）下载磋商文件。

	10
	竞争性磋商响应文件份数
	电子响应文件（*.SXSTF）1份（全国公共资源交易中心（陕西宝鸡）平台上传）。
注：供应商须在开标后5个工作日内提供纸质版响应文件正本1份、副本3份，各自胶装成册并按要求签字盖章，以备留存；电子文件1份（U盘或移动硬盘），格式和载体要求：PDF（正本签字盖章后扫描件版本）和Word版。

	11
	磋商报价要求
	供应商的最终磋商报价应是按照竞争性磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺，保质保量完成本项目服务所需要的全部费用。包括税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其它任何费用。磋商货币：人民币。

	12
	磋商保证金的交纳
	参与磋商的供应商必须在磋商截止时间前，按照采购代理机构指定账户以转账方式从基本账户交纳磋商保证金。

保证金金额：RMB 10000.00元。

开户单位：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部

账    号：80602000142101980617111

转账时必须备注： 账号后5位 ，否则导致的查账延误责任自负。

	13
	评审方法
	综合评分法。详见第五章磋商评审办法。

	14
	磋商评审

小组
	磋商评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3名。其中：采购人代表1名，陕西省政府采购网专家库中随机抽取专家2名；或陕西省政府采购网专家库中随机抽取3名专家。

	15
	采购项目服务要求
	详见第六章采购内容及具体要求

	16
	响应文件递交截止时间及磋商地点
	递交截止时间：2026年3月17日 14时00分00秒（北京时间）
磋商地点：宝鸡市公共资源交易中心不见面开标大厅 

	17
	付款方式
	签订合同时，双方协商给予付款。

	18
	服务期限
	一年

	19
	质量标准
	符合国家法律法规的规定与相关技术标准

	20
	服务地点
	采购单位指定地点

	21
	签字和（或）盖章要求
	竞争性磋商文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商实施一项内容即可；

竞争性磋商文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。

	22
	签到要求
	供应商需在开标时间截止前在宝鸡市公共资源交易中心 (http://ggzy.baoji.gov.cn/) 按要求上传对应格式的响应文件，进行线上签到。为确保在磋商环节代理机构工作人员能及时有效的联系沟通，确保各供应商能及时进行响应并在规定时间内进行最终报价，签到内容应含供应商联系人及联系方式。

因供应商未及时签到或签到内容导致代理机构工作人员不能及时有效的联系沟通，造成各供应商未能及时进行响应并未在规定时间内进行最终报价情形的，后果自负。

	23
	是否允许联合体投标
	不允许

	23
	是否专门面向中小企业
	否

	24
	所属行业
	其他未列明行业

	备注
	1.制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台 ( 陕西省  宝鸡市) ”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“政府采购电子化交易-供应商培训实操演示及操作手册” ，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 

2.递交电子响应文件。登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台(http://ggzy.baoji.gov.cn/)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省宝鸡市 公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。


一、采购当事人及预算

1、采购人：宝鸡市水利局
2、磋商组织机构：陕西吉天智项目管理有限公司

3、采购预算：1517000.00元

最高限价：1517000.00元（超过最高限价的报价为无效报价）

4、参与磋商的供应商：符合本次竞争性磋商所规定的资格条件，从磋商组织机构获取竞争性磋商文件，并自愿参加磋商活动的供应商。

二、竞争性磋商文件及澄清

1、本项目竞争性磋商文件包括以下内容：磋商公告、磋商须知、供应商资格证明文件要求及审核办法、磋商响应文件格式及构成、磋商评审办法、采购内容及具体要求、合同草案条款。

2、提交首次响应文件截止之日前，磋商组织机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，磋商组织机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3、参与磋商的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性磋商文件。因供应商在阅读、理解磋商文件方面产生疏漏和误解，而导致磋商不利后果的，其责任由供应商自负。

4、供应商不得擅自转让、变卖或复制磋商文件参与磋商。

三、竞争性磋商响应文件及递交

本项目采用不见面开标的方式，须在开标时间截止之前在宝鸡市公共资源交易中心 (http://ggzy.baoji.gov.cn/) 按要求上传对应格式的响应文件。

供应商使用CA锁对响应文件（*.SXSTF格式）进行制作、签封、加密、递交、解密等相关招投标事宜。

1、本项目竞争性磋商响应文件由以下内容组成：

第1部分  磋商响应函

第2部分 法定代表人授权委托书

第3部分 磋商报价一览表

第4部分  磋商方案

第5部分  业绩

第6部分  商务条款偏离表

第7部分  磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴处

第8部分  资格证明文件要求

第9部分  承诺书

第10部分 供应商认为有必要补充说明的事宜

2、参与磋商的供应商须具有与完成采购项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本竞争性磋商文件的要求以及磋商组织机构的补充要求，提供相关资格证明文件。

3、供应商应当在磋商文件要求投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子响应文件，逾期提交，系统将拒绝接收。

4、本项目竞争性磋商响应文件有效期自磋商之日计算不得少于90天。

四、竞争性磋商响应文件的编制要求

1、供应商应当按照竞争性磋商文件要求，依法真实编制磋商响应文件，并对其提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、磋商所有响应文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。磋商使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3、成交供应商响应文件应使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制页码。

4、磋商所有响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

5、供应商须在响应文件中指定页面的落款处，加盖公章以及由法定代表人或被授权人签名或盖章。

6、供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织机构。补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7、供应商的最终磋商报价应是按照竞争性磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺，保质保量完成本项目服务所需要的全部费用。包括税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其他任何费用。磋商货币：人民币。

a、供应商的最终磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》；同时，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，为保证公平竞争，如有主体磋商报价标的的赠与行为，其最终磋商报价将被认定为报价无效；

b、供应商应在磋商报价分项报价表上标明分项服务的价格和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署；

c采购人不接受具有附加条件的磋商报价；

d供应商所报的各分项最终磋商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商报价，将被认定为报价无效。

五、竞争性磋商保证金的交纳和退还

1、参与磋商的供应商必须在磋商截止时间前，按照磋商组织机构指定账户以转账方式从基本账户交纳磋商保证金。保证金交纳金额、开户单位、开户银行、账号、转账备注详见供应商须知前附表第12条。（不接受以个人名义交纳的磋商保证金，交纳磋商保证金的供应商名称须与参与磋商的供应商名称一致，否则不予退还。）
2、磋商保证金应支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

3、如磋商保证金以保函形式交纳，供应商须将加盖公章的保函复印件附在磋商响应文件中否则视为无效投标。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。（注：保函须为供应商基本开户银行出具，并附基本开户银行开户许可证复印件加盖供应商公章，并于开标截止时间前3个工作日内由供应商持保函原件自行前往招标代理公司进行验证，若保函未经验证，否则视为无效投标。）

4、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

a、供应商在投标截止时间后撤销响应文件的；

b、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；

d、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

e、供应商将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

f、供应商拒绝履行合同义务的。

5、自成交通知书发出之日起五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

6、成交供应商需在合同签订后3日内持合同原件或复印件至采购代理机构办理磋商保证金退还手续。

六、磋商
( 一) 磋商时间和地点

1、采购代理机构在供应商须知前附表第 16 条规定的磋商时间和地点组织开标。

2、磋商时，邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

(二) 磋商程序

在磋商文件规定的时间和地点， 由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表在平台进行线上签到。开标将按以下程序进行：

1、磋商会议由代理机构主持。主持人宣布磋商会议开始，宣告会场纪律，公布参加会议的供应商名单。

2、文件解密。

3、文件批量导入。

4、资格审查，由采购人或磋商小组对各供应商进行资格审查。资格审查若不合格，按无效标书处理。

5、符合性审查，由磋商小组对磋商响应文件进行符合性审查。符合性审查若不合格，按无效标书处理。

6、磋商：磋商小组与供应商分别进行磋商。

7、各供应商代表使用CA锁在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】进行最终报价。

8、评审小组根据评审办法推荐成交候选供应商名单，编写评审报告。

七、磋商评审小组的组成及工作纪律

1、磋商评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成，人数为3名。其中：采购人代表1名，陕西省政府采购网专家库中随机抽取专家2名；或陕西省政府采购网专家库中随机抽取3名专家。
2、磋商评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

3、磋商评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商评审小组应当告知提交响应文件的供应商。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4、竞争性磋商文件和和响应文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商评审小组应当停止评审并向采购人或者磋商组织机构说明情况。

八、竞争性磋商及评审要求

1、供应商应当根据竞争性磋商文件的要求，在磋商开始前提交磋商响应文件。由磋商评审小组对磋商响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商评审小组应当告知有关供应商。

2、磋商评审小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3、磋商过程中，凡磋商响应文件正、副本内容不一致的，以正本为准。磋商响应文件中磋商报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价一览表(报价表)为准。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、在磋商过程中，竞争性磋商评审小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
5、供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商评审小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6、磋商评审小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7、评审时，磋商评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

8、政策性扣减

a对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

c参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。

d小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标 准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

e节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产 品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185 号）、《财政部、国家环保总局联合 印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90 号）、《国务院办公 厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关规定执行。

f监狱企业的价格评分标准

g 对监狱企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

h 监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

i符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 [2017]141 号）企业，按通知要求落实。

注：供应商同时为监狱、福利企业以、残疾人及小微企业的，政策性价格优惠 只能享受一次，不可重复计算。
9、在竞争性磋商活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家）。

九、成交供应商的确定和公告

1、磋商评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标和服务承诺优劣顺序推荐（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成交候选供应商）。

2、评审报告由磋商评审小组成员签字认可。磋商评审小组成员对评审报告有异议的，磋商评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的磋商评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商评审小组书面记录相关情况。磋商评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、磋商组织机构应当在成交候选供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。待公告期满无异议后向第一成交候选供应商发出成交通知书。

十、质疑的提出与答复

1、供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

4、质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。
5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

（一）未按规定程序和渠道提出质疑的；

（二）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；
（三）超过法定质疑期限的； 

（四）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

（五）提出的质疑事项已经明确答复的； 

（六）法律法规规定的其他不予受理的条件。

7、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，在收到质疑函后7个工作日内书面及电联形式通知质疑供应商，招标代理机构组织专家小组与质疑供应商面对面进行质疑答复（拒不到会者视为自动放弃质疑权利），代理机构并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
8、质疑函接收联系方式：

采购代理机构：陕西吉天智项目管理有限公司

 联系人：杨女士        联系电话：18291890873
十一、合同的签订

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同或者不履行合同的，采购人应当按经评审得分由高到低的排序，确定其他供应商作为成交供应商，并签订政府采购合同。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5、竞争性磋商文件、磋商响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

6、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在响应文件中，同时应保证响应文件正、副本中一致。

第三章  供应商资格证明文件要求及审核办法

1、供应商应上传的资格证明文件：

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。（2）财务状况报告：提供经审计的2024年度的财务报告或提供磋商响应文件递交截止时间前六个月内的基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年2月1日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（注册时间不满3个月的，应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位缴纳社会保障资金的相关证明文件）。（4）税收缴纳证明：提供2025年2月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（注册时间不满3个月的，应当提供注册时至参加政府采购活动时相应期限内本单位税收缴纳的相关证明文件）。（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（6）供应商不得为“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网查截图）。（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（书面声明）；（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2、审核办法：

（1）根据供应商上传的资格证明文件，由采购人或磋商小组对供应商的资格条件和资格证明文件是否响应竞争性磋商文件要求进行评审。

（2）上述（1）-（8）项为必备项资格证明文件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的自动丧失竞争性磋商资格。

第四章 竞争性磋商响应文件格式及构成

竞争性磋商响应文件

（正本或副本）

项目名称：宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务

项目编号：2026JTZ-C019
供 应 商：                  
磋商时间：                  
目    录

第1部分  磋商响应函

第2部分 法定代表人授权委托书

第3部分 磋商报价一览表

第4部分  磋商方案

第5部分  业绩

第6部分  商务条款偏离表

第7部分  磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴处

第8部分  资格证明文件要求

第9部分  承诺书

第10部分 供应商认为有必要补充说明的事宜

附件

第1部分  磋商响应函

陕西吉天智项目管理有限公司：    

（供应商名称）     授权（被授权人姓名）为我公司全权代表，参加贵公司组织的 （项目名称）                (项目编号：    )竞争性磋商活动。磋商保证金：        元。我方承诺如下：

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供本项目服务，完成合同的责任和义务。

二、保证按照竞争性磋商文件中的报价要求进行报价。本报价已包含竞争性磋商文件规定报价方式应包含的各种费用。

三、我们已经详细阅读和审核全部竞争性磋商文件及有关附件，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

四、同意提供与本次竞争性磋商活动相关的其他任何证据和资料。

五、完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，尊重磋商评审小组的评审结论及成交结果。

六、保证所有提供的磋商响应文件内容是真实的、合法的；且对其负法律责任。

七、如若成交，我们将根据竞争性磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺签署采购合同，并履行相关的责任和义务。

八、本磋商响应文件自磋商报价之日计算有效期为    天。

九、与本磋商响应有关的一切往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表：           （签字或盖章）

磋商时间：    年  月  日

第2部分 法定代表人授权委托书（用于委托人投标）

陕西吉天智项目管理有限公司：

（供应商名称）        于（  年  月  日）注册成立。我公司法定代表人（法人代表姓名）授权委托（被授权人姓名）为本公司全权代表，参加贵公司组织的（项目名称）               （项目编号：    ）的竞争性磋商活动，代表本公司全权办理本次竞争性磋商活动中的一切事务，并签署与本次竞争性磋商全部有关的文件、协议及合同。

本公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权委托书于  年  月  日签字生效，有效期：   天，特此声明。

	被授权人签字或签章：
	法人代表签字或签章：

	职务：
	职务：

	身份证复印件粘贴处：（正反面）
	身份证复印件粘贴处：（正反面）


                    供应商名称：（公章）

磋商时间：  年  月  日

法定代表人资格证明（用于法人投标）
陕西吉天智项目管理有限公司：

         系               （供应商单位名称）               的法

定代表人。

特此证明。 

  附：法定代表人姓名：       性别：      年龄：         职务：
      

	法定代表人身份证复印件

（正反面）



供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

第3部分 磋商报价一览表

宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务

竞争性磋商首次报价表
项目编号：2026JTZ-C019                                                                       报价：（元）

	序号
	项目名称
	服务期
	质量标准
	备注

	1
	宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运行维护服务
	
	
	

	报价（大写）：                       
	报价（小写）：￥                        


供应商（名称和公章）：           法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）              磋商时间：   年   月   日

注：1、首次报价表随磋商响应文件一起递交。若表中的项目内容确需变动，可在“备注”栏中写

2、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。

3、报价不得超出最高限价。

分项报价表

	序号
	内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：
	￥：
	


注：1、磋商供应商必须按“第六章  采购内容及要求”的详细报出磋商价的各个组成部分的报价，格式自拟；

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“磋商报价一览表”总报价相等；
3、“分项报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖磋商供应商印章；

4、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位；

5、如果按单价计算的结果与金额不一致时，以单价为准修正金额与合计金额；

6、此表可自行扩展；

7、供应商在二次磋商报价后分项报价表中的各分项报价根据磋商二次总报价的下浮比例同比例下降。
供应商（单位盖章）：           

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：  

日期：     年   月   日
第4部分  磋商方案

 供应商根据第五章磋商评审办法中的评审要素一览表自行编制，格式自拟。
拟派项目负责人简历表（格式）
	姓  名
	
	性别
	
	年龄
	

	职 称
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校
	
	所学专业
	

	专业工作年限
	
	从事项目负责人年限
	

	注册执业资格
	

	担任的职务及责任
	

	主要工作经历及业绩：

	参加过的类似项目名称
	担任职务
	联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：本表后附相关资料（加盖公章）。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

拟派项目组人员一览表（格式）
	序号
	姓名
	性别
	工作 年限
	专业
	职称或资格证书
	拟在本项目中

担任的工作

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附相关资料（加盖公章）。

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

第5部分  业绩
供应商名称：                                                  单位：元

	序号
	项目名称
	采购人单位名称
	合同金额
	完成日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表后附相关资料（加盖公章）； 

    2、磋商供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商申请被拒绝。

3、如有多个类似项目，可按此表格扩展

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：              

日期:       年   月   日
第6部分 商务条款偏离表

项目名称:                                      项目编号:

	序号
	磋商文件商务要求
	响应文件商务响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：1、本表只填写与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，若完全响应无偏离，提交空白表。

2、若因供应商填写不真实造成的不利后果和风险，由其自行承担。



供应商名称：                    （公章）
   法定代表人或被授权代表：           （签字或盖章） 

 日期：     年   月   日

第7部分 磋商保证金缴纳凭证复印件粘贴处
	磋商保证金缴纳凭证银行回执单或担保机构出具的保函
复印件粘贴栏


第8部分  资格证明文件要求

（1）资格证明文件根据第三章供应商资格证明文件要求及审核办法中第一项供应商应提交的资格证明文件提供。

供应商具有履行本合同所必需的设备和专业

技术能力的说明及承诺（格式）

致：  采购人名称  
(单位名称) 于   年  月    日  在中华人民共和国境内                           （注册地址）合        法注册并经营， 现承诺 :
1.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.我公司对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本供应商愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称：                   （公章）
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）
日  期：      年      月     日
供应商企业关系关联承诺书

供应商在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
（1）管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位：       (没有填/)。
我单位的上级管理单位       (没有填/)。
（2）股权关系说明：
我单位控股的单位       (没有填/)。
我单位被单位控股        (没有填/)。
（3）单位负责人：       。
其他与本项目有关的利害关系说明:        （没有填/）。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商名称：                   （公章）
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）
日  期：      年      月     日
参加政府采购活动前3年在经营活动中

无重大违法记录书面声明
（采购人名称）：

做为参加贵单位组织的                       的供应商，本公司郑重承诺：
1.在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
2.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零）， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
3.参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐 瞒实情，愿承担一切责任及后果。
供 应 商：                                 （公章）
法定代表人 ：                        （签字或盖章）
被授权代表 ：                        （签字或盖章）
日  期：      年     月     日
第9部分 承诺书

宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书
致： （采购人或采购代理机构名称） 

统一社会信用代码为         的我方             （供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为            （采购项目编号）的        项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；  

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

（13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任： 

1、投标（响应）无效；

2、不予退还磋商保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的供应商，在此庄严承诺： 
  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
  2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
 承诺单位：　　                 　（盖章） 
 法定代表人或被授权代表：         （签字或盖章）

地　　址：                              

邮    编：　　                     　　 
电　　话：　　　                　　　　　 年  月  日
第10部分 供应商认为有必要补充说明的事宜

附件1
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46  号） 的规定， 由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 (2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)    的    (项目名称)   采 购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小 企业)的具体情况如下 :
1.   (标的名称)     ，属于    (采购文件中明确的所属行业)   承建(承接)企业 为    (企业名称)    ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为__万元， 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日期 :
附件2

《残疾人福利性单位声明函》（格式）
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担 相应责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 （由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不 包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额

（万元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	2
	其他残疾人福利性单位 制造的货物
	
	
	
	


注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。
2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企 业声明函》
单位名称（盖章）：
日  期：

附件3

监狱企业证明文件（格式）
说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
第五章  磋商评审办法

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商评审小组对满足磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，按响应指标和服务承诺优劣顺序排列。
2.评审标准

2.1 符合性评审，审查内容及标准如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	有效性、完整性审查
	响应文件的签署、盖章
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全，且单位盖章齐全，符合磋商文件要求

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件“响应文件格式”要求

	
	
	响应文件递交
	符合“供应商须知前附表”规定要求

	
	
	报 价
	报价未超过最高限价

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全完整、无遗漏

	2
	响应文件的响应程度

审查
	服务期
	满足磋商文件要求的服务期

	
	
	质量
	满足磋商文件要求的质量标准

	
	
	磋商有效期
	满足磋商文件规定的磋商有效期

	
	
	磋商保证金
	提交形式及金额符合磋商文件要求

	
	
	对磋商文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件


2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见附表：评审要素一览表。
2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见附表：评审要素一览表。

2.3评审程序

2.3.1依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商递交的响应文件的资格性检查和符合性检查进行评审，以确定供应商是否具备磋商资格及响应文件是否符合磋商文件规定。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.3.2磋商及澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，磋商小组将根据其响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.3.3磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内使用CA锁在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的质量、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.3.4磋商小组在与各供应商分别进行磋商后，供应商应使用单位 CA 锁进行最终报价，并作为评审的依据。
2.3.5比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3.6评审小组一致认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

2.3.7磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照质量指标和服务承诺优劣顺序推荐。

2.3.8评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

附表：评审要素一览表

	评分因素
	权值
	评分要素

	磋商报价
	15
	满足采购文件要求，且最终报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×15%×100

	服务方案（84分）
	综合运维服务方案
	26
	综合运维服务方案（26）分，包括：1.山洪灾害预警平台及监测设施设备基本情况分析0-4分；2.山洪灾害预警平台及监测设施设备运行维护主要管理制度0-4分3.山洪灾害预警平台及监测设施设备各工艺单元运行管理0-4分；4.山洪灾害预警平台及监测设施设备各设备操作规程0-4分；5.日常保养维修0-4分；6.常见故障分析及排除方法0-4分； 7.详细的维保计划0-2分。

	
	维保服务方案
	12
	 （1）方案思路清晰、科学合理、切实可行，完全满足采购人需求得8.1-12.0分；（2）方案基本完善，可实施性一般得4.1-8.0分；（3）方案表述不全，不利于项目实施的计0.1-4.0分；（4）未提供得0分。

	
	服务团队配备情况
	15
	1、项目负责人具备相关专业高级职称得5分、中级职称得3分。其余不得分。2、供应商针对本项目投入的主要服务技术人员具有相关专业中级（工程师）及以上职称的，每提供一人得2分，高级及以上职称的，每提供一人得3分，最高得5分。注：以上人员需提供在本单位近三个月的社保证明材料同时提供毕业证书、职称证书复印件加盖单位公章，未提供得0分。3、根据本项目实际情况提供上岗人员培训（包括在线人员、维修人员、管理人员等的相关法律、专业技术、安全防护以及紧急情况处理等知识）的内容、计划、措施方案。（1）培训方案科学合理，满足项目要求，合理性、针对性强得3.1-5分；（2）培训方案方案有一定的可行性，基本满足项目要求，具有一定的合理性、针对性得2.1-3分；（3）培训方案有部分缺漏，合理性、针对性较差得1-2分；（4）未提供得0分。         

	
	服务质量保证措施
	20
	1、根据供应商针对本项目有完整的服务质量保障措施进行评审：（1）保障措施高效率、高质量且科学合理、符合服务质量要求，流程严谨高效得3.1-5分； （2）保障措施效率较为可行、基本能够保障完成质量得2.1-3分； （3）保障措施稍有欠缺不够科学合理得1-2分； （4）未提供得0分。 2、根据供应商提出的安全保障措施进行评审：（1）保障措施切实可行得3.1-5分；（2）保障措施较切实具有一定的可行性得2.1-3分；（3）保障措施可行性较低的得1-2分；（4）未提供得0分。 3、根据供应商提供应急保障措施，对于各类突发事件具有应急响应方案进行评审：（1）应急响应措施完善、切实可行、科学合理，得3.1-5分；（2）应急响应措施基本完善、可行、较合理，得2.1-3分；（3）应急响应措施可行性一般、合理性不强，得1-2分。（4）未提供得0分。 4、根据投入本项目的设备、保养工具及物料配置齐全，满足运行管理需要进行评审：（1）设备、工具、物料配备齐全、满足运行管理需要，得3.1-5分；（2）设备、工具、物料配备基本齐全，基本满足运行管理需要，得1-3分；（3）设备、工具、物料配备不能满足运行管理需要或未提供的，得0分。

	
	服务承诺
	6
	 对供应商服务过程中的质量、进度、安全、保证相关检测全部合格以及维修响应时间和由于供应商自身原因造成损坏的赔偿，提供承诺函，格式自拟。提供承诺函的得1-6分，未提供得0分。

	
	业绩
	6
	供应商需提供近三年（以合同签订日期为准）承接的类似项目服务业绩，每提供 1 份符合要求的业绩证明（需附合同复印件并加盖公章）得2分，本项最高得6分；未提供或提供材料不符合要求的不得分。  


3、供应商参与磋商若出现下列情况之一的一律按无效报价处理：

3.1未按竞争性磋商文件的规定交纳磋商保证金的；

3.2磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.3不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3.4报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.5有重大缺、漏项，明显不符合技术规格、标准和要求的；

3.6以虚假资料谋取成交的；

3.7竞争性磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的;

3.8供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

3.9因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致电子响应文件（*.SXSTF）无法正常打开的或无法正常参与评审的；

3.10法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

第六章 采购内容及具体要求

第一部分 技术要求

1、项目概况：宝鸡市山洪灾害预警平台及监测设施设备年度运维服务项目，计划2026年4月启动，服务期1年。项目预算151.7万元，资金来源为中央水利发展资金。

2、质量目标：通过专业运维服务，保障宝鸡市山洪灾害预警平台及217处监测设施设备全年稳定运行，核心目标是保障汛期（5-10月）全市217处监测站点数据上线率≥95%，以陕西水防APP统计的服务期上线率≥95%为考核标准。
3、采购内容：本次采购选定的运维机构，需在每年4月底前完成宝鸡市217处站点首次全面维护，汛期（5-10月）217处站点有效监测数据上传率≥95%，其余月份按需巡检和故障保障维修；同时承担市级预警平台、会商系统运维，以及所有站点、会商平台、系统的通信等费用，确保市级山洪灾害预警平台及217处监测设施设备全年稳定运行。

（一）定期巡检

今年4月底前完成宝鸡市所有站点首次全面巡检校准，包含设备调试、数据准确性核查、隐患排查及站点杂草清理、线路加固、传感器清洁等全面维护，确保汛前所有站点全部上线，处于最佳运行状态；5-10月汛期期间每月开展1次巡检，重点排查雷电防护、供电稳定性等汛期高发故障隐患，同步完成站点常规清洁维护工作；11月至次年3月非汛期期间，配合处理各类突发问题。
（二）维护维修

设备的维护维修主要为山洪灾害预警平台及山洪灾害自动监测站不能上传数据和上传的数据异常，主要包括通讯故障和设备运行故障。

1、招标方监控到平台、监测数据出现异常时，应及时电话告知中标方。

2、中标方必须设立24小时维修值班热线。当接到通知后，应及时安排技术人员到现场。

3、山洪灾害自动监测站出现故障时，中标方接到故障报修后应1小时内响应，市级平台2小时内、测站8小时内抵达现场处置，24小时内排除，24小时内无法修复的须立即启用备用设备，且须配备满足系统维修更换需求的充足合格备品备件。

4、中标方工作人员应掌握以下业务技能：须熟练掌握山洪灾害监测设备及平台运维技能，具备站点通讯线路故障的检测方法、雨量传感器的维护维修、各线路的焊接和连接、采集箱和电池箱的固定、以及其他更新的业务技能，能保障系统稳定运行。

监测站点位置如下：
	序号
	区县
	地址
	地址
	站点名称
	站点类型

	
	
	
	
	
	
	

	1
	高新区
（8个）
	41111095
	陈仓区天王镇钓鱼台水库
	(陈仓区)钓鱼台*
	水位站
	

	2
	
	41111103
	陈仓区钓渭镇法士特厂区
	(陈仓区)法士特*
	水位站
	

	3
	
	41111105
	陈仓区钓渭镇疙瘩村
	(陈仓区)圪塔*
	水位站
	

	4
	
	41141092
	磻溪镇磻溪河村（麻池）
	(陈仓区)麻池*（景家崖）
	雨量站
	

	5
	
	41141098
	陈仓区钓渭镇疙瘩沟村村委会
	(陈仓区)麻窝*
	雨量站
	

	6
	
	41141097
	陈仓区钓渭镇同峪河法士特派出所
	(陈仓区)同峪河*
	雨量站
	

	7
	
	41141099
	陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇西洼村                          
	(陈仓区)西洼*
	雨量站
	

	8
	
	41111096
	宝鸡市陈仓区磻溪镇杨家店村七组
	(陈仓区)杨家店*
	水位站
	

	9
	陈仓区
（12 个）
	41141094
	陈仓区行政中心一号楼楼顶
	(陈仓区)防汛办*
	雨量站
	

	10
	
	41141095
	陈仓区新街镇
	(陈仓区)官村*
	雨量站
	

	11
	
	41141091
	陈仓区县功镇
	(陈仓区)李家崖*
	雨量站
	

	12
	
	41111099
	陈仓区凤阁岭镇
	(陈仓区)泉义*
	雨量水位一体站
	

	13
	
	41111098
	陈仓区香泉镇
	(陈仓区)三泉*
	雨量水位一体站
	

	14
	
	41111101
	陈仓区拓石镇
	(陈仓区)通洞*
	雨量水位一体站
	

	15
	
	41141093
	陈仓区坪头镇
	(陈仓区)西庄*
	雨量站
	

	16
	
	41141096
	陈仓区赤沙镇
	(陈仓区)峡口*
	雨量站
	

	17
	
	41141090
	陈仓区县功镇镇政府
	(陈仓区)县功*
	雨量站
	

	18
	
	41111097
	陈仓区县功镇
	(陈仓区)肖家什字*
	雨量水位一体站
	

	19
	
	41141100
	陈仓区坪头镇
	庵坪村
	雨量水位一体站
	

	20
	
	41141103
	陈仓区坪头镇
	南山村
	雨量水位一体站
	

	21
	凤县（25个）
	60760114
	平木镇白蟒寺村委会院内
	(凤县)白蟒寺*
	雨量站
	

	22
	
	60760104
	河口镇陈家岔村村委会院内
	(凤县)陈家老*
	雨量站
	

	23
	
	60760106
	河口镇核桃坝村委会院内
	(凤县)核桃坝*
	雨量站
	

	24
	
	60719112
	留凤关镇酒奠沟村下游河道
	(凤县)酒奠沟*
	水位站
	

	25
	
	60719110
	留凤关镇桥头公厕旁
	(凤县)酒铺*
	水位站
	

	26
	
	60719100
	唐藏镇新场村大桥
	(凤县)老场*
	水位站
	

	27
	
	60760112
	留凤关镇连云寺村委会楼顶
	(凤县)连云寺*
	雨量站
	

	28
	
	60719116
	河口镇岩湾村大桥边
	(凤县)龙口*（岩湾）
	水位站
	

	29
	
	60719118
	留凤关镇喇嘛泉村河堤边
	(凤县)磨湾*（东沟）
	水位站
	

	30
	
	60760100
	唐藏镇潘家湾老村委会房顶
	(凤县)潘家湾*
	雨量站
	

	31
	
	60719102
	双石铺镇陈家湾村吊桥边
	(凤县)庞家河*
	水位站
	

	32
	
	60719120
	平木镇平木村下街河道
	(凤县)平木*
	水位站
	

	33
	
	60719122
	坪坎镇坪坎村大坝河堤旁
	(凤县)坪坎*
	水位站
	

	34
	
	60719106
	双石铺镇八达公司外河道下游
	(凤县)桥头庄*
	水位站
	

	35
	
	60719108
	河口镇洞沟水库
	(凤县)双石铺*
	水位站
	

	36
	
	60760102
	唐藏镇通天河辛家山老村委会
	(凤县)通天河*
	雨量站
	

	37
	
	60760110
	红花铺镇菌部落漫水桥桥头
	(凤县)魏家湾*
	雨量站
	

	38
	
	60719114
	黄牛铺镇长滩坝村
	(凤县)长滩坝*
	水位站
	

	39
	
	60719104
	双石铺镇滨江东路老中医院河堤
	(凤县)中医院*
	水位站
	

	40
	
	60760108
	黄牛铺镇周家庄村委会
	(凤县)周家庄*
	雨量站
	

	41
	
	60730101
	凤州镇龙口村滨江路吊桥西
	凤州滨江路西
	雨量站
	

	42
	
	60730103
	黄牛铺镇东河桥村人工湖西
	东河桥人工湖
	雨量站
	

	43
	
	60730105
	唐藏镇倒回沟村隘口河道旁
	隘口桥头
	雨量站
	

	44
	
	61830107
	河口镇沙坝村老村委会河道
	沙坝上店子
	雨量站
	

	45
	
	61830109
	平木镇东庄村四组坪上
	东庄服务区
	雨量站
	

	46
	凤翔（15个）
	41141020
	姚家沟镇白荻沟水库管理站院子
	(凤翔)白荻沟*
	雨量站
	

	47
	
	41141024
	柳林镇大槐社水厂院子
	(凤翔)大槐社*
	雨量站
	

	48
	
	41141021
	彪角镇东风水库管理站院子
	(凤翔)东风*
	雨量站
	

	49
	
	41111032
	糜杆桥镇相家沟村10组桥
	(凤翔)东干河*
	水位站
	

	50
	
	41111035
	姚家沟镇吴家河口(大风车后面)
	（凤翔）横水河*
	水位站
	

	51
	
	41111034
	姚家沟镇郭家店村
	(凤翔)涧渠河*
	水位站
	

	52
	
	41141022
	糜杆桥镇群力水库管理站院子
	(凤翔)群力*
	雨量站
	

	53
	
	41111030
	柳林镇关村(汉封水库大坝)
	（凤翔）申家河*
	水位站
	

	54
	
	41141023
	糜杆桥镇太相寺水库
	(凤翔)太相寺*
	雨量站
	

	55
	
	41111036
	柳林镇河湾村大桥
	(凤翔)西干河*
	水位站
	

	56
	
	41141025
	姚家沟镇原姚家沟水库管理站院子（卫生院对面饭店
	(凤翔)姚家沟*
	雨量站
	

	57
	
	41111031
	范家寨镇张家店村(枣子河劳教所)
	(凤翔)枣子河*
	水位站
	

	58
	
	41111037
	长青镇群英桥
	(凤翔)长青河*
	水位站
	

	59
	
	41111033
	范家寨镇燕家庄村1组桥
	(凤翔)中干河*
	水位站
	

	60
	
	41141026
	糜杆桥镇五曲湾村（马面）
	五曲湾村
	雨量站
	

	61
	扶风（11个）
	41111106
	扶风县白家窑水库
	(扶风)白家窑*
	雨量水位一体站
	

	62
	
	41111110
	扶风县城关街道办河滨路
	(扶风)城关*
	雨量水位一体站
	

	63
	
	41141104
	扶风县法门镇杜城村
	(扶风)杜城*
	雨量站
	

	64
	
	41141102
	扶风县水利局
	(扶风)防汛办*
	雨量站
	

	65
	
	41141106
	扶风县法门镇冯家村
	(扶风)冯家*
	雨量站
	

	66
	
	41111100
	扶风县罗家村罗家大桥
	(扶风)扶风*
	雨量水位一体站
	

	67
	
	41111104
	扶风县官务水库
	(扶风)官务*
	雨量水位一体站
	

	68
	
	41111108
	扶风县五郡沟水库
	(扶风)五郡沟*
	雨量水位一体站
	

	69
	
	41111102
	扶风县信邑沟水库
	(扶风)信邑沟*
	雨量水位一体站
	

	70
	
	41141108
	扶风县杏林镇水管站
	(扶风)杏林*
	雨量站
	

	71
	
	41141101
	扶风县城关街道办美阳桥停车场
	种子公司站
	雨量站
	

	72
	金台（10个）
	41111041
	金台区金河镇常陵水库
	(金台区)常陵*
	水位雨量站
	

	73
	
	41141031
	金台区硖石镇车辙村
	(金台区)车辙*
	雨量站
	

	74
	
	41141032
	金台区硖石镇高家湾村
	(金台区)高家湾*
	雨量站
	

	75
	
	41141035
	金台区蟠龙镇陈仓村
	(金台区)景家庄*
	雨量站
	

	76
	
	41141030
	金台区金河镇政府
	(金台区)牛氏庙*
	雨量站
	

	77
	
	41141033
	金台区硖石镇七家沟村
	(金台区)七家沟*
	雨量站
	

	78
	
	41141034
	金台区硖石镇政府
	(金台区)硖石*
	雨量站
	

	79
	
	41111042
	金台区金河镇玉池村
	(金台区)玉池*
	水位雨量站
	

	80
	
	41111040
	金台区硖石镇跃进水库
	(金台区)跃进*
	水位雨量站
	

	81
	
	41111043
	金台区硖石镇张家崖村
	(金台区)张家崖*
	水位雨量站
	

	82
	麟游（14个）
	41141768
	陕西省宝鸡市麟游县酒房镇菜子山村
	(麟游)菜子山*
	雨量站
	

	83
	
	41209302
	陕西省宝鸡市麟游县丈八镇常村
	（麟游）常村*
	雨量站
	

	84
	
	41110702
	麟游县九成宫镇丰塬村
	(麟游)丰塬*
	水位站
	

	85
	
	41141764
	麟游县九成宫镇丰塬村
	(麟游)富家坪*
	雨量站
	

	86
	
	41141762
	陕西省宝鸡市麟游县崔木镇洪泉村
	（麟游）洪泉*
	雨量站
	

	87
	
	41110700
	陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇良舍村
	(麟游)良舍*
	水位站
	

	88
	
	41209300
	陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村
	(麟游)两亭*
	水位站
	

	89
	
	41141766
	陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇县水利局院子
	(麟游)麟游*
	雨量站
	

	90
	
	41229300
	陕西省宝鸡市麟游县两亭镇天堂村
	(麟游)天堂*
	雨量站
	

	91
	
	41110704
	陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇西坊村
	(麟游)屯头*
	水位站
	

	92
	
	41110706
	陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇黑山头村
	(麟游)峡口*
	水位站
	

	93
	
	41141760
	陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇澄铭窑
	(麟游)永安*（澄铭窑）
	雨量站
	

	94
	
	41141761
	麟游县招贤镇高庄村
	高庄村站
	雨量站
	

	95
	
	41141763
	麟游县丈八镇郭家河村
	郭家河村站
	雨量站
	

	96
	陇县（29）
	41140928
	陇县曹家湾镇曹家湾村委会
	(陇县)曹家湾*
	雨量站
	

	97
	
	41110914
	陇县城关镇店子村桥头
	(陇县)店子*
	水位站
	

	98
	
	41140932
	陇县天成镇镇政府院内
	(陇县)东风*（天成）
	雨量站
	

	99
	
	41110910
	温水镇洞沟门村杨河沟河
	(陇县)洞沟门*
	水位站
	

	100
	
	41140916
	南峡沟水库管理站院子（城关镇朱家寨村）
	(陇县)段管处*
	雨量站
	

	101
	
	41140908
	丰收水库管理区院子（温水镇温河村）
	(陇县)丰收*
	雨量站
	

	102
	
	41140926
	天成镇关山村委会
	(陇县)关山*
	雨量站
	

	103
	
	41140906
	八渡镇高楼村村委会
	(陇县)郭家河*（高楼）
	雨量站
	

	104
	
	41140930
	温水镇粮食沟村委会
	(陇县)火烧寨*
	雨量站
	

	105
	
	41140910
	河北镇兰家堡村委会
	(陇县)兰家堡*
	雨量站
	

	106
	
	41140918
	河北镇权家下村委会
	(陇县)权家下*
	雨量站
	

	107
	
	41110906
	曹家湾镇三里营村咸宜河
	(陇县)三里营*
	水位站
	

	108
	
	41140904
	东南镇予村村委会
	(陇县)三里营*
	雨量站
	

	109
	
	41140914
	固关镇上岔村委会
	(陇县)上岔*
	雨量站
	

	110
	
	41140900
	八渡镇桃园村委会
	(陇县)上碾盘*
	雨量站
	

	111
	
	41110912
	曹家湾镇三联村石罐沟河
	(陇县)石罐*
	水位站
	

	112
	
	41140924
	新集川镇李家山村委会
	(陇县)唐家河*（李家山）
	雨量站
	

	113
	
	41140922
	城关镇黄家崖村委会
	(陇县)唐家庄*
	雨量站
	

	114
	
	41140920
	东风镇田家岭村小学
	(陇县)田家岭*
	雨量站
	

	115
	
	41110904
	天成镇铁塬村蒲峪河
	(陇县)铁塬*
	水位站
	

	116
	
	41140912
	河北镇韦家堡村委会
	(陇县)韦家堡*
	雨量站
	

	117
	
	41110905
	八渡镇西坡村普洛河
	(陇县)西坡*
	水位站
	

	118
	
	41110908
	温水镇峡口村峡口河
	(陇县)峡口*
	水位站
	

	119
	
	41140902
	曹家湾镇咸宜关村委会
	(陇县)咸宜关*
	雨量站
	

	120
	
	41110916
	城关镇营沟村千河
	(陇县)营沟桥*
	水位站
	

	121
	
	41110902
	城关镇营沟村千河
	(陇县)朱家寨*
	水位站
	

	122
	
	41140901
	天成镇八龙潭村委会
	天成镇八龙潭村
	雨量站
	

	123
	
	41140903
	新集川镇保家河村委会
	新集川镇政府
	雨量站
	

	124
	
	41140905
	东风镇尧场村委会
	东风镇尧场村
	雨量站
	

	125
	眉县（17）
	41111085
	310霸王河桥头南500米
	(眉县)霸王河*
	水位站
	

	126
	
	41111075
	大镇河桥头
	(眉县)大镇河*
	水位站
	

	127
	
	41111081
	310国道桥头
	(眉县)甘泉河*
	水位站
	

	128
	
	41111089
	小法仪桥头
	(眉县)黑峪河*
	水位站
	

	129
	
	41111077
	汤峪镇见子河桥头
	(眉县)见子河*
	水位站
	

	130
	
	41111079
	大镇村泥峪河桥头
	(眉县)泥峪河*
	水位站
	

	131
	
	41141077
	跑窝村老村委会
	(眉县)跑窝*
	雨量站
	

	132
	
	41141083
	齐镇政府
	(眉县)齐镇*
	雨量站
	

	133
	
	41141085
	上王村小学
	(眉县)上王*
	雨量站
	

	134
	
	41141079
	汤峪镇政府
	(眉县)汤峪*
	雨量站
	

	135
	
	41111091
	310汤峪河桥
	(眉县)汤峪河*
	水位站
	

	136
	
	41111083
	310西沙河桥
	(眉县)西沙河*
	水位站
	

	137
	
	41141081
	红河谷村委会
	(眉县)肖家院子*
	雨量站
	

	138
	
	41141075
	小法仪村委会
	(眉县)小法仪*
	雨量站
	

	139
	
	41141087
	营头镇政府
	(眉县)营头*
	雨量站
	

	140
	
	41111087
	远门河桥头
	(眉县)远门河*
	水位站
	

	141
	
	41141076
	咀头村村委会
	咀头村
	雨量站
	

	142
	岐山（16个）
	41141127
	岐山县蔡家坡镇水务站
	蔡家坡镇
	雨量站
	

	143
	
	41141129
	岐山县蔡家坡镇曹家水务站
	曹家
	雨量站
	

	144
	
	41111123
	岐山县青化镇丁童村
	丁童水库
	水位站
	

	145
	
	41141128
	岐山县故郡镇涝川村委会院内
	涝川村
	雨量站
	

	146
	
	41141125
	岐山县京当镇水务站
	京当镇
	雨量站
	

	147
	
	41141124
	岐山县蒲村镇鲁家庄村委会院内
	鲁家庄村
	雨量站
	

	148
	
	41141121
	岐山县凤鸣镇刘家河村四组
	刘家河村
	雨量站
	

	149
	
	41111121
	岐山县蔡家坡镇南星村
	麦李河南星
	水位站
	

	150
	
	41111120
	岐山县凤鸣镇大营神务村
	千集村水库
	水位站
	

	151
	
	41111122
	岐山县蔡家坡镇东星村
	石头河东星
	水位站
	

	152
	
	41111125
	岐山县益店镇益锋村
	魏家河水库
	水位站
	

	153
	
	41141122
	岐山县凤鸣镇温家村二组
	温家村
	雨量站
	

	154
	
	41141120
	岐山县水利局院内4楼顶
	县水利局
	雨量站
	

	155
	
	41141126
	岐山县雍川镇水务站
	雍川镇
	雨量站
	

	156
	
	41141123
	岐山县益店镇张侯村委会院内
	张侯村
	雨量站
	

	157
	
	41111124
	岐山县京当镇祝家庄岐阳村
	祝京水库
	水位站
	

	158
	千阳（22个）
	41111016
	宝丰水库
	(千阳)宝丰*
	水位站
	

	159
	
	41141004
	曹家塬村委会
	(千阳)曹家塬*
	雨量站
	

	160
	
	41111002
	草碧河
	(千阳)草碧河*
	水位站
	

	161
	
	41111020
	大沟水库
	(千阳)大沟*
	水位站
	

	162
	
	41111022
	邓家源水库
	(千阳)邓家*
	水位站
	

	163
	
	41111008
	东河沟水库
	(千阳)东河沟*
	水位站
	

	164
	
	41141000
	董坊水厂
	(千阳)董坊*
	雨量站
	

	165
	
	41111006
	冯坊河桥头
	(千阳)冯坊河*
	水位站
	

	166
	
	41141008
	高崖镇政府
	(千阳)高明*
	雨量站
	

	167
	
	41111010
	郝家坡水库
	(千阳)郝家坡*
	水位站
	

	168
	
	41111012
	柳家塬水库
	(千阳)柳家塬*
	水位站
	

	169
	
	41111000
	千丰渠渠首
	(千阳)千丰渠*
	水位站
	

	170
	
	41141002
	磨朝村委会
	(千阳)千阳*（磨朝）
	雨量站
	

	171
	
	41141016
	南湾岭村县道边
	(千阳)荛头*（南湾）
	雨量站
	

	172
	
	41141012
	柿沟乡政府
	(千阳)柿沟*
	雨量站
	

	173
	
	41141010
	水沟原乡镇府
	(千阳)水沟*
	雨量站
	

	174
	
	41111014
	桐花庄水库
	(千阳)桐花庄*
	水位站
	

	175
	
	41110999
	橡胶坝
	(千阳)橡胶坝*
	水位站
	

	176
	
	41111004
	仰塬水库
	(千阳)仰塬*
	水位站
	

	177
	
	41141006
	张家源水厂
	(千阳)张家塬*
	雨量站
	

	178
	
	41141014
	崔家头水厂院子
	(千阳)庄科*
	雨量站
	

	179
	
	41141001
	寇家河村委会
	寇家河
	雨量站
	

	180
	太白（22个）
	61835202
	太白县咀头镇下白云村
	(太白)白云*
	雨量站
	

	181
	
	61814208
	太白县桃川镇老爷岭村
	(太白)白云峡*
	水位站
	

	182
	
	41141050
	太白县鹦鸽镇双鹿池村
	(太白)场坪里*
	雨量站
	

	183
	
	61835200
	太白县咀头镇七里川村
	(太白)大坪里*
	雨量站
	

	184
	
	61814204
	太白县太白河镇东青村
	(太白)大庄*
	水位站
	

	185
	
	41111050
	太白县桃川镇杜家庄村
	(太白)杜家*
	水位站
	

	186
	
	61814206
	太白县王家堎镇板桥村
	(太白)高桥*
	水位站
	

	187
	
	61814200
	太白县咀头镇上白云村
	(太白)关山*
	水位站
	

	188
	
	61814202
	太白县黄柏塬镇核桃坪村
	(太白)观音峡*
	水位站
	

	189
	
	61835210
	太白县黄柏塬镇二郎坝村
	(太白)黄柏塬*
	雨量站
	

	190
	
	61835208
	太白县靖口镇镇政府
	(太白)靖口关*
	雨量站
	

	191
	
	60760120
	太白县靖口镇水蒿川村
	(太白)庙沟*
	雨量站
	

	192
	
	60719131
	太白县靖口镇庙台村
	(太白)庙台*
	水位站
	

	193
	
	60719134
	太白县靖口镇石沟村
	(太白)石沟*
	水位站
	

	194
	
	61835206
	太白县太白河镇镇政府
	(太白)太白*
	雨量站
	

	195
	
	61835204
	太白县王家堎镇镇政府
	(太白)王家堎*
	雨量站
	

	196
	
	60719132
	太白县靖口镇水蒿川村
	(太白)写字崖*
	水位站
	

	197
	
	61835207
	太白县黄柏塬镇黄柏塬村
	黄柏塬村
	雨量站
	

	198
	
	61835203
	太白县咀头镇强里川村
	强里川村
	雨量站
	

	199
	
	61835205
	太白县太白河镇兴隆村
	兴隆村
	雨量站
	

	200
	
	61835201
	太白县咀头镇农水局后院
	太白县农水局
	雨量站
	

	201
	
	41141051
	太白县鹦鸽镇六家村
	六家村
	雨量站
	

	202
	渭滨（16个）
	41141041
	石鼓镇龙凤山村
	(渭滨区)陈家堡*
	雨量站
	

	203
	
	41141042
	高家镇晁峪村
	(渭滨区)称里*
	雨量站
	

	204
	
	41141040
	神农镇大散关村
	(渭滨区)大散关*
	雨量站
	

	205
	
	41111060
	高家镇上川村
	(渭滨区)段家磨*
	水位站
	

	206
	
	41111055
	神农镇大散关村
	(渭滨区)观音山*
	水位站
	

	207
	
	41111056
	石鼓镇茵香河村
	(渭滨区)黄旦寺*
	水位站
	

	208
	
	41141044
	高家镇李家愣村
	(渭滨区)尖山*
	雨量站
	

	209
	
	41111063
	八鱼镇金家沟水库
	(渭滨区)金家沟*
	水位站
	

	210
	
	41111059
	高家镇解甲滩村
	(渭滨区)刘家山*
	卫星站
	

	211
	
	41111062
	八鱼镇清庵堡村
	(渭滨区)清庵堡*
	水位站
	

	212
	
	41141043
	高家镇水泉路村
	(渭滨区)水泉路*
	雨量站
	

	213
	
	41111057
	石鼓镇孙家庄村
	(渭滨区)孙家庄*
	水位站
	

	214
	
	41111058
	高家镇塔稍村
	(渭滨区)塔梢*
	水位站
	

	215
	
	41141045
	马营镇温泉村姚家岭
	(渭滨区)姚家岭*
	雨量站
	

	216
	
	41111061
	八鱼镇苇子沟村
	(渭滨区)张家岭*
	水位站
	

	217
	
	41141046
	马营镇洙浴村
	(渭滨区)洙浴*
	雨量站
	


第二部分 商务要求

（一）项目交货期限及地点

1、服务期：1年。

2、服务地点：采购人指定地点。

（二）价格

1、投标报价包括但不限于本次项目材料费、站点通信费、平台费、小鱼易联相关费、运维服务费、检测费、人工费、交通费、住宿费、管理费、评审费、税金、利润、风险等所有费用，自主报价，风险自担，服务期内采购人不再增加任何费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

2、中标价（成交价）不受国家政策性调价或其他因素导致的价格变化的影响。

（三）结算方式

1、合同签订后，待今年汛期结束并完成汛期服务验收工作后，于今年10月底前一次性支付全部服务费用。

2、合同期内，乙方因设备软硬件维修、维护、软件升级、人员驻场值守、人员培训等所发生的各项费用均由乙方承担，甲方除按合同规定支付合同价款外，不再支付任何费用。

3、本合同以人民币为付款币种。乙方向甲方开具对应金额的增值税专用发票后，由甲方上报付款流程后向乙方支付。

（四）质量及安全要求

1、质量要求

符合国家法律法规的规定与相关技术标准

2、安全要求

按国家或行业相关标准执行。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。否则将被视为无效投标文件。

第七章  合同草案条款

采购人（甲方）：                          
供应商（乙方）：                          
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况

1. 项目名称：                        ；

2. 项目地点：    采购人指定地点      。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、竞争性磋商文件、澄清、补充文件；

3. 相关建议书；

   本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同总价款（含税金额）：               元整（¥        元）。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化影响。合同价格为含税价，供应商（成交人）提供服务所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人。

2.付款方式：设备安装完成并调试正常后一次性付款。

五、服务期  

服务期：一年，即：2026年   月   日至     年   月   日。

六、内容及要求

主要工作内容及要求：完成甲方下达的                                    。
七、服务要求

达到国家、省、市及行业标准要求；

售后服务要求：质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务；对故障1小时内技术响应，4小时以内到现场；8小时以内解决问题。
八、验收

该项目完成后，供应商向采购人申请验收，组织采购人相关人员和专家组成的验收小组对项目进行最终验收。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。验收合格后，采购人填写终验验收单。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和货物发生的一切损失由供应商承担；整改超过二次的，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件退还已收取的全部合同价款，并按合同总价10%向采购人支付违约金，违约金不足弥补采购人损失的，由供应商负责赔偿。
九、保密

乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。
十、知识产权

供应商应对所供服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

十一、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十三、违约责任

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权随时终止合同；因乙方原因，导致出现责任事故或其他事故，甲方有权按规定程序和有关信用评价办法，上报乙方信用等级；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利，并按照相关法规追究乙方责任。

十四、其他

 本合同一式 八 份，具有同等法律效力，双方各执四份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

采购人：   （盖章）                  供应商：   （盖章）         
地 址：                              地  址：                    

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权 

的代理人：（签字）                   的代理人：（签字）           
订立时间：                           订立时间：               
PAGE  

