| 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法/乳胶法） | 板型 40人份/盒 | 290000 | 人份 | 1、可以检测血清、血浆或全血样品； 2、产品有效期24个月； 3、产品储存温度4-30°C； 4、结果判读：≤20分钟； 5、血清血浆样本，如不能及时检测，可在2-8°C，冷藏存放不少于72小时；（提供产品说明书证明） 6、国家疾控中心艾滋试剂临床评估，敏感性100%，特异性≥99%； 7、产品与丙肝（HCV）、梅毒（TP）、单纯疱疹病毒（HSV）阳性样本无交叉反应（对检测结果不产生干扰）。（提供产品说明书证明） |
| 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法/乳胶法） | 板型 40人份/盒 | 60000 | 人份 | 1、可以检测血清、血浆或全血样品； 2、产品有效期24个月； 3、产品储存温度4-30°C； 4、结果判读：≤20分钟； 5、产品与乙肝、艾滋（HIV）、梅毒（TP）阳性样本无交叉反应（对检测结果不产生干扰）。（提供产品说明书证明） |
| 梅毒、艾滋、乙肝表面抗原、丙肝四合一联合检测试剂（胶体金法/乳胶法） | 板型 20人份/盒 | 8000 | 人份 | 1、试剂可同时检测血液中的梅毒抗体、艾滋抗体、乙肝表面抗原和丙肝抗体等； 2、可以检测血清、血浆或全血样品； 3、结果判读：≤20分钟； 4、梅毒抗体、艾滋抗体、乙肝表面抗原、丙肝抗体：灵敏度及特异性均>98%；（提供产品说明书证明） 5、产品有效期24个月，4～30℃常温保存。 |