- 技术参数及要求

1、卫生间吊顶改造。卫生间吊顶为方形铝扣板吊顶（600*600mm），教学楼每层有4间卫生间（男女），其中男卫吊顶面积约17.8㎡，女卫吊顶面积约26.7㎡。一至六层共24间卫生间，吊顶面积共908.65㎡。改造后仍使用原吊顶样式，灯具使用原有灯具，排风口换新；

2、蹲便区隔板门改造。男卫蹲便区共4个蹲位，女卫蹲便区共10个蹲位；整个教学楼共计336个蹲位（1344㎡）。拆除原隔板门，安装卫生间专用抗倍特板防水隔板门（厚度12mm）并配置手机支架及衣帽挂钩。

3、对卫生间施工垃圾进行清运，卫生进行彻底打扫；

4、施工标准：

（1）本工程选用的吊顶材料的燃烧性能均应符合《建筑室内装修设计防火规范》GB50222、《建筑防火通用规范》GB55037-2022的要求。

（2）轻钢龙骨的性能应符合国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981的规定。

（3）质量验收标准：

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020)

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259-96)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

其他相关标准。

5、其他详见工程量清单及图纸