| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概况与采购范围 1.1建设地点： 鄠邑区丰京路560号，西安石油大学鄠邑校区北入口教学组团内 1.2项目规模： 科研教学1#楼，地上5层（局部4层），规划用地面积约13055.90㎡（约19.58亩），总建筑面积25000㎡， 均为地上。使用功能主要为教学用房、实验用房，标准层房间尺寸主要为7.5*1.01m、15.0*1.01m等，层高4.5m。 1.3项目总投资： 17645.08万元，本次初步设计服务费估算额约120万元。 1.4计划设计周期：接到采购人通知后20天提交初设成果 1.5采购范围： 西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目初步设计、海绵城市、再生水利用、节能专项设计、绿色建筑设计、土建装配式等与项目报建有关的其他初步设计工作，并通过政府相关部门审批（含专家评审费）。设计工作内容具体详见 2.设计任务书。 |
|  | 2 | 二、设计任务书 依据西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目概念性设计方案，完成以下设计服务工作： 1.完成西安石油大学鄠邑校区科研教学1#楼项目的主体、安装及室外总体工程（含地下综合管沟等）初步设计，提供设计说明书、设计图纸、主要设备材料表和工程概算等，并通过政府有关部门的审批（含专家评审费）。 2.完成项目报批所需如海绵城市、再生水利用、节能专项设计、绿色建设设计、土建装配式等与项目报建有关的其他初步设计工作，并通过专项评审（含专家评审费）。 3.配合建设单位完成项目初步设计审批需要的专家评审汇报、论证、方案修订等工作。 4.配合完成后期施工图设计，提供有关的技术支持工作。 5.上述未涉及的设计标准，执行国家及行业标准，省、市相关规定。 |