采购需求

一、项目概况

根据《中华人民共和国计量法》的规定，按照《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》和《市场监管总局关于促进市场监管系统计量技术机构深化改革和创新发展的指导意见》等文件要求，为进一步加强新区计量器具强制检定工作，提升计量保障能力和水平，全力服务好新区经济发展和计量惠民，拟对辖区涉及的加油(气)机、民用四表、医疗卫生、生态环境及安全防护等器具开展检定工作。

二、总体要求

1、采购内容及要求中所注执行标准，如有最新标准按最新标准执行。

2、如若中标后，中标人技术指标和性能不能完全满足，须承诺中标后对中标标段的项目检定完成度至少达到80%(80%按中标金额计算)，而对于未完成的，允许进行进一步分包处理，满足采购人要求履行合同内容。

3、投标人必须能独立承担计量器具强制检定任务并具备与计量器具强制检定任务相适应的检测条件和能力，并按照授权范围和计量检定规程开展检定工作。

4、投标总报价为预算控制和评审报价得分的计算依据，分项综合单价为合同结算的唯一依据，仅在以下情形可调整结算数量/单价：① 采购需求法定变更且经财政部门批准；②不可抗力导致的必要调整。

5、投标人的投标综合单价不得超过下表中规定的单价限价，否则投标无效。

6、投标人填报的综合单价应包含完成采购标的所需的全部费用（含器具运输、装卸、现场服务、检定实施、证书制作、人员、管理、税费、保险、不可预见费等所有费用），漏报、错报的费用视为已包含在其他报价中，结算时不予额外补偿。

三、采购内容及要求

- 合同包1：加油机、加气机、计量罐(3类)沣东区域(采购预算：40万元)

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油机、加气机、计量罐 (3类) | 加油机 | 燃油加油机 | JJG 443-2023 《燃油加油机（试行）》 | 161.5元/枪 |
|  |  | 甲醇加注机 | JJF(陕)006-2019 《车用甲醇加注机检定规程》 | 323元/台 |
|  | 加气机 | 压缩天然气加气机 | JJG 996-2012 《压缩天然气加气机》 | 484.5元/枪 2005年收费标准器具名称：燃气加气机 |
|  |  | 液化天然气加气机 | JJG 1114-2015 《液化天然气加气机》 | 2018.75元/把 |
|  | 立式金属罐 | 立式金属罐、立式金属计量罐 | JJG 168-2018 《立式金属罐容量》 | 767.13元/座 (10～100000)m³ 基价10 m³,每增加 1m³加收1.21元 |

合同包2：加油机、加气机、计量罐(3类)沣西、秦汉、空港、泾河区域

(采购预算：40万元)

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油机、加气机、计量罐 (3类) | 加油机 | 燃油加油机 | JJG 443-2023 《燃油加油机（试行）》 | 161.5元/枪 |
|  |  | 甲醇加注机 | JJF(陕)006-2019 《车用甲醇加注机检定规程》 | 323元/台 |
|  | 加气机 | 压缩天然气加气机 | JJG 996-2012 《压缩天然气加气机》 | 484.5元/枪 2005年收费标准器具名称：燃气加气机 |
|  |  | 液化天然气加气机 | JJG 1114-2015 《液化天然气加气机》 | 2018.75元/把 |
|  | 立式金属罐 | 立式金属罐 立式金属计量罐 | JJG 168-2018 《立式金属罐容量》 | 767.13元/座 (10～100000)m³ 基价10 m³,每增加 1m³加收1.21元 |

合同包3：民用四表及流量计(4类)新区水表、电表、液体流量计（采购预算：90万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定 项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用四表及流量计(4 类) | 电能表 | 电子式交流电能表 | JJG 596-2026《电子式交流电能表》 | 电子式单项标准电能表：129.2元/点，等级0.005、0.01级，测量范围220V、100V、（1～100）A； 24.23元/点，等级0.1～0.2级，测量范围220V、100V、（0～100）A； 32.3元/点，等级0.02～0.05级，测量范围220V、100V、（0-100）A； 电子式三相标准电能表：24.23元/点，等级0.1～0.2级，测量范围（0～400）V、（3～5)A，基本价137.28元； 32.3元/点，等级0.02～0.05级，测量范围（0～400)V、（3～5)A，基本价193.8元 |
|  |  | 机电式交流电能表 | JJG 307-2006《机电式交流电能表》 | 电子式单项标准电能表：9.69元/只，等级1.0～3.0级，测量范围220V、（0～100）A； 121.13元/只，等级0.5级，测量范围220V、（0～100）A，每增加一点加收30元； 电子式三相标准电能表：40.38元/只，等级1.0～3.0级，测量范围（0～400）V、（0～100）A； 242.25元/只，等级1.0～2.0级，测量范围（0～400）V、（0～100）A； 4363.38元/只，等级0.2～0.5级，测量范围（0～400）V、（0～100）A； |
|  |  | 预付费交流电能表、预付费电能表 | JJG 1099-2014《预付费交流电能表》 | 单相：16.15元/只，等级0.5～2.0级，220V、（0～100）A； 三相：64.6元/只，等级0.5～2.0级，（0～400）V、（0～100）A； |
|  |  | 最大需量电能表 | JJG 569-2014《最大需量电能表》 | 161.5元/只 |
|  | 水表 | 饮用冷水水表 | JJG 162-2019饮用冷水水表 | DN:<40mm：12.11元/台 DN:50mm：20.19元/台 DN:(80～150)mm：121.13元/台 DN:(200～300)mm：226.1元/台 准确度全部为：2%以下，2005年收费标准器具名称为：水表 |
|  |  | 热水水表 | JJG 686-2015热水水表 | 12.11元/块 测量范围：DN15～DN25 |
|  | 液体流量计 | JJG 1029-2007涡街流量计 |  | DN:25,(10～123)m³/h：565.25元/台 DN:50,(42～500)m³/h：710.6元/台 DN:80,(108～1260)m³/h：791.35元/台 DN:100,(170～2000)m³/h：969元/台 |
|  |  | JJG 1030-2007超声流量计 |  | 1862元/台 DN6-DN50；测量范围为：（1-10000）m3/h；565.25元/台[DN(15-50)mm]； 969元/台[DN80mm]； 1292元/台[DN（100-150）mm]； 1938元/台[DN(200-250)mm]； 2713.2元/台[DN300mm] |
|  |  | JJG 1037-2008涡轮流量计 |  | DN:(15~100)mm：791.35元/台 |
|  |  | JJG 640-2016差压式流量计、液体差压式流量计 |  | DN:≤50mm：549.1元/台 |
|  |  | JJG 1038-2008科里奥利质量流量计 |  | 1615元/台 DN6～DN50 |
|  |  | JJG 1033-2007电磁流量计 |  | DN:(15~100)mm：1187.03元/台 |
|  |  | JJG 667-2010液体容积式流量计 |  | DN:≤50mm：549.1元/台 DN:50mm：581.4元/台 DN:80mm：807.5元/台 DN:100mm：904.4元/台 |

合同包4：民用四表及流量计(4类)新区热能表、燃气表、气体流量计

（采购预算140万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用四表及流量计(4 类) | 燃气表 | 膜式燃气表 | JJG 577-2012膜式燃气表 | <6m³/h：16.15元/台 (6~25)m³/h：64.6元/台 (25~40)m³/h：104.98/台 (40~160)m³/h：161.5元/台 （160-250）m³/h：258.4元/台 2005年收费标准名称为：燃气表 |
|  | 热能表 | 热能表 | JJG 225-2001热能表 | DN:(10~25)mm：64.6元/台 |
|  | 气体流量计 | JJG 633-2005气体容积式流量计 |  | 595元/台[DN（15～50）mm]； 969元/台[DN80mm]； 1292元/台[DN（100～150）mm]； 1938元/台[DN（200～250）mm]； 2713.2元/台[DN300mm] |
|  |  | JJG 1029-2007涡街流量计 |  | DN:25,(10~123)m/h：565.25元/台 DN:50,(42~500)m'/h：646元/台 DN:80,(108~1260)m/h：791.35元/台 DN:100,(170~2000)㎡/h：969元/台 |
|  |  | JJG 1037-2008涡轮流量计 气体腰轮流量计 |  | DN:<50mm：371.45元/台 DN:80mm：516.8元/台 DN:(100~150)mm：1162.8元/台 |
|  |  | JJG 640-2016差压式流量计 |  | 气体差压式流量计DN:(5~50)mm：847.88元/台 |

合同包5：医疗卫生类(1类)新区（采购预算90万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗卫生类(1类) | 医疗卫生仪器设备 | 多参数监护仪 | JJG 1163-2019多参数监护仪 | 734.83元/台 （省物价局核定） |
|  |  | 心电图机 | JJG 543-2008心电图机 | 0.05~60)Hz,(0.5~300)mV：242.25元/台 |
|  |  | 数字心电图机 | JJG 1041-2008数字心电图机 | 242.25元/台 |
|  |  | 动态（可移动）心电图机 | JJG 1042-2008动态（可移动）心电图机 | 242.25元/台 |
|  |  | 脑电图机 | JJG 1043-2008脑电图机 | (1~60)Hz,(1~1000)μV：282.63元/台 |
|  |  | 数字脑电图仪 | JJG 954-2019数字脑电图仪 | 282.63元/台 |
|  |  | 医用诊断X 射线辐射源60-250kVX射线治疗辐射源 | JJG 744-2004医用诊断X 射线辐射源 | 1049.75元/台 |
|  |  | 医用乳腺X 射线辐射源10~60kVX射线治疗辐射源 | JJG 1145-2017医用乳腺X 射线辐射源 | 969元/台 |
|  |  | 血压计（表） 血压计、血压表 | JJG 270-2008 血压计和血压表 | 16.15元/块 |
|  |  | 电子血压计 数字式电子血压计 | JJG 692-2010 无创自动测量血压计 | 32.3元/块 |
|  |  | 电脑验光仪 | JJG 892-2022 验光仪 | 513元/台 |
|  |  | 焦度计 | JJG 580-2005 焦度计 | 456元/台 |
|  |  | 验光镜片箱 | JJG 579-2025 验光镜片箱 | 1010.8元/台 |
|  |  | 压陷式眼压计 | JJG 574-2004 压陷式眼压计 | 137.28元/台 |

合同包6：生态环境和安全防护类(2类)新区（采购预算30万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境和安全防护类(2类) | 生态环境 | 透射式烟度计 | JJG 976-2010 透射式烟度计 | 387.6元/台 （参照滤纸式烟度计定价） |
|  |  | 声级计 | JJG 188-2017声级计 | 306.85元/台 |
|  | 安全防护类 | 压力表 |  | 24.23元（0.04-60）MPa； 32.3元（100-250）MPa； 等级为1,1.6,2.5,4级 |
|  |  | 机动车测速仪 |  | 价格参照机动车雷达测速仪460.28元 |
|  |  | 呼出式酒精测量仪 |  | 价格参照酒精探测器452.2元 |

合同包7：贸易结算类(7类)沣东区域（采购预算20万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贸易结算类(7类) | 非自动衡器 | 数字指示秤 | JJG 539-2016 数字指示秤 | ≤60kg ：121.13元/台 ； (60-1000)kg：161.5元/台；(1000-3000)kg：565.25元/台； >3000kg ：969元/台； 每增加1T 加12.11元 |  |
|  |  | 模拟指示秤 | JJG 13-2016模拟指示秤 | Max≤10kg 32.3元/台 |  |
|  |  | 杆秤 | JJG 17-2016杆秤 | 16.15元/支 |  |
|  |  | 非自行指示秤 | JJG 14-2016非自行指示秤 | 台秤：≤100kg：40.38元 （100-1000）kg：80.75元 |  |
|  |  | 电子天平 | JJG 1036-2008电子天平 | ≤500g | 339.15元/台 |
|  |  |  |  | 500g~20kg | 339.15元/台 |
|  |  |  |  | ≤500g | 282.63元/台 |
|  |  |  |  | 500g~20kg | 282.63元/台 |
|  |  |  |  | (20~200)kg | 646元/台 |
|  |  |  |  | ≥200kg | 1009.38元/台 |
|  |  |  |  | 500g | 201.88元/台 |
|  |  |  |  | ≤500g | 201.88元/台 |
|  |  | 架盘天平 | JJG 156-2016架盘天平 | 32.3元/台 |  |
|  | 水分测定仪 | 烘干法水分测 | JJG 658-2022 烘干法水分测定仪 | 807.5元/台 Max≤1000g |  |
|  | 谷物容重器 | 容重器 | JJG 264-2008 容重器 | (006~009)g/L | 121.13元/台 |
|  |  |  |  | 1000g | 80.75元/台 |
|  | 糖量计 | 糖量计 | JJG 536-2015旋光仪及旋光糖量计 | 484.5元/台 ±（5-34）度；0.01,0.02,0.05级 |  |
|  | 乳汁计 | 乳汁计 | JJG42-2011 工作玻璃浮计检定规程 | 20.19元/点 |  |

合同包8：贸易结算类(7类)沣西、秦汉、空港、泾河区域（采购预算20万元）

| 采购标的 | 类型 | 强制检定 项目 | 检定规程 | 单价限价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贸易结算类(7类) | 非自动衡器 | 数字指示秤 | JJG 539-2016 数字指示秤 | ≤60kg ：121.13元/台 ； (60-1000)kg：161.5元/台；(1000-3000)kg： 565.25元/台； >3000kg ：969元/台； 每增加1T 加12.11元 |  |
|  |  | 模拟指示秤 | JJG 13-2016模拟指示秤 | Max≤10kg 32.3元/台 |  |
|  |  | 杆秤 | JJG 17-2016杆秤 | 16.15元/支 |  |
|  |  | 非自行指示秤 | JJG 14-2016非自行指示秤 | 台秤：≤100kg ：40.38元 （100-1000）kg：80.75元 |  |
|  |  | 电子天平 | JJG 1036-2008电子天平 | ≤500g | 339.15元/台 |
|  |  |  |  | 500g~20kg | 339.15元/台 |
|  |  |  |  | ≤500g | 282.63元/台 |
|  |  |  |  | 500g~20kg | 282.63元/台 |
|  |  |  |  | (20~200)kg | 646元/台 |
|  |  |  |  | ≥200kg | 1009.38元/台 |
|  |  |  |  | 500g | 201.88元/台 |
|  |  |  |  | ≤500g | 201.88元/台 |
|  |  | 架盘天平 | JJG 156-2016架盘天平 | 32.3元/台 |  |
|  | 水分测定仪 | 烘干法水分测 | JJG 658-2022 烘干法水分测定仪 | 807.5元/台 Max≤1000g |  |
|  | 谷物容重器 | 容重器 | JJG 264-2008 容重器 | (006~009)g/L | 121.13元/台 |
|  |  |  |  | 1000g | 80.75元/台 |
|  | 糖量计 | 糖量计 | JJG 536-2015旋光仪及旋光糖量计 | 484.5元/台 ±（5-34）度；0.01,0.02,0.05级 |  |
|  | 乳汁计 | 乳汁计 | JJG42-2011 工作玻璃浮计检定规程 | 20.19元/点 |  |