采购需求

一、项目概况

西安市第八中学民兴校区改造工程，本项目主要包括对范围内房屋建筑和构筑物及其附属物的拆除及部分装饰装修工程，具体以工程量清单为准。

本项目所属行业为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：本项目主要包括对范围内房屋建筑和构筑物及其附属物的拆除及部分装饰装修工程。具体以工程量清单为准。

（二）工程地点：西安市碑林区东仓巷21号第八中学民兴校区。

（三）计划工期：自进场之日起50个日历日内竣工。

（四）缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

（五）质量保修期：自验收合格之日起2年。

（六）质量要求：合格。

三、工程量清单和编制依据

（一）编制依据：

1.根据西安市第八中学民兴校区改造工程图纸编制工程量；

2.《陕西省建设工程费用规则》【2025】；

3.工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP7.0（版本：7.5000.23.2）。

（二）编制说明：

1.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合技术规范和图纸设计要求报价；

2.本工程采用一般计税：组成税前工程造价的分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费均不包含进项税税额；

3.本工程采用商品混凝土；

4.图纸问题答疑回复。

（三）暂列金额：

1.本工程暂列金额25万元计入西安市第八中学民兴校区改造工程-建筑工程其他项目费中。

四、施工要求

1.在施工期间，供应商必须注意校内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。

3.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

5.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

6.工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

7.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

8.施工过程中，严格遵守采购人的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

9.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

10.所有进场材料需携带合格证等质量证明文件，所有提供的材料均需使用环保产品，对学校学生的健康无危害，由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

11.施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

12.所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

13.选用的主材、设备、辅材必须使用国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

14.供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

15.供应商未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人(项目经理)及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

五、商务要求（如合同价款及结算方式等）

款项结算：合同签订后，达到付款条件起15日内，采购人向供应商支付合同总价（扣除暂列金额）40%的工程预付款；工程竣工验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总价的60.00%。