彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目

[image: image1.jpg]%«9

LI E IR




竞争性磋商文件
项目编号：JXZB2026-017
采   购   人：彬州市卫生健康局
采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

二〇二六年三月

目    录

1

第一部分  竞争性磋商公告

5

第二部分  供应商须知

30

第三部分  磋商内容及商务要求

38

第四部分  政府采购合同（格式）

44

第五部分  竞争性磋商响应文件格式（格式）



第一部分  竞争性磋商公告
项目概况

彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目采购项目的潜在供应商应在西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层获取采购文件，并于2026年04月09日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXZB2026-017

项目名称：彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,914,982.00元

采购需求：

合同包1(生产运营附属设施项目):

合同包预算金额：1,585,000.00元

合同包最高限价：1,585,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他环境污染防治设备
	生产运营附属设施项目
	1(批)
	详见采购文件
	1,585,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同之日起30日历天。

合同包2(生产运营设备用具采购):

合同包预算金额：329,982.00元

合同包最高限价：329,982.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他试验仪器及装置
	生产运营设备用具采购
	1(批)
	详见采购文件
	329,982.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同之日起30日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(生产运营附属设施项目)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
    （5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
    （6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；
    （8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
    （9）本项目不接受联合体投标。

合同包2(生产运营设备用具采购)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
    （5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
    （6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；
    （8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
    （9）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年03月27日至2026年04月02日，每天上午09:00:00至12:00:00 ，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月09日 09时30分00秒（北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

五、开启

时间：2026年04月09日 09时30分00秒（北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购文件谢绝邮寄，售后不退。供应商获取采购文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件一套。2、落实政府采购政策：落实的政府采购政策：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执 行机制的通知》--（财库[2019]9号）；5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通 知》--（财库〔2019〕18号）；6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库 2017〕141号）；9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；13）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采﹝2021﹞17号）；14）财办库〔2020〕123关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知；15）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见 （财库〔2025〕30号）；16）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号；17）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；18）其他需要落实的政府采购政策；19）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：彬州市卫生健康局

地址：彬州市东大街10号

联系方式：029-34922185

2.采购代理机构信息

名称：嘉翔项目管理有限公司

地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

联系方式：029-85495286转8009

3.项目联系方式

项目联系人：王勇、田凯

电话：029-85495286转8009

嘉翔项目管理有限公司

2026年03月26日

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目

	2
	项目编号
	JXZB2026-017

	3
	采购人
	采购人名称：彬州市卫生健康局

地址：陕西省咸阳市彬州市东大街10号

联系人：马亮

电话：029-34922185

	4
	采购代理机构
	名  称：嘉翔项目管理有限公司 

地  址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层 

联系人：王勇、田凯

电  话：029-85495286转8009

电子邮件：3363927373@qq.com

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购预算金额及招标最高限价
	预算金额：大写：壹佰玖拾壹万肆仟玖佰捌拾贰元整

小写：1914982.00元

招标最高限价：

合同包1(生产运营附属设施项目)：大写：壹佰伍拾捌万伍仟元整

小写：1585000.00元

合同包2(生产运营设备用具采购)：大写：叁拾贰万玖仟玖佰捌拾贰元整

小写：329982.00元

供应商报价大于招标最高限价，作为不实质性响应竞争性磋商文件，按无效标处理。

	7
	磋商有效期
	磋商截止之日起90天内保持有效（日历天数）

	8
	供货期、质保期、质量要求
	供货期：30日历天

质保期：自双方签署验收合格报告之日起1年。凡国家有规定的，优于竞争性磋商文件要求的，按国家规定执行。
质量要求：合格

	9
	供应商资质及

信誉能力
	合同包1(生产运营附属设施项目)
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(生产运营附属设施项目)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；

（8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（9）本项目不接受联合体投标。

合同包2(生产运营设备用具采购)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包2(生产运营设备用具采购)特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
（2）财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
（3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；
（8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
（9）本项目不接受联合体投标。

	10
	磋商保证金
	根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。

	11
	响应文件装订及份数要求
	竞争性磋商响应文件正本及各副本分别装订成册（不得采用活页，采用胶装方式装订。竞争性磋商响应文件由技术部分、商务部分组成的文件，不需要分别装订），正本壹份，副本贰份，电子文件（U盘3个）。

注：电子文件：word版投标文件及签字盖章扫描后的PDF版响应文件；

	12
	竞争性磋商响应文件密封与标识
	所有密封包装均应符合以下要求：

（1）竞争性磋商响应文件正本、所有副本，应分别装袋密封，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）加盖供应商单位公章。电子文件密封于正本袋内。

（2）项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、合同包号、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于    年    月    日    前不得开启”字样。

（3）供应商应按照竞争性磋商文件“第五部分 竞争性磋商响应文件格式”中指明的要求进行签署、盖章。

注：竞争性磋商响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接收。

	13
	磋商时

携带资料
	法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；

	14
	联合体投标
	不接受

	15
	踏勘现场
	不组织

	16
	分包
	不允许分包

	17
	偏离
	不允许，必须全面符合并响应竞争性磋商文件要求

	18
	响应文件截止递交时间、地点
	响应文件截止递交时间：2026年04月09日09时30分00秒（北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

	19
	磋商会议时间、地点
	磋商时间：2026年04月09日09时30分00秒（北京时间）
磋商地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层（会议室）

	20
	评审办法

和标准
	综合评分法，详见第二部分（十四）评标办法和评审标准。

	21
	合同签订地点
	采购人与成交单位自行约定。

	22
	项目性质
	☑非专门面向中小企业采购

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业)及以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库（2022）19号的要求，报价给予 10 ％(10％-20％)的扣除,用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

□专门面向中小企业采购

仅允许中型企业或小型、微型企业参与投标。

	23
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	货物；工业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上且营业收入2000万元及以上为中型企业，20人及以上且营业收入300万元及以上为小型企业，20人以下或营业收入300万元以下为微型企业。

	24
	采购代理服务费（成交服务费）
	参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”规定收费标准收取。结算时以项目成交价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费，代理费不足3000元的，按3000元收取。

招标代理服务费收款账户信息：
开户名称：嘉翔项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行

账号：61050172370000000288

转账附言：JXZB2026-017（001）/（002）代理服务费

注：成交人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电 029-85495286 转 8009。

	25
	核心产品
	合同包1(生产运营附属设施项目)：废水在线监测系统

合同包2(生产运营设备用具采购)：一体式便携多参数水质检测仪

	26
	补充说明
	致各供应商：陕西省政府采购网于2018年12月27日发布《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，请各供应商尽快完善在陕西省政府采购平台注册或及其它信息（公示期需5个工作日）。如中标后还未入库，导致采购结果无法录入的，后果自行承担。


二、供应商须知

（一）总  则
1、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

2、名词解释

（1）采购人：彬州市卫生健康局
（2）采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

（3）供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件要求的单位。

3、磋商费用。供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，嘉翔项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

5、竞争性磋商文件的约束力。供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目同一标段的磋商。

7、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的章节、条款、格式、规范和附件等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件及提供相关资料，其风险由供应商自行承担。

8、供应商所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自负。

9、本次采购不接受联合体投标。

10、分包

不允许，见供应商须知前附表。

11、偏离

不允许，见供应商须知前附表。
12、代理代理机构对采购人拖欠成交单位合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交单位若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

13、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向项目所在地区仲裁委员会申请仲裁。 

14、采购代理服务费：

参考“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”规定收费标准收取。 结算时以项目成交价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费，代理费不足3000元的，按3000元收取。

招标代理服务费收款账户信息：
开户名称：嘉翔项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行

账号：61050172370000000288

转账附言：JXZB2026-017（001）/（002）代理服务费

注：成交人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电029-85495286转8009。

15、本竞争性磋商文件不做电子签名。

16、本竞争性磋商文件的解释权属采购代理机构。
（二）竞争性磋商文件的澄清、质疑与投诉
1、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标单位为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：1）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。
1.1质疑有以下情形之一的，招标代理机构不予受理：

（一）质疑人不是参与本次项目的供应商或潜在供应商；

（二）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（三）未在法定期限内提出质疑的；

（四）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（五）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（六）以非法手段取得证据、材料的；

（七）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（八）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

5、质疑函递交地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层招标代理部

联系电话：029-85495286转8009

（三）竞争性磋商响应文件的组成及编制

1、竞争性磋商响应文件由商务部分、技术部分、资格部分组成的文件。

2、竞争性磋商响应文件必须使用简体中文,竞争性磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、度量衡单位除竞争性磋商文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、竞争性磋商响应文件应以A4规格的纸张打印。

5、供应商应将竞争性磋商响应文件装订成册，并编排目录、标明页码。

6、竞争性磋商响应文件应按照竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式按顺序编制。

（四）磋商报价

1、磋商报价以人民币报价，供应商在填写磋商报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。
2、总磋商报价等于完成本项目所需全部费用之和。总磋商报价不得采用总价下浮的方式。总磋商报价包括：完成本次项目设备、安装、运输、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等全部费用。

3、采购最高限价

采购最高限价：

合同包1(生产运营附属设施项目)：大写：壹佰伍拾捌万伍仟元整

小写：1585000.00元

合同包2(生产运营设备用具采购)：大写：叁拾贰万玖仟玖佰捌拾贰元整

小写：329982.00元
供应商报价大于招标最高限价，作为不实质性响应竞争性磋商文件，按无效标处理。

4、磋商报价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

5、总磋商价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效磋商中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

6、本项目成交后综合单价除国家规定不可调整外，其余按降价比例（最后一次总报价/首次总报价）进行调整，调整后综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商在报价时应自行踏勘现场（如需），充分考虑项目实施过程中量及价格的风险因素并包含在此次磋商报价中，若因承包方原因产生额外费用，承包方自行承担。
（五）磋商保证金

1、本项目根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。
（六）磋商有效期

1、供应商的磋商从磋商截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长磋商标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

（七）竞争性磋商响应文件的正本和副本要求

1、供应商应按照要求，准备正本一份、副本贰份，电子版(U盘3个)，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、响应文件的正本按照要求签署和盖章后，响应文件的副本可以复印（不包括响应文件的封面）但必须加盖公章，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、响应文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、供应商递交的响应文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

5、响应文件正副本分开密封包装。

（八）竞争性磋商响应文件的签署、盖章

1、在竞争性磋商文件给出的竞争性磋商响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，竞争性磋商响应文件都必须加盖供应商统一对外的公章；凡是标明由法定代表人或委托代理人签字或盖章的，须签署姓名全称或加盖私章。竞争性磋商响应文件封套上有明确规定的必须由法定代表人或委托代理人签字盖章。
2、竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。

（九）竞争性磋商响应文件的密封

1、供应商应将竞争性磋商响应文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并正副本分开密封包装，不论供应商成交与否，竞争性磋商响应文件均不退回。

①封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字、盖章，并加盖单位公章、标段号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于     年    月    日    前不得开启”字样。

②竞争性磋商响应文件密封要求：电子版文件密封在竞争性磋商响应文件正本内，正本、副本分开密封。

2、如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的竞争性磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

3、在磋商截止时间后递交的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（十）竞争性磋商响应文件的递交

1、供应商应在规定的时间和地点递交竞争性磋商响应文件。

2、代理机构将拒绝迟交的竞争性磋商响应文件并原封退回。

3、未按规定进行密封的竞争性磋商响应文件，代理机构将拒绝接受。

4、供应商在递交竞争性磋商响应文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知代理机构名称，使代理机构能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在磋商有效期内，供应商不得撤回竞争性磋商响应文件。

（十一）磋商方法及程序

（一）磋商方法：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

（二）磋商程序：磋商的全过程分为不公布第一次磋商报价、供应商符合性及有效性、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。

1、第一次报价：记录将各供应商的响应文件中的报价、供货期等内容，报价不公开。

2、供应商符合性及有效性审查：按照竞争性磋商文件中的要求对各供应商提供的竞争性磋商响应文件进行符合性及有效性审查，对于没有按竞争性磋商文件要求的供应商，不进入下一步评审程序。
3、磋商过程

磋商小组在符合性及有效性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对供货组织方案、技术指标响应、质量保证、售后服务及培训、类似项目业绩等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的技术、商务、价格等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其授权范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

4、各供应商对磋商小组在磋商过程中的问题予以澄清说明，做出承诺，同时对报价及构成再次进行成本分析、核算，并在此基础上进行二次报价。

5、磋商小组对各供应商磋商内容进行确认，进行二次报价，二次报价超过一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。

（1）在对所有供应商进行符合性及有效性审查后，不合格供应商的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。

（2）磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价（即二次报价）的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据，并由其法定代表人或被授权人签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前有权以书面形式退出磋商。    

6、磋商小组以磋商响应文件、磋商承诺内容、二次报价为依据，按照评审办法，推荐成交候选单位。

7、磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
（十二）开 标

1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

3、磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

4、采购人（或监标人）核查供应商是否授权合法的人员参加磋商。未通过审查的将作为无效响应处理。

5、请监标人、供应商代表查验竞争性磋商响应文件密封情况，确认无误后，主持人将当众宣读竞争性磋商响应文件的供应商名称、正副本份数、电子文件份数是否齐全等，以及采购人认为合适的其他详细内容。未通过审查的将作为无效响应处理。

6、主持人宣布磋商会议结束，所有供应商离场。

7、采购代理机构对磋商过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

8、供应商代表对磋商过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

9、供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
（十三）评 标

评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。为确保评标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会（有关专家）在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

1、开标后，采购人按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。

2、未通过符合性及有效性审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

3、符合性及有效性审查时，评委会将审查竞争性磋商响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否符合要求等。如果发现磋商报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

①开标一览表内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；

⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

评委会将按上述修正错误的方法调整竞争性磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商人具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或委托代理人签字予以书面确认。

5、在详细评标之前，评委会将审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的磋商。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6、评委会判定竞争性磋商响应文件的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但磋商有不真实不正确的内容时除外。

7、如果竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其磋商成为实质上响应的磋商。

8、供应商简单地复印或照搬竞争性磋商文件中的技术规格作为其竞争性磋商响应文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

9、评委会可以要求供应商通过澄清说明修正其竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或改变竞争性磋商响应文件的实质性内容

10、无效投标

竞争性磋商响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）竞争性磋商响应文件未加盖单位公章、法定代表人、法人授权委托代理人未按竞争性磋商文件格式要求签字或盖章的。

（4）供应商所提供的证件原件名称、名字与资质文件所提交的资格资料名称、名字不符或在磋商中弄虚作假的。

（5）竞争性磋商响应文件正本缺页的，竞争性磋商响应文件实质性内容字迹辨认不清的。

（6）质量、供货期任何一项不满足竞争性磋商文件要求的，但不含优于竞争性磋商文件要求的。

（7）未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件资料的。

（8）供应商组成联合体磋商的。

（9）供应商未按要求提供相应证件（开标现场所验证件）的。

（10）根据评标委员会的评定，竞争性磋商响应文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。

（11）专家评审过程中，专家要求审查竞争性磋商响应文件电子版内容时，电子版文件无法正常打开或竞争性磋商响应文件电子版内容与文字书面竞争性磋商响应文件（正本）内容不一致的。

（12）供应商在报价时采用选择性报价；

（13）磋商证明文件或服务不满足竞争性磋商文件的实质性要求；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（15）磋商中出现串标、围标的。

（16）磋商总价高于最高限价的。

11、比较与评价。评委会按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的竞争性磋商响应文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对竞争性磋商响应文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

（十四）评标办法和评审标准

1、评标原则

1）公平、公正、科学择优；

2）质量符合国家各项规定规范标准，供货期满足竞争性磋商文件要求，实施方案合理可行；

3）报价为合理低价，且不低于成本价；本项目不保证最低投标报价人中标；

4）禁止不正当竞争。

1.评分内容及步骤

1）评审内容：

a.资格性审查（合同包1、合同包2）:

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
	提供承诺函

合格有效

	2
	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
	证书合格有效

	3
	财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
	合格有效

	4
	税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
	合格有效

	5
	社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
	合格有效

	6
	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
	合格有效

	7
	出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	合格有效

	8
	法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；
	合格有效

	9
	供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
	合格有效

	10
	本项目不接受联合体投标。
	合格有效


注：开标后，采购人按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。

b.符合性及有效性审查（合同包1、合同包2）:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	竞争性磋商响应文件的

签署盖章
	竞争性磋商响应文件按照竞争性磋商文件规定盖章签字齐全

	2
	竞争性磋商响应文件格式
	应符合“第五部分 竞争性磋商响应文件格式”要求

	3
	竞争性磋商响应文件份数
	应符合“供应商须知前附表”11条规定的正本、副本、电子文件数量

	4
	磋商有效期
	应满足竞争性磋商文件中规定

	5
	供货期
	应满足竞争性磋商文件中规定

	6
	质保期
	应满足竞争性磋商文件中规定

	7
	报价
	响应报价满足最高限价要求的


注：符合性及有效性审查时，当任何一项不符合竞争性磋商文件要求时，其竞争性磋商响应文件即为不合格，不得参加详细评审，不能作为成交候选单位。 

在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。评标委员会依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行。

c.竞争性磋商响应文件详细评审：供货组织方案、技术指标响应、质量保证、售后服务及培训、类似项目业绩。

2）评审步骤：

A.资格性审查

B.符合性及有效性审查； 

C.竞争性磋商响应文件详细评审；

D.确定入评单位。
（1）入评单位条件

①资格性审查、符合性及有效性审查合格单位；

②供货期期满足竞争性磋商文件要求；

③供应商质量符合采购质量要求；

④供应商完全响应竞争性磋商文件和合同条款的全部内容。

（2）入评单位确定

全部符合入评单位条件的供应商才能成为入评单位；未成为入评单位的供应商,不得进入评审。

⑤评审竞争性磋商响应文件。

⑥确定成交候选人。

竞争性磋商响应文件评审项评分标准：

初步评审办法                                    合格制

详细评审办法                                    100分

其中：

商务报价                                        30分

供货组织方案                                    30分

技术指标响应                                    14分

质量保证                                         8分

售后服务及培训                                  12分

类似项目业绩                                     6分

2.评标办法

2.1、详细评审办法（综合评分法）（合同包1、合同包2）：

	2.1
	评分标准
	评分

因素
	评分标准

	
	
	商务

报价

[30分]
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求的最低报价为基准价,价格分为满分30分，其他供应商的价格得分：报价得分=(基准价/投标报价)×30。报价大于限价的按无效标处理。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）

	
	
	供货组织方案

[30分]
	针对本项目提供完善的供货组织方案，内容包括但不限于：①供货进度计划及进度保障措施；②供货运输方案；③安装、调试、检测方案；④项目实施过程的安全措施；⑤项目的人员配置及职能分工等⑥出现紧急情况的应对措施（如:产品损坏的补充更换；配件的补充更换；装卸、运输、安装、调试、运行、验收时紧急情况的响应）方案完整，完全包含以上6项且满足实际工作需求的得30分，每缺少一项扣5分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分

	
	
	技术指标响应

[14分]
	技术参数和性能指标全部满足采购文件要求或优于采购文件要求并按要求提供相应证明材料的得14分，其中“▲”项参数为重要技术指标，不满足招标文件参数要求或未按要求提供相应证明材料的，每有1项扣2分。其他非“▲”技术条款不满足招标文件要求的，每有1项扣1分。此评审项总分14分，扣完为止。“▲”产品参数提供相应的功能证明材料，包括但不限于产品说明书、质量证书、产品检测报告、产品合格证、官网截图等。

	
	
	质量

保证

[8分]
	针对本项目提供完善的质量保证措施，内容包括但不限于：①质量控制目标；②质量保证措施。方案完整，完全包含以上2项且满足实际工作需求的得8分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分

	
	
	售后服务及培训

[12分]
	针对本项目提供完善的售后服务及培训方案，方案内容包括但不限于：①产品的售后服务及维保方案；②售后服务的时效性及相关承诺。③设备操作、日常维保的培训方案等。方案完整，完全包含以上3项且满足实际工作需求的计12分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1分，扣完为止。说明：未提供不得分。

	
	
	类似项目业绩

[6分]
	每提供1份2023年1月1日至今签订的类似业绩合同或中标通知书得3分，最高得6分。

注：业绩以合同或中标通知书为准。


注：各种计算数字均保 留两位小数，第三位“四舍五入”。

3、供应商总得分相同时，则依次比较供货组织方案、技术指标响应、质量保证、售后服务及培训、类似项目业绩等。依次对比得分高者优先，决定中标候选顺序。

4、本项目落实政府采购政策

4.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号的规定。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①省民政厅、省财政厅和省残联联合出台《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号），要求进一步促进福利性企业（福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位）持续健康发展，有效解决残疾人集中就业问题，充分发挥政府采购政策功能。

②残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

③投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

④中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。
4.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3、价格优惠比例

（1）响应企业优惠比例
本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 10 ％的扣除,用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，供应商提供的《中小企业声明函》。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）实施本国产品优惠比例

根据《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2号）要求，(一)对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。(二)对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微 企业的，应按照《通知》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商 原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。(三)当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品 成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标(响应)文件 中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格 评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采 购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（十五）推荐成交候选人

1、评委会将向采购人推荐1-3名成交候选人。

2、采购人对成交候选人进行确认，签订合同等事宜。

（十六）确定成交单位及签订合同

1、确定成交人。代理机构将于采购人依法确定成交人后发布成交公告，并向成交人发出成交通知书。成交人在接到通知后，必须在5个工作日内领取成交通知书并交纳采购代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）成交人应及时与采购人签订合同。

（2）如果成交人未能按规定领取成交通知书并签约，经监管部门同意后，采购人将取消其成交资格。在此情况下将另选成交人或重新招标。

4、竞争性磋商文件、成交人的竞争性磋商响应文件、对竞争性磋商响应文件的书面澄清、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

（十七）重新开展采购活动
如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

4.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第三部分  磋商内容及商务要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

一、磋商内容

1、彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目；详见技术要求。

2、合同包号及标的名称

	序号
	合同包号
	标的名称
	备注

	1
	合同包1(生产运营附属设施项目)
	生产运营附属设施项目
	

	2
	合同包2(生产运营设备用具采购)
	生产运营设备用具采购
	


二、商务要求

1、供货期：30日历天

2、质保期：自双方签署验收合格报告之日起1年。凡国家有规定的，优于竞争性磋商文件要求的，按国家规定执行。

3、质量要求：合格

4、交货地点；采购人指定地点

5、付款方式：货到后，安装、调试、验收合格，相关培训工作完成。乙方提供发票，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 100.00%。

6、成交供应商需免费提供所供设备的培训计划及方案，确保采购人的使用人员能够独立熟练操作和正常使用。

7、验收标准和方法

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。 （1）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。（2）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。 （3）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 （4）验收依据： 4.1、本合同及合同附件。 4.2、国家相应的标准、规范。 4.3、竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）。

8、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

三、采购清单及技术要求

	合同包1(生产运营附属设施项目）

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	地磅工程
	▲额定荷载：30吨；

综合精度：±0.02%；
最大称量：30T；
最小称量：200kg；
尺寸≥2.8*5.6m；

无人值守型；
采用RS232接口，实现信号的远距离传输；
仪表：-10度 +40度；
传感器：-30度 +65度；
相对湿度：≤95%；
安全过载：125%Max；
工作电压：AC220V±10%；
频   率：50Hz；
▲执行标准：GB7723-2008《固定式电子称》；
GB/T14249.2-1993《电子衡器通用技术条件》；
检验依据：JJG781-2002《数字指示秤检定规程》
	1
	项

	2
	医废专用周转箱
	1、尺寸
▲100L，箱底带橡胶滚轮（静音便携）。
2、材质与结构
主体：全新高密度聚乙烯HDPE，箱盖可为HDPE+PP共混
壁厚：≥3 mm（塑料箱）
密封：箱盖带密封槽，扣合后密闭不渗漏、不自行开启
抗冲击：1m 自由跌落无破裂
3、外观与标识
颜色：淡黄色
标识：侧面/顶部印 医疗废物警示标志 +“医疗废物” 字样
4、物理性能
密封性：防液体渗漏，模拟运输振动无泄漏
耐温：-20℃～60℃ 正常使用
承重：满负荷堆叠3层不变形，
清洗：可高温高压消毒/化学消毒，反复使用。
	500
	个

	3
	医疗废物追踪溯源系统
	（1）系统可接收展示医疗机构内医疗废物收集、暂存、出库全过程数据信息，包含（医院、科室、医废类型、医废袋编码、医废数量、重量、收集人、交接人、出入库时间、数据录入等信息），支持多维度查询与数据导出。
（2）医废产生：可以根据袋编号、清理人、交接人、科室、医废类型、医废状态、产生时间查看医废收集情况。
（3）可生成报表，一物一码。
	1
	项

	4
	废水在线监测系统

（核心产品）
	出水自动采样器：配套采样泵及其电控系统；
出水数采仪：具体参数以当地环保局要求为准；
出水COD检测仪：测量范围：0～300mg/L，▲输出信号：4～20mA；
出水氨氮检测仪：测量范围：0～100mg/L，▲输出信号：4～20mA；
出水pH计：测量范围：0～14，输出信号：4～20mA，电源：AC220V；
出水余氯监测仪：测量范围：0～10mg/L，输出信号：4～20mA，电源：AC220V；
取样泵：配套，含管道。

符合国家及行业标准
	1
	项

	5
	臭气处理系统更新
	等离子活性炭吸附一体机：▲处理风量20000m3/h；
活性炭类型：蜂窝防水炭；
▲净化效率≥90%
噪音≤65 dB(A)
电源：380V/3P/50Hz
总功率：约28 kW
控制方式：PLC 自动/手动，带电流 / 电压 / 压差显示
保护：过流、过载、短路、电场打火保护
外形尺寸（长×宽×高）：≥4600×1200×2400 mm（卧式）/ ≥2600×1200×2400 mm（立式）
箱体材质：1.5mm 碳钢喷塑

注：处理风量20000m3/h为确定值，其余均为参照值，符合国家标准。
	1
	项

	6
	调试

生产费用
	设备调试
	1
	项

	合同包2(生产运营设备用具采购)

	（一）食堂用品用具

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	消毒柜
	尺寸:≥500mm*450mm*1300mm；不锈钢材质；高温消毒；功率≥700w；定时调温；
	2
	台

	2
	冰柜
	四门冰箱：尺寸:≥850mm*650mm*1500mm,成品；国产优质；立式；冷冻、冷藏；智能温控；
	2
	台

	3
	食堂桌椅
	尺寸：≥1200mm*600mm*700mm；板材；四人位；
	8
	套

	4
	餐具、厨具
	热水器：6KW；微波炉：2L；双层操作台：≥1600mm*700mm*700mm，不锈钢；304不锈钢水槽；
	1
	批

	5
	油烟机、灶具
	煤气双灶炉：尺寸:≥1800mm*900mm*1650mm.不锈钢，含灶台、灶头柜体、排风、除油烟等设施
	1
	套

	6
	商用电磁炉
	不锈钢机身、单灶头、80cm、20KW、380V、8档调温
	1
	个

	7
	蒸箱
	整体不锈钢材质，尺寸:≥730mm*600mm*1450mm；缺水断电防干烧，12盘，定时定温
	1
	个

	8
	保鲜柜
	双门全冷藏，890L/227W，尺寸:≥1200mm*700mm*1900mm双门；玻璃+不锈钢材质
	1
	个

	9
	和面机
	整体不锈钢材质，15型1500瓦，26R/min；尺寸:≥490mm*280mm*650mm
	1
	个

	10
	压面机
	240型750w，免拆刀；3-9mm面刀，2200瓦，尺寸:≥400mm*320mm*400mm
	1
	个

	11
	电饼铛
	数显，电热式；可调节、双面加热、5KW，尺寸:≥600mm*750mm*800mm
	1
	个

	12
	洗碗池
	整体不锈钢材质，双槽，拉丝工艺，尺寸:≥1500mm*600mm*800mm

带冷热水龙头
	2
	个

	13
	洗菜池
	整体不锈钢材质，双槽，拉丝工艺，尺寸:≥1200mm*600mm*800mm

带冷热水龙头
	1
	个

	14
	餐具消毒柜
	钢化玻璃+不锈钢：尺寸:≥850mm*420mm*1400mm双门；紫外线+热风循环+中温烘干
	1
	个

	15
	案板
	高级木质；尺寸:≥900mm*600mm；双面可用，抗菌防霉
	1
	个

	16
	下面桶
	电热款；内直径≥45cm；额定功率9kw；容量≥70L；不锈钢机身；防干烧防漏电
	1
	个

	17
	大电饭锅
	容量≥15L,内胆直径≥30cm,加厚内胆，自动保温,可24小时预约定时，断水断电、防干烧保护
	1
	个

	18
	炒勺
	直径≥50cm高度13cm-15cm；内壁耐磨、不易生锈、双耳设计
	2
	个

	19
	刀具
	不锈钢材质，包含斩骨刀*1，切片刀*1，厨房剪*1，小厨刀*1，水果刀*1，刀座*1
	1
	套

	（二）化验室设备

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	化验室操作台
	实验边台：尺寸:≥3000mm*750mm*820mm；                                                               实验中央台：尺寸:≥4500mm*1500mm*820mm；                                                               边台试剂架：尺寸:≥3000mm*400mm*750mm；                                                              中央台试剂架：尺寸:≥4500mm*400mm*750mm；                                                               水盆龙头：尺寸:≥550mm*450mm*300mm；实验凳6个；台上插座：4个；

试验台和实验柜材质（钢木结构）；

水龙头：三联式，pp材质。
	2
	套

	2
	消毒箱
	热空气消毒箱容量≥85L；

使用温度范围：RT+10-300℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±1℃
	1
	套

	3
	电热恒温干燥箱
	温度精度(℃）     ±1.0
温度波动度(℃）    ±1.0
控温范围：10~250℃

外形尺寸；≥600×420×450mm
	1
	套

	4
	恒温恒湿培养箱
	容量≥150L；

▲温度分辨率：0.1℃
使用温度范围：无加湿：0-65℃；

外加湿：10-65℃
控湿范围：50%-95%RH
	1
	套

	5
	分析天平
	▲称量范围(g)：0-200；可读性（mg）：0.1
	2
	套

	6
	显微镜
	带数显，标配物镜（4X、10X、40X (spring弹簧装置 )、100X，NA=1.25带可变光栏，目镜（大视场目镜WF10X和WF16X各两个），三目头，四孔，调焦范围20mm，带上限位、LED 照明
	2
	套

	7
	烧杯
	规格：1000ml；材质：高硼硅玻璃；
	5
	个

	8
	烧杯
	规格：500ml；材质：高硼硅玻璃；
	5
	个

	9
	烧杯
	规格：100ml；材质：高硼硅玻璃；
	5
	个

	10
	烧杯
	规格：50ml；材质：高硼硅玻璃；
	5
	个

	11
	量筒
	规格：1000ml；材质：玻璃；耐酸碱，耐高温
	5
	个

	12
	量筒
	规格：500ml；材质：玻璃；耐酸碱，耐高温
	5
	个

	13
	量筒
	规格：100ml；材质：玻璃；耐酸碱，耐高温
	5
	个

	14
	量筒
	规格：50ml；材质：玻璃；耐酸碱，耐高温
	5
	个

	15
	容量瓶
	规格：1000ml；材质：玻璃；激光刻度；标准瓶口
	5
	个

	16
	容量瓶
	规格：500ml；材质：玻璃；激光刻度；标准瓶口
	5
	个

	17
	容量瓶
	规格：100ml；材质：玻璃；激光刻度；标准瓶口
	5
	个

	18
	容量瓶
	规格：50ml；材质：玻璃；激光刻度；标准瓶口
	5
	个

	19
	锥形瓶
	规格：500ml；材质：高硼硅；耐高温，刻度清晰，耐高温，耐腐蚀，磨口
	5
	个

	20
	酸式滴定管
	规格：50ml；材质：高硼硅，玻璃活塞
	3
	个

	21
	碱式滴定管
	规格：50ml；材质：高硼硅，玻璃活塞
	3
	个

	22
	吸耳球
	规格：30mL；材质：橡胶；
	5
	个

	23
	滴管
	玻璃滴管；带刻度；50mL；刻度清晰，耐酸碱；耐腐蚀
	4
	个

	24
	培养皿
	90mm；材质：玻璃；壁厚：2mm；耐高温；耐酸碱
	5
	个

	25
	漏斗
	玻璃砂芯漏斗；规格：250mL；
	5
	个

	26
	电子天平
	称量范围(g)：0-2000；可读性（mg）：10
	2
	个

	27
	试剂瓶
	规格：100ml；玻璃磨砂口
	10
	个

	28
	试剂瓶
	规格：50ml；玻璃磨砂口
	10
	个

	29
	移液管
	规格：10mL；材质：玻璃；带刻度
	20
	个

	30
	超声波清洗器
	超声功率：200W 功率可调(60-100)% ；

超声频率：20/40kHz
加热功率：500W
▲温度可调：(0-80)℃
▲时间可调：(0-60)min定时/连续工作
外壳材质：SUS304
清洗网架：采用优质304不锈钢份数盆冲孔成型网架
降音盖：优质304不锈钢
	1
	套

	31
	便携式PH检测仪
	测量范围：（0 ~ 14）pH

▲最小分辨率：0.01 pH

精度：±0.01 pH
	2
	套

	32
	便携式余氯检测仪
	测量范围：0.01-1.5mg/L 1.5-10mg/L 
测定方法：DPD分光光度法
	1
	套

	33
	便携式溶解氧测定仪
	▲溶解氧范围 0.00 —20 mg/L (ppm)
溶解氧分辨率 0.01mg/L
准确度 电计：±0.10 mg/L 配套：±0.40mg/L
饱和度分辨率 0.1%
溶解氧精度 ±2％
温度测量范围 （0～100）℃  
	1
	套

	34
	便携式电导率测试仪
	测量范围：电导率：（0 ~200）mS/cm；                                                     电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm
TDS:  （0 ~ 100）g/L
	1
	套

	35
	紫外可见分光光度计
	光度范围：0--200%T,-0.3-3A
波长模式：自动

波长精度：±1nm

波长重复性：±0.5nm

光谱带宽：4nm（2nm可选）

波长范围：190-1100

光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A）
光度重复性：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A）

光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）;±0.004Abs（0.5 ~ 1A）
	1
	套

	36
	空气发生器
	输出流量：0-3L/min；电源电压：220V   50Hz；常压启动；设有过压保护及自动排水
	2
	套

	37
	药品柜
	全钢材质：尺寸≥900mm*450mm*1800mm
	3
	套

	38
	一体式便携多参数水质检测仪

（核心产品）
	水质检测仪(套装)
▲检测项目：全参数（至少包含COD、氨氮、PH、余氯等核心污染物）；
尺寸：530×380×200mm（±10%）；IP65级防水；
	1
	套

	39
	便携式浊度仪
	测量范围：1-500NTU (针对污水)
测定方法：红外光散射法
测试波长：850nm
示值误差：≤8%

重复性：≤±5%                                                                     分辨率:≤10NTU        0.01NTU

10-100NTU    0.1NTU

≥100NTU       1NTU
	1
	套

	40
	万用电炉
	2联一组，共3组，可5档调温
	1
	套

	41
	冰箱
	容量≥310L；温度2-8℃，温湿度双屏大尺寸显示
	1
	台

	42
	水质取样器
	自动取样，带8个瓶子；主机带一个主机箱，一个样品瓶箱
	1
	套

	43
	高压蒸汽灭菌器
	容量≥18L；LED数字显示灭菌温度、时间<显示的精度达到0.1℃>；灭菌温度、灭菌时间可自由设置（灭菌温度范围121℃/134℃（符合B级/N级灭菌标准）
	1
	套


第四部分  政府采购合同（格式）
政府采购项目

XXXXXXX项目

合 同 书

合同编号： 
甲    方：（采购人名称）

乙    方：（成交人名称）

签订时间：    年  月

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方应根据实际情况进行编写。
甲方：_______________________________

乙方_________________________________

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：_______ 的响应文件（项目编号：________ 合同包号：________ ）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币_________________（¥_________________）

2、合同总价包括了完成本次项目设备、安装、运输、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等全部费用。

3、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、履约保证金：无

五、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后______天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

六、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

七、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

八、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。

2、质量保证期：            。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。
九、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方竞争性磋商文件要求及响应文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

十、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十一、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付：

1、合同款的支付：货到后，安装、调试、验收合格，相关培训工作完成。乙方提供发票，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 100.00%。

十二、检验及验收

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后3天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十三、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十四、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十五、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定供货期限5 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起10 天内重新组织验收；经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7 天内退回甲方已支付的价款。

十六、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十七、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十八、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十九、其他

1、本项目成交通知书、响应文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式____份，双方各执____份，采购代理机构____份，均具有同等法律效力。

二十、合同附件：货物的技术规格、性能指标

甲方（盖章）：_______________________     乙方（盖章）：______________________

地址：_____________________________     地址：_____________________________

法定代表人：_______________________     法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________     委托代理人：_______________________

电话：_____________________________     电话：_____________________________

传真：_____________________________     传真：_____________________________

签约时间：______年_____月_____日        签约时间：______年_____月_____日

第五部分  竞争性磋商响应文件格式（格式）
正本/副本

彬州市医疗废物处置中心工程建设项目生产运营设备用具及附属设施项目

（合同包号：）

响应文件

项目编号：JXZB2026-017
供 应 商：                               （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

供应商地址：                                           

邮   编：                                              

联系电话：                                             

日    期：                                            

目  录
一、商务部分
1、开标一览表

2、响应函
3、法定代表人身份证明

4、法定代表人授权委托书

5.1中小企业声明函（货物）（若是）

5.2中小企业声明函（工程、服务）（若是）

6、残疾人福利性单位声明函（若是）

7、监狱企业证明函（若是）

8、关于符合本国产品标准的声明函（若是）

附表1：商务条款偏离表

二、技术部分

1、供货组织方案

2、技术指标响应

3、质量保证

4、售后服务及培训

5、类似项目业绩

附表1：技术偏离表

三、资格部分

一、商务部分

1、开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	合同包号
	

	供应商名称
	

	投标报价/供货期/质保期/质量要求
	投标报价 （大写）：                    
(小写) ：                    元
供货期：                  

质保期：                   

质量要求：                




                        供 应 商：                            (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

              日     期：         年       月       日 

分项报价表

项目名称：                           
项目编号：                          

合同包号：                          
单位: 元(保留到小数点后2位)

	序号
	产品名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	产品参数
	数量
	单价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、包括完成本次项目设备、安装、运输、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等全部费用。
2、本表仅供参考，供应商可根据采购清单自行填写分项报价表，须描述清楚所投货物名称、生产厂家及品牌、规格型号、响应参数等内容。

            供应商：                              (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：             (签字或盖章)

日   期：      年      月      日

2、响应函

          （采购人名称）: 

我方收到                           （项目名称、项目编号、合同包号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目磋商。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.
我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法，完全理解报价超过采购预算金额时，投标将被拒绝。我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

2.
我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 我方愿以(大写：       )人民币（小写：     元）的投标总报价，供货期：       ，质保期：          质量达到：         。我方现提交的响应文件为：纸质文件正本     份，副本     份。电子版文件     份，U盘提交。

4.
我方承诺：本响应文件投标有效期：响应截止之日起       天内保持有效（日历天数）。

5.
在整个招标与投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定给予惩罚。

6.如果我方中标，我方将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.
我方承诺：采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列相关服务或货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

8. 若我方中标，愿意按有关规定及竞争性磋商文件要求缴纳招标代理服务费。 

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，若有违法违规行为，将接受相关法律、法规的处罚。
供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)

地址：                                            

网址：                                            

电话：                                            

传真：                                            

邮政编码：                                        

3、法定代表人身份证明

供应商名称：                                  

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：           年           月        日

经营期限：                                    

姓名：          性别：          年龄：        职务：          
系                                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                        （盖单位公章）  

日  期：         年         月       日

4、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、项目编号、合同包号)全权处理与该项目磋商、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 磋商截止之日起(     )天内保持有效  
代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

        （2）委托代理人身份证复印件

供应商：                       （加盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：                   
委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：                   

日      期：         年         月        日

5.1中小企业声明函（货物）（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加     （单位名称）的         (项目名称、项目编号、合同包号)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：          

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         供应商：            （加盖单位公章）

     日  期：      年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2中小企业声明函（工程、服务）（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （单位名称）的         （项目名称、项目编号、合同包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：          

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         供应商：            （加盖单位公章）

     日  期：      年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

6、残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称、项目编号、合同包号）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                 （加盖单位公章）
             日  期：         年        月       日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

7、监狱企业证明函（若是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

8、关于符合本国产品标准的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(       )3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

(产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(          )。(产品名称2)的)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                           公司(单位)名称(盖章):

日期:    年   月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附表1：

商务条款偏离表

	序号
	磋商要求
	磋商响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                （加盖单位公章）

                          法定代表人或授权代表:             （签字或盖章）
                          年       月       日

二、技术部分

1、供货组织方案

2、技术指标响应

3、质量保证

4、售后服务及培训

5、类似项目业绩

6、其他证明材料

注：格式由供应商自行拟定，技术部分内容包含竞争性磋商文件评标办法中技术部分所含全部内容。

附表1：

技术偏离表

	序号
	产品名称
	数量
	磋商要求
	磋商响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：                （加盖单位公章）

                           法定代表人或授权代表:             （签字或盖章）
                            年       月       日

三、资格部分

合同包1(生产运营附属设施项目)、合同包2(生产运营设备用具采购)：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

特定资格要求如下:

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报表：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或提交自2025年9月1日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
    （5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
    （6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证复印件及法定代表人身份证明)；
    （8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
    （9）本项目不接受联合体投标。

供应商承诺书
   （采购人名称）      ：

作为（项目名称、项目编号、合同包号）的供应商，本公司郑重承诺：

一、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
三、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
四、近三年因产品问题（存在产品质量造假、违规、翻新货等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
五、成交后，在项目实施、结算、保修等各个环节上，不拖欠农民工工资。

供应商（公章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：               

日        期：                           

供应商企业关系关联承诺书
一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。
我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明     (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：                         

法定代表（签字或盖章）：                 

日        期：                           

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为

供应商（公章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：               

日        期：                           
具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

项目名称：              

项目编号：              

合同包号：               

致：              （采购人）
             （供应商）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：         年        月        日


