苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目

采购需求

一、采购清单

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥5960*750*830（mm）
	1
	套

	2
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥3000*750*830（mm）
	1
	套

	3
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥1380*750*830（mm）
	1
	套

	4
	土壤养分全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7、尺寸≥1000*750*830（mmm）
	1
	套

	5
	土壤养分全钢转角柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥1000*1000*830（mm）
	2
	套

	6
	手持式土壤环境重金属检测仪
	1 配置要求：手持式土壤重金属仪1台、电池2个、充电器1个、数据线1条、土壤标样1个。
2.检测元素：K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等，并且在仪器屏幕上同时显示≥34种元素及其含量。
3.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱≥100000个。
4.数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。
5.安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全
6.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。
7.无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。
8.显示屏：屏幕尺寸：≥4.3英寸，高亮度彩色电阻屏。
9.操作系统：中文操作界面，专用分析级嵌入式实时操作系统
10.激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，电压≥50kV。
11.探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。工作温度：-20℃～+50℃。工作湿度：相对湿度＜95%。
12.仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。
13.信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子
14.散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置
15.指标要求：测量时间：≤30s。检出限：ppm级别。电池一次充电可连续工作8小时以上。
16.电池具有剩余电量显示功能，智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，插入设备也可在电池上查看电池电量。
17.仪器外置标准片，开机免校准。可建立有针对性的校正曲线。全中文集成化软件，重量:≤1.6 Kg。
18.分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。
	1
	台

	7
	★便携式土壤养分速测仪
	1.全项检测项目，可检测土壤肥料植物氮磷钾、有机碳、碳氮比、丘林浸提有机质，微量元素钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯钼，重金属铅砷铬镉汞镍铝氟钛硒、PH盐分水分以及≥12项气象环境要素。满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。
2.操作系统：四核处理器主控，≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600），CPU主频≥1.8Ghz，≥16G大容量内存，无卡顿卡机现象，交直流两用电。
3.配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，自带云农业数据中心因平台同时配置测土配方施肥系统和不少于8种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。
4.2*2的4通道固定比色池（固态化模块），直径为15+0.7cm圆形遮光板，比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度≤4个比色检测通道，通道需与光源保持一致性，外接土壤环境检测传感器4项航插接口，还可直接链接环境多要素传感器为≥12要素一体式，可同时测量PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量。
5.仪器无需开机预热，1h内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 ，蓝光≥3.17×10-3，绿光≥2.35×10-3 ，橙光≥2.13×10-3
红光：680±2nm;  蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm
6.土壤单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%，有机碳和有机质误差≤2%，微量元素误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，重金属误差≤10%。
	1
	台

	8
	土壤紧实度测定仪
	设备包含土壤紧实度计、旋转游标卡尺、数据保存记录仪组成，按行程自动存储,行程(1-480)mm可调（精度≤1mm），测量曲线实时记录。
1、 显示：≥2.8英寸彩色触摸屏，≥32位高性能微处理器，可做中英文语言，含4G、GPS定位功能
2、探杆：不锈钢φ10*500mm（带刻度1mm），1根，探头：不锈钢φ12.8*40mm（带刻度1mm），1根， 深度检测≥1mm
3、 量程：0～100 kg/cm²；980.67N/cm²；9806.65Kpa；98.07Bar；1422.33Psi（单位：kg/cm²；N/cm²；Kpa；Bar；Psi；）分辨率≤0.01，综合精度≤0.1%F∙S，重复性：±0.05%F∙S
4、数据可上传因平台，大容量FLASH存储器；可存储≥10万条数据；
5、时间设置：24-08-01+14.30.00（24年08月01日14:30:00），使用环境：温度：0～40℃；湿度：20%～90%
6、 自动存储：1～500mm（默认关闭）， 测量曲线：≥30kg（默认）
7、U盘≥1GB；数据导出使用，导出Excel表格， 接口：SIM卡座；USB；Type-C
8、 电池≥12V/3000mah锂电池；输入：AC110~240V/0.3A 50Hz；输出：5VDC/1A
9、 主机尺寸：（φ160*820mm）±5mm，重量：≤17KG，仪器箱：（880mm*245mm*220mm）±5mm，总重量：≤26kg
	1
	台

	9
	水分快速测定仪
	1.称量量程≥50g，称量分辨率：≤0.005g，水分准确度：≤0.5%，精度≤0.01%，样品盘尺寸：≥90mm
2.温控允差：±1℃，加热温度范围：60℃-200℃，加热时间范围：1-99分钟，加热源：卤素灯
3.结果显示：直接显示打印水分百分含量，测量水分范围：0-100%，外观尺寸：（360*215*170mm）±5mm，净重：≥4.5kg
4.通讯：串口RS232，终点控制：定时、自动、手动
	1
	台

	10
	高压灭菌锅
	1.智能控制系统：智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
2.高清大屏显示：高清彩色液晶触控屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息等关键参数同屏显示；
3.人体工学大屏：高清大屏位于上盖斜面，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
4.划扣开门结构：划扣上翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
5.整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
6.快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
7.镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
8.预置多种程序：内置9个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
9.样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
10.密码管理功能：管理员掌握密码管理，防止无关操作人员误操作误修改内部参数；
11.3点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持3点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正；
12.沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
13.一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
14.灭菌温度：105~135℃
15.温度波动度：≤﹢1℃
16.温度均匀性：≤1℃
17.融化温度：50~100℃
18.保温温度：40~60℃
19.灭菌时间：0~240min
20.融化时间：0~600min
21.保温时间：24h
22.预约时间：99h59min倒计时
23.设计压力：≥0.28MPa
24.工作压力：≥0.212MPa
25.加热功率：≥3.5Kw
	1
	台

	11
	土壤采样器
	土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备，可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用钻头，对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类。可采集不同质地土壤样品，拆卸方便、体积小便于户外携带，操作简单。心型黏土钻1个、心型壤土钻1个、心型沙土钻1个、筒型泥炭钻1个、≥100cm延长杆2个、50cm延长杆1个、T型手柄1个、刮刀1把、扳手2个、≥3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。
	1
	套

	12
	理化室PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	13
	绿化防控全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥2000*750*830（mm）
	1
	套

	14
	绿化防控全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	15
	绿化防控PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	16
	绿化防控全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7、尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	17
	多功能农药残留检测仪
	综合农药残留检测除了遵循国标对有机磷和氨基甲酸酯类农药进行检测外，还可以针对具体农药进行分项准确检测，包含吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、百菌清、克百威、毒死蜱、异丙威、啶虫脒、氟虫腈、水胺硫磷、甲萘威、三唑磷、百草枯、甲霜灵、杀螟硫磷、百菌清-多菌灵2合1、氟虫腈-甲萘威2合1、甲基对硫磷、乙草胺、阿维菌素、有机磷、甲草胺、涕灭威、噻菌灵、三唑酮、氯吡脲、多效唑、氯噻啉、霜霉威、噻虫啉、辛硫磷、氯氰菊酯、苯醚甲环唑、4-氯苯氧乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、2,4,5-三氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、除草定、烯啶虫胺、异菌脲、氟苯脲、腐霉利、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、二甲戊灵、氟节甲基异柳磷、哒螨灵、噻虫胺、烯酰吗啉、嘧菌酯、氟乐灵、嘧霉胺、三唑酮/三唑醇、灭蝇胺、戊唑醇、甲拌磷、氯虫苯甲酰胺、二嗪磷、氧乐果、甲基吡啶磷、阿灭丁、双甲脒等众多杀虫剂化合物。 
1、液晶触摸屏≥10.0英寸,智能操作系统，采用更加高效UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。 
2、仪器内置摄像头拍照，可显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CTjf坐标曲线图，CT线自动识别，无需手动调整。
3、三大模块组成，食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。内含≥2个胶体金检测模块通道，双通道可同时工作，在同一界面显示，轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡，至少配置≥1盒酶抑制率试剂和吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、百菌清金标卡≥15条供前期检测。
4、仪器内置操作视频，点击视频模块即可快速学习。 
5、比色池带有控温功能≥24通道，可以升降温度，优化了前处理过程，并且有效补偿环境影响保证检测结果 。四波长冷光源，≥4*6个检测通道，每个通道均配置410/520/590/630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专业光路切换功能可实现≥64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
6、数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管因平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。 
7、仪器可配置身份识别功能，通过密码或刷证件开机，防止非工作人员操作等。
8、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码。 
9、 （尺寸43×35×19cm）±5cm, 主机净重≥5.2kg
	1
	台

	18
	植物光合作用测定仪
	1.可测定植物的活体叶片光合作用，叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(CiIn)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)、空气CO2浓度、环境温湿度等≥15项参数。
2. Android系统，≥10.0寸高灵敏触摸屏，实时显示。双波长红外二氧化碳分析器。可流动测试，满电状态野外连续使用≥10h。
3. 结果可直接打印，数据导出：支持≥4种数据获取上传导出方式。配置云因平台将检测结果选择性或批量无线传至平台。
4. 叶室尺寸：标准（3.3cm*3.3cm）±0.1cm，主机尺寸：（325*160*230mm）±1mm，手柄尺寸： （250*30*48mm）±1mm，主机重≥4500g，手柄重≥700g，配置户外专用支架可长时间无人值守检测，主机支架高度可调，检测手柄三脚架高度角度均可调。
5.可自定义编辑，可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线；自动生成曲线图，进行数据对比。
6.空气CO2浓度：非红外CO2分析，测量范围0-2000.00μmol/mol(ppm)，分辨率0.0005 误差≤3%FS
环境温度：测量范围0-50℃，分辨率≤0.001，误差≤±0.2℃
环境湿度：测量范围0-100%RH ，分辨率≤0.001 ，误差≤±1%RH
叶室温度：测量范围0-50℃ ，分辨率≤0.001，误差≤±0.2℃
叶室湿度：测量范围0-100%RH ，分辨率≤0.001 ，误差≤±1%RH
叶面温度：测量范围0-50℃ ，分辨率≤0.001 ，误差≤±0.2℃
大气压力：测量范围30-110kPa，分辨率≤0.01 ，误差≤±0.06kPa
光合有效辐射(PAR)：测量范围0-3000.00μmol/(m2·s) ，分辨率≤0.001，误差≤±5μmol/(m2·s)
光合速率(Pn)：单位μmol/(m2·s)，分辨率≤0.001
气孔导度(Gs)：单位：mmolH2O/(m2*s)，分辨率≤0.001
蒸腾速率(Tr)：单位：mmolH2O/(m2*s)，分辨率≤0.001
胞间CO2浓度(Ci)：单位μmol/mol，分辨率≤0.001
水分利用率(WUE)：单位：μmolCO2/molH2O，分辨率≤0.001
呼吸速率(Rd)：单位：μmol/(m2*s) ，分辨率≤0.001
蒸腾比(TR)：单位：μmolH2O/ mmolCO2 ，分辨率≤0.001
	1
	台

	19
	植物叶绿素生化指标检测仪
	1．测量精度高，内置防强光干扰系统，多波长吸光度法的测量原理检测，一次操作可同时测定所有参数，叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总值、氮含量、叶面温度、叶面湿度同一屏幕同时显示，且可同时储存。
2. 测量范围：叶绿素：0.10-200.00 ug/cm^2，氮含量：0.0-200.00mg/g，叶面湿度：0.0-99.9RH%，叶面温度：-10-99.9℃，测量面积：≥3mm*3mm。
3．测量精度 ：叶绿素a：±2.5 ug/cm^2 ，叶绿素b：±2ug/cm^2 ，叶绿素总值：±2ug/cm^2，氮含量：±5%，叶面湿度：±5%，叶面温度：±0.5℃
重复性：叶绿素a/b：±0.1ug/cm^2，氮含量：±0.5mg/g ，叶面湿度：±0.5RH%，叶面温度：±0.2℃
4．测量时间＜1秒，≥16GB 可根据用户需求进行分组存储，多功能USB接口，可实现数据导出与充电功能，可将仪器与电脑直接联机，数据导出无需上位机软件，还可选择使用内存卡直接导出数据。
5. 4.2V可充电锂电池，电池容量：≥3000mah
5．重量≤230g，工作及存储环境：-10℃~50℃ ≤85%相对湿度
6. GPS定位功能：可以实时显示卫星定位经纬度，明确当前检测位置。内置4G无线传输模块（赠送两年数据流量），支持野外环境实时上传数据，检测结果可直接传至专属云农业数据中心，分配企业专属云农业数据中心账户，该账户中心可查看上传数据。
7. 云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据，可查看测量时间、叶绿素a/b/总值含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据，显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值查看，放大、缩小功能，支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印。
8 .高对比度LCD显示屏，强光下也可清晰显示数据。
9. 低功耗模式设计，内置大容量锂离子充电电池，具有防过充功能，节能环保。
10.内置中英文双语显示，一键切换，无缝对接。
	1
	台

	20
	叶绿素荧光仪
	1．获取OJIP快速荧光动力学曲线(0.1～10s)测定基本参数为：Fo，Fj，Fi，Fm(Fp)
2.显示0.1～10s的快速荧光动力学曲线(OJIP曲线)，显示基本参数Fo，Fj，Fi，Fm(Fp)的测量结果，计算显示以下的其它测量结果：（≥26个）Fv，Mo，Fv/Fm，Fv/Fo，Fm/Fo，Vj，Vi，Sm，Area，Fix Area，ABS/RC，TRo/RC，ETo/RC，DIo/RC，Phi_Po，Phi_Eo，Phi_Pav，Phi_Do，PI_Abs，Psi，N，Ss。
3．显示：≥3.5寸触摸屏，分辨率≥320x480，可设置屏幕亮度和触摸灵敏度，及时间日期，测量时间、光源亮度、光电管增益等。实时显示电池电量 ，开关机及测试有提示音，可查看设备编号和固件版本，支持中英文一键切换。
4．自动保存，存储容量≥99999条，可查看历史记录，可删除或清空历史记录，可导出excel表格。支持WIFI数据上传，检测结果可直接传至因云平台，平台数据可导出到电脑。可使用USB、Type-C数据线与电脑进行数据传输。
5.光源类型：LED蓝光：455nm±5nm，传感器：PIN管，配有荧光带通滤光片。传感器增益6档可调：1、2.3、4.2、5.6、15.6、20。
6．光强范围：0～23000 μmol·m⁻²·s⁻¹，过温保护：防止LED过热老化。采样精度：≤16bit。最快采样速率：≤10μs。
7．供电：内置锂电池，规格为≤3.7V 10.5Ah，待机时间≥20小时。
8．重量≥500g（主机≥380g，探头≥120g），主机体积：18×8.5×4cm±5cm。
工作环境温度：-15~40℃，湿度0~90%RH，存储温度：-20~50℃。
	1
	台

	21
	植物叶面积仪
	1.可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。内置校准模块，用户可根据不同使用环境进行校准。通讯接口：Type-C接口，可将数据导入计算机。
2.GPS定位：集成高速GPS定位模块，上传数据都自带时间、经纬度信息，方便更有效的处理数据。4G无线传输：测量数据可实时上传至因云平台，可查看测量时间、叶片面积等数据，可对不同参数做柱状图分析，支持数据以EXCEL表格形式导出，支持数据在线打印，可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表格、柱状图等分析、在线下载。
3.单位：cm2,分辨率≤0.01cm2，精度：±2%，宽度量程：≤155.0mm，长度量程：≤2000.0mm。
数据记录：0～5000组，电源：锂电池（内置）≥ 3200mA+（外置可更换）≥ 1400mA。
	1
	台

	22
	植物营养检测仪
	1.可快速检测活体作物硝态氮、作物磷、作物钾、干植株中的全氮、、全磷、全钾、和作物钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素，以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量，满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。
2.≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600），操作系统：Android5.1，四核处理器主控，CPU主频≥1.8Ghz，≥16G大容量内存，无卡顿卡机现象，交直流两用电。
3.配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，自带云农业数据中心因平台同时配置测土配方施肥系统和≥8种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。
4.比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度，通道需与光源保持一致性，控温比色快检法操作，≤4个检测通道，2*2通道的固定比色池（固态化模块），直径为15cm+0.7cm圆形遮光板。
5.仪器无需开机预热，1h内漂移＜0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移＜0.3%（透光度测量）、≤0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光≥4.5 ×10-5；蓝光≥3.17×10-3；绿光≥2.35×10-3；橙光≥2.13×10-3；红光680±2nm;蓝光420±2nm;绿光510±2nm；橙光590±4nm。
6.土壤单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%，有机碳和有机质误差≤2%，微量元素误差≤3%；肥料单项误差≤0.5%，重金属误差≤10%
	1
	台

	23
	高速离心机
	1 技术要求
1.1 转速要求：≥14800 rpm
1.2 容量(ml)： ≥24×2.0ml
1.3 离心力(xg)：≥16000 xg 
1.4 时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速
1.5 升降速时间（到最高转速）：≤18s/11s
1.6 双重盖锁定装置，不平衡保护
2 配置要求
2.1高速离心机主机 1套
2.2 角转子24 x1.5/2.0 ml（转速≥14800rpm,相对离心力≥16000xg） 1套
	1
	台

	24
	全钢成品通风柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
 2、结构：全钢结构
3、支撑结构部分： （下柜）
1)全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。                                                          2)下柜分三个箱体，在左右分别设置酸柜和碱柜，并有明确提示标志，环氧树脂粉末喷涂厚度平 均   值0.08-0.09mm及以上。
3）、操作区部位：(上柜) 全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型。
内衬材质、厚度：6mm厚抗倍特板。
4、照明：≥20W安全三防灯，且与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。
5、电源用线：电流≥15A配置两个单相三孔插座。
6、风量调节阀(多个通风柜连接)：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。
7、操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。
8、视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达900mm。
9、风量：通风柜操作视窗开启150mm高度时，风量为：≥0.5～0.7m/s.
10、尺寸≥1500*830*2100（mm）
	1
	套

	25
	苹果品质实验室
全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	26
	苹果品质实验室
全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥2000*750*830（mm）
	1
	套

	27
	苹果品质实验室
PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	28
	苹果品质实验室
全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7.尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	29
	苹果品质实验室
全钢成品通风柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
 2、结构：全钢结构
3、支撑结构部分： （下柜）
1)全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。                                                          2)下柜分三个箱体，在左右分别设置酸柜和碱柜，并有明确提示标志，环氧树脂粉末喷涂厚度平 均   值0.08-0.09mm及以上。
3）、操作区部位：(上柜) 全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型。
内衬材质、厚度：6mm厚抗倍特板。
4、照明：≥20W安全三防灯，且与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。
5、电源用线：电流≥15A配置两个单相三孔插座。
6、风量调节阀(多个通风柜连接)：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。
7、操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。
8、视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达900mm。
9、风量：通风柜操作视窗开启150mm高度时，风量为：≥0.5～0.7m/s.
10、尺寸≥1500*830*2100（mm）
	1
	套

	30
	★水果表型分析仪
	水果表型分析是根据图像识别、3D Gaussian Splatting等技术实现模型成像以及分析的。本产品使用了最新的AI成像分析技术，在多视角的条件下对苹果、橘子、梨、西瓜等水果进行扫描，通过生成3D点云图并动态绘制水果表面纹理等操作构建三维的水果模型。同时在进行模型成像过程中也会对水果的形态、纹理、颜色等特征进行分析。
测量参数：形态参数：重量、体积、密度、表面积、比表面积、长度、宽度、高度、长宽比、果形指数、球形指数、形状系数；测量范围：水果直径：30-300mm；水果重量：40-4000g；
颜色参数：R、G、B、L、a、b、H、S、V、gray、direct color（直接色）；
纹理参数：Contrast（对比度）、Correlation（相关性）、Entropy（熵值）、ASM（角二阶矩值）、Homogeneity（同质性）、Dissimilarity（相似性）、Variance（灰度方差）、Sum Variance（和方差值）、Sum Average（和平均值）、Difference Variance（差分方差值）、SSIM（结构相似度指数）
1、适用于荔枝、桃子、苹果、柚子、哈密瓜、西瓜等水果的指标分析；
2、模型操作：通过鼠标可以对3D模型缩放、≥360°旋转以及移动；
3、上传云端：绑定设备编号后可以将分析后的数据保存至云端，并支持随时查看in云端数据；
4、查看：软件支持主副摄像头实时切换，可通过软件控制摄像头和座台进行调节；
5、调焦：软件支持自动对焦，也支持用户手动对焦，可以在软件设置界面中修改；
6、数据：测量记录界面能够实现分析结果汇总，双击分析记录能够展示结果详情，也可以删除任意分析结果；
7、3D成像：在视频切分≥4帧以及4060Ti显卡前提下，需要30-40分钟，帧数越少时间越少，帧数越多时间越多（注意：最终成像速度与电脑性能成正相关，电脑性能越高，成像速度越快）；
8、导出：可以对每条分析结果执行导出操作，也可以将所有分析结果导出，支持用户手动导出3D模型展示视频；
9、修改：可以在软件设置界面修改分析结果导出路径、模型存储路径以及视频保存路径；
10、语言：支持软件界面的中英文一键切换；
11、软件提供测试所在电脑最大分辨率的关联子程序；
12、称重：自动称重并将结果同步显示至软件界面，无需外接称重器；
13、仪器尺寸（mm）≥1006（W）*506（D）*718（H），重量≥62kg。
14、笔记本电脑配置：Windows操作系统、i5-14400F、NVIDIA RTX4060Ti(8G显存)、运行内存16GB、硬盘存储1TB、主板自带WiFi连接、24寸 2K显示器、无线键盘和鼠标
	1
	台

	31
	（阵列分光测色仪）色度计
	1、照明方式:D/8（漫射照明，8°方向接收）SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量
2、符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
3、积分球尺寸:Φ40mm
4、照明光源:组合全光谱LED光源，UV光源
5、分光方式:平面光栅分光
6、感应器:大面积硅光电二极管阵列（双列40组）
7、测量波长范围:400～700nm
9、半带宽:≥10nm
10、测定范围:L:0~200%
11、测量口径:≥2个口径
12、聚焦方式:稳定片定位+摄像头取景定位
13、含光方式:同时测试SCI/SCE
14、颜色空间:CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)
15、色差公式:ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)
16、其它色度指标：光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),
黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)同色异谱指数Mt，沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度
8度光泽度,555色调分类，黑度（My,dM）,色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00)，色密度，孟赛尔（部分功能功能通过上位机实现）
17、观察者角度:2°/10°
18、观测光源:D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4，F5，F6,F7(DLF),F8,F9，F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,
ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共计41种光源,部分通过上位机/APP实现)
19、显示:光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向
20、显示精度:≤0.01
21、测量时间:≤1.5s
22、重复性:色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.018以内（预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.07%以内
23、台间差:MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）
24、测量方式:单次测量，平均测量（2~99次）
25、内存：APP海量存储
26、准确性保证：保证一级计量合格
27、尺寸:长X宽X高=114X70X208mm（±5mm）
28、重量:约435g（不含校正座）
29、电池电量:锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8500次
30、照明光源寿命:10年大于150万次测量
30、显示屏:TFT 真彩 3.5inch，电容触摸屏
31、接口:USB 蓝牙®5.0
32、存储数据:标样≥500条，试样≥20000条（一条数据可同时包括SCI/SCE），APP/PC海量存储
	1
	台

	32
	手持式酸度计
	1、测量范围：酸度%（总酸度中的果酸的转化率）0.10～4.00%
2、测量精度：Acid酸度±0.10％(0.10～1.00％)相对精度：±10%(1.01～3.50%)±1℃
3、分辨率：Acid酸度:0.01％～9.99%0.1%～10.0以上
4、测量时间：≤3秒
5、温度补偿范围：10-40℃
6、背光：按任何按钮，背光停留在30秒钟后
7、OFFSET数据修正功能：带有OFFSET曲线修正功能，y=ax+-b可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差，使结果显示一致
8、防水等级：IP65
	2
	台

	33
	手持测糖仪
	1、数显糖度计小巧美观，使用方便；
2、轻触式按键，舒适美观；
3、不锈钢样品池；
4、带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度；
5、1节7号电池可供8000次的测量；
6、使用蒸馏水校准；
7、三分钟无操作自动关机，节电。
8、BRIX（含糖量） 0.0～50.0%
9、RI(nD)（折射率） 1.3330～1.4200
	2
	台

	34
	苹果硬度计
	1、分辨率：≥0.01kg/cm2
2、单位：kg/cm2（×105帕）
3、输出接口：RS232 九孔插座
4、电源：充电电池 充电器（充电电压100∨～240∨）
5、传感器结构：S型高精度传感器(内置式)
6、工作温度：5℃～35℃
7、相对湿度：15％～80％RH
8、工作环境：周围无震源及腐蚀性介质
9、净重：不大于450g
10、外形尺寸：230×66×36mm（±2mm）
11、陪带支架
	2
	台

	35
	栽培室全钢器皿柜
	1、柜体材料选用优质≥18mm三聚氢胺板制作。
2、隔板采用抽屉式设计，滚球滑轨可随意推出，方便器皿的
存取，材料选用优质PVC板，耐水耐酸碱。
3、接水盘：选用1.2mm不锈钢制作，经久耐用。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	36
	栽培室全钢试验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	37
	栽培室全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7.尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	38
	超声波清洗仪
	1.液晶屏显示累计工作时间
2.液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度
3.液晶显示超温度、超电压、超电流，故障蜂鸣警示
4.外形尺寸：≥320*175*330（mm）   
5..内槽尺寸：≥300*150*150（mm）      
6.清洗容量：≥6L                 
7.4.超声频率：≥40KHz                 
8.超声功率：≥160W               
9.6.功率可调：1-100%                 
10.加热功率：≥600W               
11.8.温度可调：室温-100度             
12.时间可调：≥1-9999分钟。      
13.10.累计时间：≥999999小时             
14.配不锈钢网架、不锈钢降音盖  
15.12.标配排水接头和软管              
	1
	台

	39
	电热恒温干燥箱
	技术参数：
1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
2、控温范围：室温+5～200℃
3、分辨率：≥1℃
4、波动度：≥±1℃(105℃)
5、均匀度：≥±2.5%
6、升温速率：≥4℃/min（180℃）
7、输入功率：≥1750W
8、定时范围：0～999min/h
9、容积：≥142L
10、内胆尺寸：550×470×550mm（+5mm）
11、外形尺寸：840×696×705mm（+5mm）
12、载物搁架：3/7块（标配/最多）
13、搁架承重：15Kg
	1
	台

	40
	万分之一电子天平
	1.称量范围：0-300g
2.精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调）
3.重复性：≤±0.1mg
4.示值误差：≤±0.1mg
5.线性误差：≤±0.2mg
6.准确级别：I级
7.稳定时间：2s/4s（可选）
8.称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选）
9.秤盘尺寸（mm）：≥φ85
10.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量
11.数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据
12.通讯方式：PC、APP、微信小程序、物联网平台、蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口
13.辅助功能：电子水平泡
14.外形尺寸（mm）：≥365×215×330
15.校准方式：内部校准
16.仪器配置：主机一台，防尘罩一个，电源线一根，产品说明书，合格证，保修卡一份
	1
	台

	41
	酸度计
	技术参数：
1.显示屏：≥7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏
2.pH显示范围：-2.00至20.00 pH
3.pH分辨率：≤0.1/0.01pH
4.pH相对精度：±0.02pH
5.输入电流：≤2×10-12 A
6.输入阻抗：≥1×1012 Ω
7.mV测量范围：-1999～1999 mV
8.mV分辨率：≥1mV
9.mV相对精度：±0.1%FS
10.温度测量范围：0-100℃
11.温度分辨率：≥0.1℃
12.温度相对精度：±0.5℃
13.温度补偿：手动/自动（0～100）℃
14.校准：自动3点校准
	1
	台

	42
	超低温冰箱
	1.样式：立式。
2.容积：≥340L。
3.净重：≥224.5kg。
4.运行功率：≥810W。
5.气候类型：SN/N。 
6.制冷方式：直冷。
7.温度范围：-40℃～-86℃。
8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
9.外部尺寸（宽*深*高）：≥854*1072*1907（mm）。
10.内部尺寸（宽*深*高）：≥488*607*1140（mm）。
11.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。
12.外部材料：喷涂钢板。
13.内部材料：304不锈钢板。
14.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。
15.外门：1扇，喷涂钢板。
16.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
17.内门：2扇，材质为304不锈钢。
18.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
19.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。
20.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。
21.脚轮：4个，均可做为调平脚。
22.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。
23.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。
24.压缩机：采用进口品牌SECOP压缩机。
25.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。
26.制冷系统：采用自主研发的自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。
27.显示面板：
（1）屏幕尺寸为≥7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； 
（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）； 
（3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；
（4）屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息；
（5）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；
（6）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；
（7）屏幕可显示开门信息以及下载。
28.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。
29.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。
30.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。
31.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；
（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。
	1
	台

	43
	4度冰箱
	1.样式：立式。
2.容积：≥312L。
3.净重：≥86kg。
4.额定功率：≥312W。
5.气候类型：SN/N。
6.制冷方式：风冷。
7.箱内温度：2～8℃。
8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
9.外部尺寸（宽*深*高）：≥650*624*1902（mm）。
10.内部尺寸（宽*深*高）：≥559*458*1350（mm）。
11.外部材料：喷涂钢板。
12.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。
13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
14.门体数量：1扇。
15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。
16.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 
17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。
18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。
19.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。
20.蒸发器：吹胀式蒸发器。
21.风机类型：采用罩极风机。
22.制冷剂：采用碳氢制冷剂，节能环保。
23.压缩机：压缩机，数量1个。
24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。
25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 
26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。
28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。
29.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警48小时；
（2）温控器探头故障安全运行模式；
（3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。
。
	1
	台

	44
	高通量组织研磨仪
	1.15秒内同时可处理≥48个样品，处理量≥68个；同时适配12通道和24通道的液氮冷冻适配器；（一般建议典型粉碎时间为10s-2min，根据不同物料特点进行灵活调节）
2.可以同时处理48个2ml研磨管或12个5ml研磨管，可根据处理需求选配5ml适配器24孔；2ml适配器24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐，也可以任意定做各种规格研磨管或钢罐；
3.研磨罐配置型号，标配:铝合金适配器5ml12孔，2ml48孔; 也可选配铝合金适配器2ml24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐以及冷冻适配器；
4.支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻；
5.仪器具备制冷功能，温度控制范围-50 ℃- 25℃，控温精度：±1℃，可实现原位冷冻研磨，满足生物样品处理需求，处理过程中保持样品活性；
6.降温速度快，1min内实现从室温降到-10℃，提升实验效率；
7.具备开盖运行保护：电动推杆开关；
8.采用≥7寸TFT触摸屏显示，可编程控制，操作方便直观，支持编程存储；
9.具有语音提示与报告功能，便于实验操作；
10.带4轮万向加水平固定脚,环保驱动
11.可编程设置研磨时间、暂停时间、转速及循环数参数，自动循环数≥5，灵活组合设置，无需人工频繁操作，减少人为因素的干扰；
12.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，夹具行程34mm，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；
13.最大进料尺寸可通过适配器处理物料尺寸进行调节，.最终出料粒度：~5µm；
14.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2；
15.带自动中心定位的紧固装置，保证处理效果；
16.均质速度为20-70 HZ（600-2100rpm）,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定；
17.产品升降速度快，加速过程可在2秒内达到最大速度，减速过程在2秒内达到最低速度，提高实验效率；
18.采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55db，延长仪器性能；
19.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径为0.1-30mm；标配φ3mm 不锈钢钢球（1000 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（1000 颗）；
20.其他可选配件： 全钢研磨珠（φ1/2/3/5/8mm）、碳化钨研磨珠（φ5mm）、5ml硬质研磨管、不锈钢研磨罐（5ml/10ml/15ml/25ml/50ml）等；
21.具备翻盖紧急制动，开盖自动停机功能，防止实验过程中发生突发事件，对实验者造成人身伤害；
22.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；
23.可存储≥48组实验数据，便于实验员进行实验回溯和参数摸索；
24.研磨套件材料采用硬质刚；
25.仪器独立运行，运行过程对周围仪器无干扰；
26.研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染
	1
	台

	45
	超纯水仪
	1.以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶。
2.可同时生产UP超纯水和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
3.产水量：≥40升/小时
4.出水口（正面）：≥2个：RO反渗透水，UP超纯水
5.出水水质参数：
UP超纯水水质：
5.1电阻率(25℃)：≥18.2 MΩ.cm
5.2电导率(25℃)：≥0.055 μs/cm
5.3TOC：≥2 ppb
5.4微粒<1 /ml (>0.2μm)
5.5细菌<0.01 CFU/ml
5.6致热原(内毒素) <0.001 EU/ml
5.7RNA酶：≥1 pg/ml
5.8DNA酶：≥5 pg/ml
5.9蛋白酶：≥0.15 μg/ml
RO反渗透水水质：
5.10无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时）
5.11可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton）
5.12微粒及细菌去除率>99%
6.操作系统：
6.1白色LCD显示屏，尺寸≥68*87mm，运行状态直观易读
6.2实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态
6.32路(RO反渗透水、UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能
6.44级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换自动提醒，避免水质下降
6.5亚克力触控面板，3 键式布局，实现快速的系统设置、RO 强制冲洗及灵便的2 路取水功能，带来高效便捷的客户体验。
6.6机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。
7.纯化柱结构要求：
7.1≥12英寸预处理柱，精度5μm的高性能活性炭纤维复合纯化柱，高效过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，有效避免炭粉析出。
7.2进口杜邦DuPont RO膜片，全自动RO膜自动冲洗功能，有效防止水垢，整体封装的抛弃式RO膜组件，安装维保更加方便。
7.3纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达2.72升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。
7.4内置≥1.8升压力桶，具备储水及增压的双重功能，通过FDA认证，全封闭的结构有效隔绝空气。
7.5耗材具有长串序列号验证码，可识别耗材真伪，记录耗材的使用和更换，保证系统安全。
8.功能特点：
8.1机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。
8.2系统自带漏报报警保护功能，实时监测漏水的发生，及时阻断风险。
8.3系统具有不合格RO水自动排放功能，确保RO出水品质及进入后端纯化组件的纯水质量。
	1
	台

	46
	实验员凳
	1.升降方式：气压杆升降（标配）
2.旋转功能：360° 自由旋转，方便实验员多角度操作
3.座面 / 靠背：工程塑料（如 PP、ABS）：耐腐蚀、易清洁。
4支架 / 底座：金属材质：碳钢（表面喷塑防锈）、304 不锈钢，承重能力（如≥150kg）。
	16
	张

	47
	耗材
	玻璃器皿一批
	1
	套


二、交货期：自合同签订之日起30日历天

三、质保期：1年。
四、交货地点：洛川县苹果产业研发中心

五、质量要求：符合采购人要求、国家及行业相关标准
    


