采购需求：

（一）技术要求

1. 材料设备要求：所有材料、设备必须符合国家质量标准及设计要求，全新、合格、无破损，具备产品合格证、检测报告、3C认证等资料；主要材料（钢筋、商砼、断桥铝门窗、管材、线缆、灯具、智能化设备）需提供品牌、规格、厂家备案资料，经采购人确认后方可使用。

2. 施工工艺要求：严格按照施工图纸、工程量清单项目特征、国家现行施工规范施工；桩基、防水、地暖、电气接地、智能化系统等关键工序需做隐蔽工程验收及检测。

3. 安全规范要求：满足法院安检场所安防、消防、节能、环保要求，施工期间做好安全防护、文明施工，避免影响法院正常办公。

4. 调试验收要求：所有系统（给排水、采暖、电气、智能化、通风）安装完成后需进行全负荷调试，出具调试报告，确保正常运行。

5.专业工程暂估价

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电抗震支吊架 | m2 | 1578.24 |
| 2 | 有线电视系统 | 项 | 3375.76 |
| 3 | 无线对讲系统 | 项 | 5646.98 |
| 4 | 背景广播系统 | 项 | 6628.85 |
| 5 | 信息发布系统 | 项 | 10494.84 |

（二）商务要求

1. 报价要求：投标报价为固定总价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、运输、装卸、安装、调试、验收、质保、售后等全部费用，采购人不另行支付任何费用。

2.质量标准：符合国家相关标准合格标准

3. 质保期：整体工程质保期2年，防水工程质保期5年，智能化、电气、水暖设备质保期2年。

4. 验收标准：按国家现行建筑安装工程质量验收标准、施工图纸、工程量清单、采购需求进行验收，验收合格后交付使用。

5. 售后服务：质保期内接到报修通知后24小时内到场处理，质保期外提供终身有偿维修服务。