
苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
竞争性谈判文件

项目编号：PZZX-26-B016
    采   购   人：洛川县苹果产业研发中心
采购代理机构：品智工程咨询有限公司
二〇二六年四月

目     录

第一部分  竞争性谈判公告
第二部分  谈判须知

第三部分  采购内容及要求

第四部分  采购合同
第五部分  谈判响应文件格式


 

  竞争性谈判公告

洛川县苹果产业研发中心苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
竞争性谈判公告
项目概况
苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取采购文件，并于2026年4月22日10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：PZZX-26-B016
项目名称：苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1,000,000.00元
采购需求：
合同包1（苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目）:
合同包预算金额：1,000,000.00元
合同包最高限价：970,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元)

	1-1
	其他试验仪器及装置
	土壤养分全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	11,920.00

	1-2
	其他仪器仪表
	土壤养分全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	6,000.00

	1-3
	其他仪器仪表
	土壤养分全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	2,760.00

	1-4
	其他仪器仪表
	土壤养分全钢成品水池
	1(套)
	详见采购文件
	2,000.00

	1-5
	其他仪器仪表
	土壤养分全钢转角柜
	2(套)
	详见采购文件
	4,000.00

	1-6
	电化学分析仪器
	手持式土壤环境重金属检测仪
	1(台)
	详见采购文件
	125,000.00

	1-7
	电化学分析仪器
	便携式土壤养分速测仪
	1(台)
	详见采购文件
	90,620.00

	1-8
	物理特性分析仪器及校准仪器
	土壤紧实度测定仪
	1(台)
	详见采购文件
	7,800.00

	1-9
	电化学分析仪器
	水分快速测定仪
	1(台)
	详见采购文件
	3,500.00

	1-10
	其他试验仪器及装置
	高压灭菌锅
	1(台)
	详见采购文件
	38,000.00

	1-11
	物理特性分析仪器及校准仪器
	土壤采样器
	1(台)
	详见采购文件
	10,000.00

	1-12
	其他仪器仪表
	理化室PP试剂柜
	1(套)
	详见采购文件
	3,000.00

	1-13
	其他仪器仪表
	绿化防控全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	4,000.00

	1-14
	其他仪器仪表
	绿化防控全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	13,920.00

	1-15
	其他仪器仪表
	绿化防控PP试剂柜
	1(套)
	详见采购文件
	3,000.00

	1-16
	其他仪器仪表
	绿化防控全钢成品水池
	1(套)
	详见采购文件
	2,000.00

	1-17
	电化学分析仪器
	多功能农药残留检测仪
	1(台)
	详见采购文件
	19,800.00

	1-18
	电化学分析仪器
	植物光合作用测定仪
	1(台)
	详见采购文件
	89,800.00

	1-19
	电化学分析仪器
	植物叶绿素生化指标检测仪
	1(台)
	详见采购文件
	28,000.00

	1-20
	电化学分析仪器
	叶绿素荧光仪
	1(台)
	详见采购文件
	32,000.00

	1-21
	物理特性分析仪器及校准仪器
	植物叶面积仪
	1(台)
	详见采购文件
	7,500.00

	1-22
	其他仪器仪表
	植物营养检测仪
	1(台)
	详见采购文件
	15,800.00

	1-23
	电化学分析仪器
	高速离心机
	1(台)
	详见采购文件
	19,000.00

	1-24
	其他仪器仪表
	全钢成品通风柜
	1(套)
	详见采购文件
	18,000.00

	1-25
	其他仪器仪表
	苹果品质实验室全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	13,920.00

	1-26
	其他仪器仪表
	苹果品质实验室全钢实验边台
	1(套)
	详见采购文件
	4,000.00

	1-27
	其他仪器仪表
	苹果品质实验室PP试剂柜
	1(套)
	详见采购文件
	3,000.00

	1-28
	其他仪器仪表
	苹果品质实验室全钢成品水池
	1(套)
	详见采购文件
	2,000.00

	1-29
	其他仪器仪表
	苹果品质实验室全钢成品通风柜
	1(套)
	详见采购文件
	18,000.00

	1-30
	电化学分析仪器
	水果表型分析仪
	1(台)
	详见采购文件
	176,000.00

	1-31
	波谱仪
	（阵列分光测色仪）色度计
	1(台)
	详见采购文件
	15,800.00

	1-32
	物理特性分析仪器及校准仪器
	手持式酸度计
	2(台)
	详见采购文件
	17,360.00

	1-33
	物理特性分析仪器及校准仪器
	手持测糖仪
	2(台)
	详见采购文件
	3,780.00

	1-34
	物理特性分析仪器及校准仪器
	苹果硬度计
	2(台)
	详见采购文件
	10,500.00

	1-35
	其他仪器仪表
	栽培室全钢器皿柜
	1(套)
	详见采购文件
	3,000.00

	1-36
	其他仪器仪表
	栽培室全钢试验边台
	1(套)
	详见采购文件
	13,920.00

	1-37
	其他仪器仪表
	栽培室全钢成品水池
	1(套)
	详见采购文件
	2,000.00

	1-38
	光学式分析仪器
	超声波清洗仪
	1(台)
	详见采购文件
	4,000.00

	1-39
	其他仪器仪表
	电热恒温干燥箱
	1(台)
	详见采购文件
	8,500.00

	1-40
	分析天平及专用天平
	万分之一电子天平
	1(台)
	详见采购文件
	13,000.00

	1-41
	电化学分析仪器
	酸度计
	1(台)
	详见采购文件
	4,500.00

	1-42
	其他仪器仪表
	超低温冰箱
	1(台)
	详见采购文件
	42,200.00

	1-43
	物理特性分析仪器及校准仪器
	4度冰箱
	1(台)
	详见采购文件
	7,800.00

	1-44
	其他试验仪器及装置
	高通量组织研磨仪
	1(台)
	详见采购文件
	36,000.00

	1-45
	其他自动化仪表
	超纯水仪
	1(台)
	详见采购文件
	32,500.00

	1-46
	其他办公设备
	实验员凳
	16(张)
	详见采购文件
	5,600.00

	1-47
	其他仪器仪表
	玻璃器皿
	200(个)
	详见采购文件
	5,200.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目)特定资格要求如下:
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商2023年1月1日至今至少具有2份类似项目业绩（提供中标/成交通知书/合同协议书）；（3）提供2024年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》。
三、获取采购文件
时间：2026年04月14日至2026年04月16日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载
方式：在线获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年04月22日10时00分00秒 （北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心交易四厅
五、开启
时间：2026年04月22日10时00分 （北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心交易四厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、凡有意参与的供应商请于2026年04月14日至2026年04月16日使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上确认,确认成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载谈判文件。
2、纸质版响应文件递交地点：延安市新区为民服务中心7号楼二楼公共资源交易中心交易四厅，电子投标文件递交地点：上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。响应文件递交的具体要求详见谈判文件的规定。
3、逾期送达、未送达指定地点或上传的响应文件，采购人不予受理。
4、本次竞争性谈判公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。
5、本次采购采取线上不见面开标模式。
6、本项目具体采购内容及采购标的以竞争性谈判文件中的采购清单为准。
7、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：洛川县苹果产业研发中心
地址：洛川县光明南路档案馆四楼
联系方式：13571138599
2.采购代理机构信息
名称：品智工程咨询有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区长和国际A座1502室
联系方式：15667672797
3.项目联系方式
项目联系人：袁新洁
电话：15667672797
第二部分  谈判须知

前附表

	条  款  名  称
	编  列  内  容

	采购人
	洛川县苹果产业研发中心

	采购代理机构
	品智工程咨询有限公司

	项目名称
	苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目

	资金来源
	财政资金

	采购预算
	1000000.00元

	最高限价
	970000.00元

	资金落实情况
	已落实

	采购内容
	购置土壤检测分析仪、苹果营养成分监测分析设备、果实内在品质检测仪和检测操作台等仪器。（具体详见采购清单）

	交货期
	自合同签订之日起30日历天

	质量要求
	符合采购人要求、国家及行业相关标准

	供应商资质条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目)特定资格要求如下:
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商2023年1月1日至今至少具有2份类似项目业绩（提供中标/成交通知书/合同协议书）；（3）提供2024年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》。

	是否接受联合体
	不接受。    

	踏勘现场
	不组织。

	递交响应文件截止时间
	2026年04月22日10时00分00秒（北京时间，下同）

	投标有效期
	自递交谈判响应文件截止之日起90日历天

	谈判保证金
	提交保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式，采用银行保函、银行汇票等方式的，将原件在递交响应文件时一并递交。

保证金的金额为：￥3000.00元（叁仟元整）

账户名称：品智工程咨询有限公司延安新区分公司

开户行及账号:中国银行股份有限公司延安枣园路支行

102522759915

重要提示：缴纳凭证注明：（项目名称） 的谈判保证金。

	谈判响应文件纸质版份数
	正本一份，副本两份。

	递交谈判响应文件地点
	延安市公共资源交易中心交易四厅

	是否退还谈判响应文件
	否    

	谈判时间和地点
	时间：2026年04月22日10 时00 分
地点：延安市公共资源交易中心交易四厅

	采购代理服务费
	代理报酬按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取，由中标人支付。

	电子投标注意事项
	供应商应及时下载谈判文件等相关文件，在谈判截止时间前必须上传谈判响应文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对谈判响应文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对谈判响应文件进行解密或进行二次报价的，造成废标的，后果由供应商自行承担。

	采购标的所属行业
	工业

	解释权
	本竞争性谈判文件最终解释权规采购人和采购代理机构所有。


A、供应商

1.谈判委托

1.1如供应商代表不是法定代表人，须随谈判响应文件提供《法定代表人授权书》(统一格式)。

1.2本项目不接受联合体。

2.谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担与参加谈判有关的全部费用。

B、谈判文件

3.谈判文件

3.1谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。

    3.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料可能导致谈判被拒绝。

4.谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面、传真形式通知采购人，采购人以书面形式予以答复。

5.谈判文件的修改

    5.1在谈判截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

    5.2补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

    5.3对谈判文件的修改，将以书面、传真的形式通知所有已领取谈判文件的供应商。

C、 谈判响应文件

6. 谈判响应文件计量单位

 谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7. 谈判响应文件语言文字

 谈判响应文件中所使用的语言文字，除有特殊要求外，均采用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

8.谈判内容填写说明

     谈判响应文件按统一格式填写，胶装成册。

9.谈判报价

9.1谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）。

9.2任何有选择的谈判报价将不予接受。

9.3凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

9.4供应商必须对本项目进行完整报价，任何有选择的报价，将不予接受。

9.5 谈判报价表列明的最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

10、 谈判响应文件的编制及编目

    10.1供应商应认真阅读谈判文件的所有内容,严格按照谈判文件的要求编制谈判响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使谈判响应文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其谈判将被拒绝。

    10.2供应商谈判响应文件应包含以下内容：

（1）响应函

（2）谈判报价表

（3）分项报价表

（4）谈判保证金交纳凭证
（5）主要技术指标偏离表

（6）商务及合同主要条款响应说明

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权委托书

（9）资格证明资料

（10）供货方案
（11）其他材料

11. 谈判有效期：

11.1 谈判有效期为自谈判开始之日起算九十（90）个日历天，如果成交延期到合同期满。

11.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12. 谈判响应文件的签署及规定

    12.1 谈判响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

    12.2供应商应填写全称，同时加盖供应商印章；

    12.3 谈判响应文件必须由法定代表人或授权代表按文件格式签字或盖章；

12.4谈判响应文件正本壹份、副本两份，谈判响应文件正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册胶装、编制页码。
12.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章； 

12.6因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

D、 谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封、标记及递交

13.1 谈判响应文件按以下方法分别装袋密封：谈判响应文件密封袋内装谈判响应文件正本一份、副本二份。在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖供应商公章。封皮上写明谈判项目名称、供应商名称，并注明“ 谈判时启封”字样。

13.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

    14.谈判截止时间

    14.1采购人推迟谈判截止时间时，可以书面、传真或电话通知的形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

    14.2谈判截止时间以后送达的谈判响应文件，采购人拒绝接收。

15. 谈判响应文件的修改和撤回

15.1 谈判响应文件送达后，在谈判响应文件递交截止期前，经采购人同意后供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

15.2 谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

E、谈判及评审

16.谈判规定

   采购人组织谈判、评审工作。

17.对谈判响应文件的评审

    17.1评审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

    17.2与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。这些偏离不允许在谈判后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

    17.3对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件所具内容，不依靠谈判后的任何外来证明；

17.4供应商谈判响应文件资格评审和符合性审查：

	条款号
	评审标准

	1
	资格评审

标准
	供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料

	
	
	供应商2023年1月1日至今至少具有2份类似项目业绩（提供中标/成交通知书/合同协议书）

	
	
	提供2024年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明

	
	
	提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明

	
	
	提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明

	
	
	法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只需提供本人身份证）

	
	
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	
	供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）

	
	
	本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》

	注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

	2
	符合性评

审标准


	供应商的名称与营业执照或相关主体资格证明资料中的单位名称一致

	
	
	谈判响应文件按照谈判文件格式要求签字盖章

	
	
	谈判响应文件格式符合谈判文件中“谈判响应文件格式”的要求

	
	
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。

	
	
	谈判保证金满足谈判文件中的规定

	
	
	交货期满足谈判文件中的规定

	
	
	谈判有效期满足谈判文件中的规定

	
	
	技术参数满足谈判文件中的规定


18.谈判的澄清与修正

18.1采购人有权就谈判响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人要求的时间、地点解答和澄清；

18.2必要时采购人可要求供应商就澄清问题作书面回答，该书面回答将作为谈判内容的一部分；

18.3供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判实质性内容。

18.4 谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）单价与总价不符以单价为准；

（3）大写与小写不符以大写为准；

（4）正本与副本不符以正本为准；

（5）单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。

（6）多处内容交叉不符时，以谈判小组评议结果为准。

19.谈判

19.1谈判小组：

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关规范性文件的规定，根据项目特点要求组建谈判小组。谈判小组由经济、技术方面的专家及采购人代表组成，3人及以上单数组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（5）配合采购人答复供应商提出的质疑及投诉处理工作。

19.2谈判原则及办法：

（1）谈判原则：“公平、公正、科学、择优、合理低价”。

（2）谈判办法：谈判采取二次报价。谈判小组对各供应商谈判文件进行评估，供应商的谈判报价在满足谈判文件要求且能保证质量和交货期的情况下，按照各供应商的最终报价由低到高进行排序，由谈判小组最终确定成交单位。

（3）根据财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

B、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

C、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

D、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

19.3政府采购政策

1）政策性优惠条件
供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。
1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。
1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2）政策性扣除比例：
供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行上述优惠政策。

3）对本国产品的支持政策
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号文件规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4）信用融资政策

供应商如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

政府采购信用融资业务办理银行

	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	徐欣蕾
	15891686951

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	4
	邮储银行延安分行
	宝塔区枣园路志丹大厦
	刘凯
	18691114222

	5
	光大银行延安分行
	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500

	6
	交通银行延安分行
	延安市宝塔区北大街95号
	王瑶
	13389119518

	7
	延安农商行
	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦
	段田瑞
	18700166012

	8
	甘泉农商行
	甘泉县中心街019号
	白晶晶
	15129872940

	9
	延长联社
	延长县七里村镇街道城区中街
	白永卿
	18109119635

	10
	延川联社
	延川县大禹街道北关信用合作联社
	张沛兴
	15129756920

	11
	子长农商行
	子长市长兴街
	王莉
	13992153010

	12
	安塞农商行
	延安市安塞区富民街22号
	王平
	15991569027

	13
	志丹联社
	延安市志丹县保安街134号信合大厦
	李倩
	18792408171

	14
	吴起农合行
	陕西省延安市吴起县北苑东路26号
	李娜玲
	15591103321

	15
	洛川农商行
	陕西省延安市洛川县中心街
	史云云
	15291172848

	16
	富县农合行
	富县富城镇正街8号
	逯其玲
	18091126065

	17
	黄陵联社
	黄陵县桥山大厦
	曹涛
	13772255164

	18
	宜川联社
	宜川县党湾街65号
	毛永良
	15009118628

	19
	黄龙联社
	黄龙县石堡镇广场大街40号
	郑国强
	15991595662

	20
	长安银行七里铺支行
	南桥诚合大厦
	 孙婧
	18809116650


政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
第三部分  采购内容及要求

采购内容：

苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目采购清单

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥5960*750*830（mm）
	1
	套

	2
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥3000*750*830（mm）
	1
	套

	3
	土壤养分全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥1380*750*830（mm）
	1
	套

	4
	土壤养分全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7、尺寸≥1000*750*830（mmm）
	1
	套

	5
	土壤养分全钢转角柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥1000*1000*830（mm）
	2
	套

	6
	手持式土壤环境重金属检测仪
	1 配置要求：手持式土壤重金属仪1台、电池2个、充电器1个、数据线1条、土壤标样1个。
2.检测元素：K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等，并且在仪器屏幕上同时显示≥34种元素及其含量。
3.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱≥100000个。
4.数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。
5.安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全
6.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。
7.无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。
8.显示屏：屏幕尺寸：≥4.3英寸，高亮度彩色电阻屏。
9.操作系统：中文操作界面，专用分析级嵌入式实时操作系统
10.激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，电压≥50kV。
11.探测器: 高性能探测器，能量分辨率≤145ev。工作温度：-20℃～+50℃。工作湿度：相对湿度＜95%。
12.仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。
13.信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子
14.散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置
15.指标要求：测量时间：≤30s。检出限：ppm级别。电池一次充电可连续工作8小时以上。
16.电池具有剩余电量显示功能，智能电池、实时监控电池：电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，插入设备也可在电池上查看电池电量。
17.仪器外置标准片，开机免校准。可建立有针对性的校正曲线。全中文集成化软件，重量:≤1.6 Kg。
18.分析模式多样化：具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。
	1
	台

	7
	★便携式土壤养分速测仪
	1.全项检测项目，可检测土壤肥料植物氮磷钾、有机碳、碳氮比、丘林浸提有机质，微量元素钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯钼，重金属铅砷铬镉汞镍铝氟钛硒、PH盐分水分以及≥12项气象环境要素。满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。
2.操作系统：四核处理器主控，≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600），CPU主频≥1.8Ghz，≥16G大容量内存，无卡顿卡机现象，交直流两用电。
3.配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，自带云农业数据中心因平台同时配置测土配方施肥系统和不少于8种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。
4.2*2的4通道固定比色池（固态化模块），直径为15+0.7cm圆形遮光板，比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度≤4个比色检测通道，通道需与光源保持一致性，外接土壤环境检测传感器4项航插接口，还可直接链接环境多要素传感器为≥12要素一体式，可同时测量PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量。
5.仪器无需开机预热，1h内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 ，蓝光≥3.17×10-3，绿光≥2.35×10-3 ，橙光≥2.13×10-3
红光：680±2nm;  蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm
6.土壤单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%，有机碳和有机质误差≤2%，微量元素误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，重金属误差≤10%。
	1
	台

	8
	土壤紧实度测定仪
	设备包含土壤紧实度计、旋转游标卡尺、数据保存记录仪组成，按行程自动存储,行程(1-480)mm可调（精度≤1mm），测量曲线实时记录。
1、 显示：≥2.8英寸彩色触摸屏，≥32位高性能微处理器，可做中英文语言，含4G、GPS定位功能
2、探杆：不锈钢φ10*500mm（带刻度1mm），1根，探头：不锈钢φ12.8*40mm（带刻度1mm），1根， 深度检测≥1mm
3、 量程：0～100 kg/cm²；980.67N/cm²；9806.65Kpa；98.07Bar；1422.33Psi（单位：kg/cm²；N/cm²；Kpa；Bar；Psi；）分辨率≤0.01，综合精度≤0.1%F∙S，重复性：±0.05%F∙S
4、数据可上传因平台，大容量FLASH存储器；可存储≥10万条数据；
5、时间设置：24-08-01+14.30.00（24年08月01日14:30:00），使用环境：温度：0～40℃；湿度：20%～90%
6、 自动存储：1～500mm（默认关闭）， 测量曲线：≥30kg（默认）
7、U盘≥1GB；数据导出使用，导出Excel表格， 接口：SIM卡座；USB；Type-C
8、 电池≥12V/3000mah锂电池；输入：AC110~240V/0.3A 50Hz；输出：5VDC/1A
9、 主机尺寸：（φ160*820mm）±5mm，重量：≤17KG，仪器箱：（880mm*245mm*220mm）±5mm，总重量：≤26kg
	1
	台

	9
	水分快速测定仪
	1.称量量程≥50g，称量分辨率：≤0.005g，水分准确度：≤0.5%，精度≤0.01%，样品盘尺寸：≥90mm
2.温控允差：±1℃，加热温度范围：60℃-200℃，加热时间范围：1-99分钟，加热源：卤素灯
3.结果显示：直接显示打印水分百分含量，测量水分范围：0-100%，外观尺寸：（360*215*170mm）±5mm，净重：≥4.5kg
4.通讯：串口RS232，终点控制：定时、自动、手动
	1
	台

	10
	高压灭菌锅
	1.智能控制系统：智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
2.高清大屏显示：高清彩色液晶触控屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息等关键参数同屏显示；
3.人体工学大屏：高清大屏位于上盖斜面，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
4.划扣开门结构：划扣上翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
5.整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
6.快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
7.镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
8.预置多种程序：内置9个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
9.样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
10.密码管理功能：管理员掌握密码管理，防止无关操作人员误操作误修改内部参数；
11.3点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持3点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正；
12.沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
13.一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
14.灭菌温度：105~135℃
15.温度波动度：≤﹢1℃
16.温度均匀性：≤1℃
17.融化温度：50~100℃
18.保温温度：40~60℃
19.灭菌时间：0~240min
20.融化时间：0~600min
21.保温时间：24h
22.预约时间：99h59min倒计时
23.设计压力：≥0.28MPa
24.工作压力：≥0.212MPa
25.加热功率：≥3.5Kw
	1
	台

	11
	土壤采样器
	土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备，可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用钻头，对不同深度和区域的土壤进行合理采样和分类。可采集不同质地土壤样品，拆卸方便、体积小便于户外携带，操作简单。心型黏土钻1个、心型壤土钻1个、心型沙土钻1个、筒型泥炭钻1个、≥100cm延长杆2个、50cm延长杆1个、T型手柄1个、刮刀1把、扳手2个、≥3米钢卷尺1个、手套1副、铝箱包装。
	1
	套

	12
	理化室PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	13
	绿化防控全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥2000*750*830（mm）
	1
	套

	14
	绿化防控全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	15
	绿化防控PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	16
	绿化防控全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7、尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	17
	多功能农药残留检测仪
	综合农药残留检测除了遵循国标对有机磷和氨基甲酸酯类农药进行检测外，还可以针对具体农药进行分项准确检测，包含吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、百菌清、克百威、毒死蜱、异丙威、啶虫脒、氟虫腈、水胺硫磷、甲萘威、三唑磷、百草枯、甲霜灵、杀螟硫磷、百菌清-多菌灵2合1、氟虫腈-甲萘威2合1、甲基对硫磷、乙草胺、阿维菌素、有机磷、甲草胺、涕灭威、噻菌灵、三唑酮、氯吡脲、多效唑、氯噻啉、霜霉威、噻虫啉、辛硫磷、氯氰菊酯、苯醚甲环唑、4-氯苯氧乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、2,4,5-三氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、除草定、烯啶虫胺、异菌脲、氟苯脲、腐霉利、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、二甲戊灵、氟节甲基异柳磷、哒螨灵、噻虫胺、烯酰吗啉、嘧菌酯、氟乐灵、嘧霉胺、三唑酮/三唑醇、灭蝇胺、戊唑醇、甲拌磷、氯虫苯甲酰胺、二嗪磷、氧乐果、甲基吡啶磷、阿灭丁、双甲脒等众多杀虫剂化合物。 
1、液晶触摸屏≥10.0英寸,智能操作系统，采用更加高效UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。 
2、仪器内置摄像头拍照，可显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CTjf坐标曲线图，CT线自动识别，无需手动调整。
3、三大模块组成，食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。内含≥2个胶体金检测模块通道，双通道可同时工作，在同一界面显示，轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡，至少配置≥1盒酶抑制率试剂和吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、啶虫脒、百菌清金标卡≥15条供前期检测。
4、仪器内置操作视频，点击视频模块即可快速学习。 
5、比色池带有控温功能≥24通道，可以升降温度，优化了前处理过程，并且有效补偿环境影响保证检测结果 。四波长冷光源，≥4*6个检测通道，每个通道均配置410/520/590/630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专业光路切换功能可实现≥64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
6、数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管因平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。 
7、仪器可配置身份识别功能，通过密码或刷证件开机，防止非工作人员操作等。
8、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码。 
9、 （尺寸43×35×19cm）±5cm, 主机净重≥5.2kg
	1
	台

	18
	植物光合作用测定仪
	1.可测定植物的活体叶片光合作用，叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(CiIn)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)、空气CO2浓度、环境温湿度等≥15项参数。
2. Android系统，≥10.0寸高灵敏触摸屏，实时显示。双波长红外二氧化碳分析器。可流动测试，满电状态野外连续使用≥10h。
3. 结果可直接打印，数据导出：支持≥4种数据获取上传导出方式。配置云因平台将检测结果选择性或批量无线传至平台。
4. 叶室尺寸：标准（3.3cm*3.3cm）±0.1cm，主机尺寸：（325*160*230mm）±1mm，手柄尺寸： （250*30*48mm）±1mm，主机重≥4500g，手柄重≥700g，配置户外专用支架可长时间无人值守检测，主机支架高度可调，检测手柄三脚架高度角度均可调。
5.可自定义编辑，可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线；自动生成曲线图，进行数据对比。
6.空气CO2浓度：非红外CO2分析，测量范围0-2000.00μmol/mol(ppm)，分辨率0.0005 误差≤3%FS
环境温度：测量范围0-50℃，分辨率≤0.001，误差≤±0.2℃
环境湿度：测量范围0-100%RH ，分辨率≤0.001 ，误差≤±1%RH
叶室温度：测量范围0-50℃ ，分辨率≤0.001，误差≤±0.2℃
叶室湿度：测量范围0-100%RH ，分辨率≤0.001 ，误差≤±1%RH
叶面温度：测量范围0-50℃ ，分辨率≤0.001 ，误差≤±0.2℃
大气压力：测量范围30-110kPa，分辨率≤0.01 ，误差≤±0.06kPa
光合有效辐射(PAR)：测量范围0-3000.00μmol/(m2·s) ，分辨率≤0.001，误差≤±5μmol/(m2·s)
光合速率(Pn)：单位μmol/(m2·s)，分辨率≤0.001
气孔导度(Gs)：单位：mmolH2O/(m2*s)，分辨率≤0.001
蒸腾速率(Tr)：单位：mmolH2O/(m2*s)，分辨率≤0.001
胞间CO2浓度(Ci)：单位μmol/mol，分辨率≤0.001
水分利用率(WUE)：单位：μmolCO2/molH2O，分辨率≤0.001
呼吸速率(Rd)：单位：μmol/(m2*s) ，分辨率≤0.001
蒸腾比(TR)：单位：μmolH2O/ mmolCO2 ，分辨率≤0.001
	1
	台

	19
	植物叶绿素生化指标检测仪
	1．测量精度高，内置防强光干扰系统，多波长吸光度法的测量原理检测，一次操作可同时测定所有参数，叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总值、氮含量、叶面温度、叶面湿度同一屏幕同时显示，且可同时储存。
2. 测量范围：叶绿素：0.10-200.00 ug/cm^2，氮含量：0.0-200.00mg/g，叶面湿度：0.0-99.9RH%，叶面温度：-10-99.9℃，测量面积：≥3mm*3mm。
3．测量精度 ：叶绿素a：±2.5 ug/cm^2 ，叶绿素b：±2ug/cm^2 ，叶绿素总值：±2ug/cm^2，氮含量：±5%，叶面湿度：±5%，叶面温度：±0.5℃
重复性：叶绿素a/b：±0.1ug/cm^2，氮含量：±0.5mg/g ，叶面湿度：±0.5RH%，叶面温度：±0.2℃
4．测量时间＜1秒，≥16GB 可根据用户需求进行分组存储，多功能USB接口，可实现数据导出与充电功能，可将仪器与电脑直接联机，数据导出无需上位机软件，还可选择使用内存卡直接导出数据。
5. 4.2V可充电锂电池，电池容量：≥3000mah
5．重量≤230g，工作及存储环境：-10℃~50℃ ≤85%相对湿度
6. GPS定位功能：可以实时显示卫星定位经纬度，明确当前检测位置。内置4G无线传输模块（赠送两年数据流量），支持野外环境实时上传数据，检测结果可直接传至专属云农业数据中心，分配企业专属云农业数据中心账户，该账户中心可查看上传数据。
7. 云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据，可查看测量时间、叶绿素a/b/总值含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据，显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值查看，放大、缩小功能，支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印。
8 .高对比度LCD显示屏，强光下也可清晰显示数据。
9. 低功耗模式设计，内置大容量锂离子充电电池，具有防过充功能，节能环保。
10.内置中英文双语显示，一键切换，无缝对接。
	1
	台

	20
	叶绿素荧光仪
	1．获取OJIP快速荧光动力学曲线(0.1～10s)测定基本参数为：Fo，Fj，Fi，Fm(Fp)
2.显示0.1～10s的快速荧光动力学曲线(OJIP曲线)，显示基本参数Fo，Fj，Fi，Fm(Fp)的测量结果，计算显示以下的其它测量结果：（≥26个）Fv，Mo，Fv/Fm，Fv/Fo，Fm/Fo，Vj，Vi，Sm，Area，Fix Area，ABS/RC，TRo/RC，ETo/RC，DIo/RC，Phi_Po，Phi_Eo，Phi_Pav，Phi_Do，PI_Abs，Psi，N，Ss。
3．显示：≥3.5寸触摸屏，分辨率≥320x480，可设置屏幕亮度和触摸灵敏度，及时间日期，测量时间、光源亮度、光电管增益等。实时显示电池电量 ，开关机及测试有提示音，可查看设备编号和固件版本，支持中英文一键切换。
4．自动保存，存储容量≥99999条，可查看历史记录，可删除或清空历史记录，可导出excel表格。支持WIFI数据上传，检测结果可直接传至因云平台，平台数据可导出到电脑。可使用USB、Type-C数据线与电脑进行数据传输。
5.光源类型：LED蓝光：455nm±5nm，传感器：PIN管，配有荧光带通滤光片。传感器增益6档可调：1、2.3、4.2、5.6、15.6、20。
6．光强范围：0～23000 μmol·m⁻²·s⁻¹，过温保护：防止LED过热老化。采样精度：≤16bit。最快采样速率：≤10μs。
7．供电：内置锂电池，规格为≤3.7V 10.5Ah，待机时间≥20小时。
8．重量≥500g（主机≥380g，探头≥120g），主机体积：18×8.5×4cm±5cm。
工作环境温度：-15~40℃，湿度0~90%RH，存储温度：-20~50℃。
	1
	台

	21
	植物叶面积仪
	1.可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。内置校准模块，用户可根据不同使用环境进行校准。通讯接口：Type-C接口，可将数据导入计算机。
2.GPS定位：集成高速GPS定位模块，上传数据都自带时间、经纬度信息，方便更有效的处理数据。4G无线传输：测量数据可实时上传至因云平台，可查看测量时间、叶片面积等数据，可对不同参数做柱状图分析，支持数据以EXCEL表格形式导出，支持数据在线打印，可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表格、柱状图等分析、在线下载。
3.单位：cm2,分辨率≤0.01cm2，精度：±2%，宽度量程：≤155.0mm，长度量程：≤2000.0mm。
数据记录：0～5000组，电源：锂电池（内置）≥ 3200mA+（外置可更换）≥ 1400mA。
	1
	台

	22
	植物营养检测仪
	1.可快速检测活体作物硝态氮、作物磷、作物钾、干植株中的全氮、、全磷、全钾、和作物钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素，以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量，满足多种多种养分一次性同时浸提测定并自动打印，密码指纹双重保护。
2.≥7.0寸彩色液晶显示屏（分辨率≥1024*600），操作系统：Android5.1，四核处理器主控，CPU主频≥1.8Ghz，≥16G大容量内存，无卡顿卡机现象，交直流两用电。
3.配备手机端微信小程序和GPS定位同时可查看全部历史检测记录并有双USB接口形式导出数据，自带云农业数据中心因平台同时配置测土配方施肥系统和≥8种元素的图谱诊断可自动核算施肥标准。
4.比色池与仪器融为一体，无机械位移及磨损，为保证检测精度，通道需与光源保持一致性，控温比色快检法操作，≤4个检测通道，2*2通道的固定比色池（固态化模块），直径为15cm+0.7cm圆形遮光板。
5.仪器无需开机预热，1h内漂移＜0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机1h内显示数字无漂移（透光度测量） ,两个小时内数字漂移＜0.3%（透光度测量）、≤0.001（吸光度测量）。灵敏度：红光≥4.5 ×10-5；蓝光≥3.17×10-3；绿光≥2.35×10-3；橙光≥2.13×10-3；红光680±2nm;蓝光420±2nm;绿光510±2nm；橙光590±4nm。
6.土壤单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%，有机碳和有机质误差≤2%，微量元素误差≤3%；肥料单项误差≤0.5%，重金属误差≤10%
	1
	台

	23
	高速离心机
	1 技术要求
1.1 转速要求：≥14800 rpm
1.2 容量(ml)： ≥24×2.0ml
1.3 离心力(xg)：≥16000 xg 
1.4 时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速
1.5 升降速时间（到最高转速）：≤18s/11s
1.6 双重盖锁定装置，不平衡保护
2 配置要求
2.1高速离心机主机 1套
2.2 角转子24 x1.5/2.0 ml（转速≥14800rpm,相对离心力≥16000xg） 1套
	1
	台

	24
	全钢成品通风柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
 2、结构：全钢结构
3、支撑结构部分： （下柜）
1)全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。                                                          2)下柜分三个箱体，在左右分别设置酸柜和碱柜，并有明确提示标志，环氧树脂粉末喷涂厚度平 均   值0.08-0.09mm及以上。
3）、操作区部位：(上柜) 全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型。
内衬材质、厚度：6mm厚抗倍特板。
4、照明：≥20W安全三防灯，且与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。
5、电源用线：电流≥15A配置两个单相三孔插座。
6、风量调节阀(多个通风柜连接)：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。
7、操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。
8、视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达900mm。
9、风量：通风柜操作视窗开启150mm高度时，风量为：≥0.5～0.7m/s.
10、尺寸≥1500*830*2100（mm）
	1
	套

	25
	苹果品质实验室
全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	26
	苹果品质实验室
全钢实验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质康森饰家18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥2000*750*830（mm）
	1
	套

	27
	苹果品质实验室
PP试剂柜
	1、主柜架为全钢结构。
2、柜体材料选用≥18mm三聚氢胺板制作。
3、柜体上下两部分，上为双玻门，下为全木门，上下各有可调隔板。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	28
	苹果品质实验室
全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7.尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	29
	苹果品质实验室
全钢成品通风柜
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
 2、结构：全钢结构
3、支撑结构部分： （下柜）
1)全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。                                                          2)下柜分三个箱体，在左右分别设置酸柜和碱柜，并有明确提示标志，环氧树脂粉末喷涂厚度平 均   值0.08-0.09mm及以上。
3）、操作区部位：(上柜) 全钢结构，≥1.2mm钢板一次折弯成型。
内衬材质、厚度：6mm厚抗倍特板。
4、照明：≥20W安全三防灯，且与通风柜内腔分离，避免腐蚀性气体侵蚀。
5、电源用线：电流≥15A配置两个单相三孔插座。
6、风量调节阀(多个通风柜连接)：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。
7、操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。
8、视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达900mm。
9、风量：通风柜操作视窗开启150mm高度时，风量为：≥0.5～0.7m/s.
10、尺寸≥1500*830*2100（mm）
	1
	套

	30
	★水果表型分析仪
	水果表型分析是根据图像识别、3D Gaussian Splatting等技术实现模型成像以及分析的。本产品使用了最新的AI成像分析技术，在多视角的条件下对苹果、橘子、梨、西瓜等水果进行扫描，通过生成3D点云图并动态绘制水果表面纹理等操作构建三维的水果模型。同时在进行模型成像过程中也会对水果的形态、纹理、颜色等特征进行分析。
测量参数：形态参数：重量、体积、密度、表面积、比表面积、长度、宽度、高度、长宽比、果形指数、球形指数、形状系数；测量范围：水果直径：30-300mm；水果重量：40-4000g；
颜色参数：R、G、B、L、a、b、H、S、V、gray、direct color（直接色）；
纹理参数：Contrast（对比度）、Correlation（相关性）、Entropy（熵值）、ASM（角二阶矩值）、Homogeneity（同质性）、Dissimilarity（相似性）、Variance（灰度方差）、Sum Variance（和方差值）、Sum Average（和平均值）、Difference Variance（差分方差值）、SSIM（结构相似度指数）
1、适用于荔枝、桃子、苹果、柚子、哈密瓜、西瓜等水果的指标分析；
2、模型操作：通过鼠标可以对3D模型缩放、≥360°旋转以及移动；
3、上传云端：绑定设备编号后可以将分析后的数据保存至云端，并支持随时查看in云端数据；
4、查看：软件支持主副摄像头实时切换，可通过软件控制摄像头和座台进行调节；
5、调焦：软件支持自动对焦，也支持用户手动对焦，可以在软件设置界面中修改；
6、数据：测量记录界面能够实现分析结果汇总，双击分析记录能够展示结果详情，也可以删除任意分析结果；
7、3D成像：在视频切分≥4帧以及4060Ti显卡前提下，需要30-40分钟，帧数越少时间越少，帧数越多时间越多（注意：最终成像速度与电脑性能成正相关，电脑性能越高，成像速度越快）；
8、导出：可以对每条分析结果执行导出操作，也可以将所有分析结果导出，支持用户手动导出3D模型展示视频；
9、修改：可以在软件设置界面修改分析结果导出路径、模型存储路径以及视频保存路径；
10、语言：支持软件界面的中英文一键切换；
11、软件提供测试所在电脑最大分辨率的关联子程序；
12、称重：自动称重并将结果同步显示至软件界面，无需外接称重器；
13、仪器尺寸（mm）≥1006（W）*506（D）*718（H），重量≥62kg。
14、笔记本电脑配置：Windows操作系统、i5-14400F、NVIDIA RTX4060Ti(8G显存)、运行内存16GB、硬盘存储1TB、主板自带WiFi连接、24寸 2K显示器、无线键盘和鼠标
	1
	台

	31
	（阵列分光测色仪）色度计
	1、照明方式:D/8（漫射照明，8°方向接收）SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量
2、符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
3、积分球尺寸:Φ40mm
4、照明光源:组合全光谱LED光源，UV光源
5、分光方式:平面光栅分光
6、感应器:大面积硅光电二极管阵列（双列40组）
7、测量波长范围:400～700nm
9、半带宽:≥10nm
10、测定范围:L:0~200%
11、测量口径:≥2个口径
12、聚焦方式:稳定片定位+摄像头取景定位
13、含光方式:同时测试SCI/SCE
14、颜色空间:CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)
15、色差公式:ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)
16、其它色度指标：光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),
黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)同色异谱指数Mt，沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度
8度光泽度,555色调分类，黑度（My,dM）,色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00)，色密度，孟赛尔（部分功能功能通过上位机实现）
17、观察者角度:2°/10°
18、观测光源:D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4，F5，F6,F7(DLF),F8,F9，F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,
ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共计41种光源,部分通过上位机/APP实现)
19、显示:光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向
20、显示精度:≤0.01
21、测量时间:≤1.5s
22、重复性:色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.018以内（预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.07%以内
23、台间差:MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）
24、测量方式:单次测量，平均测量（2~99次）
25、内存：APP海量存储
26、准确性保证：保证一级计量合格
27、尺寸:长X宽X高=114X70X208mm（±5mm）
28、重量:约435g（不含校正座）
29、电池电量:锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8500次
30、照明光源寿命:10年大于150万次测量
30、显示屏:TFT 真彩 3.5inch，电容触摸屏
31、接口:USB 蓝牙®5.0
32、存储数据:标样≥500条，试样≥20000条（一条数据可同时包括SCI/SCE），APP/PC海量存储
	1
	台

	32
	手持式酸度计
	1、测量范围：酸度%（总酸度中的果酸的转化率）0.10～4.00%
2、测量精度：Acid酸度±0.10％(0.10～1.00％)相对精度：±10%(1.01～3.50%)±1℃
3、分辨率：Acid酸度:0.01％～9.99%0.1%～10.0以上
4、测量时间：≤3秒
5、温度补偿范围：10-40℃
6、背光：按任何按钮，背光停留在30秒钟后
7、OFFSET数据修正功能：带有OFFSET曲线修正功能，y=ax+-b可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差，使结果显示一致
8、防水等级：IP65
	2
	台

	33
	手持测糖仪
	1、数显糖度计小巧美观，使用方便；
2、轻触式按键，舒适美观；
3、不锈钢样品池；
4、带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度；
5、1节7号电池可供8000次的测量；
6、使用蒸馏水校准；
7、三分钟无操作自动关机，节电。
8、BRIX（含糖量） 0.0～50.0%
9、RI(nD)（折射率） 1.3330～1.4200
	2
	台

	34
	苹果硬度计
	1、分辨率：≥0.01kg/cm2
2、单位：kg/cm2（×105帕）
3、输出接口：RS232 九孔插座
4、电源：充电电池 充电器（充电电压100∨～240∨）
5、传感器结构：S型高精度传感器(内置式)
6、工作温度：5℃～35℃
7、相对湿度：15％～80％RH
8、工作环境：周围无震源及腐蚀性介质
9、净重：不大于450g
10、外形尺寸：230×66×36mm（±2mm）
11、陪带支架
	2
	台

	35
	栽培室全钢器皿柜
	1、柜体材料选用优质≥18mm三聚氢胺板制作。
2、隔板采用抽屉式设计，滚球滑轨可随意推出，方便器皿的
存取，材料选用优质PVC板，耐水耐酸碱。
3、接水盘：选用1.2mm不锈钢制作，经久耐用。
4、尺寸≥900*450*2000（mm）
	1
	套

	36
	栽培室全钢试验边台
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板，,该理化板是结构性材料，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型的耐蚀理化板，它更美观，更耐用，由特殊
专用牛皮纸，色纸，表层纸、化学膜组成，因为独特的构造，实芯理化板拥有卓越的抗弯和抗冲击的优越性能，相比其它结构的理化板，更能承载重物且不易受压弯曲发生变形。
a、耐酸、耐碱、耐有机溶液。
b、耐冲击、抗弯曲。
c、抗菌、易清理。
d、实芯无毛细孔防潮性能好。
E、结构：钢木结构钢管60*40*1.8MM/50*30*1.8MM巨型钢管。
2、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
3、门及抽面: 采用优质≥18mm三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、尺寸≥6960*750*830（mm）
	1
	套

	37
	栽培室全钢成品水池
	1、台面：为≥12.7㎜厚实芯理化板，双面膜实芯理化板。
2、结构：钢木结构
3、柜体：镶嵌在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。材料选用优质≥18mm三聚氢胺板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，所有截面均用1.0mmPVC封边，密封性好，外表美观。
4、门及抽面: 采用优质三聚氢胺板制作，所有截面均用1.5mmPVC封边，密封性好，外表美观。
5、水槽：选用≥6mm厚优质PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。
6、水嘴：选用铜制陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次。
7.尺寸≥1000*750*830（mm）
	1
	套

	38
	超声波清洗仪
	1.液晶屏显示累计工作时间
2.液晶屏同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度
3.液晶显示超温度、超电压、超电流，故障蜂鸣警示
4.外形尺寸：≥320*175*330（mm）   
5..内槽尺寸：≥300*150*150（mm）      
6.清洗容量：≥6L                 
7.4.超声频率：≥40KHz                 
8.超声功率：≥160W               
9.6.功率可调：1-100%                 
10.加热功率：≥600W               
11.8.温度可调：室温-100度             
12.时间可调：≥1-9999分钟。      
13.10.累计时间：≥999999小时             
14.配不锈钢网架、不锈钢降音盖  
15.12.标配排水接头和软管              1
	1
	台

	39
	电热恒温干燥箱
	技术参数：
1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%
2、控温范围：室温+5～200℃
3、分辨率：≥1℃
4、波动度：≥±1℃(105℃)
5、均匀度：≥±2.5%
6、升温速率：≥4℃/min（180℃）
7、输入功率：≥1750W
8、定时范围：0～999min/h
9、容积：≥142L
10、内胆尺寸：550×470×550mm（+5mm）
11、外形尺寸：840×696×705mm（+5mm）
12、载物搁架：3/7块（标配/最多）
13、搁架承重：15Kg
	1
	台

	40
	万分之一电子天平
	1.称量范围：0-300g
2.精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调）
3.重复性：≤±0.1mg
4.示值误差：≤±0.1mg
5.线性误差：≤±0.2mg
6.准确级别：I级
7.稳定时间：2s/4s（可选）
8.称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选）
9.秤盘尺寸（mm）：≥φ85
10.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量
11.数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据
12.通讯方式：PC、APP、微信小程序、物联网平台、蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口
13.辅助功能：电子水平泡
14.外形尺寸（mm）：≥365×215×330
15.校准方式：内部校准
16.仪器配置：主机一台，防尘罩一个，电源线一根，产品说明书，合格证，保修卡一份
	1
	台

	41
	酸度计
	技术参数：
1.显示屏：≥7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏
2.pH显示范围：-2.00至20.00 pH
3.pH分辨率：≤0.1/0.01pH
4.pH相对精度：±0.02pH
5.输入电流：≤2×10-12 A
6.输入阻抗：≥1×1012 Ω
7.mV测量范围：-1999～1999 mV
8.mV分辨率：≥1mV
9.mV相对精度：±0.1%FS
10.温度测量范围：0-100℃
11.温度分辨率：≥0.1℃
12.温度相对精度：±0.5℃
13.温度补偿：手动/自动（0～100）℃
14.校准：自动3点校准
	1
	台

	42
	超低温冰箱
	1.样式：立式。
2.容积：≥340L。
3.净重：≥224.5kg。
4.运行功率：≥810W。
5.气候类型：SN/N。 
6.制冷方式：直冷。
7.温度范围：-40℃～-86℃。
8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
9.外部尺寸（宽*深*高）：≥854*1072*1907（mm）。
10.内部尺寸（宽*深*高）：≥488*607*1140（mm）。
11.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。
12.外部材料：喷涂钢板。
13.内部材料：304不锈钢板。
14.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。
15.外门：1扇，喷涂钢板。
16.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
17.内门：2扇，材质为304不锈钢。
18.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
19.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。
20.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。
21.脚轮：4个，均可做为调平脚。
22.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。
23.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。
24.压缩机：采用进口品牌SECOP压缩机。
25.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。
26.制冷系统：采用自主研发的自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。
27.显示面板：
（1）屏幕尺寸为≥7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； 
（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）； 
（3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；
（4）屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息；
（5）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；
（6）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；
（7）屏幕可显示开门信息以及下载。
28.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。
29.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。
30.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。
31.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；
（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。
	1
	台

	43
	4度冰箱
	1.样式：立式。
2.容积：≥312L。
3.净重：≥86kg。
4.额定功率：≥312W。
5.气候类型：SN/N。
6.制冷方式：风冷。
7.箱内温度：2～8℃。
8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
9.外部尺寸（宽*深*高）：≥650*624*1902（mm）。
10.内部尺寸（宽*深*高）：≥559*458*1350（mm）。
11.外部材料：喷涂钢板。
12.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。
13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
14.门体数量：1扇。
15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。
16.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 
17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。
18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。
19.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。
20.蒸发器：吹胀式蒸发器。
21.风机类型：采用罩极风机。
22.制冷剂：采用碳氢制冷剂，节能环保。
23.压缩机：压缩机，数量1个。
24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。
25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 
26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。
28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。
29.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警48小时；
（2）温控器探头故障安全运行模式；
（3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。
。
	1
	台

	44
	高通量组织研磨仪
	1.15秒内同时可处理≥48个样品，处理量≥68个；同时适配12通道和24通道的液氮冷冻适配器；（一般建议典型粉碎时间为10s-2min，根据不同物料特点进行灵活调节）
2.可以同时处理48个2ml研磨管或12个5ml研磨管，可根据处理需求选配5ml适配器24孔；2ml适配器24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐，也可以任意定做各种规格研磨管或钢罐；
3.研磨罐配置型号，标配:铝合金适配器5ml12孔，2ml48孔; 也可选配铝合金适配器2ml24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐以及冷冻适配器；
4.支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻；
5.仪器具备制冷功能，温度控制范围-50 ℃- 25℃，控温精度：±1℃，可实现原位冷冻研磨，满足生物样品处理需求，处理过程中保持样品活性；
6.降温速度快，1min内实现从室温降到-10℃，提升实验效率；
7.具备开盖运行保护：电动推杆开关；
8.采用≥7寸TFT触摸屏显示，可编程控制，操作方便直观，支持编程存储；
9.具有语音提示与报告功能，便于实验操作；
10.带4轮万向加水平固定脚,环保驱动
11.可编程设置研磨时间、暂停时间、转速及循环数参数，自动循环数≥5，灵活组合设置，无需人工频繁操作，减少人为因素的干扰；
12.工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，夹具行程34mm，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；
13.最大进料尺寸可通过适配器处理物料尺寸进行调节，.最终出料粒度：~5µm；
14.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2；
15.带自动中心定位的紧固装置，保证处理效果；
16.均质速度为20-70 HZ（600-2100rpm）,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定；
17.产品升降速度快，加速过程可在2秒内达到最大速度，减速过程在2秒内达到最低速度，提高实验效率；
18.采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55db，延长仪器性能；
19.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径为0.1-30mm；标配φ3mm 不锈钢钢球（1000 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（1000 颗）；
20.其他可选配件： 全钢研磨珠（φ1/2/3/5/8mm）、碳化钨研磨珠（φ5mm）、5ml硬质研磨管、不锈钢研磨罐（5ml/10ml/15ml/25ml/50ml）等；
21.具备翻盖紧急制动，开盖自动停机功能，防止实验过程中发生突发事件，对实验者造成人身伤害；
22.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；
23.可存储≥48组实验数据，便于实验员进行实验回溯和参数摸索；
24.研磨套件材料采用硬质刚；
25.仪器独立运行，运行过程对周围仪器无干扰；
26.研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染
	1
	台

	45
	超纯水仪
	1.以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶。
2.可同时生产UP超纯水和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
3.产水量：≥40升/小时
4.出水口（正面）：≥2个：RO反渗透水，UP超纯水
5.出水水质参数：
UP超纯水水质：
5.1电阻率(25℃)：≥18.2 MΩ.cm
5.2电导率(25℃)：≥0.055 μs/cm
5.3TOC：≥2 ppb
5.4微粒<1 /ml (>0.2μm)
5.5细菌<0.01 CFU/ml
5.6致热原(内毒素) <0.001 EU/ml
5.7RNA酶：≥1 pg/ml
5.8DNA酶：≥5 pg/ml
5.9蛋白酶：≥0.15 μg/ml
RO反渗透水水质：
5.10无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时）
5.11可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton）
5.12微粒及细菌去除率>99%
6.操作系统：
6.1白色LCD显示屏，尺寸≥68*87mm，运行状态直观易读
6.2实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态
6.32路(RO反渗透水、UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能
6.44级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换自动提醒，避免水质下降
6.5亚克力触控面板，3 键式布局，实现快速的系统设置、RO 强制冲洗及灵便的2 路取水功能，带来高效便捷的客户体验。
6.6机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。
7.纯化柱结构要求：
7.1≥12英寸预处理柱，精度5μm的高性能活性炭纤维复合纯化柱，高效过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，有效避免炭粉析出。
7.2进口杜邦DuPont RO膜片，全自动RO膜自动冲洗功能，有效防止水垢，整体封装的抛弃式RO膜组件，安装维保更加方便。
7.3纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达2.72升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。
7.4内置≥1.8升压力桶，具备储水及增压的双重功能，通过FDA认证，全封闭的结构有效隔绝空气。
7.5耗材具有长串序列号验证码，可识别耗材真伪，记录耗材的使用和更换，保证系统安全。
8.功能特点：
8.1机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。
8.2系统自带漏报报警保护功能，实时监测漏水的发生，及时阻断风险。
8.3系统具有不合格RO水自动排放功能，确保RO出水品质及进入后端纯化组件的纯水质量。
	1
	台

	46
	实验员凳
	1.升降方式：气压杆升降（标配）
2.旋转功能：360° 自由旋转，方便实验员多角度操作
3.座面 / 靠背：工程塑料（如 PP、ABS）：耐腐蚀、易清洁。
4支架 / 底座：金属材质：碳钢（表面喷塑防锈）、304 不锈钢，承重能力（如≥150kg）。
	16
	张

	47
	耗材
	玻璃器皿一批
	1
	套


注：标注★的产品为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，根据核心产品合计报价最低的参加评标，核心产品合计报价也相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

二、交货期：自合同签订之日起30日历天

三、质保期：1年。
四、交货地点：洛川县苹果产业研发中心

五、质量要求：符合采购人要求、国家及行业相关标准
第四部分  采购合同（仅供参考）

采购合同（仅供参考）

甲方：                             

乙方：                          

根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就                           （项目名称）达成协议如下：

   1、合同概况：

   1.1合同项目名称：                 。

   1.2合同总价款：               。
    2、供货内容及交货地点：

    2.1供货内容：              
    2.2供货地点：             
    3、交货期、质保期、质量标准

交货期：        。

质保期：        。

质量标准：      。
    4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

    5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方投标文件中的标准。

5.2乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

5.3供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；

5.5乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.6该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

    6、付款方式

本项目具体付款方式与甲方协商，据实结算，合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款40%的预付款，自合同签订之日起15日内支付，剩余价款待项目验收合格后60日内一次性付清。

7、合同变更                    
本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

    8、违约责任


8.1乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付0.5‰的违约金。

    9、质量保证

9.1乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

    9.2本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外 ；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

    10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

    11、解决合同纠纷方式

    如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

    12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

甲方：                           乙方：  

法定代表人：                     法定代表人： 

或授权代表：                     或授权代表： 

地址：                           地址：  

电话：                           电话： 

传真：                           传真：  

      年   月   日                    年   月   日

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方友好协商确定。
第五部分    谈判响应文件格式

  （正本或副本）

苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
竞争性谈判响应文件

供应商：                         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：       （盖章或签字）

时    间：二零二六年  月  日

 谈判响应文件编制说明

1、本谈判文件格式，起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容进行编制；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并按要求签字和盖章后，正、副本谈判响应文件应分别装订成册。

目    录

一、响应函

二、谈判报价表

三、分项报价表

四、谈判保证金交纳凭证
五、主要技术指标偏离表

六、商务及合同主要条款响应说明

七、法定代表人身份证明

八、法定代表人授权委托书

九、资格证明文件

十、供货方案
十一、其他资料
一、响应函

致：洛川县苹果产业研发中心  

 我单位收到贵单位               （项目名称）谈判文件，我们决定参加该项目谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：             元；￥           元。

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本二份。

3、如果我单位能够成为成交单位，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按谈判文件规定，遵守贵单位有关规定和收费标准。

6、谈判有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历天。

7、所有关于本谈判响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商：                      （盖单位章）

地    址：                              

开 户 行：                              

帐    号：                              
电    话：                              
传    真：                              
邮    编：                              

法定代表人或被授权代理人：　　       （签字或盖章）　

           年    月   日

                二、谈判报价表（第一次报价）
                                             单位：元

	报价内容

供应商名称
	响应报价
	交货期
	质保期
	质量标准

	
	大写：

小写：
	自合同签订之日起   日历天
	
	


注：

1、所报货币为人民币，此报价包含完成本项目涉及的所有费用。

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

 3、供应商未按本表格要求签字、盖章及报价的视为无效表格。

供应商：                  （单位全称、盖章） 

法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

三、苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目（第一次报价）

分项报价表
	序号
	产品名称
	型号（如有）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌（如有）
	厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	


                                             供应商：                  （单位全称、盖章） 

法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：  年   月  日

四、谈判保证金交纳凭证

五、主要技术指标偏离表

	货物名称
	谈判文件技术指标
	谈判响应文件技术指标
	偏离（正偏离/无偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购清单”，认真填写本表，格式可根据采购清单适当调整，但不得改变表格内容。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供   应   商   公   章：      
法人代表或被授权代表：      （签字或盖章）
日                  期：   年   月    日
六、商务及合同主要条款响应说明

项目名称：                                                                                           

项目编号：                                      
供应商:                                                                   
	序号
	谈判文件要求
	响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

响应文件根据谈判文件采购合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制谈判文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。

供   应   商   公   章：      
法人代表或被授权代表：      （签字或盖章）
日期：   年   月    日      
七、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：                      （盖单位章）

       年    月     日

八、法定代表人授权委托书

致：洛川县苹果产业研发中心

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法人代表人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：     年   月   日至      年    月    日。

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签名：  

职        务：                          职        务：

身 份 证 号 ：                          身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

	法定代表人身份证


	被授权人身份证



	
	


供应商：                      （盖单位章）

                                 年  月  日

九、资格证明文件
基本资格条件：供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致：                    （采购人）

本公司                  (公司名称) 参加                  (项目名称) 的采购活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商：                      （盖单位章）

                                 年  月  日

（二）特定资格条件
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料；（2）供应商2023年1月1日至今至少具有2份类似项目业绩（提供中标/成交通知书/合同协议书）；（3）提供2024年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（4）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（5）提供2026年01月01日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（6）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与只需提供本人身份证）；（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业的需提供《中小企业声明函》。
供货方案

注：供应商可根据本项目实际需求及特点，制定供货方案。

十一、其他资料

1、中小企业声明函（货物）（如符合，请提供）

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

      单位名称（盖章）：

        日    期：

2、残疾人福利性单位声明函（如符合，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

        日    期：

             3、监狱企业证明（如符合，请提供）

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。
4、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　 年　 月　 日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
5、供应商认为需要提供的其他材料

