政府采购项目

项目编号：HJX-CS-2026-009

2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目

# 竞争性磋商文件

# 采购代理机构：禾佳祥工程咨询有限公司（盖章）

发布日期：二〇二六年四月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购内容及需求	20

第四章  拟签订的合同文本	23

第五章  响应文件格式	27

- 第一章  竞争性磋商公告

2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目采购项目的潜在供应商应在宝鸡市金台区行政大道 6 号院中元水韵尚品1号楼1单元获取采购文件，并于 2026年04月28日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJX-CS-2026-009

项目名称：2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：260,370.00元

采购需求：

合同包1(2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目):

合同包预算金额：260,370.00元

合同包最高限价：260,370.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他维修和保养服务 | 自动雨量站 简易雨量站 无线预警广播 视频会商系统线路维修养护 | 1(项) | 详见采购文件 | 260,370.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
    （2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
    （3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
    （4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
   （5）宝鸡市财政局关于中、省《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》落实措施的通知（宝市财办采（2022）9号）；
   （6）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；
   （7）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
   （8）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；
   （9）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
   （10）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；
  （11）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；
   （12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
   （13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；
   （14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
   （15）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；
    （16）《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)；
    （17）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目)特定资格要求如下:

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；
2）财务状况报告：提供2024年或2025年度的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
3）社保缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
4）税收缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人和重大税收违法失信主体；未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；
6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；
7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；
9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；
10）非联合体声明函：本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体声明函。
11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

三、获取采购文件

时间： 2026年04月16日 至 2026年04月22日 ，每天上午 09:00:00 至 11:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：宝鸡市金台区行政大道 6 号院中元水韵尚品1号楼1单元

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年04月28日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：三迪佩斯酒店二楼会议室

五、开启

时间： 2026年04月28日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：三迪佩斯酒店二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购公告在《陕西省政府采购网》发布；

2.提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

3.领取磋商文件请携带单位介绍信原件、法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及复印件（每页均加盖单位公章、复印件模糊不清按无效文件对待）；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：麟游县河务工作站

地址：麟游县九成宫镇西大街九号

联系方式：0917-7695568

2.采购代理机构信息

名称：禾佳祥工程咨询有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区陕西省浐灞生态区矿山路浐灞新都汇4号楼2103室

联系方式：0917-3122586

3.项目联系方式

项目联系人：刘彩霞

电话：0917-3122586

- 第二章  供应商须知

  - 一、定义

- 采 购 人：麟游县河务工作站

- 监督机构：麟游县农业农村和水利局

3、采购代理机构：禾佳祥工程咨询有限公司

4、供应商：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商的法人、其他组织或者自然人

5、磋商小组：依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务。

  - 二、磋商文件说明

1、磋商文件是根据本项目的内容和需求编制，磋商文件包括以下内容：

1-1竞争性磋商公告

1-2供应商须知

1-3采购内容及需求

1-4拟签订的合同文本

1-5响应文件格式

2、磋商文件的获取：竞争性磋商公告发布后，有意向的供应商应从竞争性磋商公告载明的磋商文件获取地点获取磋商文件，其文件仅作为本次磋商使用；未按照竞争性磋商公告要求取得磋商文件的，其本次响应无效。

3、采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容在指定的采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4、在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。涉及变更或修正内容在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，且作为磋商文件的组成部分。

5、磋商文件的解释权归采购代理机构。

  - 三、响应要求

- 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。磋商响应应以项目为单位，不得在其中选项响应或将其中内容再行分解，否则响应无效。

2、供应商资格性要求：

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2）财务状况报告：提供2024年或2025年度的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3）社保缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4）税收缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人和重大税收违法失信主体；未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；

9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

10）非联合体声明函：本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体声明函。

11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

3、限制响应要求

3-1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3-2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3-3供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限未满的，不得参加本次采购活动。

4、本项目不接受联合体响应。

5、本项目不组织现场考察或者答疑会。

6、本项目不允许分包。

7、本项目不接受备选方案。

8、响应文件编制

8-1供应商应以采购代理机构提供的响应文件格式编制响应文件，正本壹份，副本贰份，电子版壹份（须为可编辑的word格式响应文件，用U盘拷贝），正、副本各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准，电子版须与正本保持一致。响应文件建议采用双面打印。

注：凡要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位负责人可参照执行。

9-2供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应。响应文件必须按要求加盖供应商公章和法定代表人（或其授权代表）签字。

9-3响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，在每一页的正下方清楚标明页码，统一胶装成册。响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表）签字并加盖供应商公章。

9-4 响应文件编制要求：包括（但不限于）以下内容

9-4-1 响应函；

9-4-2 报价一览表和报价明细表；

9-4-3 供应商承诺书；

9-4-4 供应商企业关系关联承诺书；

9-4-5资格证明文件；

9-4-6 供应商为本次采购活动编制的服务方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、人力安排、服务保障等方面具体做法和保障措施，以及为采购活动提供的合理化建议；

9-4-7 供应商提供相应资料或说明，证明其服务经验及能力；

9-4-8 供应商认为有必要说明的其他资料。

| 序号 | 符合性审查标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文份数 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 2 | 磋商响应文件签章 | 按竞争性磋商文件文件要求签署、加盖印章 |
| 3 | 合同主要条款响应 | 对“质量标准、服务期、付款”等实质性内容进行响应且未附加采购人难以接受的条件 |
| 4 | 响应内容 | 未出现漏项或数量与要求不符的情况 |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 磋商总报价 | 首轮磋商总报价唯一且未超过最高限价 |

10、响应文件密封

10-1供应商应将响应文件正本、副本、电子版响应文件分别密封完好，在封套上标明采购项目编号、项目名称，供应商全称（公章）及“正本”、“副本”、“电子版响应文件”等内容。再加封条密封，在封线处加盖供应商公章（骑缝章）和法定代表人（或其授权代表）签字或盖章。

10-2对于需提供资格证明文件/业绩证明材料等原件的采购项目，供应商应将其内容单独密封，并标明所提供原件的明细表。

10-3 响应文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

11、响应文件提交

11-1供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达响应地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收。

11-2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12、响应活动中，有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

12-1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

12-2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

12-3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12-4不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

12-5不同供应商的响应文件相互混装。

13、响应文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，按无效响应处理。

14、磋商报价

14-1 本项目预算：人民币贰拾陆万零叁佰柒拾元整（小写：￥260,370.00元）。

14-2供应商磋商报价不得高于本项目预算，否则按无效响应文件处理。

14-3供应商应按照磋商文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在响应文件中的磋商报价一览表上按要求标明磋商报价、服务期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

14-4 首次磋商报价随响应文件提交；最后磋商报价在磋商过程中提交，各供应商最后磋商报价表按格式进行填写，由法定代表人或其授权代表人签字。

14-5 最后磋商报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

14-6 供应商磋商过程中的最后报价，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

15、磋商过程中所产生的一切费用应由供应商自行承担。

16、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

17、供应商有下列情形之一的，在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

17-1供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

17-2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17-3供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；或向磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

17-4除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；或未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

17-5成交供应商将政府采购合同转包、分包给他人的；

17-6成交供应商拒绝履行合同义务的；或提供虚假服务；

17-7成交供应商擅自变更、中止或者终止采购合同。

18、响应有效期

18-1响应有效期从提交响应文件的截止之日起90个日历日。在有效期内，响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成桥梁验收、确定成交供应商以及合同签订事项。

18-2特殊情况需延长响应有效期的，采购代理机构可于响应有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其响应在原响应有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，其响应继续有效，但不允许修改或撤回响应文件。

  - 四、磋商保证金

1、磋商保证金金额：人民币¥3000.00元，大写：叁仟元整。

缴纳方式：转账、电汇或银行保函

（1）银行电汇、转账：必须由供应商汇入采购人指定的以下账户：

保证金户名：禾佳祥工程咨询有限公司宝鸡分公司

开户行名称：招商银行股份有限公司宝鸡分行

账      号：918900674610000

转账事由：2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目磋商保证金，可简写。（转账备注）

缴纳时间：2026年04月28日14时30分前

（2）采用银行保函形式缴纳磋商保证金的供应商在2026年04月28日14时30分前，持投标保函原件前来代理机构告知并换取收款收据，逾期未提供视为放弃投标。

2、成交供应商的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。

3、未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

4、对未能按要求提交磋商保证金的供应商，代理机构将视为无效响应。

5、磋商保证金是为了确保本次磋商顺利进行而对供应商的约束。

6、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

6.1供应商提供虚假资质谋取成交的；

6.2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3供应商在该项目磋商期间擅自退出磋商活动的；

6.4磋商截止时间后供应商撤销磋商响应文件的；

6.5供应商自行放弃成交资格的；

6.6成交供应商不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6.7成交供应商不按规定支付代理服务费的；

6.8成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

  - 五、磋商小组

1、采购代理机构负责组织磋商工作。

2、采购人或采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组由评审专家组成。

3、磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

3-1确认磋商文件；

3-2确定符合资质条件的供应商参加磋商；

3-3要求供应商解释或者澄清其响应文件；

3-4集中与单一供应商分别进行磋商；

3-5审查供应商的响应文件并做出评价；

3-6告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为；

3-7编写评审报告。

  - 六、磋商会议

- 在磋商文件规定的磋商时间和磋商地点，由采购代理机构主持磋商会议，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

- 参加磋商会议的供应商的法定代表人或其授权代表应携带本人身份证原件。

- 磋商时，由供应商或其推荐的代表与监督人共同检查响应文件的密封情况。

- 经对响应文件的密封情况确认无误后，由供应商法定代表人（或授权代表）和监督人签字确认。

- 由采购代理机构工作人员按照签到顺序开启各供应商响应文件，公布文件份数。

- 供应商对磋商会议过程若有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 供应商未参加磋商会议的，视同认可磋商结果。

- 采购人依法对供应商的资格进行审查。

8-1响应文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效响应处理：

8-1-1供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符;

8-1-2供应商承诺书的有效性或符合性不符合要求的;

8-1-3磋商文件要求提交原件，而供应商未按要求提交的;

8-1-4供应商资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

  - 七、磋商

- 依据磋商文件的规定，磋商小组对资格审查合格的响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

1-1响应文件的符合性出现下列情况者（但不限于），按无效响应处理：

1-1-1响应文件未按磋商文件要求填写、签署、盖章的;

1-1-2供应商磋商报价超出采购预算、最高限价的;

1-1-3供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

1-1-4无响应有效期或有效期达不到磋商文件的要求；

1-1-5 响应文件的服务期、付款方式等，没有响应磋商文件；

1-1-6 响应内容出现漏项或与采购要求不符，出现重大负偏差。

2、响应文件的澄清

2-1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2-2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、磋商结束后磋商小组应当要求所有实质性响应且继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，该报价不予公开，提交最后报价的供应商不得少于3家。采用竞争性磋商采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，提交最后报价的供应商可以为2家。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

8-1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8-2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

8-3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

8-4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8-5文字与图表不一致的，以文字为准；

8-6正本与副本不一致的，以正本为准。

9、比较与评价

9-1评审时，按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不作为成交的唯一条件。

9-2采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

10、评审方法

综合评分法（总计100分）：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

| 评审 因素 | 分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 (70分） | - 项目理解 - （10 分） | - 横向对比供应商对项目背景、目标的认识及重难点理解的准确程度： - ①对项目背景、目标认识基本全面且重难点理解非常深刻得 6-10 分。 - ②对项目背景、目标基本全面且重难点理解较为深刻得 3-5.9分。 - ③对项目背景、目标认识不到位且重难点理解较差得 0-2.9分。 |
|  | - 技术保障方案 - （15分） | - 供应商组织形式、工作措施及技术保障方案： - ①组织形式、工作措施及技术保障方案详细具体、切实可行得10-15分。 - ②组织形式、工作措施及技术保障方案基本完整，可行性一般得 5-9.9分。 - ③组织形式、工作措施及技术保障方案粗略，可行性较差得 0-4.9分。 |
|  | - 进度措施 - （10 分） | - 供应商针对本项目提供的服务进度计划及相关管控措施： - ①进度计划非常合理，管控措施详细完善得 6-10 分。 - ②进度计划较为合理，管控措施较为完善得 3-5.9分。 - ③进度计划不合理，管控措施简略得 0-2.9分。 |
|  | 项目人员及设备配备情况 （15分） | 供应商针对本项目提供专业服务团队及配套的相关设备；团队人员构架合理，贴合项目需求；岗位职责分工明确；与本项目相关的工作经验等要求有详细的描述，并提供证明材料，由评委自主赋(0-15）分。 |
|  | 质量保证 （10 分） | 供应商提供针对本次项目的保障措施和服务承诺（包含但不限于针对本项目的各项服务质量目标、服务质量、后期支持承诺等内容）。根据各供应商响应内容的完整程度、明确程度评分： ①保障措施详细具体、切实可行，服务承诺非常明确得 7-10 分。 ②保障措施内容简要，基本可行，服务承诺基本明确得 4-6.9分。 ③保障措施内容粗略，可行性差，服务承诺不明确得 1-3.9分。 |
|  | 保密措施 （10 分） | 提供完善的数据保密措施（包含安全保密承诺书）根据响应情况，计 0-10 分； ①保密措施详细具体、内容非常明确得 6-10分。 ②保密措施内容简要，基本可行，内容基本明确得 3-5.9分。 ③保密措施内容粗略，可行性差，内容不明确得 0-2.9分。 |
| 商务 部分 (30分） | 报价 （25分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商评审价）×价格权值%×100 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、戒毒企业优惠条件的供应商，价格给予相应的扣除，用扣除后的价格参与评审。（具体扣除办法参照本章节评审办法） 注：1、磋商小组三分之二以上成员认为某磋商报价有低于成本价嫌疑的，涉嫌不正当竞争的，为无效报价。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、符合磋商文件规定的小微企业、监狱、福利企业企业优惠条件的磋商响应单位，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 类似业绩（5分） | 供应商 2023年 3 月 1 日起至今承接过类似项目业绩，每有 1 项得2.5分，最多得 5分。 注：1.以合同或中标通知书或验收意见复印件为准，复印件应清晰可辨，并加盖公章。如模糊不清，视为无效业绩，不予得分。弄虚作假者取消其投标、成交资格。 2.时间以中标通知书或合同协议书或验收意见签订时间为准。 |
| 注：得分由专家评委根据工程具体情况，对各投标单位的大纲的科学性、实用性进行评定，措施具体得力并具有较强的可操作性的得满分；方法可行，措施一般的酌情扣分；有缺项者该分项得0分，投标人技术标得分=各评委打分的平均值。 |  |  |

11、需要落实的采购政策

11-1响应企业采购政策

11-1-1中小企业落实采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）中小企业应提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件规定的《中小企业声明函》（详见附件1），以此为依据享受政府采购政策。

本项目采购标的“技术服务”对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（3）在享受支持政策而中标或成交后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物是指由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以上要求由磋商小组审定，符合条件的供应商享受采购政策。

11-1-2监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

11-1-3残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件2）。

11-1-4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11-2响应产品采购政策

11-2-1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定。

11-2-2采购人拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）、环境标志产品政府采购品目清单的（财库〔2019〕18号）号，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--财库〔2019〕9号

11-3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）

11-4 《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知--财办库〔2020〕123号

采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

11-5 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

11-6 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其响应资格。

12、评审时，磋商小组根据评审内容进行综合比较，独立打分，得分四舍五入保留两位小数。

13、推荐成交候选供应商名单：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 八、确定候选供应商

1、采购代理机构应在评审结束后1个工作日内，将评审报告送采购人确认。

2、采购人在收到评审报告后2个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，告知采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人确定的拟成交供应商名单后1个工作日内，在媒体上公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

  - 九、质疑

1、提出质疑的供应商应是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑时须提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑，委托代理人质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

4、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

5、供应商在法定质疑期内提交的符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：0917-3122586，联系人：刘彩霞。

  - 十、签订合同

1、自成交通知书发出之日起二十五日内，根据磋商文件的规定和成交供应商响应文件，采购人与成交供应商签订政府采购合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、成交后，成交供应商因自身原因未按程序与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商或重新磋商。采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。

  - 十一、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书时，参考国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《调整后的采购代理服务收费标准》(发改价格[2011]534号)规定，不足3000元按照3000元收取，向代理机构一次性缴纳代理服务费。

  - 十二、成交合同的履约验收

采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

  - 十三、其他

磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

  - 十四、融资担保

详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

- 采购内容及需求

- 一、采购内容及技术参数

| 项目/序号 |  | 采购项目 | 采购数量 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非工程措施维修养护项目 | 一.无线预警广播系统维护、更换 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 无线预警广播检修维护 | 75 | 处 | 检查维修报警主机及与喇叭连接情况，确保运行正常。 |  |
|  | 2 | 无线预警广播主机更换 | 3 | 台 | 支持频段：GPRS /GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900MHz SIM卡类型：3V 天线接口：50 欧姆 / SMA接头 待机：150MA标准接口：MP3/USB 麦克风：6.5mm广播麦克风接口 音频功放（输出功率：50-100W 工作频率：150-170MHZ 音频响应：（100-1000Hz）±3 频率间隔：25KHZ失真度≤1.5% 接收灵敏度：0.2µV 静噪灵敏度：0.15µ 信噪比≥60 dB 最大频偏：±5KHZ 输出阻抗：2-16Ω 频率稳定度：10PPM 线路输入<4 W 频响300HZ－３Ｋ）整机（待机功耗<4 W 工作电压AC：220（-20%~+15%）V 工作环境温度-20 ～ +55ºC） |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二.河道视频监视站维护 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 河道视频站检修维护 | 2 | 处 | 含摄像头检查、维护、清灰、系统升级，保证连接正常。 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
|  | 三.视频会议系统维护 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频会议系统维护（县到镇） | 7 | 处 | 对线路进行维护升级，确保线路通信正常。 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
|  | 四.简易雨量报警器维护 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 简易雨量报警器检修保养维护 | 74 | 套 | 清理雨量筒，检查主机与外置雨量筒连接正常，工作正常。 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
|  | 五.自动雨量站、水文站维护 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 自动雨量水位站检修保养维护 | 19 | 处 | 更新蓄电池，RTU模块等更新升级，外观保养，数据传输正常 |  |
|  | 2 | 水文站检修保养维护 | 12 | 处 | 更新蓄电池，RTU模块等更新升级，外观保养，数据传输正常 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
| 监测预警能力提升项目 | 一、补充新建自动雨量站、备用信道建设 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 补充新建自动雨量站1个、备用信道建设1个 | 2 | 个 | 采购安装1处自动雨量站设施，且设施须符合国家标准水文协议，接驳升级平台，运行正常；增设备用通信信道1个。 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |
| 县级群测群防体系建设项目 | 一.县级群测群防体系建设项目 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 印制水旱灾害防御宣传资料 | 3000 | 份 |  |  |
|  | 2 | 开展县级水旱灾害防御专题培训 | 1 | 次 | 开展全县水旱灾害防御责任人业务知识培训。 |  |
|  | 3 | 开展县级水旱灾害防御综合演练 | 1 | 次 | 开展县级水旱灾害防御综合演练1次。 |  |
|  | 展项小计 |  |  |  |  |  |

- 二、商务要求

1.服务期限：30日历日

2.项目地点：采购人指定地点

3.质量要求：符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

4.质保期：一年

- 第四章  拟签订的合同文本

（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容）

（以甲乙双方最终签订合同为准）

合同一般条款

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

供 应 商：

签署日期：

合同协议书

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就     (项目名称) ，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）成交通知书

（三）成交人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）成交人磋商响应文件

（五）磋商文件

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

本合同所提供的服务项目内容：                          （与磋商响应文件中磋商服务内容一致）。

四、合同金额

合同金额为人民币万元                   ，大写：                   。

五、付款方式

□分期支付方式

合同生效后      个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的     %，即人民币          万元，大写：             ；提供服务成果并经双方验收合格之日起      个工作日内甲方向乙方支付合同金额的        %，即人民币万元            ，大写：              ，余款5%即人民币            万元，质保期（          年）满后       日内一次无息付清。

□一次性支付方式

提供服务成果并经双方验收合格之日起        个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款，即人民币万元              ，大写：                 。

□其他支付方式

六、服务期限、地点

1、服务期限：     年   月    日至    年   月   日。

2、服务地点：                             。

七、服务质量

乙方提供的服务应符合行业（或国家）规定标准。

八、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟     日，按合同金额的        支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后   日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后    日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在     天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交                 仲裁委员会仲裁；

2、向               人民法院诉讼。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

十三、合同保存

本合同一式     份，甲方     份，乙方     份，招标代理机构     份，市（县、区）财政部门     份。

十四、其他需要补充的内容：

1、乙方应按磋商文件、磋商响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

2、其他服务内容：       。

甲方：                                乙方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：      法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：                            签订日期：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化。

- 第五章 响应文件格式

- 正本/副本

2026年山洪灾害防治设施维修养护、监测预警能力提升和县级群测群防体系建设项目

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：HJX-CS-2026-009

# 供 应 商：           （公章）

# 日期：

  - 第一部分  响应函

禾佳祥工程咨询有限公司：

我单位收到贵公司（采购项目名称）（采购项目编号）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供本项目服务，完成合同的责任和义务。

2、按磋商文件的规定，我公司的磋商报价为：   （大写、小写） 。

3、我方提交的响应文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份。

4、已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的有效期内撤销响应文件，我们愿接受采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次响应有关的任何证据或资料。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

7、我方的响应文件有效期自磋商之日起90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：

开户银行：

帐号：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表（签字）：

_____年_____月_____日

  - 第二部分   磋商报价一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（元） |  |
| 质量 | 符合国家相关标准及法律法规及文件要求 |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

  - 第三部分商务偏差表

采购项目编号：

| 序号 | 磋商文件 要求数据 | 响应文件 实际数据 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

说明：

1.本表需填写响应文件中与竞争性磋商文件要求中商务条款的偏离内容，商务部分不允许有负偏离。响应文件中商务响应与竞争性磋商文件要求完全一致的，不用在此表中逐一列出，此表空白视为完全响应，无偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

  - 年       月      日

  - 第四部分  供应商承诺书

# 禾佳祥工程咨询有限公司：

作为参加贵单位组织的     （采购项目名称）（采购项目编号）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目响应之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次响应提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

  - 第五部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、        （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

  - 第六部分  资格证明文件

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2）财务状况报告：提供2024年或2025年度的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3）社保缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4）税收缴纳证明：提供2025年4月至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人和重大税收违法失信主体；未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；

9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺）；

10）非联合体声明函：本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体声明函；

11）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函（如有虚假，将依法承担相应责任）。

法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参加磋商的此处只附身份证复印件。

供应商全称：（公章）

年       月      日

法定代表人授权书

禾佳祥工程咨询有限公司：

注册于（市场监督管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购项目名称）（采购项目编号）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：

授权代表：（签字）

职务：    身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：           传真：

| 法定代表人身份证复印件 （正面及反面） | 授权代表身份证复印件 （正面及反面） |
| --- | --- |

供应商全称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

      - 日      期：

本授权书有效期自磋商之日起天；特此声明。

（须与响应文件有效期一致，不少于90天）

前三年内无重大违法、违纪书面声明

致：禾佳祥工程咨询有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：禾佳祥工程咨询有限公司

我单位承诺：在本项目磋商采购活动中具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，可以按照磋商文件及采购人的要求提供本项目服务，履行合同内容、保证服务质量。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：      年    月    日

  - 第七部分  服务方案

供应商根据磋商文件要求及评审内容自行编制。

拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术服务响应偏离表

供应商名称：                                项目编号：

| 序号 | 磋商文件技术服务要求 | 响应文件技术服务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若全部响应磋商文件，可提交空白表格。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

  - 年       月      日

  - 第八部分  供应商认为有必要说明的其他资料

  - 附件1：

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：