一、项目概况

西安市雁塔区市场监督管理局2026年度食品安全检验检测项目。

二、服务内容（包括工作区域、工作内容等）

1、服务内容：食品安全监督抽检服务。

| 序号 | 包号 | 抽检批次 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 不少于1832批次（其中农产品不少于356批次） | 雁塔区市场监督管理局食品安全监督抽检任务日常检测项目及要求，详见下文。 |
| 2 | 2 | 不少于1593批次（其中农产品不少于309批次） |  |
| 3 | 3 | 不少于1461批次（其中农产品不少于283批次） |  |

2、工作区域：采购人指定地点

3、服务期限：自合同签订之日起1年（具体以合同生效后甲方确认的起止日期为准）

- 三、技术要求

食品安全监督抽检需依照检测样品的国家标准；对没有国家标准的，可按照地方标准、卫生标准、质量标准和相关的行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。

四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

1、食品安全监督抽检工作需满足以下条件：

（一）能提供高效、专业的抽检服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责配合采样。有能满足采样、运输、检验等工作车辆、设备等硬件。

（二）抽检样品必须在当天进入食品检测实验室，以确保样品检测报告的准确性。

（三）能够熟练运用各级抽检系统，及时准确地录入抽检、检验信息，完成统计报表、信息公示等工作。

（四）若供应商单位的覆盖率未达到100%时，应承诺其余参数在服务合同签订后3个月内完成扩项，如在规定时间内未完成扩项，甲方有权扣除相应抽检批次费用，确保我局抽检问题发现率不低于省市局问题发现率考核标准。

（五）不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验。

（六）若投标人出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格。

（七）须提供相关的业务咨询、报告分析等服务。

（八）检验机构收到检品后15个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，3天出结果，5天出报告。

（九）检验机构须具备CA电子签章。

（十）检验机构应在食品检验检测报告出具7个工作日内完成报告在国抽系统中的录入，录入应做到及时、准确、与纸质版报告内容一致。

（十一）有完善的绿色通道及投诉受理机制，能够对委托检验人提出的异议作出有效回应。

（十二）具备相关的检测设备：液相色谱/质谱联用仪-三重四级杆（LC/MS/MS）、气质联用仪（GC/MS）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP/MS）、高效液相色谱仪（HPLC）、气相色谱仪（GC）、紫外分光光度计（UV）、原子吸收光谱仪（AAS）、离子色谱仪等。

（十三）有应急预案，若采购人辖区出现食品安全事故或案件调查等应急类事件时，可立即派遣技术专家及采样人员、车辆，1小时内到达指定地点，配合采购方进行采样、调查，并提出相关技术建议。

（十四）有承接区县级或以上食品或食用农产品安全监督抽检、专项抽检、应急抽检或风险监测工作经历，未发生过重大食品检验事故。

（十五）成果交付要求：出具有效检测报告。检测结果及时准确，报告复检维持率高。

（十六）任务完成率：中标人应确保抽样具有高靶向性。普通食品和食用农产品问题发现率的考评基准应不低于省市局问题发现率的考核标准；如中标人的问题发现率低于省市局问题发现率考核标准的，采购人有权介入，介入后仍未达到考评标准，采购人有权解除合同，并根据实际情况扣除相应的服务费用（不合格率每低0.1%，扣除成交项目结算金额的1%）。

（十七）因中标人在样品抽检工作中出现失误，影响采购人核查处置工作的，采购人有权解除合同，并根据实际情况扣除相应的服务费用（扣除成交项目结算金额的1%）。

（十八）有用于食品低温储存的自建冷库。

（十九）投标人需参加近三年各级市场监督管理局组织的食品检验机构能力考核。

（二十）依照西安市雁塔区市场监督管理局《2026年食品安全监督抽检实施方案》开展日常监督抽检工作。

（二十一）承检机构具备拍摄宣传短视频的能力。要求承检机构需要每半年至少拍摄一期食品安全宣传短视频。

（二十二）配合完成每周固定时间地点的“你点我检”、“你送我检”便民快检服务活动。

日常监督检测项目表

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 146 | 镁 |
| 2 | 大肠菌群 | 147 | 硒 |
| 3 | 霉菌 | 148 | 锰 |
| 4 | 酵母 | 149 | 氯 |
| 5 | 霉菌和酵母 | 150 | 钼 |
| 6 | 商业无菌 | 151 | 烟酸 |
| 7 | 乳酸菌数 | 152 | 烟酸(烟酰胺) |
| 8 | 嗜渗酵母计数 | 153 | 玉米赤霉烯酮 |
| 9 | 金黄色葡萄球菌 | 154 | 罗丹明 B |
| 10 | 沙门氏菌 | 155 | 碱性嫩黄 |
| 11 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 156 | 甲 醛 |
| 12 | 大肠埃希氏菌 0157:H7 | 157 | 过氧化苯甲酰 |
| 13 | 铜绿假单胞菌 | 158 | 三聚氰胺 |
| 14 | 副溶血性弧菌 | 159 | 富马酸二甲酯 |
| 15 | 阪崎肠杆菌 | 160 | 罂粟碱 |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | 161 | 吗啡 |
| 17 | 黄曲霉毒素 B₁ | 162 | 可待因 |
| 18 | 黄曲霉毒素 M1 | 163 | 那可丁 |
| 19 | 苏丹红 I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ 、苏丹红 IV | 164 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) |
| 20 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 165 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) |
| 21 | 赭曲霉毒素 A | 166 | 地西泮 |
| 22 | 展青霉素 | 167 | 草甘膦 |
| 23 | 铅(以 Pb 计) | 168 | 吡虫啉 |
| 24 | 镉(以 Cd 计) | 169 | 克百威 |
| 25 | 总汞(以 Hg 计) | 170 | 氟虫腈 |
| 26 | 总砷(以 As 计) | 171 | 涕灭威 |
| 27 | 无机砷(以 As 计) | 172 | 阿维菌素 |
| 28 | 锡(以 Sn 计) | 173 | 灭蝇胺 |
| 29 | 镍 | 174 | 甲拌磷 |
| 30 | 铬(以 Cr 计) | 175 | 联苯菊酯 |
| 31 | 硝酸盐(以 NaNO3,计) | 176 | 吡蚜酮 |
| 32 | 亚硝酸盐(以 NaNO2,计) | 177 | 嘧菌酯 |
| 33 | N-二甲基亚硝胺 | 178 | 多菌灵 |
| 34 | 苯并[a]芘 | 179 | 杀虫脒 |
| 35 | 多氯联苯 | 180 | 水胺硫磷 |
| 36 | 溴酸盐 | 181 | 联苯肼酯 |
| 37 | 三氯甲烷 | 182 | 氯吡脲 |
| 38 | 氰化物(以 HCN 计) | 183 | 吡唑醚菌酯 |
| 39 | 螨 | 184 | 噻虫嗪 |
| 40 | 阿斯巴甜 | 185 | 烯酰吗啉 |
| 41 | 安赛蜜 | 186 | 恩诺沙星 |
| 42 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 187 | 替米考星 |
| 43 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 188 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) |
| 44 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 189 | 地塞米松 |
| 45 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 190 | 利巴韦林 |
| 46 | 纳他霉素 | 191 | 甲硝唑 |
| 47 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 192 | 喹乙醇 |
| 48 | 呈味核苷酸二钠 | 193 | 氯丙嗪 |
| 49 | 茶多酚 | 194 | 林可霉素 |
| 50 | 亮蓝 | 195 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 |
| 51 | 柠檬黄 | 196 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 |
| 52 | 日落黄 | 197 | 孔雀石绿 |
| 53 | 苋菜红 | 198 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量 |
| 54 | 胭脂红 | 199 | 2,4-滴和 2,4-滴钠盐 |
| 55 | 酸性红 | 200 | 溴氰菊酯 |
| 56 | 新红 | 201 | 敌敌畏 |
| 57 | 酸性橙Ⅱ | 202 | 莱克多巴胺 |
| 58 | 靛蓝 | 203 | 丙环唑 |
| 59 | 喹啉黄 | 204 | 双甲脒 |
| 60 | 赤藓红 | 205 | 毒死蜱 |
| 61 | 糖精钠(以糖精计) | 206 | 辛硫磷 |
| 62 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 207 | 啶虫脒 |
| 63 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) | 208 | 氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计) |
| 64 | 丙二醇 | 209 | 氧氟沙星 |
| 65 | 香兰素 | 210 | 诺氟沙星 |
| 66 | 乙基香兰素 | 211 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
| 67 | 二氧化硫 | 212 | 二甲戊灵 |
| 68 | 二氧化钛 | 213 | 氧乐果 |
| 69 | 三氯蔗糖 | 214 | 唑虫酰胺 |
| 70 | 谷氨酸钠 | 215 | 苯醚甲环唑 |
| 71 | 铝的残留量(以即食海煮中 Al 计) | 216 | 铝的残留量(干样品，以 Al 计) |
| 72 | 过氧化物 | 217 | 灭多威 |
| 73 | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP) | 218 | 亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
| 74 | 二氧化硫残留量 | 219 | 乙酰甲胺磷 |
| 75 | 甲基汞(以 Hg 计） | 220 | 虫螨腈 |
| 76 | 滑石粉 | 221 | 马拉硫磷 |
| 77 | 乙基麦芽酚 | 222 | 百菌清 |
| 78 | 哒螨灵 | 223 | 乐果 |
| 79 | 咖啡因 | 224 | 腈苯唑 |
| 80 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 225 | 三唑磷 |
| 81 | 诱惑红 | 226 | 灭线磷 |
| 82 | 乙二胺四乙酸二钠 | 227 | 三唑醇 |
| 83 | 纽甜 | 228 | 氯唑磷 |
| 84 | 亚硫酸盐(以 SO₂计) | 229 | 甲基异柳磷 |
| 85 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | 230 | 腐霉利 |
| 86 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | 231 | 甲胺磷 |
| 87 | 酸价(以脂肪计) | 232 | 倍硫磷 |
| 88 | 酸价(植物油) | 233 | 噻虫胺 |
| 89 | 过氧化值(以脂肪计) | 234 | 敌百虫 |
| 90 | 溶剂残留量 | 235 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
| 91 | 余氯(游离氯) | 236 | 氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 |
| 92 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯碳酸钠计) | 237 | 铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) |
| 93 | 丙二醛 | 238 | 丙溴磷 |
| 94 | 氨基酸态氮 | 239 | 己唑醇 |
| 95 | 全氮(以氮计） | 240 | 戊唑醇 |
| 96 | 氟硅唑 | 241 | 唑螨酯 |
| 97 | 总酸(以乙酸计) | 242 | 异丙威 |
| 98 | 不挥发酸(以乳酸计) | 243 | 乙螨唑 |
| 99 | 钡(以 Ba 计) | 244 | 杀扑磷 |
| 100 | 酸度 | 245 | 甲砜霉素 |
| 101 | 托曲珠利 | 246 | 三氯杀螨醇 |
| 102 | 锑 | 247 | 沙丁胺醇 |
| 103 | 电导率 | 248 | 四环素 |
| 104 | 耗氧量(以 O₂计) | 249 | 呋喃唑酮代谢物 |
| 105 | 二氧化碳气容量 | 250 | 呋喃西林代谢物 |
| 106 | 水分 | 251 | 呋喃妥因代谢物 |
| 107 | 组胺 | 252 | 呋喃它酮代谢物 |
| 108 | 酒精度 | 253 | 多西环素 |
| 109 | 甲醇 | 254 | 氯霉素 |
| 110 | 蔗糖分 | 255 | 克伦特罗 |
| 111 | 还原糖分 | 256 | 金霉素 |
| 112 | 色值 | 257 | 土霉素 |
| 113 | 总糖分 | 258 | 地美硝唑 |
| 114 | 不溶于水杂质 | 259 | 沙拉沙星 |
| 115 | 挥发性盐基氮 | 260 | 磺胺类(总量) |
| 116 | 蔗糖 | 261 | 氟苯尼考 |
| 117 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 262 | 金刚烷胺 |
| 118 | 碳水化合物 | 263 | 尼卡巴嗪 |
| 119 | 铜 | 264 | 甲氧苄啶 |
| 120 | 灰分 | 265 | 狄氏剂 |
| 121 | 杂质度 | 266 | 培氟沙星 |
| 122 | 固形物 | 267 | 偶氮甲酰胺 |
| 123 | 总酸 | 268 | 六六六 |
| 124 | 干浸出物 | 269 | 复原乳酸度 |
| 125 | 麦芽糖 | 270 | 界限指标-偏硅酸 |
| 126 | 氯化钠 | 271 | 双歧杆菌 |
| 127 | 碘(以 I 计) | 272 | 皂化值 |
| 128 | 氯化钾 | 273 | 重金属(以Pb计) |
| 129 | 蛋白质 | 274 | 干燥减量 |
| 130 | 脂肪 | 275 | 砷(As) |
| 131 | 非脂乳固体 | 276 | 呋虫胺 |
| 132 | 氟 | 277 | 腈菌唑 |
| 133 | 极性组分 | 278 | 除虫脲 |
| 134 | 地克珠利 | 279 | 洛美沙星 |
| 135 | 维生素 A | 280 | 氰霜唑 |
| 136 | 维生素 B1 | 281 | 氟唑菌酰胺 |
| 137 | 维生素 C | 282 | 氟啶虫酰胺 |
| 138 | 维生素 D | 283 | 氟吗啉 |
| 139 | 维生素 E | 284 | 达氟沙星 |
| 140 | 钙 | 285 | 噻嗪酮 |
| 141 | 铁 | 286 | 牛磺酸 |
| 142 | 锌 | 287 | 倍他米松 |
| 143 | 钠 | 288 | 环丙氨嗪 |
| 144 | 磷 | 289 | 赤霉素 |
| 145 | 钾 | 290 | 肌醇 |

（备注：1.未涉及的抽检品种，检验项目可根据采购人实际情况予以增补；2.在《2026年食用农产品必检品种、项目表》和雁塔局2026年抽检计划中《 2026年食品安全监督抽检品种、项目表》规定的范围内，每批次样品选择不少于6个项目进行检测；若按照上表要求，样品检测项目不足6项的，可根据《食品安全监督抽检实施细则（2026年版）》中的规定，突出问题发现率，靶向性增加检测项目，或采取增加其他批次样品检测项目的方式，确保全年平均检测项目不得少于6项；3.投标人的检测单价包括该项目完成检验检测工作所包含的一切费用，包括:检测费买样费以及验收合格之前所包括的一切费用。）