工程量清单：

	工程名称：环境提升

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	总平面图一  龙泉路
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
	m2
	909.82

	2
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	909.82

	3
	040305004001
	砖砌体
	1.材料品种、规格:0.6m高240mm厚标准砖花栏墙
	m3
	186.32

	4
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:150*300*1000mm预制混凝土路牙石
2.垫层材料品种、厚度:300mm厚级配砂砾石分两层夯实
	m
	448.03

	5
	050103003001
	片植灌木
	1.种类:圆柏篱
2.株高:1m
3.冠径:0.4m
4.单位面积株数:16株/㎡
	m2
	756.96

	6
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:60mm厚平铺面包砖面层
2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20混凝土随打随抹平，150mm厚5%水泥稳定土基层
	m2
	329.16

	
	
	总平面图二  粮库小区
	
	
	

	7
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:批刮外墙抗裂砂浆1遍，挂钢丝网，再次批刮抗裂砂浆一道
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆
	m2
	1859.81

	
	
	总平面图三  祥福家园
	
	
	

	8
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
	m2
	306.84

	9
	040202002002
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	306.84

	10
	050103015001
	铺种草皮
	1. 15~33厚人工草坪专用胶粘结剂铺，上撒石英砂
2. 50厚沥青砂碾压平整
3. 300厚级配砂石压实
4. 素土碾压
	m2
	306.84

	
	
	总平面图四  迎宾大道北侧
	
	
	

	11
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
	m2
	1314.19

	12
	040202002003
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	1314.19

	13
	040204004003
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:150*300*1000mm预制混凝土路牙石
2.垫层材料品种、厚度:300mm厚级配砂砾石分两层夯实
	m
	515.53

	
	
	总平面图五  经济适用房北
	
	
	

	14
	040305004002
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:清水墙采用MU10蓝砖砖砌围墙（H：2.2m）
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	42.14

	15
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:喷刷涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	402.55

	
	
	总平面图六  丽景北苑
	
	
	

	16
	050103003010
	片植灌木
	1.种类:圆柏篱
2.株高:1m
3.冠径:0.4m
4.单位面积株数:16株/㎡
	m2
	927.08

	17
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.基层类型:批刮外墙抗裂砂浆1遍，挂钢丝网，再次批刮抗裂砂浆一道
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆
	m2
	494.75

	18
	
	总平面图七  驾校北侧
	
	
	

	19
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	[项目特征]
1.材料品种、规格:150*300*1000预制混凝土牙石
2.垫层材料品种、厚度:300级配砂砾石分两层夯实（另计）
[工作内容]
1.开槽
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
4.侧（平、缘）石安砌、勾缝
	m
	186.33

	20
	040201022001
	排水沟、截水沟
	[项目特征]
1.混凝土边沟
2.断面尺寸:500*500
3.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C10混凝土垫层
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:200厚C20混凝土
5.混凝土、砂浆种类、强度等级:30厚1:2.5防水砂浆
[工作内容]
1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运及弃置
	m
	182.94

	21
	040305004004
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:矮墙（H：1.5m）
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
4.C20混凝土垫层
5.单面抹灰，喷涂丙烯酸涂料
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	47.48

	22
	040202002004
	水泥稳定土
	[项目特征]
1.水泥含量:5%水泥稳定土
2.厚度:180mm厚
[工作内容]
1.基底清理、整形
2.拌和
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护
	m2
	49.78

	23
	040203007004
	水泥混凝土
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:180mm厚
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.压痕或刻防滑槽
4.胀缝
5.缩缝
6.锯缝、嵌缝
	m2
	49.78

	24
	040501001001
	混凝土管
	[项目特征]
1.管道规格、等级:DN500 水泥管
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.预制管枕安装
5.管道铺设、接口连接
6.管道检验及试验
7.防腐
8.变形缝处理
	m
	15

	25
	050103003003
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:花叶蔓长春
2.单位面积株数:16株/m2
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	97.54

	26
	050103003007
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:黑心金光菊
2.单位面积株数:25株/m2
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	691.37

	
	
	总平面图八  驾校
	
	
	

	27
	040305004012
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:矮墙（H：1.0m）
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
4.C20混凝土垫层
5.单面抹灰，喷涂丙烯酸涂料
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	43.6

	28
	040305004011
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:矮墙（H：1.5m）
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
4.C20混凝土垫层
5.单面抹灰，喷涂丙烯酸涂料
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	134.44

	29
	040305004013
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:花栏墙(H:0.6m)
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	395.22

	30
	050103001001
	栽植乔木
	[项目特征]
1.种类:云杉
2.株高:3m
3.冠径:3m
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	株
	28

	31
	050103003008
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:黑心金光菊
2.单位面积株数:25株/m2
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	651.15

	32
	040204001002
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:60mm厚平铺面包砖面层
2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20混凝土随打随抹平，150mm厚5%水泥稳定土基层
	m2
	1206.04

	
	
	总平面图九  丽景中苑
	
	
	

	33
	040305004006
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:长城墙（H：0.9m）
2.150厚级配砂砾石垫层（另计）
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	43.6

	34
	040203007007
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
	m2
	229.32

	35
	040202002007
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	229.32

	
	
	总平面图十  恒达汽修
	
	
	

	36
	050103003009
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:黑心金光菊
2.单位面积株数:25株/m2
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	920.08

	37
	040305004008
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:花栏墙(H:0.5m)
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	229.2

	38
	050103003011
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:爬地柏
2.株高:0.3m
3.冠径:0.4m
4.单位面积株数:16株/㎡
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m2
	347.32

	
	
	总平面图十一至十三  车管所
	
	
	

	39
	040305004014
	砖砌体
	[项目特征]
1.材料品种、规格:花栏墙(H:0.5m)
2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑
3.150厚级配砂砾石垫层（另计）
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝
	m
	852.64

	40
	040201022002
	排水沟、截水沟
	[项目特征]
1.混凝土边沟
2.断面尺寸:500*500
3.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C10混凝土垫层
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:200厚C20混凝土
5.混凝土、砂浆种类、强度等级:30厚1:2.5防水砂浆
[工作内容]
1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运及弃置
	m
	465

	
	
	总平面图十四  丽景南苑
	
	
	

	41
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:喷刷涂料两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	140.64

	42
	
	花栏墙碎石垫层
	
	m3
	20.12256

	43
	
	路缘石碎石垫层
	
	m3
	60.48405

	44
	
	垃圾清理
	
	m3
	72.258

	45
	
	土方开挖
	
	m3
	422.99

	46
	
	回填种植土
	
	m3
	378.46

	47
	
	拆除门牌
	
	m2
	315.36

	48
	
	新做1.5m高铝制广告牌
	
	m2
	315.36

	49
	
	300mm厚级配砂石
	
	m3
	92.052

	50
	
	50mm厚沥青砂
	
	m3
	15.34

	51
	
	土方开挖
	
	m3
	128.87

	52
	
	浆砌片石骨架护坡
	
	m3
	39.5258

	53
	
	土方开挖
	
	m3
	551.96

	54
	
	混凝土道牙300级配砂砾石垫层110元/m3
	
	m3
	69.59655

	55
	
	拆除原红砖路面
	
	m3
	151.13185

	56
	
	新做砖砌围墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	4.55112

	57
	
	土方开挖
	
	m3
	31.605

	58
	
	土方回填
	
	m3
	31.605

	59
	
	浆砌片石护坡
	
	m3
	135.0768

	60
	
	总平面图六-新做护栏（做法见图集16J509-C7）
	
	m
	193.44

	61
	
	拆除伸缩门
	
	项
	1

	62
	
	拆除道闸
	
	项
	1

	63
	
	新做铁艺大门2樘（一樘7*2.2m，一樘1.5*2.2m）
	
	m2
	18.7

	64
	
	混凝土道牙300级配砂砾石垫层
	
	m3
	25.15455

	65
	
	新做波形护栏Gr-C-4E 130元/m
	
	m
	286.4

	66
	
	砖砌矮墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	6.12492

	67
	
	拆除混凝土路面面层
	
	m3
	8.9604

	68
	
	拆除混凝土路面基层
	
	m3
	8.9604

	69
	
	挖土方
	
	m3
	494.09

	70
	
	回填土方
	
	m3
	450.82

	71
	
	砖砌矮墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	22.96716

	72
	
	花栏墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	42.68376

	73
	
	种植土覆盖0.5m高
	
	m3
	170.575

	74
	
	挖土方
	
	m3
	429.945

	75
	
	回填土方
	
	m3
	429.945

	76
	
	长城墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	5.1666

	77
	
	挖土方
	
	m3
	96.31

	78
	
	回填土方
	
	m3
	96.31

	79
	
	拆除混凝土路面面层
	
	m3
	41.2776

	80
	
	拆除混凝土路面基层
	
	m3
	41.2776

	81
	
	花栏墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	24.7536

	82
	
	挖土方
	
	m3
	439.19

	83
	
	种植土回填
	
	m3
	439.19

	84
	
	花栏墙150厚级配砂砾石垫层
	
	m3
	92.08512

	85
	
	拆除砖墙排水渠（500*500）
	
	m3
	123.9225

	86
	
	挖土方
	
	m3
	639.51

	87
	
	回填土方
	
	m3
	639.51

	88
	
	挖土方
	
	m3
	343.34

	89
	
	回填土方
	
	m3
	131.62

	工程名称：照壁建设

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体
2.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆砌筑
	m3
	2.98

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体
2.墙体厚度:280mm
3.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆砌筑
	m3
	8.28

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	3
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20,商砼
	m3
	1.02

	4
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:C25
2.混凝土强度等级:商砼
	m3
	1.06

	5
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:C25
2.混凝土强度等级:商砼
	m3
	2.19

	6
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
	t
	0.007

	7
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢18以内
	t
	0.24

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	8
	010901001001
	照壁顶瓦屋面
	1.青灰色筒瓦（脊瓦）
2.筒板瓦
3.做法详见照壁顶平面图
	m2
	10.85

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	9
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆
	m2
	87.15

	10
	011203003001
	仿古小青砖墙面
	1.200*100*10厚仿古小青砖，1:1白水泥勾缝
	m2
	20.13

	11
	011204001001
	石材零星项目
	1.50厚100*600烧面芝麻灰光面中国黑花岗岩
	m2
	1.63

	12
	011204001002
	石材零星项目
	1.50厚50*600烧面芝麻灰光面中国黑花岗岩
	m2
	2.08

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	13
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.灰白色仿大理石真石漆外墙涂料
	m2
	63.95

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	14
	011508001001
	1150高红色字
	1.为人民服务
2.做法详见照壁正立面图
	个
	5

	15
	011508001002
	300高镀金字
	1.-毛泽东
2.做法详见照壁正立面图
	个
	4

	16
	011508001003
	430高镀金字
	1.不忘初心,方得始终
2.中国共产党人的初心和使命
3.就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。
4.做法详见照壁后立面图
	个
	41

	17
	
	挖土方
	
	m3
	17.7

	18
	
	回填土
	
	m3
	12.76

	工程名称：绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	总平面图一  丽景北苑
	
	
	

	1
	050103003001
	片植灌木
	1.种类:臭柏
2.株高:0.3m
3.冠径:0.3m
4.单位面积株数:16株/㎡
	m2
	839.54

	
	
	总平面图二  驾校北侧
	
	
	

	2
	050103003002
	片植灌木
	1.种类:臭柏
2.株高:0.3m
3.冠径:0.3m
4.单位面积株数:16株/㎡
	m2
	826.95

	3
	
	换填种植土
	
	m3
	499.947

	工程名称：管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质及规格:DN300双壁波纹管8KN/m2
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验
	m
	136

	2
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.规格:φ1000钢筋砼污水检查井，20S515-30
	座
	6

	3
	
	土方开挖
	
	m3
	1160

	4
	
	土方回填
	
	m3
	1160


