## 表E.2.1 单位工程清单费用汇总表
单位工程清单费用汇总表
工程名称:强电工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  | 80110.72
1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  | 2705.01
2 | 措施项目费 |  | 3250.87
2.1 | 专业措施项目费
2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用
2.2 | 通用措施费 |  | 3250.87
2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  | 2501.44
2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  | 329.75
2.2.3 | 夜间施工增加费 |  | 131.57
2.2.4 | 二次搬运费 |  | 173.2
2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  | 114.91
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.4.1 | 发包人提供材料保管费
3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费
3.5 | 优质工程增加费
3.6 | 智慧工地增加费
4 | 税前工程造价 |  | 83361.59
5 | 增值税 |  | 7502.54
6 | 单位工程造价 |  | 90864.13
合 计 |  |  | 90864.13

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
|  | 负一层 | [6 empty] | 79278.6
1 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | 1.AP-01，详见系统图 | 台 | 1 | 1737.92 |  | 1737.92
2 | 030413003001 | LED平板灯 |  | 1.尺寸600*600 | 套 | 35 | 294.38 |  | 10303.3
3 | 030413003002 | LED平板灯 |  | 1.尺寸600*600，带应急模块 | 套 | 27 | 308.12 |  | 8319.24
4 | 030413003003 | LED平板灯 |  | 1.尺寸1200*300 | 套 | 6 | 294.38 |  | 1766.28
5 | 030413003004 | LED平板灯 |  | 1.尺寸1200*300，带应急模块 | 套 | 5 | 308.12 |  | 1540.6
6 | 030413013001 | 插座 |  | 1.五孔插座，10A | 套 | 108 | 44.44 |  | 4799.52
7 | 030405004001 | 多联机温控器 |  |  | 台 | 10 | 489.14 |  | 4891.4
8 | 030405004002 | 空调温控器 |  |  | 台 | 1 | 290.56 |  | 290.56
9 | 030412003001 | 电线 |  | 1.WDZ-BYJ2.5 | m | 833 | 4.16 |  | 3465.28
10 | 030412003002 | 电线 |  | 1.WDZ-BYJ4.0 | m | 2633 | 5.18 |  | 13638.94
11 | 030409001001 | 电缆 |  | 1.WDZN-YJE5*10 | m | 66 | 41.78 |  | 2757.48
12 | 030409001002 | 电缆 |  | 1.WDZN-YJE5*25 | m | 58 | 93.77 |  | 5438.66
13 | 030409003001 | 控制电缆 |  | 1.RVVP3*1.0 | m | 133 | 12.28 |  | 1633.24
14 | 030409003002 | 控制电缆 |  | 1.RVV3*1.0 | m | 20 | 10.42 |  | 208.4
15 | 030412001001 | 穿线管 |  | 1.JDG20 | m | 868 | 14.2 |  | 12325.6
16 | 030409016001 | 防火桥架 |  | 1.尺寸200*100 | m | 62 | 99.39 |  | 6162.18
|  | 一层 | [6 empty] | 832.12
17 | 030412003003 | 电线 |  | 1.WDZ-BYJ2.5 | m | 10 | 4.16 |  | 41.6
18 | 030409003003 | 控制电缆 |  | 1.RVV3*1.0 | m | 18 | 10.42 |  | 187.56
19 | 030405004003 | 空调温控器 |  |  | 台 | 1 | 290.56 |  | 290.56
20 | 030412001002 | 穿线管 |  | 1.JDG20 | m | 22 | 14.2 |  | 312.4
合 计 | [8 empty] | 80110.72

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施 | [6 empty] | 3250.87
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 | 2501.44 |  | 2501.44
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 329.75 |  | 329.75
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 131.57 |  | 131.57
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 | 173.2 |  | 173.2
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 | 114.91 |  | 114.91
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
合 计 | [8 empty] | 3250.87

## 常用-4 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 |  | 市场价合计
一 | 人工类别
1 | 综合二类工 | 工日 | 89.5475 |  | 186 | 186 | 16655.84 |  | 16655.84
2 | 人工费调整 | 元 | -0.066 |  | 1 | 1 | -0.07 |  | -0.07
| 小计 | [5 empty] | 16655.77 |  | 16655.77
二 | 材料类别
1 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 1.132 |  | 4.64 | 4.042 | 5.25 |  | 4.58
2 | 封铅含铅65%锡35% | kg | 0.859 |  | 31.82 | 31.82 | 27.33 |  | 27.33
3 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.102 |  | 5.08 | 5.08 | 0.52 |  | 0.52
4 | 白布 | kg | 0.6982 |  | 7.74 | 7.74 | 5.4 |  | 5.4
5 | 木螺钉d2~4×6~65 | 个 | 449.28 |  | 0.07 | 0.07 | 31.45 |  | 31.45
6 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.1054 |  | 2.02 | 2.02 | 0.21 |  | 0.21
7 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.1054 |  | 13.74 | 13.74 | 1.45 |  | 1.45
8 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 0.211 |  | 10.53 | 10.53 | 2.22 |  | 2.22
9 | 松香焊锡丝(综合) | m | 0.071 |  | 5.31 | 5.31 | 0.38 |  | 0.38
10 | 锡基钎料 | kg | 3.476 |  | 67.9 | 67.9 | 236.02 |  | 236.02
11 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 5.34 |  | 6.81 | 6.81 | 36.37 |  | 36.37
12 | 平垫铁(综合) | kg | 0.153 |  | 5.12 | 5.12 | 0.78 |  | 0.78
13 | 钢锯条 | 条 | 1.4535 |  | 0.42 | 0.42 | 0.61 |  | 0.61
14 | 碎布 | kg | 0.102 |  | 2.83 | 2.83 | 0.29 |  | 0.29
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.031 |  | 12 | 12 | 0.37 |  | 0.37
16 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1129 |  | 14.33 | 14.33 | 1.62 |  | 1.62
17 | 防锈漆 | kg | 0.01 |  | 11 | 11 | 0.11 |  | 0.11
18 | 汽油92# | kg | 21.1209 |  | 8.64 | 8.73 | 182.48 |  | 184.39
19 | 电力复合脂 | kg | 0.418 |  | 20.57 | 20.57 | 8.6 |  | 8.6
20 | 硬脂酸 | kg | 0.1129 |  | 3.81 | 3.81 | 0.43 |  | 0.43
21 | 酚醛树脂稀释剂 | kg | 0.021 |  | 14.12 | 14.12 | 0.3 |  | 0.3
22 | 塑料管(综合) | kg | 0.153 |  | 11.28 | 11.28 | 1.73 |  | 1.73
23 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 237.6 |  | 0.18 | 0.18 | 42.77 |  | 42.77
24 | 镀锌钢管接头管件DN20 | 个 | 165.006 |  | 1.08 | 1.08 | 178.21 |  | 178.21
25 | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.1129 |  | 17.2 | 17.2 | 1.94 |  | 1.94
26 | 镀锌圆钢吊杆带4个螺母4个垫圈 φ8 | 根 | 306.6 |  | 13.39 | 13.39 | 4105.37 |  | 4105.37
27 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 27.1189 |  | 4.42 | 4.42 | 119.87 |  | 119.87
28 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 5.73 |  | 2.21 | 2.21 | 12.66 |  | 12.66
29 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2 | m | 305.84 |  | 1.72 | 2.19 | 526.04 |  | 669.79
30 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-4m | m | 180.848 |  | 2.99 | 3.8 | 540.74 |  | 687.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
二 | 材料类别
m2
31 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm2 | m | 11.8668 |  | 4.5 | 5.8 | 53.4 |  | 68.83
32 | 镀锌槽型吊码双边 δ=3 | 个 | 150.38 |  | 1.85 | 1.85 | 278.2 |  | 278.2
33 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 67.3233 |  | 3.02 | 3.02 | 203.32 |  | 203.32
34 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 367.036 |  | 0.25 | 0.25 | 91.76 |  | 91.76
35 | 冷压端子φ6孔 | 个 | 60 |  | 2 | 2 | 120 |  | 120
36 | 铜接线端子20A | 个 | 74.095 |  | 0.75 | 0.75 | 55.57 |  | 55.57
37 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.071 |  | 0.44 | 0.44 | 0.91 |  | 0.91
38 | 镀锌地线夹20 | 套 | 734.072 |  | 1.96 | 1.96 | 1438.78 |  | 1438.78
39 | 镀锌电缆吊挂3.0×50 | 套 | 6.4911 |  | 3.11 | 3.11 | 20.19 |  | 20.19
40 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 17.2732 |  | 3.5 | 3.5 | 60.46 |  | 60.46
41 | 其他材料费 | 元 | 45.72 |  | 1 | 1 | 45.72 |  | 45.72
42 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 148.9341 |  | 1 | 1 | 148.93 |  | 148.93
43 | 材料费调整 | 元 | -0.058 |  | 1 | 1 | -0.06 |  | -0.06
| 小计 | [5 empty] | 8588.7 |  | 8895.6
三 | 机械类别
1 | 机械人工 | 工日 | 0.707 |  | 215 | 215 | 152.01 |  | 152.01
2 | 汽油 | kg | 0.637 |  | 8.64 | 8.73 | 5.5 |  | 5.56
3 | 柴油 | kg | 12.2188 |  | 7.27 | 7.17 | 88.83 |  | 87.61
4 | 电 | kW·h | 9.1193 |  | 0.71 | 0.89 | 6.47 |  | 8.12
5 | 动力费 | 元 | 0.504 |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5
6 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1.326 |  | 1 | 1 | 1.33 |  | 1.33
7 | 折旧费 | 元 | 92.9859 |  | 1 | 1 | 92.99 |  | 92.99
8 | 校验费 | 元 | 17.688 |  | 1 | 1 | 17.69 |  | 17.69
9 | 检修费 | 元 | 9.6728 |  | 1 | 1 | 9.67 |  | 9.67
10 | 维护费 | 元 | 36.7742 |  | 1 | 1 | 36.77 |  | 36.77
11 | 其他费 | 元 | 7.7063 |  | 1 | 1 | 7.71 |  | 7.71
| 小计 | [5 empty] | 419.47 |  | 419.96
四 | 主材类别
1 | LED平板灯 600*600 | 套 | 35.35 |  | 136.4 | 136.4 | 4821.74 |  | 4821.74
2 | LED平板灯 600*600 带应急模块 | 套 | 27.27 |  | 150 | 150 | 4090.5 |  | 4090.5
3 | LED平板灯 1200*300 | 套 | 6.06 |  | 136.4 | 136.4 | 826.58 |  | 826.58
4 | LED平板灯 1200*300 带应急模块 | 套 | 5.05 |  | 150 | 150 | 757.5 |  | 757.5
5 | 五孔插座，10A | 套 | 110.16 |  | 24 | 24 | 2643.84 |  | 2643.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 专业：通用安装工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
四 | 主材类别
6 | WDZ-BYJ2.5 | m | 977.88 |  | 2.4 | 2.4 | 2346.91 |  | 2346.91
7 | WDZ-BYJ4.0 | m | 2896.3 |  | 3.3 | 3.3 | 9557.79 |  | 9557.79
8 | WDZN-YJE5*10 | m | 66.66 |  | 30.97 | 30.97 | 2064.46 |  | 2064.46
9 | WDZN-YJE5*25 | m | 58.58 |  | 76.11 | 76.11 | 4458.52 |  | 4458.52
10 | RVVP3*1.0 | m | 134.995 |  | 5.12 | 5.12 | 691.17 |  | 691.17
11 | RVV3*1.0 | m | 38.57 |  | 3.29 | 3.29 | 126.9 |  | 126.9
12 | 防火桥架 200*100 | m | 62.62 |  | 50 | 50 | 3131 |  | 3131
13 | JDG20 | m | 916.7 |  | 4.3 | 4.3 | 3941.81 |  | 3941.81
14 | AP-01配电箱 | 台 | 1 |  | 1440 | 1440 | 1440 |  | 1440
15 | 多联机温控器 | 台 | 10 |  | 397.7 | 397.7 | 3977 |  | 3977
16 | 空调温控器 | 台 | 2 |  | 199.12 | 199.12 | 398.24 |  | 398.24
| 小计 | [5 empty] | 45273.96 |  | 45273.96
| 合计 | [5 empty] | 70937.9 |  | 71245.29