## 表E.2.1 单位工程清单费用汇总表
单位工程清单费用汇总表
工程名称:暖通工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  | 459371.16
1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  | 10450.47
2 | 措施项目费 |  | 12599.63
2.1 | 专业措施项目费
2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用
2.2 | 通用措施费 |  | 12599.63
2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  | 9695
2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  | 1278.04
2.2.3 | 夜间施工增加费 |  | 509.92
2.2.4 | 二次搬运费 |  | 671.29
2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  | 445.38
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.4.1 | 发包人提供材料保管费
3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费
3.5 | 优质工程增加费
3.6 | 智慧工地增加费
4 | 税前工程造价 |  | 471970.79
5 | 增值税 |  | 42477.37
6 | 单位工程造价 |  | 514448.16
合 计 |  |  | 514448.16

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
|  | 负一层 | [6 empty] | 410932.57
1 | 030701004001 | 组合式空调机组 |  | 1.送风量10000m3/h，新风量2000m3/h，余压500Pa，制冷量70kw，制热量80kw；段位：混风段、初效过滤段、送风机段、冷热盘管段、中效过滤、出风段 | 台 | 1 | 82280.17 |  | 82280.17
2 | 030404015001 | 控制箱、同期小屏 |  | 1.名称：钢制控制配电箱（AHU-101) 2.规格：风机启停控制箱，空气开关，负责机组的控制，含变频器、PLC控制单位 | 台 | 1 | 40845.78 |  | 40845.78
3 | 030701006001 | 四面出风嵌入式多联机室内机 |  | 1.制冷量2.8kw，制热量3.2kw | 台 | 2 | 4095.38 |  | 8190.76
4 | 030701006002 | 四面出风嵌入式多联机室内机 |  | 1.制冷量4.5kw，制热量5.0kw | 台 | 2 | 4973.38 |  | 9946.76
5 | 030701006003 | 四面出风嵌入式多联机室内机 |  | 1.制冷量7.1kw，制热量8.0kw | 台 | 1 | 8102.09 |  | 8102.09
6 | 030701006004 | 四面出风嵌入式多联机室内机 |  | 1.制冷量8.0kw，制热量9.0kw | 台 | 5 | 10202.09 |  | 51010.45
7 | 030701006005 | 多联机室外机 |  | 1.制冷量56.0kw，制热量63.0kw | 台 | 1 | 61473.97 |  | 61473.97
8 | 030701004002 | 吊顶式空调器（新风型） |  | 1.风量2000m3/h，静压320Pa，供冷量31.2kw，供热量31.3kw | 台 | 1 | 7414.97 |  | 7414.97
9 | 030404015002 | 控制箱 |  | 1.名称：钢制控制配电箱（DK-020X) 2.规格：风机启停控制箱，空气开关，负责机组的控制，含变频器、PLC控制单位 | 台 | 1 | 4135.69 |  | 4135.69
10 | 030702001001 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.5mm | m2 | 85 | 324.53 |  | 27585.05
11 | 030702001003 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.6mm | m2 | 111 | 264.65 |  | 29376.15
12 | 030702001002 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.75mm | m2 | 90 | 227.73 |  | 20495.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
13 | 030703003001 | 方形散流器 |  | 1.400*400 | 个 | 16 | 220.14 |  | 3522.24
14 | 030703003002 | 双层百叶风口 |  | 1.300*300 | 个 | 12 | 79.15 |  | 949.8
15 | 030703003003 | 双层百叶风口 |  | 1.400*400 | 个 | 5 | 165.35 |  | 826.75
16 | 030703002001 | 手动调节阀 |  | 1.200*160 | 个 | 12 | 165.68 |  | 1988.16
17 | 030703002002 | 手动调节阀 |  | 1.200*200 | 个 | 16 | 215.68 |  | 3450.88
18 | 030703002004 | 手动调节阀 |  | 1.400*250 | 个 | 5 | 565.68 |  | 2828.4
19 | 030703002005 | 手动调节阀 |  | 1.400*320 | 个 | 1 | 645.68 |  | 645.68
20 | 030703002006 | 手动调节阀 |  | 1.500*320 | 个 | 2 | 865.68 |  | 1731.36
21 | 030703002007 | 手动调节阀 |  | 1.630*500 | 个 | 1 | 1215.68 |  | 1215.68
22 | 030703002008 | 电动密闭阀 |  | 1.400*320 | 个 | 2 | 275.68 |  | 551.36
23 | 030703001001 | 70℃防火阀 |  | 1.630*500 | 个 | 1 | 686.83 |  | 686.83
24 | 030703001002 | 70℃防火阀 |  | 1.800*500 | 个 | 1 | 963.83 |  | 963.83
25 | 030703008001 | 消声器 |  | 1.400*250*1000 | 个 | 1 | 844.5 |  | 844.5
26 | 030703008002 | 消声器 |  | 1.630*500*1000 | 个 | 1 | 1624.5 |  | 1624.5
27 | 030703009001 | 静压箱 |  | 1.1200*1200*800 | 个 | 1 | 2188.35 |  | 2188.35
28 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1.DN25 | m | 46 | 60.59 |  | 2787.14
29 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | 1.DN32 | m | 16 | 65.72 |  | 1051.52
30 | 030703001003 | 铜闸阀 |  | 1.DN32 | 个 | 2 | 134.37 |  | 268.74
31 | 031002008001 | 金属软接头 |  | 1.DN32 | 个 | 2 | 120.91 |  | 241.82
32 | 031002001001 | 电动球阀 |  | 1.DN32 | 个 | 1 | 215.29 |  | 215.29
33 | 031002005001 | 铜过滤器 |  | 1.DN32 | 组 | 1 | 140.38 |  | 140.38
34 | 031001004001 | 铜管 |  | 1.φ6.4 | m | 6 | 62.11 |  | 372.66
35 | 031001004002 | 铜管 |  | 1.φ9.6 | m | 31 | 68.47 |  | 2122.57
36 | 031001004004 | 铜管 |  | 1.φ12.7 | m | 22 | 75.06 |  | 1651.32
37 | 031001004005 | 铜管 |  | 1.φ15.9 | m | 64 | 81.09 |  | 5189.76
38 | 031001004006 | 铜管 |  | 1.φ19.1 | m | 12 | 88.82 |  | 1065.84
39 | 031001004007 | 铜管 |  | 1.φ22.2 | m | 10 | 104.63 |  | 1046.3
40 | 031001004003 | 铜管 |  | 1.φ28.6 | m | 29 | 160.11 |  | 4643.19
41 | 031002008002 | 分歧管 |  |  | 个 | 9
42 | 031207002001 | 橡塑保温板 |  | 1.20mm | m3 | 5.72 | 1835.33 |  | 10498.09
43 | 031001008001 | 橡塑保温管壳 |  | 1.φ25*15 | m | 135 | 5.59 |  | 754.65
44 | 031001008002 | 橡塑保温管壳 |  | 1.φ34*15 | m | 71 | 6.52 |  | 462.92
45 | 031001008003 | 橡塑保温管壳 |  | 1.φ43*15 | m | 6 | 7.42 |  | 44.52
46 | 03B001 | 空调基础 |  |  | 项 | 1 | 3500 |  | 3500
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
|  | 一层 | [6 empty] | 48438.59
47 | 030701004003 | 吊顶式空调器（新风型） |  | 1.风量4000m3/h，静压400Pa，供冷量63.8kw，供热量61.8kw | 台 | 1 | 10329.22 |  | 10329.22
48 | 030404015003 | 控制箱 |  | 1.名称：钢制控制配电箱（DK-040X) 2.规格：风机启停控制箱，空气开关，负责机组的控制，含变频器、PLC控制单位 | 台 | 1 | 6278.45 |  | 6278.45
49 | 030702001004 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.5mm | m2 | 38 | 324.53 |  | 12332.14
50 | 030702001005 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.6mm | m2 | 19 | 264.65 |  | 5028.35
51 | 030702001006 | 镀锌钢板风管 |  | 1.厚度0.75mm | m2 | 13 | 227.73 |  | 2960.49
52 | 030703003004 | 双层百叶风口 |  | 1.300*300 | 个 | 7 | 79.15 |  | 554.05
53 | 030703003005 | 双层百叶风口 |  | 1.400*400 | 个 | 4 | 165.35 |  | 661.4
54 | 030703002009 | 手动调节阀 |  | 1.200*160 | 个 | 7 | 165.68 |  | 1159.76
55 | 030703002010 | 手动调节阀 |  | 1.200*200 | 个 | 5 | 215.68 |  | 1078.4
56 | 030703002011 | 手动调节阀 |  | 1.400*250 | 个 | 2 | 565.68 |  | 1131.36
57 | 030703002015 | 电动密闭阀 |  | 1.500*400 | 个 | 1 | 445.68 |  | 445.68
58 | 030703008003 | 消声器 |  | 1.500*400*1000 | 个 | 1 | 1424.5 |  | 1424.5
59 | 031001001004 | 镀锌钢管 |  | 1.DN32 | m | 6 | 65.72 |  | 394.32
60 | 031001001005 | 镀锌钢管 |  | 1.DN40 | m | 12 | 68.51 |  | 822.12
61 | 030703001006 | 铜闸阀 |  | 1.DN40 | 个 | 2 | 157.15 |  | 314.3
62 | 031002008003 | 金属软接头 |  | 1.DN40 | 个 | 2 | 150.54 |  | 301.08
63 | 031002001002 | 电动球阀 |  | 1.DN40 | 个 | 1 | 311.75 |  | 311.75
64 | 031002005002 | 铜过滤器 |  | 1.DN40 | 组 | 1 | 153.96 |  | 153.96
65 | 031207002002 | 橡塑保温板 |  | 1.20mm | m3 | 1.4 | 1835.33 |  | 2569.46
66 | 031001008006 | 橡塑保温管壳 |  | 1.φ43*15 | m | 6 | 7.42 |  | 44.52
67 | 031001008007 | 橡塑保温管壳 |  | 1.φ48*20 | m | 12 | 11.94 |  | 143.28
合 计 | [8 empty] | 459371.16

## 表E.4.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施 | [6 empty] | 12599.63
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 | 9695 |  | 9695
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 1278.04 |  | 1278.04
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 | 509.92 |  | 509.92
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 | 671.29 |  | 671.29
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 | 445.38 |  | 445.38
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1
合 计 | [8 empty] | 12599.63