采购需求

1、2026年西乡县桑园镇四坪村黄冈岭产业道路建设项目。项目位于西乡县桑园镇四坪村黄冈岭雷竹园，该项目主要建设内容：新建生产道路2.5km，路面宽3米，厚0.18m，新建DN600管涵8座长32米，DN800管涵3座长12米，DN1000管涵3座长12米，其余施工内容，详见施工图纸。

2、具体施工内容，详见工程量清单及施工图纸。