陕西省马栏监狱

罪犯伙房屋面防水维修工程

竞争性磋商文件

项目编号：HRY-CGGC20260401

采购人：陕西省马栏监狱

代理机构：陕西恒睿源项目管理有限公司

2026年04月

重要提示

为了打造市场化法治化国际化营商环境，加快现代化产业体系建设，推动经济社会高质量发展，促进政府采购工作的公正公平开展，根据国务院办公厅印发的《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的精神，参与本项目的供应商应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物及服务招投标管理办法》等相关法律法规，坚持诚实守信、公平竞争的原则。

在投标过程中存在下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的投标文件相互混装；

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

如在投标环节及后续审查、审计中发现存在围标串标等问题的，我公司及采

购人将上报上级监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定依法追究有关责任单位的法律责任，同时将按照《中华人民共和国民法典》第五百条的规定追究其缔约过失责任，并赔偿由此给采购人带来的相关损失。

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知前附表及供应商须知	5

第三章  工程技术标准和要求	21

第四章  评审办法	27

第五章  拟签订的合同文本	41

第六章  响应文件格式	54

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程的潜在供应商应在西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室获取竞争性磋商文件，并于2026年05月  日09时30分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HRY-CGGC20260401

项目名称：陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程

采购人式：竞争性磋商

预算金额：500000.00元

采购需求：

合同包1(陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程)：

合同包预算金额：500000.00元

合同包最高限价：499270.97元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 部屋面防水维修工程 | 屋面防水维修工程 | 1（项） | 详见采购 文件 | 500000 | 499270.97 |

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限：自接到采购人开工通知之日起15日历天内。

二、供应商的资格要求：

陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程的供应商资格要求是：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（5）其他需要落实的政府采购政策。

（6）本项目面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商为向采购人提供工程及配套服务的法人或其他组织；

3.2供应商未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”“安全生产严重失信主体名单（法人）”，未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”，未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；

同时拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4供应商具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上资质；同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.5拟派项目经理应具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及合法有效的安全生产考核合格证（安全B证），在本单位注册且无在建工程；

3.6供应商及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询；如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息首页截图；

三、获取采购文件

2026-04-28至2026-05-07，每天上午09：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：00：00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室

方式：线下获取

售价：500元，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年05月13日09时30分（北京时间）

地点：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室会议室

五、开启

时间：2026年05月13日09时30分（北京时间）

开标地点：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

领取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件（或授权委托书原件）以及经办人身份证原件及复印件加盖公章，现场领取，谢绝邮寄。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：陕西省马栏监狱

地址：‌陕西省咸阳市渭城区望贤路 11 号

联系人：李拴让

电话：029-32088520

2.采购代理机构信息

名称：陕西恒睿源项目管理有限公司

地址：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室

电子邮件：378263935@qq.com

3.项目联系方式

联系人：秦工

电	 话：029-89863725

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 工程地点 | 陕西省马栏监狱 |  |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 本项目为陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程，项目位于陕西省咸阳市渭滨区。维修内容：罪犯伙房监区屋面防水维修、罪犯伙房操作大厅屋面防水维修(北半侧)、罪犯伙房屋面设备基础维修、屋面防水层拆除及垃圾外运、医疗防疫站卫生间改造、2号楼前篮球场维修及零星维修等工程。具体内容及要求详见本竞争性磋商文件、答疑文件中所涵盖的全部服务内容。 |  |  |
| 1.3.2 | 工期 | 自接到采购人开工通知之日起45日历天内 |  |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。 |  |  |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 详见本文件“第一章 竞争性磋商公告”供应商资格要求。 |  |  |
| 1.10 | 答疑 | 已领取本竞争性磋商文件的供应商若对本竞争性磋商文件有疑问，需要采购人或采购代理机构回复的，应在响应文件递交截止时间5天前向采购代理机构指定邮箱提交疑问问题word版电子文件以及加盖公章的PDF扫描件，如缺少上述要求的书面材料或逾期提交的，采购人或采购代理机构将依法不予进行回复。指定邮箱为：378262935@qq.com |  |  |
| 3.1.2 | 响应文件的 份数 | 正本一份、副本二份、电子版文件一份，电子版（电子版本文件为与纸质版本响应文件一致的word版本及盖章签字后扫描的PDF版本各一份，电子版内容仅作为后期留存资料，如后期核对中发现电子版本与纸质版本内容不一致或因故无法正常读取的，供应商应配合及时完成更换） 备注：电子版文件存储介质：U盘，供应商所递交的U盘上用标签注明单位简称、项目名称，便于审查。 |  |  |
| 3.1.3 | 响应文件的密封与包装 | 1.响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2.密封包装方式： 响应文件的正本与电子版文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本密封于一个密封袋内。 3.封套上应载明的信息：照本文件“第六章 响应文件格式”编制。 |  |  |
| 3.2.3 | 磋商 报价要求 | 1.供应商应充分考虑竞争性磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际情况，且应根据企业自身情况以“总价及全费用单价”的形式自主填报响应报价。（以所填报的总价参与价格分的评审，以成交全费用单价为准结合合同约定的结算方式进行最终结算） 2.本项目所填报的响应报价，包括但不限于完成本项目招标范围内各项工程所投入的破除、内倒、窝工、外运、消纳、人工费、材料费、机械设备使用费、管理费、利润、税金、水、电等一切与之相关的费用。响应供应商的响应总价应综合考虑竞争性磋商文件中提出的各项费用支出设备材料价格、资金拨付、政策性调整等未知风险因素。 3.供应商可自行到实施地点踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响响应报价的情况，供应商因忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行负责。 4.所有材料必须使用合格产品，竞争性磋商文件如对材料的材质、品牌等有明确要求的，不得变更相关要求，使用前应当由采购人认质确认后方可投入使用。工程施工完毕后需对施工场地进行保洁，保洁标准达到采购人要求。 5.供应商的响应报价包括项目实施过程中按表计量的工程水、电费并支付给采购人。如项目实施期间，国家对税收进行调整的，按最新相关规定执行。 6.要求的其他相关费用以本竞争性磋商文件的内容和要求作为响应依据。 7.本项目最终成交单价需根据一次报价与二次报价的差额，在保持暂列金额不变的情况下，在一次清单报价的基础上，进行调整，并保证总金额与二次报价一致，且分项报价不得高于一次分项报价； 8.关于本项目的结算方式、价格调整办法详见本文件中“第五章 拟签订的合同文本”； |  |  |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自响应文件递交截止之日起90天。 |  |  |
| 3.4 | 磋商保证金 | 需要交纳。响应保证金要求如下： 1.交纳金额：人民币伍仟元整（￥5000元） 2.交纳时间：以到账时间为准，由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致采购被拒绝，建议提前转账；缴纳截至时间以响应文件递交截至时间为准。 3.响应保证金的交纳形式：本项目接受所有符合国家相关规定形式的保证金缴纳（包括但不限于现金转账、银行保函、担保公司出具的保函或保险机构出具的保证保险保单、电子保函等)，鼓励采用电子保函形式缴纳。 4.指定账户名称：陕西恒睿源项目管理有限公司 账 号：8111701012500587913 开户行：中信银行股份有限公司西安朱雀南路支行 转账事由：【项目编号（或项目名称）磋商响应保证金】 注：供应商必须将上述转账事由填写清楚，否则所带来的不利后果由其自行承担。 注：①对公转账、电汇时必须写明【项目编号（或项目名称）响应保证金】等字样，便于采购代理机构查询登记。 ②响应保证金交纳时间以到达指定账户时间为准。各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，确保在本文件规定的交纳截止时间之前交纳进入到指定账户内的响应保证金，如果在本文件规定的交纳截止时间之前未能收到响应保证金，则视为未响应本竞争性磋商文件要求，按照为无效响应处理，不得进入后续评审环节。 |  |  |
| 3.5 | 资格审查要求及审查 依据 | 序号 | 资格审查要求 | 审查内容及依据 |
|  |  | 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺函并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 2 | 供应商为向采购人提供工程及配套服务的法人或其他组织； | 评审依据：供应商应提供营业执照复印件或扫描件，其他组织提供相应证明材料。 |
|  |  | 3 | 供应商未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”“安全生产严重失信主体名单（法人）”，未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”，未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”； 同时拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的承诺函并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的供应商关联关系说明并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 5 | 供应商具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上资质；同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； | 评审依据：供应商应在响应文件中提供上述证明资料的复印件或扫描件及承诺函并加盖单位公章。承诺函格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 6 | 拟派项目经理应具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及合法有效的安全生产考核合格证（安全B证），在本单位注册且无在建工程； | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的证明材料及承诺书并加盖公章，承诺书格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 7 | 供应商及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询；如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息首页截图； | 评审依据：供应商应在响应文件中附满足要求的查询截图。 |
|  |  | 8 | 落实政府采购政策：本项目面向中小企业采购。 | 评审依据：供应商应在响应文件中附符合本条要求的中小企业声明函并加盖公章，格式及内容详见本项目竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式” |
|  |  | 备注： ①以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按竞争性磋商文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。 ②信用信息查询渠道：“信用中国”“中国执行信息公开网”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”“陕西省住房和城乡建设厅官网”为供应商信用信息查询渠道。 ③供应商在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。 ④磋商小组或者采购人有权在评审过程中对供应商提供的证明材料进行复核，若发现复核结果与供应商提供的证明材料不符的，供应商自行承担相关不利风险。 |  |  |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 2026年05月13日09时30分（北京时间） |  |  |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 西安曲江新区雁展路1111号莱安中心1幢1单元12层1215室 |  |  |
| 5.2 | 磋商程序 | 本次磋商项目原则上采用二次报价。 （1）宣读本项目基本情况 （2）宣读会议纪律 （3）核验响应文件密封情况 （4）开启响应文件 （5）依次进行磋商、第二次商务报价。对有效供应商要求提交第二次商务报价，在磋商小组未对磋商文件进行实质性修改的情况下，第二次报价不得超过一次报价。 （6）宣布供应商离场 注：在本项目磋商过程中，磋商小组可根据本磋商文件要求和磋商情况实质性变动服务要求中的技术、服务要求以及合同草案条款。根据相关规定，所有报价在公示前均不公开宣布。 |  |  |
| 6.1.1 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组构成：3人。 磋商小组确定方式：评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。 |  |  |
| 7.1 | 定标方式 | 是否授权磋商小组确定成交供应商： □是 ☑否 采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数：3； |  |  |
| 7.3 | 履约担保 | □要求 ☑不要求 |  |  |
| 10.1 | 需要补充的 其他内容 | 1.本项目采购预算及响应最高限价：499270.97元 备注：各供应商磋商报价不得超过上述响应最高限价，否则将按照无效磋商处理。 2.本项目标的所属 建筑业 行业； 3.知识产权：构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交的响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 4.确定成交供应商后3日内，由采购人参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定标准向采购代理机构一次付清代理服务费。 5.供应商以保函（保险）等形式提交投标保证金的，需按照规定的时间及要求将保函（保险）原件或复印件或扫描件递交至招标代理机构，由采购人、招标代理机构需对保函（保险）的真实性、有效性进行核验。供应商递交的保函（保险）原件中应含有查询验证渠道或所出具机构的联系方式或其他能够验证其真实性、有效性的途径。 （1）递交时间：投标文件递交截止时间前。 （2）递交方式：扫描件或复印件邮箱递交（指定邮箱：378262935@qq.com） 如供应商未按上述要求提供保函（保险）原件或所提供的保函（保险）原件经验证无效或无法验证的，采购人、采购代理机构有权拒收响应文件。 6.工程量清单电子版，使用广联达正版软件GCCP7.0 （版本号：7.5000.23.2）； 7.本竞争性磋商文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本竞争性磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |  |  |
| 本表是对供应商须知的提示和说明，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。 |  |  |  |  |

二、供应商须知正文

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1本采购项目已具备采购条件，根据《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行磋商采购。

1.1.2 采购人：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.3 采购代理机构：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.4 项目名称：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.1.5 工程地点：详见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政性资金。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.3 采购范围、工期和质量要求

1.3.1 采购范围：详见供应商须知前附表。

1.3.2 工期：详见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：详见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资质条件：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一，否则其磋商无效：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（2）财产被接管或冻结的；

（3）为本采购项目提供采购代理服务的；

（4）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本采购项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本采购项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）供应商之间负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）被政府有关部门责令停业的；

（9）被暂停或取消磋商资格的；

（10）法律法规规定的其他情形；

1.4.3 是否接受联合体磋商：详见“第一章 竞争性磋商公告”

1.5 费用承担：供应商参与本项目所有发生的费用，不论成交与否均由供应商自行承担。

1.6 保密：参与采购磋商活动的各方均应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

1.7 语言文字：除专用术语外，与采购磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：除供应商须知前附表10.1需要补充的其他内容特殊要求外，不组织统一踏勘现场，各供应商可自行前往项目所在地进行踏勘。过程中所产生的任何费用及安全问题由供应商自行承担。不论供应商是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由供应商自行考虑并承担相关不利风险。

1.10 答疑：详见供应商须知前附表。

1.11 转包：本项目不允许成交后转包。

2.竞争性磋商文件的组成

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1本竞争性磋商文件包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

第三章  工程技术标准和要求

第四章  评审办法

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

根据本章第1.10款和第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，均构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.2供应商应及时获取竞争性磋商文件，否则引起的一切风险由供应商自负。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购代理机构提出疑问，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 供应商应及时登录相应网站查看本项目的采购变更信息并获取澄清和修改后的文件，未按澄清和修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.2.3当竞争性磋商文件、磋商文件澄清（答疑）纪要、磋商文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.2.4其它关于澄清与修改的要求以现行相关法律、法规为准。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成：

3.1.1响应文件应按照本竞争性磋商文件提供的“第六章 响应文件格式”、“第四章 评审办法”及本文件的其他要求完整的进行编制。

供应商在编制响应文件时未按照上述要求提供证明材料、擅自修改响应文件格式内容、未按照响应文件格式内容进行响应的，将视为响应文件的组成不完整，在符合性审查时将按照不合格处理。

3.1.2响应文件的份数：详见供应商须知前附表。

3.1.3响应文件的密封与包装：详见供应商须知前附表。

3.1.4响应文件的补充、修改和撤回：

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但需要书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）供应商在提交响应文件截止时间后，撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。

3.1.5响应文件被拒绝接收的情形：

（1）未按照竞争性磋商文件要求递交响应文件的；

（2）逾期提交响应文件的；

（3）其它法律法规规定的应当拒绝接受的情形。

3.1.6响应文件由于编制问题导致无法正常评审的，将按无效响应文件处理。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按照竞争性磋商文件中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的磋商将按照废标处理。

3.2.2磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格的磋商均按照废标处理。

3.2.3磋商报价其他要求：详见供应商须知前附表。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期：在规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。其他内容详见供应商须知前附表。

3.3.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知关于磋商担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 磋商保证金：详见供应商须知前附表。

3.5 资格审查要求及审查依据：详见供应商须知前附表。

3.6 是否允许递交备选磋商方案：供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制及组成

3.7.1响应文件应按 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件明确的实质性要求和条件进行响应，对于竞争性磋商文件特别要求需要逐条明确响应或提供相关证明材料的，应当按照其要求进行编制，否则视为未响应。

4.磋商

4.1 响应文件的标记

4.1.1 响应文件的封面上应写明的其他内容：按照本文件“第六章 响应文件格式”编制。

4.2响应文件的递交

4.2.1 供应商递交响应文件截止时间：详见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：详见供应商须知前附表。

4.2.3是否退还响应文件：不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.开标

5.1 磋商会议时间和地点：磋商会议时间及地点与供应商递交响应文件截止时间及地点一致。采购人在规定的磋商截止时间（磋商会议时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商会议，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：详见供应商须知前附表。

6.评审

6.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见供应商须知前附表。

6.2 磋商小组成员发现有法定回避情形的应当主动提出回避，采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.3 磋商小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4评审过程的保密

（1）开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其中标资格。

（3） 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

7.合同授予

7.1 定标方式：详见供应商须知前附表，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.2 成交通知

7.2.1在本章规定的磋商有效期内，采购代理机构将对成交供应商进行中标（成交）结果公示同时发布成交通知书，公告期限为1个工作日。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日后，在规定时间内根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同并按照规定予以备案。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新采购：执行现行相关法律法规。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

供应商应当严格按照相关法律法规提出质疑和投诉，对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.需要补充的其他内容

10.1详见供应商须知前附表

第三章  工程技术标准和要求

一、项目概况

本项目为陕西省马栏监狱罪犯伙房屋面防水维修工程，项目位于陕西省咸阳市渭滨区。维修内容：罪犯伙房监区屋面防水维修、罪犯伙房操作大厅屋面防水维修(北半侧)、罪犯伙房屋面设备基础维修、屋面防水层拆除及垃圾外运、医疗防疫站卫生间改造、更换塑钢窗及零星维修等工程。

二、工程技术标准及要求

（一）防水项目标准

1.满足国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

2.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定，同时满足中华人民共和国住建部发布的《工程建设标准强制性条文》的规定。

1.1《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

1.2《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

1.3《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

1.4《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）

1.5《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

1.6《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

3.本工程其他技术标准及要求执行现行规范和采购人实际需求。

（二）材料要求

1.防水材料采用厚度3mm厚SBS改性沥青防水卷材。

2.产品性能：防水卷材应具有良好的耐候性、耐低温、耐老化、防渗透性能。

3.卷材的尺寸应准确，外观应平整，无明显缺陷。

4.物理力学性能：包括拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度等，这些性能指标确保了卷材在受力时的稳定性和耐用性。

5.包括抗水力梯度、抗窜水性、耐化学腐蚀性等，以评估卷材在各种环境条件下的长期性能。

（三）技术要求

1.施工前准备工作

1.1.施工成交单位抓紧时间，组建项目经理部，并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作：

1.1.1迅速按响应文件施工组织机构图的要求，组织主要领导和技术人员到位，进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责，分工到人，以确保工程的顺利进行；

1.1.2在响应文件的基础上进一步做好施工组织设计工作，报建设单位审批；

1.1.3熟悉施工现场，确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排，并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划；

1.1.4按计划组织施工必要工具的到位，对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查，确保施工用设备能正常运行，所有工具、设备必须备足、备全、备齐；

1.1.5落实材料供应计划，切实做好材料进场的检验工作，按要求进行抽样送检。

2.施工用具

根据施工现场的实际情况要求，辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料，如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具，以方便现场的施工。

3.施工方法

3.1基层处理：施工前必须确保基层平整、干净、坚固，无松动、起砂、浮浆等现象。必要时应对基层进行修补和平整处理。

3.2材料检查：施工前应对自粘防水卷材进行检查，确认其符合国家标准和技术要求，并具有合格证书。

3.3施工环境：施工温度应符合材料要求，并应避免在潮湿或下雨天气进行施工。

3.4铺贴顺序：通常建议从下至上、从内到外进行铺贴，节点和细节部位应优先处理，以确保整体防水效果。

3.5搭接宽度：防水卷材的搭接宽度应符合产品要求，通常不应小于50mm，并应严格按照制造商的指导进行。

3.6排气和压实：大面积铺贴后，应彻底排除卷材下面的空气，并用压辊或振动器将卷材压实，确保无气泡和良好的粘结。

3.7特殊部位处理：在阴阳角、管口等特殊部位应增设防水附加层，并使用加强材料如玻纤布，以提高该处的防水性能。

3.8质量控制：施工过程中应控制安装平整度，确保收工后的安装平整度符合要求。此外，应检查卷材是否有损坏，并及时修复。

3.9安全措施：施工时应采取相应的安全措施，如在钢筋焊接等可能产生明火的作业周围设置临时保护措施。

3.10环境保护：施工现场应保持整洁，减少对环境的影响，确保施工过程的环保性。

（四）其他相关要求

1.施工安全由成交供应商全权负责；

2.施工单位项目负责人是安全生产第一责任人，施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训、安全生产检查和安全生产操作规程等各项规章制度；向施工作业人员提供符合相关标准的劳动安全防护用品（具），为施工人员缴纳意外伤害保险。

3.施工单位应根据工程特点和周边各种管线管网、相邻建筑物以及绿化等其他设施等编制工程安全防护措施方案。该方案经施工单位技术负责人签字批准送建设单位审核后方可施工。

4.施工单位在施工现场应建立项目部，并按规定配备专职安全员。现场专职安全员必须持有安全生产考核合格证。

5.关键部位作业人员必须经专业安全技术培训后方可上岗。必要时施工前施工单位对施工作业人员进行安全技术交底，派出技术人员到现场指导，专职安全员在现场监督安全管理。另外施工单位必须制定安全事故应急救援方案。

6.不得野蛮施工，不得对屋面既有设施造成损害。

7.施工单位对工程的周边环境和施工区域内的环境卫生负责。

（五）项目管理要求

1.本项目不得分包、转包。

2.供应商在响应文件中承诺的项目负责人及相应资质的专业技术、安全管理人员未经采购人书面同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和违法乱纪的专业技术、安全管理人员。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权按合同约定进行罚款直至单方面终止合同。

3.成交供应商须无条件接受采购人代表的现场检查和管理。

4.成交供应商在施工期间做好安全文明施工管理，必须重视安全，按规范操作；施工过程中佩戴安全帽，并保证自身及周边公民人身财产安全；严禁带电操作；确保车辆、人员、施工安全；若发生事故，由承包方负责并承担全部费用，任何责任与采购人无关。

5.施工的建筑垃圾应清运至有关部门指定的地点，做到工完场清，不留死角。

（六）项目验收要求

工程完工且闭水试验合格后，及时通知采购人验收，并按采购人的要求提交竣工验收申请报告及竣工资料，采购人应及时组织验收，并在验收后10个工作日内作出合格或不合格的验收意见，验收不合格的，供应商应返工，直至采购人验收合格为止，返工的一切费用由供应商承担，且工期不予顺延。如供应商在规定时间内未能组织验收的，需及时通知采购人，双方另行商定验收日期。

（七）工程量清单：另附。

三、商务要求

（一）工期：自接到采购人开工通知之日起45日历天内。

（二）质量要求：满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。

（三）质量保修期：自验收合格之日起5年。

（四）保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如严重渗漏等），承包人应在接到事故通知后2小时内到达事故现场并于4小时内完成应急维修。

（五）付款方式：本项目中标施工单位开工进场后，采购人支付合同价款20%作为工程预付款，项目内容完成50%（甲乙双方会同监理现场确认完成工程量）采购人支付合同价款20%作为工程进度款。验收合格后采购人向成交供应商支付付合同价款30%作为工程进度款，供应商必须按付价款金额提供付款申请、开具收款收据予采购人。按照验收确认的实际完成工程量结算项目价款，并经过第三方项目管理公司结算审核，甲乙双方签字确认的审核结果最为项目最终费用。甲方按照审核确认的最终费用支付至97%，成交供应商提供项目全额最终费用正式发票，项目最终费用的3%作为项目质保金，质保期满，未发生质量问题，采购人全额支付质保金予成交供应商。

第四章  评审办法

一、评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格评审标准 （按“供应商须知前附表”第3.5条执行） | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 营业执照 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 信用查询 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 控股关系 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 企业资质及要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 拟派项目经理资格及要求 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 供应商及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站可查询；如供应商为外省进陕企业，还须同时提供“陕西省住房和城乡建设厅”官网企业库外省进陕施工企业信息首页截图； |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
|  |  | 落实政府采购政策：本项目专门面向中小企业。 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定 |
| 2.2 | 初步评审标准 | 2.2.1 形式评审标准 | 供应商 名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 磋商函签字盖章 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 响应文件格式内容 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 每次报价只能有一个有效报价 |
|  |  | 2.2.2 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 磋商 有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 响应 保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.4项规定 |
|  |  |  | 实质性条款响应 | 资格要求、符合性审查合格标准、商务要求各项条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的磋商为无效磋商。 |
|  |  |  | 权利义务 | 磋商函附录中的响应表符合或优于磋商文件的相关规定 |
|  |  |  | 已标价 工程量 清单 | 按照第三章给出的“工程量清单”进行清单组价。 |
|  |  |  | 有效磋商价格 | 小于等于本工程的采购预算及最高限价。 |
|  |  |  | 供应商应授权合法的人员参加本项目磋商会议全过程 | 供应商应在响应文件中附符合本条要求的证明材料，格式及内容详见本项目磋商文件“第六章 响应文件格式”。 备注： （1）法定代表人参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书以及法定代表人合法有效的身份证，且应与营业执照上信息一致。 （2）法定代表人授权合法授权代表参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证,同时提供截至响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。 |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.3.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 资格部分、形式及响应性性评审 |
|  |  |  |  | 技术部分：70分 |
|  |  |  |  | 商务部分：30分 |
| 2.3.2 |  | 磋商报价 评审标准 （30分） |  | 经资格审查、形式审查、响应性审查合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效报价。 评审基准价：即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应报价为评审基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。磋商报价得分=(评审基准价／最后报价)×30 |
| 2.3.3 |  | 企业业绩 （10分） |  | 供应商提供自2023年3月1日至今的类似业绩证明材料，每提供1项得5分，最多得10分。 评审依据：类似业绩证明材料指防水工程的业绩证明材料，或其他工程施工中包含防水工程施工内容的业绩证明材料，以合同为准。业绩时间以合同签订时间所体现的时间为准。 |
|  |  | 拟派项目经理 （6分） |  | 1.拟派项目经理业绩（满分3分） 供应商提供拟派项目经理自2023年3月1日以来至今已完成的类似业绩证明材料的（在该项目中担任项目经理一职），提供一个得3分。 备注：类似业绩证明材料指防水工程的业绩证明材料，或其他工程施工中包含防水工程施工内容的业绩证明材料，以合同及竣工验收资料为准。业绩时间以合同所体现的时间为准。缺少资料或未按照上述要求提供的，均按照0分计入。所提供合同或竣工验收资料复印件或扫描件中必须体现拟派项目经理在该项目中担任项目经理一职，否则不予赋分。企业业绩和拟派项目经理业绩可重复计分。 |
|  |  |  |  | 2.拟派项目经理学历（满分3分） 具有专科及以上学历的得3分，其它情况不得分。 评审依据：以供应商提供的加盖公章的拟派项目经理学历证书的扫描件或复印件为准，提供多个学历或学位证书的，以最高学历为准，未提供的不得分。 |
|  |  | 拟派项目部人员构成（4分） |  | 1.拟派项目部人员学历（满分4分） 供应商所提供的拟派项目部人员（除拟派项目经理、拟派技术负责人）中，每有一人具备专科及以上学历的得2分，满分4分。 评审依据：以供应商提供的拟派项目部人员相应的最高学历证书的复印件或扫描件为准，未提供的不得分。 |
|  |  | 施工组织设计 （45分） |  | 供应商提供的施工总体规划部署及施工方案需包含①项目施工总体思路；②施工实施阶段划分；③关键工序技术把控措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.8分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 供应商提供的质量管控体系方案需包含①质量目标及管控措施；②全流程质量检验、整改机制；③质量通病防治措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.8分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 供应商提供的进度管控与应急方案需包含①进度管控节点设置、动态调整；②工期延误风险预判及应对措施；③季节性施工适配措施，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.8分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 供应商提供的安全文明施工方案需包含①安全生产管理制度、责任分工；②安全风险防控、应急处置方案；③文明施工、环保措施（扬尘、噪音管控等），共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.8分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  |  |  | 供应商提供的资源配置保障方案需包含①施工队伍、管理人员及经验；②施工机械设备、材料供应；③人力、设备调度方案，共3项内容，每项满分3分，总分9分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.8分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。 |
|  |  | 主要材料 （3分） |  | 供应商需提供针对本项目拟投入施工主要材料（包含但不限于防水卷材、底油等）清单品目，主要材料清单品目完整，品牌明确得3分。 供应商需提供针对本项目拟投入施工主要材料（包含但不限于防水卷材、底油等）清单品目，主要材料清单品目基本完整，品牌有部分缺失的得2分。 供应商需提供针对本项目拟投入施工主要材料（包含但不限于防水卷材、底油等）清单品目，主要材料清单品目不完整，品牌缺失严重的得1分。 未提供的不得分。 |
|  |  | 主要材料进货渠道 （2分） |  | 供应商承诺所投材料进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，且承诺材料进场时能提供相应质量证明文件的得2分。未提供或提供内容不全的不得分。 备注：供应商需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。 |
| 备注：若出现综合得分并列时，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价均相同的，以响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且依次按照企业业绩；拟派项目经理；拟派项目部人员；施工组织设计；主要材料；主要材料进货渠道；顺序进行对比，得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。 |  |  |  |  |

二、评审办法正文

1.评审办法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

2.评审标准

2.1 资格评审标准

资格评审标准：见磋商须知前附表。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表。

2.3.2 商务部分报价评审标准：见评审办法前附表。

2.3.3 技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1 资格评审

由采购人或采购人授权的采购代理机构进行审查。

3.2 初步评审

3.2.1 磋商小组依据本章第2.2.1项、第2.2.2项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。对各响应文件的“初步评审”将在整个评审过程中穿插进行。

3.2.2报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，否决其磋商。

（1）响应文件中磋商一次报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一次报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一次报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.3政府采购异常低价审查

3.2.3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.3.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于3.1中任意一项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于3.1中情形（3）的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.2.3.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2.3.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

3.2.3.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.3评审价的确定

3.3.1响应文件经资格评审、初步评审合格的，为有效磋商。对于所有有效响应按照以下规则进行评审价的确定：

对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整：

对非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2其他方式按照国家相关现行规定执行。

3.4详细评审

3.4.1 磋商小组按本章第2.3.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.3.2规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2）按本章第2.3.3规定的评审因素和分值，各供应商的技术标评审得分为磋商小组各个成员评分结果的算术平均值，并以此计算各供应商的技术标评审得分B；

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 供应商得分=技术部分得分+商务部分得分=A十B。

3.4.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效磋商处理。

3.5 响应文件的澄清和补正

3.5.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，但不得超出响应文件的范围或响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.5.3 响应文件的评审、比较和否决

（1）磋商小组仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。未响应磋商文件和合同条款的响应文件，不得进行评审。

（2）磋商小组依据本次评审标准和方法，对响应文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交候选人。

3.6评审结果

3.6.1 除第二章“供应商须知前附表及供应商须知”授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

3.6.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.7其他

3.7.1特殊情况的处理及评审规则

（1）每个评委必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

（2）评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

（3）未尽事宜按有关规定执行，没有规定的，由磋商小组研究确定。

（4）本评审办法由采购人、采购代理机构负责解释。

3.7.2否决投标的情形

（1）供应商或其响应文件有下列情形之一的，否决其磋商：

（2）磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的，且供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

（3）要求提交响应文件电子版但不能正常参与评审的；

（4）不允许供应商改动工程量清单但供应商私自改动工程量清单的；

（5）其他经磋商小组确认未能实质性响应磋商文件要求的；

（6）法律、法规规定的以及本磋商文件规定的其他情形。

第五章  拟签订的合同文本

陕西省马栏监狱

罪犯伙房屋面防水维修工程

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

制定

制定

国家工商行政管理总局

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经过磋商的采购方式，就      及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况及其他说明

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：已落实。

4.本合同为：固定单价合同。

5.工程内容：本项目工程内容包含          等内容以及合同约定的其他内容，具体内容及要求详见本磋商文件、工程量清单、图纸、答疑文件中所涵盖的全部工程内容。

6.工程承包范围：本项目的磋商文件、工程量清单、图纸、答疑文件及其他补充说明文件等。

二、合同金额及工期

签约合同金额：

工期：自接到采购人开工通知之日起45日历天内

开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

三、项目经理

承包人项目经理：             。项目经理无正当理由不得更换，否则发包人有权解除本合同并由承包人承担由此带来的全部损失。

四、质量要求

1．本工程质量： 满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。

2．承包人必须严格按照磋商文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人代表及监理人员的管理和监督。

3．承包人应严格按照质量验收标准对工程组织施工。工程完工应会同发包人进行验收。竣工资料（一式三份），逾期未提交，每天按总造价万分之三向发包人支付违约金。

4．工程竣工后，承包人应按规定对工程进行保修，自工程竣工验收合格之日进入缺陷责任期及质量保修期，缺陷责任期2年，质量保修期5年。

五、预付款及工程款的支付

1.预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

2.工程款的支付：本项目中标施工单位开工进场后，采购人支付合同价款20%作为工程预付款，项目内容完成50%（甲乙双方会同监理现场确认完成工程量）采购人支付合同价款20%作为工程进度款。验收合格后采购人向成交供应商支付付合同价款30%作为工程进度款，供应商必须按付价款金额提供付款申请、开具收款收据予采购人。按照验收确认的实际完成工程量结算项目价款，并经过第三方项目管理公司结算审核，甲乙双方签字确认的审核结果最为项目最终费用。甲方按照审核确认的最终费用支付至97%，成交供应商提供项目全额最终费用正式发票，项目最终费用的3%作为项目质保金，质保期满，未发生质量问题，采购人全额支付质保金予成交供应商。

六、履约保证金：

承包人是否提供履约担保：/。

七、承包人义务

承包人提交的竣工资料的内容：满足现行法律法规规定、发包人及建设行政主管部门要求的竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：执行发包人及建设行政主管部门实际要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：已包含在合同价款中。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后一个月内，递交符合发包人及当地城建档案部门要求的合格竣工图及竣工资料文件。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合发包人及当地城建档案部门要求的合格竣工图及工程竣工资料。

承包人应履行的其他义务：

①承包人必须根据省、市及所在地相关部门颁发的文明施工规定和国家有关安全施工的各种规范要求，精心组织施工，贯彻“谁施工，谁负责” 的原则。由于承包人违反操作规程施工所造成的一切损失，均由承包人承担，发包人有权在进度付款中扣除相关费用，并不予返还。

②承包人负责根据工程需要，提供场地的安全保卫及交通巡查等必要的照明、危险物的警示、围栏设施等；负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作，并承担由此产生的费用。承包人应严格按照现行有效的《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供用电安全规范 》组织施工，相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款中。因承包人未能按照上述规范组织施工，发包人有权根据现场实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不予返还。

③为发包人代表提供办公条件，其费用已含在合同价款内，发包人不再单独支付此部分费用。

④遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通的管理规定，按规定办理有关手续，费用已包含在合同价款当中。在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。否则，由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款由承包人负责。

⑤承包人按照有关法律、规范、规程的规定进行成品保护，所需的费用都已包含在合同价款当中。

⑥在工程移交发包人之前，对承包人已完工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；

⑦承包人对发包人指定分包的单位在成品保护方面具有管理权，施工时若因保护不力而产生的责任由承包人承担。

⑧承包人进现场后，负责做好施工过程中的安全、保卫、防火、人员安全文明教育等工作，遵守发包人的各项规章制度，若在施工期间发生影响施工所在地环境、安全事件，根据情况追究承包人的法律责任。若在施工过程中，对现有设施造成损坏的，应负责免费维修并处以相应罚款。

⑨承包人须无条件配合发包人办理本项目的报建、报验等手续。

⑩在施工期间，承包人应负责自行解决在工程施工过程出现的一切干扰问题，协调与当地的居民关系，接受并配合有关建设、市政、市容、环保、消防、供电等部门的管理，积极主动做好相关工作，确保工期和工程的正常运行，并承担因此而产生的一切费用。

⑪承包人需为本项目发包人的分包商提供生产及生活条件，如材料堆放场地、生活用水用电、施工用水用电接口、脚手架、垂直运输工具或通道、室外道路、门卫管理、现场保卫工作等，费用自行协商。

⑫图纸交底前及施工过程中，承包人须配齐专业人员仔细阅读图纸，对各专业图纸进行核对，对图纸存在的错碰漏(包括任何工程定位的抵触及是否有足够的维修空间等)及时向发包人提出，经书面答复后方可施工。

⑬承包人负责整个工程竣工资料的汇编（含发包人指定分包工程）。

⑭承包人必须无条件确保农民工工资得到及时发放，无拖欠农民工工资现象，并采取发包人认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生。进行劳务作业的承包人与本合同中的承包人签订劳务分包合同后，若劳务作业的实际施工人向发包人申诉主张权利的，承包人应在接到发包人书面通知的三日内解决该纠纷，否则发包人有权在审定的范围内或者人民法院判定的范围内向实际施工人支付欠付的劳务费。发包人代支的劳务费除了从当期工程款内直接扣除外, 承包人须按照发包人所垫付的劳务费4倍向发包人支付违约金，违约金在下期进度款和结算中扣除。若发生农民工堵门、堵路、干扰发包人人员正常工作秩序等现象以及发包人无违约情况但因承包人原因被列为被告，承包人同意支付 10000 元/次违约金。

⑮由承包人采购供应的材料与设备在采购前，须提前向发包人申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌与厂家等，必要时还应提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少3种样品），经发包人和监理人认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。承包人在采购时，应按照合同约定及设计和有关标准要求(如：材料、设备的推荐品牌)采购，材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全。承包人在建筑物资与设备到货24小时以前通知发包人及监理验收。

a.承包人采购供应的材料与设备，如与合同约定及设计和有关标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

b.承包人采购供应的材料与设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

c.发包人发现承包人采购并使用不符和合同约定及设计和有关标准要求的材料与设备时，承包人应予以拆除并重新采购，费用由承包人承担，同时按照材料与设备款项的5%处以罚款，由此延误的工期不予顺延。

八、工期延误

因发包人原因导致工期延误：发包人顺延工期，费用不予增加。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人按发包要求的工期按时完成，每拖后一天同意支付2000元违约金，逐日累计；若因承包人原因影响发包人使用，另行赔偿由此给发包人造成的损失。

施工过程中工期延误2个月以上的，承包人仍未采取有效措施，或当承包人在总工期超过一个月内未完成本项目承包范围内施工内容，发包人有权利对分项工程进行单独分包，由发包人直接与具有相应资质的分包单位另行签订合同并结算，该部分工程量从承包范围中直接扣除，并向承包人追究相应的经济损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的1%。

九、变更的范围及有关约定

工程量清单错误的修正：

由于承包人在投标过程中漏报、少报的工程量视为已经在报价时综合考虑，不予调整相应工程量及费用。

由于发包人原因导致工程量增加或减少超过发标时工程量清单中相应清单工程量的15%时，对价格进行如下调整：当工程量增加时，超过原工程量15%的部分，综合单价按照最后报价0.9倍和本项目最高投标限价中相应清单的单价×投标折扣×0.9两个单价中较低的计算；当工程量减少时，实际履行部分的综合单价不予调整。

发包人原因、发包人责任或法律法规政策性调整导致，且经发包人书面认可的变更事项作为变更处理。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审核后，报发包人批准后以设计变更单的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。

由于承包人在投标过程中漏报、少报的工程量视为已经在报价时综合考虑，不予调整相应工程量及费用。

关于变更估价的约定:变更内容在本项目已标价工程量清单中有相同或类似清单的，按照相同的或参照类似的清单确定综合单价，其中涉及工程量变化的，由于发包人原因导致工程量增加或减少超过发标时工程量清单中相应清单工程量的15%时，对价格进行如下调整：当工程量增加时，超过原工程量15%的部分，综合单价按照原单价0.9倍和本项目最高投标限价中相应清单的单价×投标折扣×0.9两个单价中较低的计算；当工程量减少时，实际履行部分的综合单价不予调整。

变更内容在本项目已标价工程量清单中无相同或类似清单的，按照本项目最高限价的编制原则并考虑投标折扣后确定。其中材料价格按照变更当期的《陕西工程造价信息（材料信息价）》结合市场价确定。

变更导致的措施项目费调整金额按照本项目最高限价的编制原则并考虑投标折扣后确定。

投标折扣=[承包人投标总价-计取规费税金后的（暂列金额+暂估价）]÷[发包人公布的最高投标限价-计取规费税金后的（暂列金额+暂估价）]。

十、市场价格波动引起的调整

市场价格波动不调整合同价格

十一、综合单价的风险范围及相关内容。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力以外的的自然灾害;非发包人原因造成的停水、停电的费用;非发包人原因造成停窝工相关费用；发包人在投标前及合同明示或暗示的风险及承包人的相应责任和义务等；本合同材料设备价格波动。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中，合同中确定的各项单价在工程实施期间不因价格变化而调整，即单价高低变化的风险由承包人承担。

十二、安全文明施工与环境保护

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。

关于治安保卫的特别约定：由承包人编制，开工前提供。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，开工前提供。

合同当事人对文明施工的要求：满足陕西省对文明工地的要求。

十三、工程验收

1.工程竣工验收。以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》等文件及施工技术文件为依据组织总体验收。

2.施工材料到达现场后由发包人、承包人、监理共同验收，验收合格后方能使用。

3.项目验收：由甲方组织相关职能部门验收。

十四、缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本项目缺陷责任期为24个月；

2.质量保修金：        ；

3.保修责任

工程质量保修期为：自工程竣工验收合格之日进入工程质量保修期，质量保修期2年，防水工程5年。

4.修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日二小时内答复，十二小时内到现场处理。节假日及法定休息日六小时内答复，二十四小时内到现场处理。

十五、其他约定

1.试验设备

施工现场需要配置的试验场所：符合施工和验收规范要求，原材料、试块、半成品及成品的各项检测已包括在合同价款中。

2.适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程质量管理条例》《建筑工程强制性标准条文》《建筑工程质量保修办法》，陕西省、西安市关于安全生产文明施工的法规、条例和规范性文件等。

3.标准和规范

适用于工程的标准规范包括： 执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等有关法律法规及规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求；以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

4.图纸

以发包人实际提供图纸的内容为准，如承包人再进行复制图纸应经过发包人同意并留存记录，妥善保管，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。涉及的费用由承包人自行承担。

5.交通运输

关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场管理，发包人遵守承包人现场管理的规定。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场情况，双方另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以场地现状为准，发包人不提供除现状外的其他道路。

超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

6.知识产权

关于发包人提供给承包人的资料、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在磋商报价中，发包人不再另行支付费用。

7.分包：除发包人指定分包的内容外一律不允许分包。

8.工程照管与成品、半成品保护均由承包人负责并不另外记取任何费用。

十六、违约责任

1.发包人违约

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任双方另行协商。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

（5）其他：双方协商解决。

2.承包人违约

（1）承包人不得更换经发包人认定的项目经理。承包人擅自更换项目经理，应按1万元/人·次的标准向发包人支付违约金。如需要更换项目经理及其它专业工程师，应至少提前15天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（2）承包人项目经理和经理无特殊情况每月坚守工地时间不得少于22天，项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场2天以上，应事先征得工程师的同意。项目经理每次请假时间不超过7天，一年累计离场时间不得超过30天。随意离开工地，承包人向发包人支付2000元/天的违约金。项目经理和经理需要离开工地时必须提前一天书面向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。

（3）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利。项目经理及其他专业工程师不称职，发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。上述人员更换，承包人应在3日内更换完毕。

（4）承包人主要机械设备未能按工程计划（或监理工程师要求的设备）及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场的机械设备，应按200元/天·台（套）标准向发包人支付违约金；迟到或调离超过10天时，发包人可自行组织采购，费用直接在向承包人支付工程款时予以扣除，同时对到场时限的延迟仍旧计算违约金

（5）同时出现以下问题：

a.出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救。

b.被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。

c.出现重大安全隐患，经监理提出，在限期内没有得到整改。

d.被建设行政主管部门因为安全问题通报两次者。

e.或发生其它使合同无法履行的行为。发包人可单方解除合同。

因以上原因终止施工合同，承包人应支付合同价款3%的违约金，另由于终止合同对发包人造成的损失由承包人承担。

十七、不可抗力

正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；一个有经验的承包商应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上也不做为不可抗力事件对待；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均不做为不可抗力事件对待。由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。

十八、保险

关于工程保险、承包人员相关保险、设备设施保险等已包含在合同价款中，保险费用由承包人承担，未购买的承包人承担全部责任。

十九、其他

1.在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人和他人财产的人行道的进入、使用或占有，产生不必要及不适当的干扰；

2.承包人的施工管理区及施工现场应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当；

3.竣工验收合格后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，恢复损坏的原有公共设施，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意。在质量保修期结束之前，未完成质量保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的和设备、临时设施保留在发包人指定的位置；

4.承包人应全权负责其劳务及资源的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏；

5.承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。在施工中发生的任何机械及人身伤害事故均由承包方承担赔偿责任；

6.承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场，并按工程规范要求做相应的试验、试样和检测工作，当这些工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定由相关资质的检测单位进行试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担；

7.承包人应负责各分包人在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等，所发生的费用由承包人自行解决；

8.承包人必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按发包人批准的搭建方案实施，严禁擅自乱建或扩大面积；

9.承包人负责处理与主体施工单位的协调问题。

10.承包人负责处理当地农民对施工的干扰（非采购人原因），自行处理与当地农民的关系。

11.承包人自行解决临时用房。

二十、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

响应文件、工程报价单或预算书及其附件、磋商文件、答疑纪要及工程量清单、标准、规范及有关技术文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二十一、承包人承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质量保修期内承担相应的工程维修责任。

二十二、签订时间及地点

本合同于2026年    月    日签订。

本合同签订地点：在         签订。

二十三、附则

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，本合同双方签字盖章后生效。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人：（签字）               其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

第六章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2.在编制响应文件时，应当按照样本竞争性磋商文件提供的格式内容逐一做出明确的响应，磋商响应文件中须包含资格审查部分、技术部分及商务部分内容，同时竞争性磋商文件提供的格式内容在编制响应文件时不得更改，内容可以扩充。供应商认为有必要，对还可以做其它补充，其目录自行编制，如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

备注：各供应商应将资格审查部分、技术部分及商务部分编制在一份文件中并胶装成册。
【正/副本】

陕西省马栏监狱

罪犯伙房屋面防水维修工程

响应文件

项目编号：

供应商（全称）：                    （盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：     （签字或盖章）

地址：

联系人：            联系电话：

年     月     日

目  录

【供应商根据本项目竞争性磋商文件格式要求自行编制目录】

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（采购人名称）    ：

1.根据你方发售的       （项目名称）     竞争性磋商文件，经研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑文件及其它相关文件后，我方愿以大写         人民币，小写￥         元的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

3.我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

4.若我方中标，我方保证按工期自接到采购人开工通知之日起    日历天内完成本工程，质保期为自验收合格之日起    年。

5.若我方中标，我方保证工程质量等级达到满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。本工程项目经理为      。

6.若我方中标，我方保证达到安全文明施工达到文明工地标准。

7.若我方中标，我方保证进场提供的主要材料设备的技术指标与响应文件响应、承诺的技术指标一致，若进场提供的主要材料设备技术指标不符合响应文件响应、承诺的，及时更换至符合要求为止。

8.我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的投标须知中规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9.在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交人通知书和本响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

10.我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回响应文件。

11.我方完全接受并响应竞争性磋商文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守项目采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。

注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到分。

供 应 商：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月      日

（二）磋商函附录

项目名称：                                 项目编号：

竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：供应商应承诺是否响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。如供应商不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如供应商不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为供应商承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

二、首次报价一览表

（一）首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 （元） | 大写：人民币 小写：¥ 元 |
| 工期（日历天） | 自接到采购人开工通知之日起 日历天内 |
| 质量标准 | 满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。 |
| 质量保修期 | 自验收合格之日起 年 |
| 付款方式是否响应 (是/否) |  |
| 拟派项目经理 | 姓名： 建造师注册证书号： |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

（二）已标价的工程量清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 企业类型 |  |  |  |
|  | 成立日期 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 年龄 |  |
|  | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 身份证（人像面、国徽面） |  | 法定代表人签字或盖章： |  |
|  |  |  | （供应商加盖公章处） 年 月 日 |  |

（二）授权委托书

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 年龄 |  |
|  | 身份证号 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中所实施的代理行为承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自磋商会议之日计算有效期为90天。 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人签字或盖章： 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 身份证（人像面、国徽面） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （供应商加盖公章处） 年 月 日 |  |  |

（三）被授权代表证明材料

备注：

（1）法定代表人参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书以及法定代表人合法有效的身份证，且应与营业执照上信息一致。

（2）法定代表人授权合法授权代表参加磋商会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证,同时提供截至响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。

（3）如供应商未按照要求提供社保缴纳证明材料，供应商自行承担响应性评审不合格的不利风险。

四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关资料复印件。

（一）营业执照

（二）企业资质证书

（三）安全生产许可证

（四）供应商在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站查询截图

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）供应商近年企业信誉情况

1.近年企业不良行为记录情况

2.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3.其他

备注：

不良行为记录是指：因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，受到县级以上建设行政主管部门的行政处罚，且处罚中规定该供应商不得进入建设项目所在地建筑市场投标或施工、并且本项目磋商时间仍在处罚执行期的情况。其他不良行为不作为资格审查合格与否的依据。

五、项目经理

（一）项目经理简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 注册证号 |  |  |  |
| 注册建造师执业资格等级及专业 |  |  | 专业 级注册建造师 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |

（二）项目经理证书证件

（三）拟派项目经理无在建的承诺函

（采购人名称）     ：

我方在此郑重承诺，我方拟派往        （项目名称）         的项目经理      （拟派项目经理姓名）    现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次磋商所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

（四）项目经理在“陕西省住房和城乡建设厅”官方网站查询截图

六、供应商关联关系说明

供应商关联关系说明

我单位承诺：未隐瞒相关关联关系或法律法规禁止的情形。

1.供应商单位负责人在其他单位任职情况：

2.供应商控股关系说明

（1）供应商控股谁：

（2）供应商被谁控股：

3.供应商管理关系说明

（1）供应商管理谁：

管理职责（行政、人事等）：

（2）供应商被谁管理：

管理职责（行政、人事等）：

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

七、落实政府采购政策资料

附件1：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的承诺函

承诺函

致：     （采购人名称）

1.我公司承诺完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.我公司在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力且无不良记录；

3.我公司未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”“安全生产严重失信主体名单（法人）”，未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”，未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；我公司拟派项目经理未被列入“信用中国”网站的“重点领域严重失信主体名单”中的“安全生产严重失信主体名单（自然人）”，未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人；

我公司承诺在收到中标通知书前，均不存在上述情形，否则相关不利风险由我公司自行承担。如有隐瞒或未能提供真实信息的，将承担一切不利后果。

以上承诺，如有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

附件2：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）        的        （项目名称）        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：《监狱企业声明函》（如有可提供）

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为      （请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加     单位的     项目采购活动由本单位承担工程（提供本单位制造的货物/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：     （签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件4：《残疾人福利性单位声明函》（如有可提供）

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件5：节能环保、环境标志产品明细表（如有可提供）

节能环保、环境标志产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 制造厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月      日

注：

1.如磋商产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

附件6：《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交人交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交人。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他磋商响应供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                      （盖章）

全权代表：                      （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

年     月     日

八、企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：此表后附符合本文件要求的证明材料，每提供一个业绩填写一份。

九、拟派项目部人员构成

主要项目管理人员包括不限于施工员、安全员、造价员、质量员等及本文件要求的其他技术人员。具体要求详见第四章 评审办法。此表后附符合本文件要求的证明材料，拟派项目部成员每人均应附如下简历表。

| 岗位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名： |  | 年 龄： |
| 性 别： |  | 毕业学校： |
| 学历和专业： |  | 毕业时间： |
| 拥有的执业资格： |  | 专业职称： |
| 执业资格证书编号： |  | 工作年限： |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |

十、施工组织设计

1.供应商应根据竞争性磋商文件，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的技术方案。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：临时用地表
附表一：

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

十一、主要材料、设备一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附符合本文件要求的相关证明材料，具体详见评审办法。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

十二、供应商认为应该提交的其它资料