采购需求

一、基本要求

1、功能要求：招标确定一家国家批准认证的第三方承检机构完成我局VOCs四类产品、民用煤、汽油、汽油产品蒸气压值和尿素水溶液等产品质量监督抽检任务。

2、服务期限：合同签订之日起至2026年11月30日（具体以合同签订时间为准，民用煤产品质量监督抽检至2027年3月底）

3、服务地点：渭南市区域范围内。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

严格按照《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB30981--2020、《工业防护涂料中有害物质限量》GB18582--2020、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》GB38507--2020、《室内装饰装修材料粘胶剂中有害物质限量》GB18583--2008、《粘胶剂挥发性有机化合物限量》GB33372--2020、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》GB38508--2020、《商品煤质量民用型煤》GB34170-2017、《商品煤质量民用散煤》GB34169-2017、《车用汽油》GB17930-2016、GB29518-2013、《石油产品蒸气压的测定雷德法》GB/T8017-2012、《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS32）》GB29518-2013及相关要求，开展抽样检验工作。

三、服务指标的具体要求

1、能提供高效抽检服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责采样。

2、有能满足采样、运输、设备、检验工作车辆等硬件设施及条件。

3、有专业水准的检验技术服务团队，检测结果公正、客观、真实、及时、准确，报告复检维持率高。

4、供应商须提供相关的业务咨询、报告分析等服务，抽检报告分析工作应该由供应商专业分析人员进行分析、撰写、汇总，并及时报送采购人，不得延迟。

5、本项目抽检区域为临渭区、高新区、富平县、蒲城县、白水县、华州区、华阴市、潼关县、大荔县、澄城县、合阳县、韩城市等。

6、依据国家市场监管总局颁布的产品质量监督抽查实施规范制定产品质量监督抽查实施方案，方案详细贴近市级产品质量监督抽查实际，确保监督抽查质量。

7、承检机构若出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格，并承担一切法律责任，以后年度不得参与本市检验任务。

内容及需求

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 简要技术要求、用途 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 数量 |  |
| 1 | VOCs四类产品、民用煤、汽油、汽油产品蒸气压值和尿素水溶液等产品质量监督抽检项目 | 1家 | 涂料 | 在生产、销售、使用单位抽取60个样品 |  |
|  |  |  | 油墨 | 在生产、销售、使用单位抽取15个样品 |  |
|  |  |  | 清洗剂 | 在生产、销售、使用单位抽取10个样品 |  |
|  |  |  | 粘胶剂 | 在生产、销售、使用单位抽取20个样品 |  |
|  |  |  | 民用煤 | 在全市非禁燃区内抽取民用散煤、民用型煤共90个样品 |  |
|  |  |  | 汽油 | 在加油站抽取90个样品 |  |
|  |  |  | 汽油产品蒸气压值 | 在加油站抽取10个样品 |  |
|  |  |  | 尿素水溶液 | 在生产销售单位抽取20个样品 |  |

四、预算、最高限价及结算说明

本采购包预算600000元，包括但不限于本次项目所需采样费、检测费、设备费、劳务费、机械费、材料费、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用。

单价最高限价：涂料产品质量检测：3400元/批次；油墨产品质量检测：2600元/批次；清洗剂产品质量检测：2700元/批次；粘胶剂产品质量检测：2700元/批次；民用煤产品质量检测：1580元/批次；汽油产品质量检测：1950元/批次；汽油产品蒸气压的测定：1400元/批次；尿素水溶液：1930元/批次。各供应商磋商报价不得超过总价及各分项的单价最高限价，否则视为无效报价。

VOCs四类产品、民用煤、汽油、汽油产品蒸气压值和尿素水溶液等产品质量监督抽检项目最终结算金额=涂料产品质量检测费用+油墨产品质量检测费用+清洗剂产品质量检测费用+粘胶剂产品质量检测费用+民用煤产品质量检测费用+汽油产品质量检测费用+汽油产品蒸气压值检测费用+尿素水溶液质量检测费用，各分项检测费用=实际抽检样品批次×成交固定综合单价。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、检验要求：能够严格按照国家检验标准进行检验，及时出具检验报告，对不合格检验报告即时送达采购人，并对检验结果的真实性负责。由于抽样问题或虚假、错误检验数据和结论而给采购人、被检验人造成损失，或者给社会带来不良影响的，成交供应商应当消除影响，负责赔偿，并承担相应法律责任。

2、检验机构抽样时须严格按照操作规程进行操作，不得因抽样不规范引起被抽样单位的异议，且出具的检测结果公平、公正、准确，问题发现率符合要求；检测报告出具和送达及时；服务态度良好，能积极配合采购人按时完成抽检任务；能及时协助采购人完成监督抽检的应急事件。

3、检验机构收到检品后10个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，2天内出结果，4天内出报告，且无额外加收费用。涉案样品需要配合执法机关调查、取证的应当积极配合。

4、检验机构应有满足抽样工作需要的车辆、器具、仪器、设备等，每次检测至少须委派2名以上经培训考核合格，持证上岗的检测人员。

5、能够承担并完成抽检结果数据信息的录入、上传工作，确保录入数据准确，并及时将抽样检验相关资料输入监督抽检系统。

6、具体抽样时间和地点由采购人提供，需由检验机构在采购人指定的时间到指定的地点进行取样，若因检验机构不按照标准要求取样引起的行政诉讼等，由检验机构承担相应的法律责任。

7、检测机构对检验结论、结果的包括但不限于真实性、有效性、客观性负责。由于检测机构的包括但不限于工作失误、错误、弄虚作假等，致使检验结论。结果无法真实客观有效地反映事实的，由检测机构承担法律责任。

8、采购人将对供应商响应文件中的资质以及检测流程进行检查，如发现弄虚作假或不符合规定程序行为，采购人有权按照有关规定继续进行处理。

9、检测机构应按照抽检任务的品种，下达日期先后次序有序整理抽检任务档案材料，并妥善保存备查。保存时间不得少于2年。

10、近3年未发生过数据泄露事故：自觉接受采购人组织的质控考核，现场检查和比对实验等工作安排。

11、建立与采购人定期交流制度，每次抽样检测检查后及时与采购人沟通，及时上报检测结果；与采购人代表，工作人员随时交流，虚心接受采购人的监督及意见，及时改进工作方法和服务方式，提高服务水平；

12、复检要求：能够配合采购人开展复检，做好相关工作。

13、保密义务：保守抽检工作秘密，对涉及抽检商品名称、种类、型号、经营者和生产者名称、商标、检验流程、检验结果等全部数据必须保密，未经委托抽检的市场监管部门授权，不得向任何单位与个人透露。

14、任何检测机构不得存在以下情形：

1)以蒙骗、欺诈等手段承担无CMA资质认证的检测任务；

2)抽检过程中使用实习大学生等非职业抽检人员；

3)未经许可对承担的任务进行转包、分包；

4)未经许可使用、公布采购人抽检任务信息；

5)出具虚假检测报告。一经发现，一切损失由检测机构承担，采购人将立即终止抽检计划，并追究相应的法律责任。

六、付款方式：

合同签订后，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的40.00%。待成交人完成全部检测工作后，采购人一次性支付剩余所有费用，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%。

VOCs四类产品、民用煤、汽油、汽油产品蒸气压值和尿素水溶液等产品质量监督抽检项目最终结算金额=涂料产品质量检测费用+油墨产品质量检测费用+清洗剂产品质量检测费用+粘胶剂产品质量检测费用+民用煤产品质量检测费用+汽油产品质量检测费用+汽油产品蒸气压值检测费用+尿素水溶液质量检测费用，各分项检测费用=实际抽检样品批次×成交固定综合单价。

七、验收标准:甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。