一、采购内容清单 序号; 名称; 规格及参考技术参数; 单位; 数量; 单价限价（元）; 备注. 1; 不锈钢地漏; 10cmX10cm全铜 国标; 个; 10; 25.65. 2; 不锈钢下水洁具; 32#（304加厚）不锈钢 翻盖 国标; 个; 50; 17.10. 3; 带靠背拖把池; 50cmx50cm#(全瓷); 套; 10; 102.60. 4; 单流阀; 100#（铸钢.高温.高压） 国标; 台; 5; 230.85. 5; 低弯铜龙头; 15*（铜体加重.节水.抗冻） 国标; 个; 50; 144.40. 6; 电子浮球控制器; M-15*不锈钢球体 耐酸碱 耐高温; 套; 10; 71.25. 7; 镀锌管; 80x3.5*（热镀国标）; 根; 10; 218.50. 8; 镀锌管; 65x3.25* （热镀国标）; 根; 10; 121.60. 9; 镀锌管; 15x2.5*（热镀国标）; 根; 10; 61.75. 10; 镀锌管; 20x2.5#（热镀国标）; 根; 11; 76.00. 11; 镀锌管; 25x2.75#（热镀国标）; 根; 12; 93.58. 12; 镀锌管; 50x3.0#（热镀国标）; 根; 13; 166.25. 13; 镀锌管; 100x3.5#（热镀国标）; 根; 14; 304.00. 14; 高弯铜龙头; 15*（铜体加重.节水.抗冻）国标; 个; 50; 128.25. 15; 哈弗节; 100*400（铸钢加重型）国标; 个; 20; 152.00. 16; 混水铜龙头; 15*（铜体加重.节水.抗冻）国标; 个; 20; 118.75. 17; 丝扣截止阀; 50#（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 137.75. 18; 丝扣截止阀; 40*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 123.50. 19; 丝扣截止阀; 32*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 10; 76.00. 20; 丝扣截止阀; 25*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 10; 52.25. 21; 丝扣截止阀; 20*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 10; 38.00. 22; 丝扣截止阀; 15*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 10; 26.60. 23; 立柱洗手盆; 75cmX65cmX45cm (全瓷); 套; 10; 161.50. 24; 龙头底座; 15*（铜镀珞家装管件）; 个; 10; 23.75. 25; 马桶盖; 40cmX26cm（国标.加厚）; 个; 100; 33.25. 26; 燃气压力表; 15X1.6mpaX10cm负责检测 国标; 块; 8; 59.38. 27; 上水洁具; 15#(国标); 个; 100; 21.85. 28; 生料带; （聚四弗乙烯）国标; 卷; 300; 2.38. 29; 水管; 20#透明橡胶 国标; 米; 200; 3.80. 30; 塑料龙头; 15#（钢化防冻）; 个; 10; 3.80. 31; 水银浮球控制器; FYKG耐高温 耐腐蚀; 套; 20; 96.90. 32; 铁补芯; 40*20(镀锌国标); 个; 100; 3.80. 33; 铜脚踏阀; SF7512*全铜材质 国标; 套; 20; 186.20. 34; 洗衣机快开铜龙头; 15*（铜体.加长杆.加重） 国标; 个; 20; 64.60. 35; 下水洁具; 15#（钢化防冻）; 个; 30; 21.85. 36; 下水软管; 32*（钢化防冻）; 个; 30; 5.70. 37; 下水软管; 40#（钢化防冻）; 个; 30; 6.65. 38; 下水软管; 50#（钢化防冻）; 个; 30; 7.60. 39; 下水软管; 75#（钢化防冻）; 个; 30; 15.20. 40; 消声止回阀; 50#（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 133.00. 41; 消声止回阀; 100#（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 199.50. 42; 小便池下水; 32*（钢化防冻）国标; 套; 20; 23.75. 43; 小便延时阀; 066*（铜体加重.节水.抗冻）国标; 个; 30; 80.75. 44; 延时阀; 25*斜压式 全铜阀体国标; 个; 30; 140.60. 45; 潜水泵; 2.2KW纯铜电机线圈国标，口径50#，扬程120米，流量15立方米; 台; 10; 1140.00. 46; 自吸泵; 1.1KW纯铜电机线圈国标，口径50#，扬程15米，流量20立方米; 台; 10; 646.00. 47; 下水井盖; 700#（球墨铸铁加重型）; 套; 10; 361.00. 48; 蹲便池; 53*42CM（全瓷防臭型）; 个; 10; 85.50. 49; 马桶排水阀; WDS21*10（国标）; 个; 50; 45.60. 50; 铁管卡; 25#（国标加长U型）; 个; 20; 1.90. 51; 铁管卡; 32#（国标加长U型）; 个; 20; 2.85. 52; 铁管卡; 50#（国标加长U型）; 个; 20; 3.80. 53; 马桶螺丝; 10#（国标）; 包; 50; 6.65. 54; 浮球阀; 15#（304不锈钢）; 个; 20; 45.60. 55; 上水软管; 100#（伟星）国标; 根; 50; 26.60. 56; 医用龙头（立式）; DY04#加长手柄18厘米全铜 国标; 个; 10; 114.00. 57; 水表; 100#指针式国标; 个; 10; 214.70. 58; 法兰伸缩节; （定制50*60#）国标; 根; 10; 137.75. 59; 法兰垫; 50#（硅胶）国标; 付; 20; 1.90. 60; 法兰盘; 125#（锻造高压）国标; 个; 20; 36.10. 61; 法兰盘; 110#（锻造高压）国标; 个; 20; 31.35. 62; 法兰垫; 125#（硅胶）国标; 付; 20; 3.80. 63; 法兰垫; 110#（硅胶）国标; 付; 20; 2.38. 64; 水不漏; 5KG国标; 袋; 20; 28.50. 65; 橡胶管（刚边带）; 25#（高温.高压）国标; 米; 50; 34.20. 66; 法兰伸缩节; 定制65X56cm（304不锈钢丝管）国标; 根; 10; 180.50. 67; 外丝扣伸缩节; 定制50X65cm（304不锈钢丝管）国标; 根; 10; 142.50. 68; 法兰垫; 65#（硅胶） 国标; 付; 20; 1.90. 69; 金属钢垫; 50#（国标）国标; 付; 10; 5.70. 70; 伸缩龙头; BE0110#医用 不锈钢 国标; 个; 10; 232.75. 71; 哈弗节; 200*400#（铸钢加重型）国标; 个; 10; 247.00. 72; 上水软管; 80#国标; 根; 50; 22.80. 73; 上水软管; 50#国标; 根; 50; 17.10. 74; 自动排气阀; 25#耐高温 国标; 个; 50; 43.70. 75; 铁堵头; 15#（热镀国标）; 个; 100; 1.90. 76; 铁堵头; 20#（热镀国标）; 个; 100; 1.90. 77; 不锈钢排气阀; 20#（材质：不锈钢304）国标; 个; 10; 93.10. 78; 浮球阀; 32#（304不锈钢）; 个; 10; 74.10. 79; 塑料龙头; 20#（钢化防冻）; 个; 10; 5.70. 80; PPR管; 20*国标; 根; 10; 26.60. 81; PPR管; 25*国标; 根; 10; 42.75. 82; PPR管; 32*国标; 根; 10; 52.25. 83; PPR管; 40*国标; 根; 10; 75.05. 84; PPR管; 50* 国标; 根; 10; 128.25. 85; PPR管; 63* 国标; 根; 5; 180.50. 86; PPR管; 75*国标; 根; 5; 256.50. 87; PPR等径直接; 20*国标; 个; 20; 1.90. 88; PPR等径直接; 25*国标; 个; 20; 3.80. 89; PPR等径直接; 32*国标; 个; 20; 3.80. 90; PPR等径直接; 40*国标; 个; 20; 3.80. 91; PPR等径直接; 50*国标; 个; 20; 7.60. 92; PPR等径直接; 63* 国标; 个; 20; 11.40. 93; PPR等径直接; 75*国标; 个; 20; 17.10. 94; PPR等径弯头; 20*国标; 个; 20; 2.38. 95; PPR等径弯头; 25*国标; 个; 20; 3.80. 96; PPR等径弯头; 32*国标; 个; 20; 4.75. 97; PPR等径弯头; 40*国标; 个; 20; 7.60. 98; PPR等径弯头; 50* 国标; 个; 20; 12.35. 99; PPR等径弯头; 63* 国标; 个; 20; 17.10. 100; PPR等径弯头; 75*国标; 个; 20; 36.10. 101; PPR等径三通; 20*国标; 个; 20; 1.90. 102; PPR等径三通; 25*国标; 个; 20; 2.38. 103; PPR等径三通; 32*国标; 个; 20; 4.75. 104; PPR等径三通; 40*国标; 个; 20; 7.60. 105; PPR等径三通; 50* 国标; 个; 20; 17.10. 106; PPR等径三通; 63* 国标; 个; 20; 26.60. 107; PPR等径三通; 75*国标; 个; 20; 33.25. 108; PPR内牙直接; 20*国标; 个; 20; 13.30. 109; PPR内牙直接; 25*国标; 个; 20; 19.95. 110; PPR内牙直接; 32*国标; 个; 20; 30.40. 111; PPR内牙直接; 40*国标; 个; 20; 18.05. 112; PPR内牙直接; 50* 国标; 个; 20; 26.60. 113; PPR内牙直接; 63* 国标; 个; 20; 33.25. 114; PPR内牙直接; 75*国标; 个; 20; 39.90. 115; PPR外牙直接; 20*国标; 个; 20; 9.50. 116; PPR外牙直接; 25*国标; 个; 20; 15.20. 117; PPR外牙直接; 32*国标; 个; 20; 26.60. 118; PPR外牙直接; 40*国标; 个; 20; 19.00. 119; PPR外牙直接; 50* 国标; 个; 20; 59.85. 120; PPR外牙直接; 63* 国标; 个; 10; 64.60. 121; PPR外牙直接; 75* 国标; 个; 10; 64.60. 122; PPR内牙三通; 20* 国标; 个; 10; 28.50. 123; PPR内牙三通; 25* 国标; 个; 10; 45.60. 124; PPR内牙三通; 32* 国标; 个; 10; 76.00. 125; PPR截止阀; 40* 国标; 个; 5; 68.40. 126; PPR截止阀; 50* 国标; 个; 10; 80.75. 127; PPR截止阀; 63* 国标; 个; 10; 134.90. 128; PPR截止阀; 75*国标; 个; 5; 169.10. 129; PVC管材; 50* 国标; 根; 10; 34.20. 130; PVC管材; 75*国标; 根; 10; 57.00. 131; PVC管材; 110*国标; 根; 5; 85.50. 132; PVC管材; 160*国标; 根; 5; 99.75. 133; PVC等径直接; 50*国标; 个; 20; 2.85. 134; PVC等径直接; 75*国标; 个; 20; 4.75. 135; PVC等径直接; 110*国标; 个; 20; 6.65. 136; PVC等径直接; 160*国标; 个; 20; 7.60. 137; PVC等径弯头; 50* 国标; 个; 20; 5.70. 138; PVC等径弯头; 75*国标; 个; 20; 6.65. 139; PVC等径弯头; 110*国标; 个; 20; 14.25. 140; PVC等径弯头; 160*国标; 个; 20; 17.10. 141; PVC45度弯头; 50* 国标; 个; 20; 3.80. 142; PVC45度弯头; 75*国标; 个; 20; 9.50. 143; PVC45度弯头; 110*国标; 个; 20; 11.40. 144; PVC45度弯头; 160*国标; 个; 20; 19.00. 145; PVC等径三通; 50* 国标; 个; 20; 4.75. 146; PVC等径三通; 75*国标; 个; 20; 7.60. 147; PVC等径三通; 110*国标; 个; 20; 15.20. 148; PVC等径三通; 160*国标; 个; 10; 30.40. 149; PVC管卡; 50* 国标; 个; 10; 4.75. 150; PVC管卡; 75*国标; 个; 10; 6.65. 151; PVC管卡; 110*国标; 个; 10; 7.60. 152; PVC管卡; 160*国标; 个; 10; 7.60. 153; PVC胶水; 150g超强粘合力; 桶; 10; 7.60. 154; PVC胶水; 250g超强粘合力; 桶; 10; 14.25. 155; PVC胶水; 500g超强粘合力; 桶; 10; 19.00. 156; 下水软管伸缩管; 32*（钢丝加长）; 个; 20; 5.70. 157; 马桶盖; 35*26（国标.加厚）; 个; 20; 33.25. 158; 龙头底座; 20*（铜镀珞）国标; 个; 10; 17.10. 159; 铝塑复合管; 16*（交联热水）国标; 米; 300; 6.65. 160; 铝塑复合管; 20*（交联热水）国标; 米; 300; 7.60. 161; 铝塑复合管; 25*（交联热水.）国标; 米; 300; 11.40. 162; 铝塑等径直接; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 6.65. 163; 铝塑等径直接; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 7.60. 164; 铝塑等径直接; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 9.50. 165; 铝塑等径弯头; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 9.50. 166; 铝塑等径弯头; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 17.10. 167; 铝塑等径弯头; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 19.00. 168; 铝塑等径三通; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 11.40. 169; 铝塑等径三通; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 10.45. 170; 铝塑等径三通; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 7.60. 171; 铝塑外牙直接; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 9.31. 172; 铝塑外牙直接; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 11.40. 173; 铝塑外牙直接; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 15.20. 174; 铝塑内牙直接; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 9.31. 175; 铝塑内牙直接; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 11.40. 176; 铝塑内牙直接; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 17.10. 177; 铝塑内牙弯头; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 11.40. 178; 铝塑内牙弯头; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 17.10. 179; 铝塑内牙弯头; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 20.90. 180; 铝塑内牙三通; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 14.25. 181; 铝塑内牙三通; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 16.15. 182; 铝塑内牙三通; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 18.05. 183; 铝塑球阀; 16*（铜镀珞）国标; 个; 20; 19.95. 184; 铝塑球阀; 20*（铜镀珞）国标; 个; 20; 36.10. 185; 铝塑球阀; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 47.50. 186; 铜球阀; 25*（铜镀珞）国标; 个; 20; 52.25. 187; PPR双活接球阀; 20*国标; 个; 20; 49.40. 188; PPR双活接球阀; 25*国标; 个; 20; 53.20. 189; PPR双活接球阀; 32*国标; 个; 5; 64.60. 190; PPR双活接球阀; 40*（铜镀珞高温.高压加重型）国标; 个; 5; 86.93. 191; PPR双活接球阀; 50*（铜镀珞高温.高压加重型）国标; 个; 5; 118.75. 192; 铜闸阀; 15*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 19.00. 193; 铜闸阀; 20*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 23.75. 194; 铜闸阀; 25*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 33.25. 195; 铜闸阀; 32*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 47.50. 196; 铜闸阀; 40*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 76.00. 197; 铜闸阀; 50*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 95.00. 198; 铜截止阀; 15*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 17.10. 199; 铜截止阀; 20*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 23.75. 200; 铜截止阀; 25*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 28.50. 201; 铜截止阀; 32*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 47.50. 202; 铜截止阀; 40*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 76.00. 203; 铜截止阀; 50*（高温.高压加重型）国标; 个; 5; 95.00. 204; 等径对接头; 金羊15* 国标; 个; 20; 5.70. 205; 等径对接头; 金羊20* 国标; 个; 20; 7.60. 206; 等径对接头; 金羊25* 国标; 个; 20; 7.60. 207; 等径对接头; 金羊32*国标; 个; 20; 23.75. 208; 等径对接头; 金羊40*国标; 个; 20; 33.25. 209; 等径对接头; 金羊50*国标; 个; 20; 38.00. 210; 变径对接头; 金羊20-15*国标; 个; 20; 11.40. 211; 变径对接头; 金羊25-15*国标; 个; 20; 14.25. 212; 变径对接头; 金羊25-20*国标; 个; 20; 13.30. 213; 变径对接头; 金羊32-15*国标; 个; 20; 19.95. 214; 变径对接头; 金羊32-20*国标; 个; 20; 21.85. 215; 变径对接头; 金羊32-25*国标; 个; 20; 27.55. 216; 变径对接头; 金羊40-15*国标; 个; 20; 28.50. 217; 变径对接头; 金羊40-20*国标; 个; 20; 29.45. 218; 变径对接头; 金羊40-25*国标; 个; 20; 29.45. 219; 变径对接头; 金羊40-32*国标; 个; 20; 30.40. 220; 变径对接头; 金羊50-15*国标; 个; 20; 30.40. 221; 变径对接头; 金羊50-20*国标; 个; 20; 28.50. 222; 变径对接头; 金羊50-25*国标; 个; 20; 30.40. 223; 变径对接头; 金羊50-32*国标; 个; 20; 30.40. 224; 变径对接头; 金羊50-40*国标; 个; 20; 36.10. 225; 可调对接头; 金羊15*国标; 个; 20; 7.60. 226; 可调对接头; 金羊20*国标; 个; 20; 12.35. 227; 可调对接头; 金羊25*国标; 个; 20; 13.30. 228; 可调对接头; 金羊32*国标; 个; 20; 21.85. 229; 可调对接头; 金羊40*国标; 个; 20; 28.50. 230; 可调对接头; 金羊50*国标; 个; 20; 34.20. 231; A型90度弯头; 金羊15*国标; 个; 20; 11.40. 232; A型90度弯头; 金羊20*国标; 个; 20; 13.30. 233; A型90度弯头; 金羊25*国标; 个; 20; 18.05. 234; A型90度弯头; 金羊32*国标; 个; 20; 39.90. 235; A型90度弯头; 金羊40*国标; 个; 20; 55.10. 236; A型90度弯头; 金羊50*国标; 个; 20; 84.55. 237; B型90度弯头; 金羊15*国标; 个; 20; 10.45. 238; B型90度弯头; 金羊20*国标; 个; 20; 17.10. 239; B型90度弯头; 金羊25*国标; 个; 20; 21.85. 240; B型90度弯头; 金羊32*国标; 个; 20; 21.85. 241; B型90度弯头; 金羊40*国标; 个; 20; 39.90. 242; B型90度弯头; 金羊50*国标; 个; 20; 53.20. 243; A型45度弯头; 金羊15*国标; 个; 20; 7.60. 244; A型45度弯头; 金羊20*国标; 个; 20; 16.15. 245; A型45度弯头; 金羊25*国标; 个; 20; 18.05. 246; A型45度弯头; 金羊32*国标; 个; 20; 42.75. 247; A型45度弯头; 金羊40*国标; 个; 20; 45.60. 248; A型45度弯头; 金羊50*国标; 个; 20; 57.00. 249; B型45度弯头; 金羊15*国标; 个; 20; 8.55. 250; B型45度弯头; 金羊20*国标; 个; 20; 14.25. 251; B型45度弯头; 金羊25*国标; 个; 20; 21.85. 252; B型45度弯头; 金羊32*国标; 个; 20; 36.10. 253; B型45度弯头; 金羊40*国标; 个; 20; 46.55. 254; B型45度弯头; 金羊50*国标; 个; 20; 57.95. 255; 异径90度弯头; 金羊20-15*国标; 个; 20; 15.20. 256; 异径90度弯头; 金羊25-15*国标; 个; 20; 16.15. 257; 异径90度弯头; 金羊25-20*国标; 个; 20; 19.00. 258; 异径90度弯头; 金羊32-20*国标; 个; 20; 26.60. 259; 异径90度弯头; 金羊32-25*国标; 个; 20; 29.45. 260; 等径三通; 金羊15*国标; 个; 20; 17.10. 261; 等径三通; 金羊20*国标; 个; 20; 20.90. 262; 等径三通; 金羊25*国标; 个; 20; 26.60. 263; 等径三通; 金羊32*国标; 个; 20; 53.20. 264; 等径三通; 金羊40*国标; 个; 20; 68.40. 265; 等径三通; 金羊50*国标; 个; 20; 93.10. 266; 管桥; 金羊15*国标; 个; 20; 7.60. 267; 管桥; 金羊20*国标; 个; 20; 15.20. 268; 管桥; 金羊25*国标; 个; 20; 28.50. 269; 异径三通; 金羊20-15*国标; 个; 10; 18.05. 270; 异径三通; 金羊25-15*国标; 个; 10; 21.85. 271; 异径三通; 金羊25-20*国标; 个; 10; 28.50. 272; 异径三通; 金羊32-15*国标; 个; 10; 38.00. 273; 异径三通; 金羊32-20*国标; 个; 10; 40.85. 274; 异径三通; 金羊32-25*国标; 个; 10; 45.60. 275; 异径三通; 金羊40-15*国标; 个; 10; 47.50. 276; 异径三通; 金羊40-20*国标; 个; 10; 47.50. 277; 异径三通; 金羊40-25*国标; 个; 10; 49.40. 278; 异径三通; 金羊40-32*国标; 个; 10; 59.85. 279; 异径三通; 金羊50-15*国标; 个; 10; 84.55. 280; 异径三通; 金羊50-20*国标; 个; 10; 83.60. 281; 异径三通; 金羊50-25*国标; 个; 10; 84.55. 282; 异径三通; 金羊50-32*国标; 个; 10; 85.50. 283; 异径三通; 金羊50-40*国标; 个; 10; 93.10. 284; 内螺纹转换接头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 19.00. 285; 内螺纹转换接头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 19.95. 286; 内螺纹转换接头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 20.43. 287; 内螺纹转换接头; 金羊25×二分之一国标; 个; 10; 24.70. 288; 内螺纹转换接头; 金羊25×四分之三国标; 个; 10; 27.08. 289; 内螺纹转换接头; 金羊25×1国标; 个; 10; 36.10. 290; 内螺纹转换接头; 金羊32×1国标; 个; 10; 35.15. 291; 内螺纹转换接头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 57.00. 292; 内螺纹转换接头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 66.50. 293; 内螺纹转换接头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 74.10. 294; 内螺纹转换接头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 90.25. 295; 管帽; 金羊40*国标; 个; 10; 23.75. 296; 管帽; 金羊50*国标; 个; 10; 26.60. 297; 内螺纹三通转换接头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 23.75. 298; 内螺纹三通转换接头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 26.60. 299; 内螺纹三通转换接头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 28.50. 300; 内螺纹三通转换接头; 金羊25×二分之一国标; 个; 10; 30.40. 301; 内螺纹三通转换接头; 金羊25×四分之三国标; 个; 10; 33.25. 302; 内螺纹三通转换接头; 金羊25×1国标; 个; 10; 42.75. 303; 内螺纹三通转换接头; 金羊32×二分之一国标; 个; 10; 47.50. 304; 内螺纹三通转换接头; 金羊32×四分之三国标; 个; 10; 49.40. 305; 内螺纹三通转换接头; 金羊32×1国标; 个; 10; 53.20. 306; 内螺纹三通转换接头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 53.20. 307; 内螺纹三通转换接头; 金羊40×二分之一国标; 个; 10; 64.60. 308; 内螺纹三通转换接头; 金羊40×四分之三国标; 个; 10; 65.55. 309; 内螺纹三通转换接头; 金羊40×1国标; 个; 10; 67.45. 310; 内螺纹三通转换接头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 69.83. 311; 内螺纹三通转换接头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 94.05. 312; 内螺纹三通转换接头; 金羊50×二分之一国标; 个; 10; 118.75. 313; 内螺纹三通转换接头; 金羊50×四分之三国标; 个; 10; 114.00. 314; 内螺纹三通转换接头; 金羊50×1国标; 个; 10; 113.05. 315; 内螺纹三通转换接头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 118.75. 316; 内螺纹三通转换接头; 金羊50×2国标; 个; 10; 133.00. 317; 外螺纹三通转换接头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 28.50. 318; 外螺纹三通转换接头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 33.73. 319; 外螺纹三通转换接头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 33.25. 320; 外螺纹三通转换接头; 金羊25×二分之一国标; 个; 10; 36.10. 321; 外螺纹三通转换接头; 金羊25×1国标; 个; 10; 36.10. 322; 外螺纹三通转换接头; 金羊32×四分之三国标; 个; 10; 45.60. 323; 外螺纹三通转换接头; 金羊32×1国标; 个; 10; 44.18. 324; 外螺纹三通转换接头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 61.75. 325; 外螺纹三通转换接头; 金羊40×四分之三国标; 个; 10; 57.00. 326; 外螺纹三通转换接头; 金羊40×1国标; 个; 10; 58.90. 327; 外螺纹三通转换接头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 64.60. 328; 外螺纹三通转换接头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 66.50. 329; 外螺纹三通转换接头; 金羊50×四分之三国标; 个; 10; 95.00. 330; 外螺纹三通转换接头; 金羊50×1国标; 个; 10; 104.50. 331; 外螺纹三通转换接头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 109.25. 332; 外螺纹三通转换接头; 金羊50×2国标; 个; 10; 114.00. 333; 法兰式转换接头; 金羊15*国标; 个; 10; 49.40. 334; 法兰式转换接头; 金羊20*国标; 个; 10; 80.75. 335; 法兰式转换接头; 金羊25*国标; 个; 10; 99.75. 336; 法兰式转换接头; 金羊32*国标; 个; 10; 185.25. 337; 法兰式转换接头; 金羊40*国标; 个; 10; 147.25. 338; 法兰式转换接头; 金羊50*国标; 个; 10; 211.85. 339; 对丝; 金羊15*国标; 个; 10; 10.45. 340; 内螺纹转换接头; 金羊50×2国标; 个; 10; 93.10. 341; 螺母移动转换接头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 14.25. 342; 螺母移动转换接头; 金羊15×四分之三国标; 个; 10; 15.20. 343; 螺母移动转换接头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 17.10. 344; 螺母移动转换接头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 18.05. 345; 螺母移动转换接头; 金羊25×1国标; 个; 10; 19.00. 346; 螺母移动转换接头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 42.75. 347; 螺母移动转换接头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 76.00. 348; 螺母移动转换接头; 金羊50×2国标; 个; 10; 93.10. 349; 外螺纹转换接头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 11.40. 350; 外螺纹转换接头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 23.75. 351; 外螺纹转换接头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 23.75. 352; 外螺纹转换接头; 金羊25×1国标; 个; 10; 30.40. 353; 外螺纹转换接头; 金羊32×1国标; 个; 10; 40.85. 354; 外螺纹转换接头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 40.85. 355; 外螺纹转换接头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 40.85. 356; 外螺纹转换接头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 40.85. 357; 外螺纹转换接头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 88.35. 358; 外螺纹转换接头; 金羊50×2国标; 个; 10; 90.25. 359; 内螺纹90度长弯头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 12.35. 360; 内螺纹90度长弯头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 17.10. 361; 内螺纹90度长弯头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 17.10. 362; 内螺纹90度长弯头; 金羊25×1国标; 个; 10; 26.60. 363; 内螺纹90度长弯头; 金羊32×1国标; 个; 10; 30.40. 364; 内螺纹90度长弯头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 32.30. 365; 内螺纹90度长弯头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 34.20. 366; 内螺纹90度长弯头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 37.05. 367; 内螺纹90度长弯头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 74.10. 368; 内螺纹90度长弯头; 金羊50×2国标; 个; 10; 75.05. 369; 内螺纹90度弯头（水栓）; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 17.10. 370; 内螺纹90度弯头（水栓）; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 18.05. 371; 内螺纹90度弯头（水栓）; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 19.95. 372; 外螺纹90度弯头; 金羊15×二分之一国标; 个; 10; 20.90. 373; 外螺纹90度弯头; 金羊20×二分之一国标; 个; 10; 23.75. 374; 外螺纹90度弯头; 金羊20×四分之三国标; 个; 10; 21.85. 375; 外螺纹90度弯头; 金羊25×1国标; 个; 10; 30.40. 376; 外螺纹90度弯头; 金羊32×1国标; 个; 10; 49.40. 377; 外螺纹90度弯头; 金羊32×一又四分之一国标; 个; 10; 74.10. 378; 外螺纹90度弯头; 金羊40×一又四分之一国标; 个; 10; 80.75. 379; 外螺纹90度弯头; 金羊40× 一又二分之一国标; 个; 10; 109.25. 380; 外螺纹90度弯头; 金羊50×一又二分之一国标; 个; 10; 114.00. 381; 外螺纹90度弯头; 金羊50×2国标; 个; 10; 142.50. 382; 不锈钢水管; 金羊15*国标; 个; 10; 10.45. 383; 不锈钢水管; 金羊20*国标; 个; 10; 17.10. 384; 不锈钢水管; 金羊25*国标; 米; 10; 28.50. 385; 不锈钢水管; 金羊32*国标; 米; 10; 38.00. 386; 不锈钢水管; 金羊40*国标; 米; 10; 42.75. 387; 不锈钢水管; 金羊50*国标; 米; 10; 57.00. 388; 管帽; 15*（热镀国标）; 个; 10; 5.70. 389; 管帽; 20*（热镀国标）; 个; 10; 7.60. 390; 管帽; 25*（热镀国标）; 个; 10; 8.55. 391; 管帽; 32*（热镀国标）; 个; 10; 17.10. 392; 对丝; 20*（热镀国标）; 个; 10; 15.20. 393; 对丝; 25*（热镀国标）; 个; 10; 23.75. 394; 对丝; 32*（热镀国标）; 个; 10; 33.25. 395; 对丝; 40*（热镀国标）; 个; 10; 38.00. 396; 对丝; 50*（热镀国标）; 个; 10; 66.50. 397; 丝扣闸阀; 15*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 38.00. 398; 丝扣闸阀; 20*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 45.60. 399; 丝扣闸阀; 25*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 90.25. 400; 丝扣闸阀; 32*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 116.85. 401; 丝扣闸阀; 40*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 142.50. 402; 丝扣闸阀; 50*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 161.50. 403; 法兰截止阀; 25*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 104.50. 404; 法兰截止阀; 32*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 137.75. 405; 法兰截止阀; 40*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 152.00. 406; 法兰截止阀; 50*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 209.00. 407; 法兰截止阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 254.60. 408; 法兰截止阀; 80*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 378.10. 409; 法兰截止阀; 100*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 473.10. 410; 法兰闸阀; 50*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 188.10. 411; 法兰闸阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 226.10. 412; 法兰闸阀; 80*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 304.00. 413; 法兰闸阀; 100*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 387.60. 414; 法兰止回阀; 40*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 147.25. 415; 法兰止回阀; 50*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 171.00. 416; 法兰止回阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 232.75. 417; 法兰止回阀; 80*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 289.75. 418; 法兰止回阀; 100*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 2; 378.10. 419; 速联活接; 15*（热镀国标）; 个; 10; 8.55. 420; 速联活接; 20*（热镀国标）; 个; 10; 9.50. 421; 速联活接; 25*（热镀国标）; 个; 10; 12.35. 422; 速联活接; 32*（热镀国标）; 个; 10; 15.20. 423; 速联活接; 40*（热镀国标）; 个; 10; 19.00. 424; 速联活接; 50*（热镀国标）; 个; 10; 21.85. 425; 铁对丝; 15*（热镀国标）; 个; 20; 1.43. 426; 铁对丝; 20*（热镀国标）; 个; 20; 2.38. 427; 铁对丝; 25*（热镀国标）; 个; 20; 2.85. 428; 铁对丝; 32*（热镀国标）; 个; 20; 3.80. 429; 铁对丝; 40*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 430; 铁对丝; 50*（热镀国标）; 个; 20; 6.65. 431; 铁对丝; 65*（热镀国标）; 个; 20; 10.45. 432; 铁弯头; 15*（热镀国标）; 个; 20; 1.90. 433; 铁弯头; 20*（热镀国标）; 个; 20; 2.85. 434; 铁弯头; 25*（热镀国标）; 个; 20; 3.80. 435; 铁弯头; 32*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 436; 铁弯头; 40*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 437; 铁弯头; 50*（热镀国标）; 个; 20; 7.60. 438; 铁弯头; 65*（热镀国标）; 个; 20; 9.50. 439; 铁三通; 15*（热镀国标）; 个; 20; 1.90. 440; 铁三通; 20*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 441; 铁三通; 25*（热镀国标）; 个; 20; 5.70. 442; 铁三通; 32*（热镀国标）; 个; 20; 6.65. 443; 铁三通; 40*（热镀国标）; 个; 20; 6.65. 444; 铁三通; 50*（热镀国标）; 个; 20; 9.50. 445; 铁三通; 65*（热镀国标）; 个; 20; 14.25. 446; 铁管箍; 15*（热镀国标）; 个; 20; 1.43. 447; 铁管箍; 20*（热镀国标）; 个; 20; 1.90. 448; 铁管箍; 25*（热镀国标）; 个; 20; 1.90. 449; 铁管箍; 32*（热镀国标）; 个; 20; 3.80. 450; 铁管箍; 40*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 451; 铁管箍; 50*（热镀国标）; 个; 20; 9.50. 452; 铁管箍; 65*（热镀国标）; 个; 20; 10.45. 453; 铁活接; 15*（热镀国标）; 个; 20; 4.75. 454; 铁活接; 20*（热镀国标）; 个; 20; 5.70. 455; 铁活接; 25*（热镀国标）; 个; 20; 6.65. 456; 铁活接; 32*（热镀国标）; 个; 20; 7.60. 457; 铁活接; 40*（热镀国标）; 个; 20; 7.60. 458; 铁活接; 50*（热镀国标）; 个; 20; 12.35. 459; 不锈钢对丝; 15*（304国标）; 个; 20; 2.85. 460; 不锈钢对丝; 20*（304国标）; 个; 20; 7.60. 461; 不锈钢弯头; 15*（304国标）; 个; 20; 6.65. 462; 不锈钢弯头; 20*（304国标）; 个; 20; 7.60. 463; 不锈钢管箍; 15*（304国标）; 个; 20; 6.18. 464; 不锈钢管箍; 20*（304国标）; 个; 20; 9.50. 465; 不锈钢三通; 15*（304国标）; 个; 20; 7.60. 466; 不锈钢三通; 20*（304国标）; 个; 20; 9.50. 467; 蓝PVC上水管; 20X2.5mpa（国标）; 根; 20; 7.60. 468; 蓝PVC上水管; 25X2.5mpa（国标）; 根; 20; 9.50. 469; 蓝PVC上水管; 32X2.0mpa（国标）; 根; 20; 17.10. 470; 蓝PVC上水管; 40X2.0mpa（国标）; 根; 20; 19.00. 471; 蓝PVC上水管; 50X2.0mpa（国标）; 根; 20; 30.40. 472; 蓝PVC接头; 20*（国标）; 个; 20; 1.43. 473; 蓝PVC接头; 25*（国标）; 个; 20; 1.43. 474; 蓝PVC接头; 32*（国标）; 个; 20; 1.90. 475; 蓝PVC接头; 40*（国标）; 个; 20; 2.85. 476; 蓝PVC接头; 50*（国标）; 个; 20; 3.33. 477; 蓝PVC弯头; 20*（国标）; 个; 20; 0.95. 478; 蓝PVC弯头; 25*（国标）; 个; 20; 1.90. 479; 蓝PVC弯头; 32*（国标）; 个; 20; 2.85. 480; 蓝PVC弯头; 40*（国标）; 个; 20; 2.85. 481; 蓝PVC弯头; 50*（国标）; 个; 20; 3.80. 482; 蓝PVC三通; 20*（国标）; 个; 20; 1.90. 483; 蓝PVC三通; 25*（国标）; 个; 20; 2.85. 484; 蓝PVC三通; 32*（国标）; 个; 20; 3.80. 485; 蓝PVC三通; 40*（国标）; 个; 20; 3.80. 486; 蓝PVC三通; 50*（国标）; 个; 20; 5.23. 487; 蓝PVC活接; 20*（国标）; 个; 20; 2.85. 488; 蓝PVC活接; 25*（国标）; 个; 20; 3.80. 489; 蓝PVC活接; 32*（国标）; 个; 20; 5.70. 490; 蓝PVC活接; 40*（国标）; 个; 20; 5.70. 491; 蓝PVC活接; 50*（国标）; 个; 20; 11.40. 492; 蓝PVC上水胶; 150g无毒粘合 国标; 桶; 10; 4.75. 493; 蓝PVC上水胶; 500g无毒粘合 国标; 桶; 10; 14.25. 494; 立式止回阀; 80*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 199.50. 495; 立式止回阀; 100*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 218.50. 496; 排污阀; 40*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 190.00. 497; 蝶阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 台; 5; 76.00. 498; 丝扣闸阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 5; 173.85. 499; 丝扣截止阀; 65*（铸钢.高温.高压）国标; 个; 3; 171.00. 500; 铁堵头; 32*（热镀国标） 国标; 个; 20; 2.85. 501; 布基胶带; 42XAF自粘背胶 加厚; 卷; 30; 7.79. 502; 自动烘干手机; 挂壁式 国标; 台; 20; 408.50. 503; 压力表; 15X1.6mpaX10cm国标; 个; 10; 47.50. 504; 保温管; 25cmX3cmX180cm耐腐蚀 耐高温3毫米厚度; 根; 20; 6.65. 505; 保温管; 32cmX3cmX180cm耐腐蚀 耐高温3毫米厚度; 根; 20; 9.50. 506; 保温管; 50cmX3cmX180cm耐腐蚀 耐高温3毫米厚度; 根; 20; 10.45. 507; 保温扎带; 50cmX30m自粘性材质 抗氧化; 卷; 20; 3.80. 508; 橡塑保温板; 100cmX3cmX500cm耐腐蚀 耐高温3毫米厚度; 卷; 20; 71.25. 509; 洗衣机快开铜龙头; 15*（铜体.短杆.加重）国标; 个; 20; 64.60. 510; 水龙带; 75X20M尼龙帆布 抗氧化20米 国标; 卷; 20; 171.00. 511; 水龙带接头; 75*（国标加厚）铝合金材质 国标; 个; 10; 43.70. 512; 铜脚踏阀; QT/597（铜体加重.节水抗冻）国标; 套; 30; 175.75. 513; 感应水龙头; （铜体.节水.抗冻.两用可插电.可安装电池.样式可选）国标; 个; 20; 399.00. 514; 小便池感应器; （铜体.节水.抗冻.两用可插电.可安装电池.样式可选)国标; 个; 20; 148.68. 515; 三角阀; 16*（铜球体.加重）整体锻造 国标; 个; 100; 27.55; 核心产品. 516; 坐便器; 全瓷、样式可选、国标; 套; 10; 551.00. 517; 台上盆; 45*36*全瓷 国标; 套; 5; 99.75. 518; 蹲便池感应器; （铜体.节水.抗冻.样式可选）国标; 个; 5; 473.10. 519; 污水泵; 1.5-16-0.37千瓦 国标; 台; 5; 361.00. 520; 污水泵; 10-34-2.2千瓦 国标; 台; 5; 836.00. 521; 污水泵; 15-30-3千瓦 国标; 台; 5; 1377.50. 522; 污水泵; 16-40-4千瓦 国标; 台; 5; 2470.00. 523; 污水泵; 25-25-2.2千瓦 国标; 台; 5; 888.25. 524; 切割泵; 15-20-3千瓦 国标; 台; 5; 2090.00. 525; 高压哈弗节; 160#铸铁 国标; 个; 5; 202.35. 526; 洗衣盆; 65*50全瓷 国标; 套; 5; 390. 527; 空气阀; 定制160#; 台; 5; 580. 528; 空气阀; 定制100#; 台; 5; 490. 529; 疏通机; CQ-150; 台; 1; 2700. 530; 减压阀; 定制80#; 个; 2; 370. 531; 减压阀; 定制100#; 个; 2; 380. 532; PE抢修节; 20#; 个; 2; 42. 533; PE抢修节; 25#; 个; 2; 80. 534; PE抢修节; 50#; 个; 2; 150. 535; PE抢修节; 80#; 个; 2; 180. 536; PE抢修节; 110#; 个; 2; 280. 537; PE抢修节; 160#; 个; 2; 320. 538; 管钳; 36#; 个; 2; 180. 539; 管钳; 24#; 个; 2; 135. 540; 马桶法兰; 90mm-100mm通用; 个; 1; 28. 541; 球磨铸铁管件; 160×50加厚; 套; 2; 1380. 542; 球磨铸铁管件; 110×50加厚; 套; 2; 980. 543; 球磨铸铁管件; 80×30加厚; 套; 2; 580. 545; 球磨铸铁管件; 50×30加厚; 套; 2; 498. 注：所有阀门承压为16kg. 二、售后服务要求 1、供应商应具备专人配送及技术指导服务，如遇特殊产品、异型产品、维修配件等其他类别产品应积极组织调配，因推诿、滞后造成严重后果的医院有权终止合同。 2、不合格产品必须建立有效期预警召回机制；并及时补充更换。 3、供应商需对医院服务的行为负责并承担责任，产品若有质量问题，必须及时更换，若因产品质量问题或供应商关联引发的医疗纠纷所造成的不良后果及经济损失均由供应方承担并负责赔偿一切经济损失，同时无条件配合医院相关事宜。供应商如不能提供相应质量保证，医院有权终止合同。 4、供应商按医院要求分批次供货，配送产品到医院指定地点，所产生一切费用均由供应商承担。 5、供应商配送产品必须包装完好，在有效期内，否则库房不予接收。若产品质保期临近≤3个月库房不予接收。 6、供应商配送产品同时提供产品的正式发票，若因特殊原因发票不能与产品同步，至少在15个日历日内送至医院，发票应为正规税务发票，若发票不符合国家政策规定，责任供应方自负，与医院无关。供应商如不能及时配送及影响医院正常运转，造成经济损失及后果均由供应方承担，医院有权终止合同。 三、维修维护要求及响应时间要求 1、合同供应商24小时内接到医院通知后（含节假日），须在1小时内响应，4小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达医院指定地点配合院方工作人员对清洁劳保类维修或更新更换相匹配的配件。未按医院要求及时解决相关事宜的医院有权终止合同，供应商承担一切违约责任。 2、医院如遇突发事件等情况（含节假日），双方约定响应时间，供应商须提供储备物资、运输调配及其它服务，所产生的一切费用由供应商承担。 四、验收标准及验收方式 产品必须包装完好，无破损，在有效期内并核对单据或发票上所列代码、批号、品名、规格、数量、技术参数等项目是否与货物相符；现场签字验收。 五、人员培训要求 根据医院需求，提供相应的保障服务培训。 六、其他商务条款 1、供应商若更名或终止合同，需提前30个日历日以上告知医院并核清往来账目。更名或终止合同，余款支付仍按照我院结算方式执行。若未按约定办理，造成损失及责任均由供应方给负全责。 2、自合同签订之日起，有效期为一年，投标报价一览表中标明的价格在合同有效期内任何产品不得涨价。 3、合同供应商除不可抗力因素（如自然灾害、社会异常事件）外应按照约定时间配送物资，如不能按期限约定配送，供应方承担一切经济损失及后果，医院有权终止合同。 4、合同供应商在对医院供货服务时，如接到临床、医技、行政后勤等科室的投诉，第一次予以警告，第二次予以停货整改，第三次予以解除合同。 5、供应商有责任及义务对已到期资质的最新资质及时更换，如不能提供有效的资质文件，医院有权终止合同。同时满足医院信息化建设管理服务的需求。