# 采购内容及要求

| 南郑县司法局社区矫正建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 | 数量及单位 | 备注 |
| 社区矫正基础建设 |  |  |  |  |
| 宣泄室（401） |  |  |  |  |
| 1 | 宣泄室软包 | 高度2米 木工板找平墙面，定制软包 | 36.4㎡ |  |
| 2 | 宣泄室地板 | 2.5公分 EVA减躁防震防摔地板垫 | 34.2㎡ |  |
| 3 | 沙袋 | 高1.85米 | 1个 |  |
| 4 | 宣泄人 | 高1.85米 | 1个 |  |
| 5 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 1个 |  |
| 心理辅导室（401） |  |  |  |  |
| 1 | 心理辅导室墙面处理 | 原有墙面铲除、三遍腻子、三遍定制乳胶漆 | 38.36㎡ |  |
| 2 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 1个 |  |
| 社区矫正指挥中心（402） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心电动卷帘背景墙 | UV印 电机电动转轴幕布 | 16.8㎡ |  |
| 2 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 2个 |  |
| 报到室/信息采集室（404） |  |  |  |  |
| 1 | 吧台 | 一字型 免漆板+石材台面+铝塑板敷面 | 5.2m |  |
| 2 | 铝塑板背景墙 | 轻钢龙骨底架 铝塑板敷面 PVC UV印 徽标 | 16.8㎡ |  |
| 3 | 吧台隔断 | 轻钢龙骨底架 双层石膏板敷面 填充岩棉隔音隔热材料 | 5.0㎡ |  |
| 4 | 吧台隔断乳胶漆 | 墙面批腻子三遍 砂纸打磨 成品保护 乳胶漆 | 10㎡ |  |
| 5 | 吧台隔断木门 | 实木门(包含五金件）2米高 | 1 |  |
| 6 | 开封门洞 | 403与404室隔墙开门洞 | 1项 |  |
| 7 | 功能室乳胶漆喷涂 | 原有墙面铲除、三遍腻子 三遍乳胶漆（报到室、采集室） | 44㎡ |  |
| 8 | 墙裙 | 喷涂司法蓝定制乳胶漆墙裙 | 10.89㎡ |  |
| 9 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 3个 |  |
| 办公室（406） |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 2个 |  |
| 装备室（406） |  |  |  |  |
| 1 | 双面石膏板隔墙 | 双重石膏板+轻钢龙骨+隔音棉（将原406办公室新建隔墙） | 19.8㎡ |  |
| 2 | 双面石膏板隔墙乳胶漆 | 墙面批腻子三遍 砂纸打磨 | 39.6㎡ |  |
| 宣告室（407） |  |  |  |  |
| 1 | 背景墙 | 轻钢龙骨底架 司法蓝铝塑板敷面 PVC UV印 徽标 | 7.18㎡ |  |
| 2 | 宣告室地台 | 木龙骨结构 木地板敷面 | 6.27㎡ |  |
| 3 | 功能室乳胶漆喷涂 | 原有墙面铲除、三遍腻子、三遍乳胶漆 | 51.15㎡ |  |
| 4 | 墙裙 | 喷涂司法蓝定制乳胶漆墙裙 | 17.05㎡ |  |
| 5 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 | 2个 |  |
| 社区矫正门禁（4楼东西两个楼梯） |  |  |  |  |
| 1 | 4楼走廊钢化门 | 10MM钢化玻璃 双开门，门铃（防止矫正人员脱逃，加强管理） | 30.4㎡ |  |
| 走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 走廊墙面 | 4楼走廊 、5楼走廊 原有墙面铲除、三遍腻子、三遍乳胶漆 | 140.4㎡ |  |
| 2 | 走廊墙裙 | 喷涂司法蓝定制乳胶漆墙裙 | 57.4㎡ |  |
| 3 | 背景墙 | 轻钢龙骨底架 司法蓝铝塑板敷面 PVC UV印 徽标 | 8.15㎡ |  |
| 4 | 4楼走廊吊顶 | 原有吊顶拆除 矿棉板板吊顶 精钢龙骨 | 47.58㎡ |  |
| 5 | LED灯 | 走廊LED灯 600*600 | 6个 |  |
| 标识、标牌、制度牌 |  |  |  |  |
| 1 | 功能室牌 | 双面可替换 300mm*150mm | 18个 |  |
| 2 | 三区标识牌 | 10毫米PVC 双面UV 400mm*800mm | 3个 |  |
| 3 | 制度牌 | 40mm磨砂拉丝银开启框 7mmPVC 800mm*1200mm | 27个 |  |
| 局机关指挥中心（5楼） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心电动卷帘背景墙 | UV印 双电机电动转轴幕布 | 21㎡ |  |
| 2 | 指挥中心屏风隔断 | 推拉式推拉折叠屏风 | 52㎡ |  |
| 其他项目施工 |  |  |  |  |
| 1 | 电气电路改造 | 电源、插座、网线口、开关 强电穿PVC管布线(2.5平方线) | 1项 |  |
| 社区矫正信息化建设 |  |  |  |  |
| 心理辅导室（401） |  |  |  |  |
| 1 | 社区矫正虚拟矫正教育终端 | 1. VR虚拟眼镜 2.投屏器 3.感应遥控手柄 | 1套 |  |
| 2 | 社区矫正虚拟矫正教育终端软件（定制） | 1.监狱生活，主要为监狱生活展示。2.党史学习,主要为中国共产 党的100周年全景.革命史展示。3.社会治理，主要为安全驾驶 （酒驾）。4.交通安全科普（行人过马路、公交乘坐须知非机动车骑行规则、安全标志）5. 扫黑除恶 | 1套 |  |
| 3 | 社区矫正对象心理教育测评减压系统及终端 | 心理测评系统音乐减压仪智能按摩体感型音乐放松椅 直立尺寸：160X72X115CM 躺倒尺寸：182X72X83CM 按摩部位：颈部、背部、臀部、大腿、小腿、足部 产品颜色：海蓝配香槟 | 1台 |  |
| 4 | 司法部建设标准社区矫正人员心里辅导沙盘 | 用于缓解矫正对象心理压力、焦虑情绪、改善人际关系 1.沙具600件（沙具类型包含：宗教类、人物、建筑、交通等各类型 2.实木标准沙盘1个（尺寸：72*57*7cm) 3.标准沙盘支架1套 4、实木沙具陈列架1个（尺寸：150*100*30cm) 5.精选白色石英砂 10公斤 6.沙盘游戏指导书籍 1本 7.沙盘游戏视频剪辑 1套 8.沙具辅助设备 1套 | 1套 |  |
| 指挥中心（4楼402） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心大屏 | 尺寸：46寸；分辨率：1920×1080；拼缝：3.5mm；色彩数：16.7M；亮度：500；对比度：4000:1；响应时间：8ms；可视视角：178°/ 178°；视频输入：，1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；USB口：1个；串口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口；交流供电，电源：100～240VAC；功率：≤270W；尺寸：1022.38mm（宽）×576.97mm（高）×82.30mm（深）；重量：12.7kg；工作温度：0~40℃ ；工作湿度：20%--90%(无冷凝) | 9块 | ★ |
| 2 | 视频分配器 | 1进10出视频分配器，用于视频画面分区域显示 | 1台 |  |
| 3 | 显示屏显示高清线 | 支持4K输入，信号稳定，画面细腻，信号不丢失 | 9个 |  |
| 4 | 指挥中心大屏液压支架 | 定制全钢材构架，起支持、稳定、维护作用 | 9个 |  |
| 5 | 指挥中心大屏控制终端 | 台式机电脑 i3-10100T/8GB/512G/无光驱/W11H/1L Tiny机箱 | 1台 |  |
| 6 | 网络交换机 | 用于社区矫正指挥中心数据网络信号传输稳定 | 1台 |  |
| 7 | 视频处理器 | 用于社区矫正指挥中心多路信号视频切换、传输 | 1台 |  |
| 8 | 调音台 | 每路3段EQ均衡器. 60mm长寿命高分析推子. 内置高音质USB播放器. +48V幻象电源 内置16种数码混响效果 蓝牙接收 | 1台 |  |
| 9 | 音箱（包含支架） | 频率响应:70Hz-20kHz (±3dB)-10dB@55Hz 单元 8"低音 / 50mm音圈 1"出口高频压缩驱动器 额定功率:150W(AES)，600W(PEAK) 灵敏度 (1W/1m):93dB 最大声压级 (SPL):115dB(连续)，121dB(峰值) 标称阻抗:8Ω 标称覆盖角 (H × V):90°×50° 分频点:2.5kHz 连接器:两 个 Neutrik NL4插座 全频：1+ 1- link thro’：2+ 2- 推荐功放 (8Ω):MA1.4 / MA2.0 | 1套 |  |
| 10 | 功放 | 1、开机负载检测电路，能自动检测负载阻抗 2、强大的过载能力和出色短路保护系统； 3、完善的温度控制能力，独特的温度伺服技术； 4、具有直流，超低频。射频保护等 5、卓越的性能，采用电路模块设计理念，贴片SMT工艺，高品质双面线 路板，大面积，屏蔽层，高素质低漏磁环变。保证其品质可靠，性能卓越 输出功率： 8Ω,2×300W:4Ω,2×600W ，拓扑类型：AB类 | 1台 |  |
| 11 | 电源时序器 | 8路大电流电源输出,单路最大电流15A,总电流小于等于15A； 面板有时序总开关和8路手动控制按扭以及LED状态指示,可单独控制每路电源的通断； 每路电源输出具有过流过压保护； 支持标准RS232/485通信协议,丰富的指令及方便用户实现各种负责的控制(如单锋开关,互锁等）,并支持状态查询和多台设备连接； 提供8路多功能电源插座； | 1台 |  |
| 12 | 反馈抑制器 | 输出电压：输出幻象48V • 供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz • 六路幻象供电话筒输入，独立切换开关选择 • 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 • 移频量：5Hz±1Hz • 传声增益提升量：5-14dB • 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz | 1台 |  |
| 13 | 无线一拖四会议单元 | 采用传统的FM调制技术，具有优越的RF性能和音频性能 传输延时小，传送距离长，每个通道独立加强的无线接收效果，接收距离80米（视使用环境而定）. 一产品性能稳定，优化音频处理方案，音质更佳， 采用UHF无线网络 每通道内置60个频率可供选择， 配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态 内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰， 接收机带有电子音量调节功能， 内置电池监视功能，会议座实时显示电池电量，低电闪烁提示功能（咪杆，屏幕双闪提示） 手持麦克风和会议单元可混合使用，话筒可互换使用 应用PLL射频技术，频率稳定精准，防手机电池波干扰 具有独立的平衡输出（XLR）和混合输岀（6.35mm）,方便连接音频处理、功放设备。 频率范围：470~960MHz（可根据客户要求定制频率范围及频点） 动态范围：＞100dB 综合失真：＜ 0.5% 频率响应：20 ~ 18 KHz 接收灵敏度：＜ -108dBm@20dB SINAD 接收机工作电流:12V/320mA 输出方式：独立平衡输岀（XLR ）和混合输出（6.35mm ） 发射器供电：2节AA电池、 | 1套 | ★ |
| 14 | 机柜 | 24U机柜 | 1台 |  |
| 15 | 社区矫正监督管理一体化平台数据系统 | 平台通过集成信息技术，建立统一的信息化管理平台，实现矫正过程“便捷化”对社区矫正人员的管理和监控（包含矫正管理一体化平台，与省司法婷数据对接入，安装、调试、数据导入，校验） | 1项 |  |
| 16 | 存储录像机 | 支持16路≥8MP@30fps分辨率或者16路1920*1080@30fps的H.265/H.264格式视频图像解码预览 支持通过标准GB/T 28181协议，标准ONVIF协议，宇视，RTSP，自定义等协议接入相机支持指定网段搜索添加摄像机；一键添加摄像机，自动修改摄像机的IP地址；查看已接入摄像机占用的设备带宽；支持通过公网域名添加摄像机支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像（提供公安部权威机构检测报告为证）支持U盘急救包，当系统损坏时候，可以插入U盘急救包自动完成对NVR系统的修复支持显示摄像机离线状态原因，包括设备连接中，用户名密码错误，网络不通，请求媒体流失败，媒体流中断，带宽不足，弱密码拒绝访问最大支持存储3200万条周界防范抓拍历史记录 | 1台 | ★ |
| 17 | 存储硬盘 | 监控专用 4000G，存储时间一个月 | 3个 |  |
| 18 | 监控摄像头 | 像素≥400万 分辨率≥2560*1440 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F2.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm 补光模式:红外补光 补光距离:30m 场景设置:通用,室内,客观,道路强光抑制,自定义隐私遮盖区域数目:4个区域增强区域数目:8个最大实况流路数:6路Mic:1个兼容接入 :ONVIF,API,GB/T 28181国标:支持最大功耗:功耗：≤8.0W电源接口:5.5mm圆孔接口防水防尘:IP67、档案室、训诫室） | 8台 | ★ |
| 19 | 指挥中心社区矫正监控信号对接服务 | 社区矫正监控平台信号与指挥中心对接 | 1项 |  |
| 20 | 指挥中心大屏终端指挥调度分屏控制系统 | 根据司法部社区矫正建设规范要求指挥中心大屏画面信号可同时分成多个区域显示 | 1项 |  |
| 21 | 智慧司法-社区矫正管理平台服务费 | 社区矫正管理平台系统数据升级、数据维护 | 1项/年 |  |
| 22 | 网络安全防火墙 | 控制及兼顾网络安全及漏斗日志管理、数据安全流畅、网络访问控制，进行数据筛选和屏蔽，保护司法内网数据及网络安全 | 1台 |  |
| 档案室（405） |  |  |  |  |
| 23 | 档案柜 | 1950*900*350MM | 3个 |  |
| 宣告室（407） |  |  |  |  |
| 24 | 司法部建设标准宣告台席桌 | 根据司法部社区矫正建设标准和宣告室建设的设备及系统搭建定制标准主席台及相关宣告督察系统，司法矫正宣告室效仿法庭设置，营造庄严肃穆氛围，庄严肃穆的宣告仪式，利于促使社矫人员及早意识到身份的转换，从而达到更好的矫正效果 | 1张 |  |
| 25 | 司法部建设标准宣告台席椅 |  | 3把 |  |
| 26 | 司法部建设标准宣告旁听席椅 |  | 2套 |  |
| 27 | 司法部建设标准社区矫正人员宣告围栏 | 社区矫正人员宣告围栏预防各类安全事故的发生。围栏能够临时限制矫正人逃跑及不正当及过激的行为，从而避免他们对外界造成危害。 | 1套 |  |
| 训诫室（403） |  |  |  |  |
| 1 | 训诫椅 | 通过限制身体移动来体现矫正的严肃性 | 1把 |  |
| 信息采集室（404） |  |  |  |  |
| 1 | 社区矫正自助终端（桌面式） | 外观：桌面式，金属外壳，尺寸≥383mm * 323mm*414mmmm（L*W*H）； 屏幕支持双屏，主副屏幕尺寸≥15寸；副屏为电磁电容一体屏，支持电磁笔手写功能； 具备人脸摄像头：双目摄像头 具备拾音器及扬声器； 具备身份证读卡器 具备指纹仪 | 1台 | ★ |
| 2 | 社区矫正自助终端软件（桌面式） | 1、支持人证对比功能； 2、支持人脸采集识别功能； 3、支持指纹采集识别功能； 4、支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。 5、可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； 6、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询12个矫正业务模块的办理； 7、集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字 | 1套 | ★ |
| 3 | 社区矫正自助终端软件服务费（桌面式） | 社区矫正管理平台系统数据升级、数据维护 | 台/年 |  |
| 4 | 社区矫正平台端口接入 | 与省社区矫正管理平台、技术信号对接，实现矫正数据实时上传 | 1项 |  |
| 装备室（406） |  |  |  |  |
| 1 | 防爆柜 | 用于社区矫正突发事件应急处理 | 2 |  |
| 2 | 防爆头盔 |  | 2 |  |
| 3 | 防刺背心 |  | 2 |  |
| 4 | 防刺手套 |  | 2 |  |
| 5 | 脚叉 |  | 2 |  |
| 6 | 腰叉 |  | 2 |  |
| 7 | 手铐 |  | 2 |  |
| 8 | 电击警棍 |  | 2 |  |
| 指挥中心（5楼） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心大屏 | 尺寸：55寸 分辨率：1920×1080； 拼缝：3.5mm； 色彩度：1.07B； 亮度：500； 对比度：3500:1； 可视视角：178°/ 178°； 视频输入：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；USB口：1个 串口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口 交流供电，电源：100～240VAC；功率：205.4W；尺寸：1213.50mm（宽）×684.30mm（高）； 工作温度：0~40℃ ； 工作湿度：20%--90%(无冷凝) | 9块 | ★ |
| 2 | 视频分配器 | 1进10出视频分配器，用于视频画面分区域显示 | 1台 |  |
| 3 | 显示屏显示高清线 | 支持4K输入，信号稳定，画面细腻，信号不丢失 | 9个 |  |
| 4 | 指挥中心大屏液压支架 | 定制全钢材构架，起支持、稳定、维护作用 | 9个 |  |
| 5 | 4楼社区矫正指挥中心信号并接5楼指挥中心 | 4楼社区矫正指挥中心信号与5楼指挥中心，视频信号对接 | 1项 |  |
| 6 | 指挥中心大屏控制终端 | 台式机电脑 i3-10100T/8GB/512G/无光驱/W11H/1L Tiny机箱 | 1台 |  |
| 7 | 社区矫正可视化手环 | 根据司法部社区矫正建设要求对社区矫正对象实现实时定位、拍照人脸识别及语音通话 防拆防剪断；定位上报；拍照上传；语音通话；防水认证 3C安全；低电告警 | 10套 |  |
| 8 | 网络交换机 | 端口：16个千兆POE电口 1个千兆电口 1个千兆光口 供电功率：225W 交换容量：36Gbps 单口功率：30W | 1台 |  |
| 9 | 视频处理器 | 用于社区矫正指挥中心多路信号视频切换、传输 | 1台 |  |
| 4楼走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸或指纹识别门禁 | 设备外观：≥7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，1:1人证比对时间≤1S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式；可读取二三代身份证序列号及内容； 4、视频对讲：支持与平台，主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 7、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； | 2台 | ★ |

注：以上清单内由成交供应商在合同签订后30日历天内完成全部施工、安装及调试。项目整体质保期1年。