### 项目编号：LGZBZX2025磋-03

岚皋县纪委监委办案区升级改造工程竞

争

性

磋

商

文

件

岚皋县纪委监委

岚皋县招投标服务中心

二○二五年七月

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标不见面开标方式（无需提供纸质版文件） ，开标时请务必自行使用数字认证证书CA锁登录不见面开标大厅系统进行签到，如因投标单位自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》 规定执行。

3、制作电子投标文件

供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” ，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件:登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选 择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件” ，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5、本项目采用电子不见面方式进行开标，请各供应商于开标截止时间前进入公共资源交易中心平台安康不见面开标大厅系统(http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）登录公司账号进行签到，并等待开标及解密投标文件。

6、开标签到：供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前10分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

7、注意事项 :

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标投标单位需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&Sof tGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）、建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）、供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商供应商须知

第三章  磋商须知

第四章  商务条款

第五章  采购内容与技术要求

第六章  竞争性磋商响应文件格式

# 竞争性磋商公告

岚皋县招投标服务中心受岚皋县纪委监委的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就岚皋县纪委监委办案区升级改造工程进行竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加磋商。

- 项目名称：岚皋县纪委监委办案区升级改造工程

二、采购项目编号：LGZBZX2025磋-03

三、采购人名称：中共岚皋县纪律检查委员会

地      址：陕西省岚皋县城关镇南街3号

联  系  人： 曾涛               联系方式：13509151732

四、采购代理机构名称：岚皋县招投标服务中心

地    址：岚皋县政务服务中心二楼

联系方式：0915-2517830

五、采购内容及要求：

1、项目概况：对岚皋县纪委监委办案区进行升级改造工程，工程包含基础设施装修升级、智能化办案系统升级、安全防护体系强化及配套设施的完善。

2、项目性质：财政资金

3、采购预算：910211.97元

六、供应商资质要求：

除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还应具备以下条件：

1 、在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，并具有独立法人资格、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证书。

2、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

3、须具有投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或室内装饰工程丙级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 4、社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明；

- 5、税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的完税证明或缴纳证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

- 6、财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

- 7、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

- 8、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

9、本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

备注：本项目不接受联合体投标

七、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

八、文件获取时间、地点

1、获取时间：2025年7月18日 至2025年7月24日

2、获取地点：安康市公共资源交易中心网络平台下载磋商文件

3、文件售价：每套0.00元（人民币）

注：（1）使用捆绑省交易平台的CA锁登录陕西省公共资源交易平台（陕西.安康）http://ak.sxggzyjy.cn，通过政府采购系统企业端进入，选择项目，点击我要投标，完善相关投标信息。

（2）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》（CA 锁购买：安康市公共资源交易中心一楼窗口，联系电话：0915-2392914）。

本项目采用不见面开标，电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台网站下载（服务指南-下载专区）中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000.在文件获取规定时间内下载磋商文件将会提交不了投标文件，影响后续开评标活动,未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负。

九、文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2025年8月1日上午9:00分

2、投标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）

3、开标时间：2025年8月1日上午9:00分

4、开标地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅

岚皋县招投标服务中心

2025年7月17日

# 第二章  磋商供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 条款 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：中共岚皋县纪律检查委员会 采购单位统一社会信用代码： 11610925016055081B 地 址：陕西省岚皋县城关镇南街3号 联系人：曾 涛 电 话：13509151732 |
| 2 | 竞争性磋商代理机构 | 名称：岚皋县招投标服务中心 地 址：岚皋县政务服务中心二楼 联系方式：0915-2517830 |
| 3 | 项目名称 | 岚皋县纪委监委办案区升级改造工程 |
| 4 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 岚皋县纪委监委办案区升级改造工程，具体采购内容详见磋商文件采购内容与技术要求 |
| 7 | 工期 | 90天 |
| 8 | 采购最高限价 | 910211.97元（投标报价时不得超过采购预算采购最高限价，否则视为无效投标） |
| 9 | 付款方式 | 以甲乙双方签订合同为准 |
| 10 | 工程地点 | 岚皋县城关镇南街3号 |
| 11 | 响应文件递交的截止时间及地点 | 响应文件递交的截止时间：2025年8月1日上午9:00分 响应文件递交的地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/） |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月1日上午9:00分 开标地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅 |
| 3 | 磋商有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 14 | 响应文件份数 | 本项目采用不见面开标，电子化投标方式投标 线上电子响应文件（*.SXSTF）壹份 （注：开标结束后成交供应商无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件2套及电子版U盘1份（投标人对所提供资料的电子版U盘与上传文件保持一致且对文件的真实性、合法性、准确性、完整性负责） |
| 15 | 磋商评审组成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定组建磋商评审小组。 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：从陕西省政府采购网评标专家库中随机抽取。 |
| 16 | 合同签订 | 成交供应商和采购人签订合同 |
| 17 | 是否接受联合体投标 | 否。 |
| 18 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 19 | 磋商文件澄清或修改 | 在安康市公共资源交易中心平台或以书面形式发出 |
| 20 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
| 21 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 22 | 盖章签字 | 投标人必须按照磋商文件的规定和要求在响应文件中指定的页面落款处加盖公章，并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。 |
| 23 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 24 | 资质证明文件 | 1 、在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，并具有独立法人资格、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证书。 2、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。 3、须具有投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或室内装饰工程丙级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 - 4、社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明； - 5、税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的完税证明或缴纳证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明； - 6、财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明； - 7、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； - 8、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； - 9、本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 25 | 质疑 | 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，未中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2、质疑项目的名称、编号； 3.3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4、事实依据； 3.5、必要的法律依据； 3.6、提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件），代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件（查看原件）。 接收部门：岚皋县招投标服务中心 联系电话：0915-2517830 |
| 26 | 供应商失信行为 | 供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。 |
| 27 | 当供应商不足3家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。 |  |
| 28 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行投标。中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |  |
| 备注 | 本项目采用不见面开标，开标时专家组织磋商采用不见面开标系统输入进行磋商，在开标时各投标企业不要退出开标系统，随时等候专家提问，用系统输入回答专家提问的问题。 |  |

# 第三章  磋商须知

## A 总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2本次采购属服务类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《陕西省财政厅2016（53号）文件》、（财库〔2014〕214号)财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2. 定义

2.1 “采购人”系指岚皋县纪委监委。

2.2 “采购代理机构”系指岚皋县招投标服务中心。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供本次采购项目的供应商均可参加磋商采购活动。

3.2 供应商必须在磋商公告载明的地点获取磋商文件并登记备案，未经获取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商采购活动。

3.3 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供应商才能参加磋商采购活动。

3.5 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

3.5.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司；

3.5.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.5.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4. 费用

4.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 磋商文件说明

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括以下内容：

5.1.1 竞争性磋商公告；

5.1.2 供应商须知及前附表；

5.1.3 磋商须知；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 采购内容与技术要求；

5.1.6 附件—响应文件格式；

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

6．磋商文件的澄清

6.1 递交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7．磋商文件的修改

7.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

7.2 磋商文件的修改将以书面形式（电子邮件）通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式（电子邮件）的形式予以确认。

7.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟磋商截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

7.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C 响应文件的编写

8．响应文件编制的原则

8.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其将有可能被拒绝。

8.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

8.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

9．磋商语言

9.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

10．计量单位

10.1 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11．响应文件的组成

11.1 只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

11.2供应商编写的响应文件应包括下列部分：

(1) 磋商响应函、磋商报价表以及所有附件内容。

(2) 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。

(3) 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

(4) 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

12．响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“磋商报价表”以及其他相关文件。

13．磋商报价

13.1 供应商应对所列的所有要求按项目进行响应，不得将采购内容拆开投标。

13.2 磋商总报价为供应商响应文件中所列的各项支付金额的总和。

13.3凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行磋商总报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。

13.4 采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

14．磋商货币

14.1 采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

15．证明供应商资格的证明文件

15.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

16．证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

16.1 供应商应对磋商文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

16.2 证明服务质量与磋商文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、证明，包括：

a. 提供项目大纲，说明供应商将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该方案应包括详细质量保证措施、人员保证措施、时间保证措施等。同时还应说明在合同执行期间，需要采购人和其他有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。

b. 供应商书面承诺：将承担起后期服务的责任，并提供服务承诺书。

17．磋商有效期

17.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

18．响应文件的签署及格式

18.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件的方式，编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20120827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

## D 响应文件的递交

19．响应文件的数量、包装和标记

19.1文件递交：

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。注：电子投标文件不接受机打签名方式。

19.2文件开启与解密：

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在不见面开标大厅自行解密电子投标文件。

（2）采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

（3）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

c.上传的电子投标文件无法打开的；

d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（4）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将以电子版投标文件为准继续开展后续采购活动。

20．磋商截止时间

20.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将磋商响应文件上传至平台。

20.2 出现因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

20.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将被拒绝接收。

22．响应文件的修改与撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

21.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定提交。其送达时间不得迟于磋商截止时间。

22.3 在磋商截止期之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

22.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

## E 磋商/评审

22．磋商响应文件开启

22.1 采购代理机构组织磋商、文件解密、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

22.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

22.3 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录。

23．磋商小组

23.1 采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

23.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

23.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

23.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

23.5 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

24．响应文件的审核

24.1响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查。

24.2响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。其内容包括并不局限以下部分：

24.2.1投标文件项目名称、项目编号：投标文件以下三处的项目名称、项目编号、本项目完全一致，且无遗漏：封面；投标函；法定代表人委托授权书。

24.2.2投标文件组成：响应函；第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）；资格证明文件；供应商概况；承诺书；服务方案等内容。

24.2.3投标文件的签署、盖章：签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

24.2.4投标文件的语言及计量单位：投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语；除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

24.2.5投标有效期：投标有效期从提交投标文件截止日起计算，一般不宜超过90日。

24.2.6投标报价：同时满足以下条款：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；

24.2.7其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，未对招标文件做出实质性响应的，视为无效投标。

24.3经过对响应文件的评审，出现下列情况者（但不限于），按无效处理。

24.3.1供应商没有经过正常渠道获取标书或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符的；

24.3.2响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

24.3.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

24.3.4响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.3.5响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；

24.3.6磋商有效期不足的；

24.3.7磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

24.3.8响应文件的主要条款响应与磋商文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

24.3.9规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

24.3.10磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

24.3.11磋商报价超出采购预算的；

24.3.12提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

24.3.13供应商有违法违规行为的；

24.3.14其他法律法规规定的废标情况。

25．响应文件的澄清

25.1 在评审期间, 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。

26．响应文件的比较和评价

26.1磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

26.1.1磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

26.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.1.3如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.1.4如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

26.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.2如果磋商实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

26.3评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

26.4磋商小组所有成员对实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

26.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。所有报价现场不对供应商公布。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

26.7磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

26.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27．评审原则及主要方法

27.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有提交最后报价的供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

27.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

27.3评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目磋商小组根据量化指标评审得分由高到底推荐成交候选单位。

- 资格性审查：以下资格性审查内容，不得缺项，必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效响应处理,且不得进入下一轮评审。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，并具有独立法人资格、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证书。 | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。 | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 3 | 企业资质 | 须具有投标人须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或室内装饰工程丙级及以上资质，并具有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | - 社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 5 | 税收缴纳证明 | - 税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前一年内任意3个月的完税证明或缴纳证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 6 | 财务状况报告 | - 财务状况报告：提供2023年或2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 7 | 无严重违法失信行为记录名单的书面声明 | - 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 8 | 信用中国截图 | - 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 9 | 中小企业声明函 | 本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | （加盖公章、以响应文件为准） |
| 10 | 非联合体声明 | 本项目不接受联合体投标 | （加盖公章、以响应文件为准） |

- （2）符合性评审：按照审查因素中的要求逐项审查，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应。

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件的签署盖章 | 响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效，且无遗漏。 |
| 2 |  | 响应文件格式 | 应符合“响应文件格式”要求。 |
| 3 |  | 磋商报价 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，投标报价时不得超过采购预算，否则视为无效投标。 |
| 4 |  | 响应文件资格证明资料 | 供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚。 |
| 5 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容符合磋商文件要求。 |
| 6 | 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 |  | 工期、工程质量 | 应满足磋商文件中的规定。 |
| 8 |  | 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定。 |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |

| 评审内容 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （50分） | - 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100% - （符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。） | 50 |
| 主要材料说明（10分） | - 供应商针对本项目使用的主要材料、主要产品的品牌及质量情况须详细说明，所提供的安防监控等电子设备须是国产一线品牌（因涉及保密需求），装饰装修材料须满足环保、消防等国家标准和行业标准。 - 说明详细，满足品质质量保证，符合国家标准、行业标准及品牌要求的计5分； - 说明内容大致清晰，符合国家标准、行业标准及品牌要求的计3-4分；说明内容泛化，符合国家标准、行业标准及品牌要求的计2-3分； - 无说明内容，符合国家标准、行业标准及品牌要求的计0-1分. #### 2.本次建设的“走读式”谈话系统需满足中省市纪检监察机关要求，并预留对接端口，需提供对接方案及承诺书，满足的计5分，不能满足计0分。 | 10 |
| 技术参数 （13分） | 1.主要设备（包含视频监控、存储、拾音、处理器、拼接屏、高清解码矩阵、走读综合管理一体机等）选型明确，技术指标清晰，符合国家标准、行业标准及有关规定，技术资料齐全，保证售后“三包”服务承诺，技术响应符合招标文件要求，投标时须附有所投产品相应功能、型号资料（提供生产厂家出具的相应功能证明材料等）。 选型明确，技术指标清晰，符合国家标准、行业标准及有关规定，技术资料齐全，保证售后“三包”服务承诺为基本赋分条件，若基本赋分条件不满足，则本项技术参数分数为0，在满足基本赋分条件基础上，具体赋分办法如下： 技术响应完全符合招标文件要求，设备相应功能、型号资料齐全且说明详细的计13分。 #### 技术响应符合招标文件要求的95%及以上，设备相应功能、型号资料齐全且说明详细的计11-12分。 #### 技术响应符合招标文件要求的90%及以上，设备相应功能、型号资料齐全且说明详细的计9-10分。 技术响应符合招标文件要求的85%及以上，设备相应功、型号资料相对齐全且说明相对详细的计7-8分。 技术响应符合招标文件要求的80%及以上，设备相应功能、型号资料缺失且说明不够详细的计4-6分。 技术响应符合招标文件要求的不足80%，设备相应功能、型号资料齐全且说明详细的计分数不得超过3分，且技术响应每低于招标文件要求的10%，扣1分，扣完为止。 | 13 |
| 施工组织方案（7分） | 施工进度表或施工网络图符合实际情况，内容详细（0-1分） | 1 |
|  | 确保工期按时完成，技术组织措施完备（0-1分） | 1 |
|  | 施工方案详实、劳动力安排充足（0-1分） | 1 |
|  | 确保工程质量技术组织措施（0-1分） | 1 |
|  | 确保安全生产技术组织措施（0-1分） | 1 |
|  | 新技术新产品新工艺新材料应用（0-1分） | 1 |
|  | 施工机械配备和材料投入计划（0-1分） | 1 |
| 企业业绩及资质（10分） | - 提供供应商近三年(2022年6月1日至今，以合同签定日期为准)类似项目合同，每份计2分，满分4分（复印件加盖公章装订在响应文件正、副本中）原件备查。 - 2.提供企业相关的资质凭证6分，其中甲级（或一级）6分，乙级（或二级）4分，乙级（或三级）及以下2分。 | 10 |
| 项目组人员配备(4分) | 1.项目经理具有相关专业高级职称，计2分，具有相关专业中级职称，计1分。 2.根据拟投入项目人员的工作经验、人员数量配置、岗位职责等，计0-2分。 | 4 |
| 保修承诺与培训方案 （6分） | - 施工单位的施工保修承诺书，工程的质量保证期、质保期内的保修内容与范围、维修时间等，服务承诺和保障措施。根据其响应程度：为优者得（3-4）分；为良者得（2-3）分；为一般者得（1-2）分。 - 2.培训方案：负责为使用单位培训操作及维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明计 2 分；培训方案基本满足项目要求计 1-2 分；培训方案一般，没有明确计划计 0～1 分。 | 6 |
| 评审专家根据供应商响应文件横向对比，自主赋分，缺项或漏项时该子项不得分 |  |  |

| 评标程序 | 1.开标后，对投标单位进行资质性评审； 2.磋商小组对资质性审查合格的投标响应文件进行符合性评审； 3.评审不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 4.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推 荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分 相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价 相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。 |
| --- | --- |

27.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.5评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

28．与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

28.1 供应商试图对采购人和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其磋商被拒绝。

## F 授予合同

29．供应商确定及合同授予

29.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

29.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

29.3采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向成交供应商发《成交通知书》。

29.4《成交通知书》将作为签订合同的依据，磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

29.5《成交通知书》发出30天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格。

29.6成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

30．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

30.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商，以及宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

31．履约保证金

31.1本项目无履约保证金。

32．腐败和欺诈行为

32.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

32.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其磋商将被拒绝。

33. 招标代理服务费

33.1无招标代理服务费

34. 政府采购政策

34.1 如果投标企业符合相关需落实政府采购政策的，将按以下各标准执行。

34.1.1中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2020]46号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。

（2）投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

34.1.2监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

34.1.3投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

34.2投标产品政府采购政策

34.2.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

35.2.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

34.2.4 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

34.2.5 同一标段的节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

34.2.6节能、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

34.2.7获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

# 商务条款

- 1、工程名称：岚皋县纪委监委办案区升级改造工程

1.2 工期：从合同签订之日起 天内完工。

2、装修地点：岚皋县纪委监委机关一楼办案区

3．技术参数要求

详见第五章采购内容与技术要求（工程量清单）

4．款项结算

#### 4.1 ：合同签订后，完成工程量的百分之三十支付工程总价的百分之三十，完成工程量的百分之六十支付到工程总价的百分之六十，剩余百分之四十价款待工程审计完成后支付。

4.2 货款支付单位为：中共岚皋县纪律检查委员会。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：中共岚皋县纪律检查委员会。

4.4 报价中含各种风险因素，结合岚皋市场价、自行组价、风险自负。

4.5 供应商所报总价价均包含货物的交通运输费、保管费费、人员安全责任、税费等一切费用。

5、质量要求

5.1  严格执行设计图纸方案

5.2  如有需要变动的，必须与县纪委负责人沟通并同意。

5.3  应遵照行业的现行规范和标准。

5.4  严格执行设计图纸方案和县纪委负责人的要求

6、工程量验收标准

1）、验收

6.1 由县纪委领导小组成员按照设计图纸方案进行验收

6.2 本工程质量等级要求合格

6.3 验收依据

1）合同文本、询价文件、报价文件。

2）国内相应的标准、规范。

3）所采购商品经验收合格后，凭验收合格单结算（提供正式发票）

2）、工程材料：

本工程材料均选用国优环保产品，同时在投标文件中必须明确所有材料的品牌型号、产地、价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

3）、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证、质量检验证书、中国绿色环保建材产品证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

4）、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到招标人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、承包方在质量保修期内，应按照有关法律、法规规定和双方合同条款约定，承担本工程的质量保修责任。

7、质保期为工程验收合格后十二个月，质保期内出现的质量问题由承包方负责；质保期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

8、服务承诺：要求具有完善的维保服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

5）、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照投标文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

- 主要合同条款

一、项目名称：

承包范围：工程施工图纸的全部内容（详见工程量清单）。

二、工期： 天。

三、工程质量：合格

四、承发包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

五、本工程严禁转包，不得肢解分包。

六、适用法律和法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

七、项目经理要保证常驻现场，非发包人要求中途不得更换项目经理及主要技术管理人员。

八、发包人派驻的现场代表职权：

本合同及与本包工程相关的所有合同的履行权；对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；对工程设计变更的审批权；工程变更及签证的确认权；主要材料、设备的认质权；工程价款的支付权；负责本工程所有外部关系的协调、组织工程竣工验收；行使发包人应有的其他权利和义务。

九、承包人应做好以下工作：

1、提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的技术负责人审批的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；

3、遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款；

4、做好已完工程成品保护，预防二次污染，并承担成品保护的费用；

5、按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，做到工完场清；承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

6、承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施，认真履行安全施工与检查职责，做好施工中的安全防护工作外，确保本工程施工安全，依法承担本工程施工的安全责任。

7、承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按合同总造价的千分之三。

十、合同价款、支付、调整及竣工结算

1、本工程合同价款为:

(大写)：           人民币；（￥：       元）。

2、工程款的支付

2.1 合同签订材料进场后，支付合同总价  %；

2.2 全部工程完工，竣工验收合格且工程决算通过审计后付至合同总价款的  %；

3、合同价款的调整

3.1 承包人在报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发生下述情况按实调整外，承包人不得再以其他任何原因提出调整工程造价。

3.1.1 发包人工地代表确认的工程量增减；

3.1.2 发包人工地代表确认的设计变更或工程洽商；

3.2 合同价款调整计算办法：

发包人指定或暂定单价的材料或设备，按发包人现场签署的认质认价单进行合同价款调整；但承包人投标时根据市场行情自主报价的材料和设备的实际采购价格与原报价有差异的不予调整。

4、竣工结算

4.1 工程通过竣工验收并交付使用后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行初审，并提出修改意见。

4.2 审计或造价咨询机构对工程竣工结算价款的最终审定应在双方对初审结论达成共识后完成。

5、工程质量保修金的返还

如发生因承包人不在约定期限内派人保修而导致发包人委托他人修理所产生的费用从承包人的工程质量保修金中直接予以扣除。

工程质量保修金在竣工验收后支付。

十一、承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并应向发包人和监理机构提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理机构对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求，由此而发生的一切费用及工期延误由承包人承担。

主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理方提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

十二、补充条款

1、经双方考察认质认价的材料、设备，结算时不再优惠。

2、对本工程材料、构配件、设备的、试件等的检测、试验的外委实验室由发、承包方共同考察确定，检测试验费用由发包人从承包人的工程款中扣除直接支付。

3、承包人应在竣工验收通过后3日内清退出场。否则，发包人将按200元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

4、承包人在施工期间应严格按照国家有关政策处理好农民工工资问题，若由此引起一切不良后果由承包人负责；发包人亦可暂停向承包人支付工程款，直至问题得到妥善解决。

5、其他补充条款：

5.1 如工程达不到合格标准，承包人予以全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.2 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在10天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

5.3 因工程确需分包的项目必须经发包人同意。

| 甲 方 | 乙 方 | 确 认 方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人名称 （盖章） | 中标人全称 （盖章） | 陕西省岚皋县招投标服务中心 （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址：岚皋县政务大厅二楼 |
| 邮编：725400 | 邮编： | 邮编：725400 |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 承办人：（签字） |
| 电话：0915- | 电话： | 电话： |
| 传真：0915- | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章  采购内容与技术要求

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装修 |  |  |
| 1 | 020104002001 | 竹木地板 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂 浆找平 2.面层材料品种、规格:单层实木复合木地板及 附件 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.铺设基层 4.面层铺贴 | m2 | 132.68 |
| 2 | 020105006001 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.参23j909 踢7A 2.踢脚线高度:150 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 | m | 17.84 |
| 3 | 020207001001 | 皮（革）软包墙面 [项目特征] 1.基层龙骨 2.皮（革）软包墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 | m2 | 311.94 |
| 4 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 56.95 |
| 5 | 020506001002 | 天棚抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.68 |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 | m2 | 112.68 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  |  |
| 7 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2道 3.水泥砂浆防水保护层一道 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 | m2 | 29.17 |
| 8 | 020402006001 | 防盗门M0921 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:900*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 | 樘 | 5 |
| 9 | 020402006002 | 防盗门M1521 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:1500*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 | 樘 | 1 |
| 10 | 020404005001 | 玻璃电磁门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃 2.尺寸:1500*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |
| 11 | AB001 | 智能密码指纹锁 [项目特征] 1.智能密码指纹锁 [工作内容] 1.购置、安装 | 套 | 7 |
| 12 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:中空玻璃断桥铝合金窗 2.尺寸:1800*600mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:6+ 12+6，K=3.5W/(m2.k) [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 020209001001 | 窗下1.2m封堵 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:两侧防水 石膏板 3.内嵌100厚岩棉板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.44 |
| 14 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间可 开启隔断高度1.6m,皮革软包处理 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 | m2 | 2.5 |
| 15 | AB002 | 询问室桌椅 [项目特征] 1.定制询问室桌椅暂定5000元/套 | 套 | 4 |
| 16 | AB003 | 视频监控室办公桌椅 [项目特征] 1.定制视频监控室办公桌椅暂定3000元/套 | 套 | 4 |
| 17 | AB004 | 档案室档案柜 [项目特征] 1.档案室档案柜暂定5万元 | 项 | 1 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 18 | AB005 | 人工拆除墙体 [项目特征] 1.人工拆除 | m3 | 4.14 |
| 19 | AB006 | 人工拆除木地板 [项目特征] 1.人工拆除木地板 | m2 | 131.64 |
| 20 | AB007 | 人工拆除软包墙面 [项目特征] 1.人工拆除软包墙面 | m2 | 455.18 |
| 21 | AB008 | 人工拆除天棚吊顶 [项目特征] 1.人工拆除天棚吊顶 | m2 | 136.7 |
| 22 | AB009 | 人工拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆墙面 | m2 | 56.95 |
| 23 | AB010 | 人工拆除乳胶漆顶棚 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆顶 | m2 | 18.7 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棚 |  |  |
| 24 | AB011 | 拆除窗 [项目特征] 1.人工拆除 2.尺寸1800*1800mm | 樘 | 1 |
| 25 | AB012 | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸：900*2100 | 樘 | 7 |
| 26 | AB013 | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸： 1000*2400 | 樘 | 1 |
| 27 | AB014 | 拆除垃圾外运消纳 [项目特征] 1.拆除垃圾外运消纳 | 项 | 1 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL 2.规格:600(宽)x800(高)x180(厚) 3.安装方式:距地1.5M 暗装 [工作内容] 1.成套安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZB-YJY-5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 11.3 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 178.78 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 102.82 |
| 5 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 11.3 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号:WDZB-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 304.82 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:动力配线 2.导线型号：WDZB-BYJ-4 | m | 536.34 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |
| 8 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:1*36W,T5节能防爆型金属外壳 吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 | 套 | 12 |
| 9 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:2*16W双管LED灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 10 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆单联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆双联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 12 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V单控双联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 13 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V普通插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |
| 14 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V空调插座K [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 15 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V空调插座G [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 16 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V地面插座 | 套 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |
| 17 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 18 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:86接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 | 53 |
| 19 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V时钟LED屏幕插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.名称:多联机空调室内机 2.高档风量：800m³/h 3.风压/Pa:20-180 4.冷量/（kw） :4.0 5.热量/（kW):4.5 6.电压：220v [工作内容] 1.安装 | 台 | 7 |
| 2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.名称:空调室外机 2.空调匹数:8P 3.冷量/（kw） :25.2 4.热量/（kW):27.0 5.电压：380v [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030903007001 | 碳钢风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150 [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 | 个 | 8 |
| 4 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格:150*150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 5 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风阀 2.规格:320*150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 6 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 | m2 | 12.56 |
| 7 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] | m | 24.27 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.输送介质） :冷凝水 2.材质:UPVC管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |
| 8 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质） :冷凝水 2.材质:UPVC管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 10.76 |
| 9 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 29.99 |
| 10 | 030801010002 | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 8.37 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:软包洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 2 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:软包坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气 工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问询室 |  |  |
| 1 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:被谈话人特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持 1 8 颗红外灯，红外补光 30 米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP 、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持≥1个1路音频输入、 1 路音频输出、 1 路 报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平量 )、 1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 4 |
| 2 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:调查人员特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持≥ 18颗红外灯，红外补光≥30米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、 RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持 1 个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |
| 3 | 031208008003 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:全景摄像机 2.类型:支持攀高、值岗算法 1/2.8 英寸≥500 万像素CMOS 传感器 2.1mm 定焦镜头、ICR 双滤切换；支持畸变校 正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节 支持红外、白光补光， 15m 有效红外距离支持 三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*19 44@25fps； 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪 和图像翻转 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码 ,支持 S+超级码流 支持人脸检测模式 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持 国标模式 支持 ANR 功能 支持结构化语义 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 SVC 编码支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑 白名单、SNMP 支持本地存储，最大支持 512G TF 卡 支持 ≥2 路报警输入、 1 路继电器报警输出 一路音频线性输入，内置双 MIC；一路音频线 性输出，内置扬声器 一路 485 数据通道，可用于采集温湿度等外设 数据 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 8 |
| 4 | 031101005001 | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 | 套 | 16 |
| 5 | 030306001001 | 扩容器 [项目特征] 1.名称:高保真拾音器（高端） | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.参数： 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音 频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最 小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度， 清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清 晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实 时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪 涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置 自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原 音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最 大程度还原拾取到的声音 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |
| 6 | 031202001001 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:处理器： 1*飞腾 D2000 CPU，8 核心 ,处理器频率 2.3GHz 内存：≥2*8GB DDR4，2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 硬盘：≥1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支 持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3 独立显卡 网口：≥1 个千兆网口 视频：≥1 个 HDMI，1 个 VGA集成声卡 USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 含 ≥23.8 寸显示器和有线键鼠 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 4 |
| 7 | 031101040001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 [项目特征] 1.名称:打印速度： 18ppm(A4) ；19ppm(LTR )打印语言：PCL6/PS31GB 支持彩色双面打印 纸张输入容量：标配纸盒： 250 页 ；手动进 纸盒： 1 页 纸张输出容量：≥100 页 打印环境：温度： 10-32℃ ；湿度：20% ~ 80%RH ；海拔≤2000m 电源电压：AC 220-240V，50Hz/60Hz，3.5A 功耗：打印：380W；就绪： 12W；休眠：0.95W ；关机：0.15W；Erp 网络待机：1W 操作系统：适配麒麟 V10（需技术配置并使用 升级程序） 接口类型：USB2.0(High Speed) ；IEEE80 2.3 10 /100Base-Tx [工作内容] | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 4 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.安装、调测 |  |  |
|  |  | 视频监控室 |  |  |
| 8 | 031208008004 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:环境全景摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持≥ 18颗红外灯，红外补光≥30米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持≥1个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 1 |
| 9 | 031101005002 | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 | 套 | 1 |
| 10 | 031202001002 | 计算机 [项目特征] 1.名称:处理器： 1*飞腾 D2000 CPU，8 核心 ,处理器频率 2.3GHz 内存：≥2*8GB DDR4，2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 硬盘：≥1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支 持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3 独立显卡 网口：≥1 个千兆网口 视频：≥1 个 HDMI，1 个 VGA集成声卡 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 5 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 含 ≥23.8 寸显示器和有线键鼠 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  |  |
| 11 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:拼接屏 2.参数：≥55 寸面板，双边拼缝 3.5mm;VGA 输入 X1、DVI 输入 X1、HDMI 输入 X1、 CVBS（BNC接口）输入 X1、USBX1;可视角度( 水平/垂直） 178/178；平均无故障时间( MTBF）60000 小时； [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 4 |
| 12 | CB001 | 55寸壁挂式后维护支架 [项目特征] 1.类型:55寸3.5mm壁挂后维护支架J [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 13 | 031103032001 | HDMI视频线 [项目特征] 1.名称:HDMI视频线 2.规格:15米HDMI视频线 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 4 |
| 14 | 031101034001 | 机房信号设备 [项目特征] 1.名称:高清解码矩阵 2.参数：支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps，16路800W@30fps , 20路600W@30fps，24路500W@30fps，32路4 00W@30fps，40路300W@30fps，64路1080P@30 fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High- profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音 频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏 等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 6 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间 设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗 、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 [工作内容] 1.安装、试通 |  |  |
|  |  | 走廊监控 |  |  |
| 15 | 031208008005 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:≥500万星光变焦人脸抓拍半球 2.参数: 1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持 1 8 颗红外灯，红外补光 30 米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持 1 个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 2 |
| 16 | 031101005003 | 开关电源 | 套 | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 7 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 |  |  |
|  |  | 门禁管理系统 |  |  |
| 17 | 031208006001 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:人脸识别门禁一体机 2.参数： ≥8寸LCD大屏显示 内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 防护等级≥IP65，室外防水，可用于室外 屏幕分辨率≥1280*800 ≥1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 用户容量≥10000个，人脸底库≥10000张，存 储容量≥100000条日志记录，≥2000图片记录 人脸识别距离0.3m 2.0m，身高范围0.9m 2. 0m 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模 式，支持组合开门模式设置 多种接口类型：报警≥2入1出，≥1路485，≥1 个USB接口， 1路网口，韦根接口1入1出，1路开 门按钮，1路门磁检测， 1路门锁控制 支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡 拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警 ,门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报 警，报警联动，陌生人抓拍 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 2 |
| 18 | 031208007001 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:双门磁力锁（带门磁信号） 2.参数： 使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸：500*48*28mm 吸板尺寸：180*38*11mm 输入电压：DC12V或DC24V±10% 工作电流：12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 带锁状态信号反馈 使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸：500*48*28mm 吸板尺寸：180*38*11mm 输入电压：DC12V或DC24V±10% 工作电流：12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 带锁状态信号反馈 [工作内容] | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 8 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.本体安装 2.系统调试 |  |  |
| 19 | CB002 | L型支架 [项目特征] 1.名称：L 型支架 2.尺寸:配合电磁锁使用，适用于无框木门、金 属防盗门长*宽*高=25cm*3cm*5cm [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 20 | CB003 | L型支架（双门磁力锁） [项目特征] 1.名称：L 型支架（双门磁力锁） 2.尺寸:500*48*30mm 用途：用于安装双门磁力锁锁体 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 21 | 031208007002 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:闭门器 2.参数： 1、采用高强度压铸铝合金高压铸造成型 2、支持最大门宽： 1100mm 3、支持门重： 65-85KGS 4、关门力度等级：固定4号力 5、最大开门角度： 180度 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 2 |
| 22 | 031101005004 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:门禁电源(带蓄电池） [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 | 套 | 2 |
|  |  | 机房 |  |  |
| 23 | 031203003001 | 走读综合管理一体机（国产化） [项目特征] 1.名称:走读综合管理一体机（国产化） 2.参数： 1、用户管理包含以下功能： 1)支持对管理平台的用户进行合法性认证。通 过身份认证的用户才能访问管理平台； 2)支持按审查调查人员、案管人员、公安陪护 、物业人员、驻点武警等进行人员角色分类； 3)支持根据角色进行权限分配、取消、删除等 工作； 4)支持采用账号、密码或者Ukey或者指纹方式登 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 9 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 录。（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证 ) 2、视频管理包含以下功能： 1)支持案管人员查看办案基地所属办案区域权 限内的视频(为静音模式)； 2)支持实时视频、录像视频添加水印，水印倾 斜角度可自定义，支持进行数字水印叠加。 3)支持按房间、案件两种方式进行视频的点播 查看； 4)支持云台控制等基本功能； 5)支持在有两名以上案管工作人员同时在场确 认下打开视频声音。（提供具备CMA标识的检测 报告复印件佐证） 3、案件管理功能： 1)支持办案情况分析功能，能展示留置时长、 办案情况、预警、医护等信息；（提供具备CMA 标识的检测报告复印件佐证） 2)支持展示调查组信息，包括调查组的组名称 、组类型、专案组成员、办案房间等； 3)支持对在点留置对象信息进行编辑、查看、 删除及办案情况分析。展示对象的谈话记录， 包含详情、下载、查看笔录、视频回放； 4)支持添加案件证据，包括图片视频等，应能 添加对应的文件并支持证据描述； 5)支持进行违规抓拍和摄录，并下发整改通知 书给当事人指导其整改； 6)支持对督导的违规行为进行汇总，形成督导 列表； 7)支持督导人员根据案件名称进行搜索，查看 和案件相关的案件编号、案件名称、案件类型 、开始和结束时间等，并可以点播、下载录像 、笔录。 4、系统设置包含以下功能： 1)支持对每个角色、用户的权限进行管理，包 括权限的分配、取消、删除等操作； 2)支持在用户在操作系统时，记录用户的操作 行为、操作内容，系统支持详细日志管理功能 ,用户可按照权限查询日志，日志包括用户日 志、登录日志、设备操作日志、谈话日志、物 品柜日志等； 3)支持系统校由北斗校时服务器对系统中的平 台总控管理服务器校时，平台给接入的其他设 备进行校时； 4)应具有B/S架构，管理人员可通过WEB直接登 录系统，对系统进行设置管理。可对前端设备 进行设置、用户设置、案件查询管理、电视墙 管理等。 5、调查指挥包含以下功能： 1)支持连接触控指挥终端对前端调查人员进行 指挥，对显示设备、前端相机进行实时控制； 2)支持多个领导对同一谈话室进行同步参审指 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 10 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挥；支持同一案件不同谈话室之间协同办案； 3)支持指挥人员并通过语音对讲、语音短消息 、文字、文件的方式，在现场或远程对谈话过 程实时监控、指挥； 4)支持按照案件进行证据上传； 5)笔录关键字搜索比对； 6)支持定时自动弹窗提醒用户长时间未操作是 否返回首页，由用户手动确认，用户超时未确 认时应能结束投屏并自动进入锁屏状态；（提 供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 7)支持协同办案和多方会审功能，支持同一案 件的不同对象、不同房间的谈话情况进行汇总 展示分析，包括案件信息／视频／笔录／证据 。 6、数据可视化功能： 1)支持展示留置区内模型图，点击模型图后可 展示对应楼中不同楼层房间的使用情况；（提 供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 2)支持人物关系绘制，应能将各目标对象涉及 的个人财产、通话记录关联形成人物关系图； 7、谈话功能包含以下内容 1)支持两录管理、多媒体示证、远程示证、案 件资料、录音录像调阅、画中画叠加、温湿度 叠加、案件片头叠加、混音、录音／录像加密 、断网续传、远程控制、违规行为识别报警功 能； 2)支持电子记录笔录、语音识别笔录转写、电 子签章签字、笔录视频双向定位，可导入笔录 ,按关键字搜索进行笔录对比，支持电子笔录 自动朗读功能。 8、刻录包含以下功能： 1)支持控制高清同录主机实时进行光盘刻录， 或者通过系统联动其他设备进行光盘刻印； 2)支持多任务批量刻录。 9、网络接口配置功能： 每个网络接口可分别配置不同的IP地址（可为 同网段或不同网段）。可将多个RJ45网络接口 绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故障时 ,其他网口应能正常工作，并具有负载均衡模 式设置选项，业务不受影响。（提供具备CMA标 识的检测报告复印件佐证） 10、异常报警功能： 1)当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报 警信息。 2)当样机CPU使用率达到设定值时，可通过IE浏 览器给出报警提示息。 3)当存储服务停止后重新上电时，样机可自动 重启，系统恢复正常。 4)网络中断后重新恢复，样机可续存断网过程 中存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE 浏览器设置自动回传和手动回传。 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 11 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5)支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复 录像查询。 6)支持磁盘满报警、磁盘故障报警、磁盘损坏 录像异常报警、录像视频掉线报警、磁盘满录 像异常报警、录像数据丢失报警、系统异常报 警、RAID损坏报警、集群异常报警、磁盘异常 报警、取流异常报警、无磁盘报警、无冗余盘 报警、热备异常报警、磁盘超负荷报警、 Smart 检测异常报警、前端录像异常报警、阵列异常 报警、录像模板损坏报警、云节点掉线报警、 强制删除录像报警、录像丢帧报警、录像磁盘 即将满预警、服务器异常报警、磁盘温度异常 报警。（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 11、硬盘功能： 1)支持硬盘热插拔 2)支持（不同品牌） SATA和SAS硬盘混插 3)支持氦气硬盘和空气硬盘 4)支持接入CMR或SMR硬盘 5)硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T 、10T、12T、14T、15T、16T、18T、20T、24 T 12、RAID功能： 1)支持RAIDO、RAID1、RAID3、RAID5和RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60模式，支持RAID 即建即用模式。 2)支持RAID断点续建功能，设备重启后， RAID 可以按照之前的进度继续重建。 3)支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时 ,热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储 的数据不丢失； 4)支持设置全局重构、局部重构； 5)支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘 ,手动设置成热备盘。 6)支持在不建立RAID的情况下直接在磁盘上进 行录像。 13、支持录像回补功能，应能对缺失的录像文 件进行补充，支持摄像机前端TF卡向NVR、审讯 主机、集中存储、云存储进行录像回补，前端 摄像机可选其他通道（包括NVR、审讯主机等） ; 14、支持办案中心3D地图模型文件上传及可视 化，支持3D人物模型生成； 15、支持在电子地图上进行摄像机点位标注， 点击摄像机点位应能预览实时监控视频； 16、支持在3D地图场景实时显示人员位置； 17、可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨 网段的NVR和网络摄像机等网络设备。 18、每个网络接口可分别配置不同的IP地址( 可为同网段或不同网段）。可将多个RJ45网络 接口绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 12 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 障时，其他网口应能正常工作，并具有负载均 衡模式设置选项，业务不受影响。 19、支持双电源冗余供电。 20、支持不少于64GB内存。 21、支持不少于4个千兆以太网口。 22、支持不低于128GSSD系统盘。 23、支持24前置硬盘，不少于2.5寸或3.5寸 SATA。 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 |  |  |
| 24 | 031005003001 | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:8T企业级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 块 | 24 |
| 25 | 031208008006 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清数字同步录音录像主机 2.参数： 1、视频接口支持不少于2个HDMI输入、 1个VGA 输入；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 2、音频接口支持不少于2路端子输入、 1路3.5 mm对讲输入；不少于1路对讲输出、 1路混音输 出、1路端子输出； 3、支持不少于4个RS485控制接口、 1个以太网 口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个 USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、 4个报 警输出接口； 4、支持不少于6个前置硬盘槽位，支持热插拔 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 5、光驱采用模块化设计，支持不用拆机箱，即 可更换光驱；（提供具备CMA标识的检测报告复 印件佐证） 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少 于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应 式按键； 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬 盘与光盘两种方式进行录像回放； 8、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不 少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008） 、5MP（2592× 1920）、4MP（2560× 1440） 、1080P（1920× 1080）；（提供具备CMA标识 的检测报告复印件佐证） 9、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/ 3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 13 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10、支持不少于2/3/4个通道画面合成一个画中 画； 11、支持合成不少于2个合成画面分别输出，音 视频支持独立配置； 12、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻 录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率 、60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件 佐证） 13、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265；音 频编码支持AAC、G711.A、G711.U、ADPCM，采 样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 14、UI界面、WEB界面支持叠加用户名数字水印 ,支持水印启用和关闭。 15、支持不少于8个通道（数字+示证）同时进 行视频诊断分析； 16、支持视频画面质量检测，包含不少于场景 变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条 纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪 声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12 种视频诊断算法。（提供具备CMA标识的检测报 告复印件佐证） 17、当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报 警信号；（提供具备CMA标识的检测报告复印件 佐证） 18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音 录像，并能确保录音录像质量； 19、支持光盘自动封盘功能； 20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录 模式；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 21、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝；( 提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 22、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支 持“ 刻录失败”提示；支持换盘自动补刻；( 提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 23、支持光盘刻录断电保护功能，支持断电续 刻、补刻，且刻满自动提示插入新光盘，封盘 需手动停止； 24、支持适配国产化客户端电脑，支持连接国 产化客户端进行回放；（提供具备CMA标识的检 测报告复印件佐证） 25、支持哈希校验设置选项； 26、支持校时功能； 27、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案 和结束办案； 28、支持笔录录入，支持笔录联动视频； 29、支持设置GB/T28181、RTSP、H.323协议； 30、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加 至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率 、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 14 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报警。 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |
| 26 | 031005003002 | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:8T 监控级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 块 | 8 |
| 27 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:北斗校时服务器 2.功能：基于 NTP（v2,v3,v4）/SNTP 协议的 时间服务器， 从 GNSS 卫星接收机获取标准的 UTC 时间信息，将这些信息在网络中传输，网 络中需要时间信号的设备如计算机，控制器等 设备就可以与标准时钟信号同步，实现网络授 时功能。标准的时钟信息通过 TCP/IP 网络传 输，支持点对点和广播传输模式 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |
| 28 | CB004 | 温湿度时钟屏 [项目特征] 1. 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间 同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |
| 29 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 2.功能:24口千兆核心 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 30 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:汇聚交换机 2.功能:48口千兆汇聚 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 15 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |
| 31 | 031005001001 | 工业计算机柜、台设备 [项目特征] 1.名称:42U服务器机柜 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 32 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:16A 8位PDU插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 33 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:6类24口理线器 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 34 | 031101029002 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 35 | 031202006003 | KVM切换器 [项目特征] 1.名称:KVM切换器 6进一出 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 36 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 1220 |
| 37 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV1.0*2 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 200 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

# 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：LGZBZX2025磋-03

岚皋县纪委监委办案区升级改造工程

磋商响应文件

供应商（盖章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

日    期：

目	录

第一部分：投标函

第二部分：投标报价表

第三部分：法人代表授权书

第四部分：投标人资格报告

第五部分：投标方案

第六部分：服务及保修承诺

第七部分：供应商拒绝贿赂承诺书

第八部分：中小企业声明函

第一部分	投标函

岚皋县招投标服务中心：

我单位收到（项目编号）招标文件，经详细研究，我们决定参加

(项目名)的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供设备及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体供货的报价为：

人民币（大写）： 	（￥： 	万元）

3、我方承诺中标后提交纸质投标文件二份。

4、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6、我方的投标文件在投标后 90 天内有效。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系： 单位全称（印章）

地       址：

开 户 银 行：

帐       号：

电       话：

传       真：

邮       编：

授 权 代 表：

年	月	    日

第二部分 投标报价表

项目编号：LGZBZX2025磋-03	单位：万元

（一）开标一览表

| 项目名称 | 总报价 | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： ￥： |  |  |

法定代表人或被授权代表签字：

投标单位公章：

日        期：

（二）拟配备设备主材一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 主材单价 | 主材总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：填写的设备名称应根据工程量清单中包含的设备自行填写，该表格填写的单价及总价应与工程量清单报价中包含的主材数量及主材价格对应且一致，明确所提供满足工程量清单设备参数要求的主材品牌型号及规格。

投标单位：（公章）：	法定代表人授权代表（签字）：

年	月	日

（三）分项报价表

注：报价时必须按第五章“采购内容与技术要求”工程量清单表格所列内容进行报价，各磋商响应人自行填写。

投标单位：（公章）：	法定代表人授权代表（签字）：

年	月	日

第三部分	法定代表人授权书

岚皋县招投标服务中心：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目 （项目名称） 的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：      性别：    年 龄：   职务：              身份证号码：

通讯地址

邮政编码：

电    话：

电    传：

法定代表人/授权代表身份 证复印件

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

单位名称（公章）：	法人代表（签章）：

本授权有效期为自开标之日起 90 天：    年  月  日至    年  月  日

第四部分 投标人资格报告

投标人资质

投标人综合概况

参与本项目的人员一览表及人员资格证明文件参与本项目的人员相关业绩证明及获奖情况 投标人近三年以来已完类似项目一览表

格 式 1

投标人综合概况

| 单位名称 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 注册登记号 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  | 税务登记证号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 分支机构地址 |  |  |  |  | 营业期限 |  | 年 月- 年 月 |  |
| 资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资质证号、范围和等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 |  | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |
| 联络人 |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |

投标单位简介（请简要说明公司情况，包括成立时间、业务范围、专业构成规模）：

投标单位完成本项目所独有的有利条件及相关设计的专业特长：

（单位盖章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

注：联合体各成员须分别提交各自的《投标人综合概况》。

格 式 2

参与本项目的人员一览表及人员资格证明文件

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 最高学历 | 相关注 册资格 | 拟承担 工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应附上有证书等证明文件（复印件，并加盖公章）

格 式 3

参与本项目的人员相关业绩证明及获奖情况

项目名称：

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高学历 |  | 专业 |  |  | 职称 |  |  |
| 相关注 册资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担相关项目业绩状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担相关项目获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现在手 持业务的状况 | 业务名称 |  | 业主名称 |  | 业务金额 |  | 预定完成时间 |
| 拟在本项 目中担任角色 |  |  |  |  |  |  |  |

（本表后附人员相关资格证件、业绩证明及获奖证书等材料，业绩及获奖情况的计取以《评审得分表》中要求为准）

格 式 4

近三年以来已完类似项目一览表

| 序 号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 （万元） | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：	法定代表人/授权代表（签字）：

格 式 5

非联合体声明（格式自拟）：

第五部分 投标方案

技术参数响应与偏离表

项目实施工程技术方案

规章管理制度一览表业务流程图

人员培训

供应商认为有必要说明的问题。针对本项目提出合理建议

格 式 6

主要设备技术参数与偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。  投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视

为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。中标人在签订合同时， 不得以任何理由进行抗辩。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期： 	年 	月 	日

格式 7

施工组织方案

1、施工进度表或施工网络图

2、确保工期的技术组织措施

3、施工方案、劳动力安排情况

4、确保工程质量技术组织措施

5、确保安全生产技术组织措施

6、新技术新产品新工艺新材料应用

7、施工机械配备和材料投入计划

格式 8

规章管理制度一览表

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| .... |  |  |

注：各种内控制度。

格式 9

业务流程图

第六部分 服务及保修承诺

- 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召， 我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：               （盖章）

全权代表：               （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

年       月      日

承诺书（一）

| 致：岚皋县招投标服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：岚皋县招投标服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺： 近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：岚皋县招投标服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：岚皋县招投标服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第八部分 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

- 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

- 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：供应商质疑函格式

质	疑	函

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人及联系电话：

授权代表及联系电话：

质疑内容（事项）及事实依据：

附件：质疑材料相关复印件

法定代表人：（签字盖章）

年	 月	   日

注：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表” 的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。