**采购需求**

一、项目概况

（1）项目名称：雨污水泵站及道路维护项目

（2）服务期：12个月，各子项期限要求以采购内容中描述为准。

（3）服务地点：西安高新区范围内，具体以采购人要求为准。

（4）质量标准：施工质量及验收标准严格按国标《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其它现行相关规程、规范执行。备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。

二、采购内容

（1）本项目新建及维修雨污水临时联通点五处，工期：2个月，分别为：

①、经三十二路（纬三十二路-纬三十路）雨水管道临时联通工程

②、天地源云水天境污水临时排放工程

③、纬三十二路与经二十二路交叉口污水临排工程

④、西测项目污水临时排放管道工程

⑤、云水一路与科技路交叉口雨水管道临时联通工程

（2）高新区内新建未移交已通车道路等维护，服务期：6个月。

（3）高新区临时泵站及固定泵站日常运维、养护，每天至少两次巡检，运维期：12个月。

（4）对泵站及周边管道进行清淤、疏浚，服务期：6个月。

三、工程量清单（具体详见招标文件）

四、其他要求

(一)投标人负责协调周边关系。

(二)投标人负责协调垃圾转（外）运过程中的一切问题。

(三)本项目实行固定综合单价合同，合同执行过程中根据实际工程量\*中标综合单价据实结算，但最终结算金额不超过项目预算。

五、项目图纸另册提供。