|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 内容 |
| 1 | 西安工程大学金花校区部分教学楼、大学生活动中心消防设施更新改造工程（二次） | 本项目的采购范围是对包括楼宇内的火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、防火封堵等设施进行改造更新；新增室内消火栓系统；拆除部分原有门、窗改为防火门，窗户处采用水泥压力板进行防火封堵；拆除部分房间门并用砌块墙封堵；新增加气混凝土防火隔墙刷并刷涂料；拆除原有室外踏步，新增砖砌平台等，具体内容详见工程量清单及设计施工图纸。 |