采购需求

办公楼一至五层采暖及给排水管道进行维修改造，主要内容包括更换钢制散热器180组，更换暖气管道 460m，安装自动排气阀及阀门360个，更换给水管道260m、排水管道 180m，拆除并铺设地砖 142.5**㎡**，拆除并恢复混凝土路面15㎡，更换暖气罩 180 套，更换暖气护墙板 384.5**㎡**，清理地沟 80m 等其它附属工程。（详见采购文件）

项目建设工期30天。