澄城县2024年农村生活污水治理项目
采购需求

一、基本要求

1、项目概况：通过污水处理设施和污水收集管网的建设提高生活污水收集治理的管控率，通过项目实施建立起较为完善的农村环境监管体系。建设内容①新建污水处理站1座，处理规模50m³/d；②建设污水收集管网等配套设施（建设 DN300管网4232m，DN110管网2985m，800*800混凝土渠45m，入户隔油井199座，检查井147座）； 
2、采购项目需要落实的政府采购政策：
(1)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

(2)、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

(3)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(4)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(5)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(6)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号文件)；

(7)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(8)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

(9)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

(10)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；

(11)、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；

(12)、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

(13)、其他需要落实的政府采购政策。

3、工期：合同签订后180日历天内完工。
4、工程地点：渭南市澄城县
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
满足国家相关技术标准、规范和项目实施要求，满足采购人需求。符合国家现行标准，国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
三、工程指标的具体要求：
1、质量标准：达到国家、行业及省市地方现行质量合格标准
2、质保期：整体验收合格后3年。
3、工程项目建设相关要求：符合国家现行标准，国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。符合招标文件工程量清单及其他文件要求，满足采购人需求。
四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算455万元，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
五、工程质量标准、期限、效率等要求
1、质量标准：达到国家、行业及省市地方现行质量合格标准
2、工期：合同签订后180日历天内完工。

六、付款方式
合同签订后，支付合同价款的40%作为预付款；工程全部完工后支付合同价款的40%；验收完毕审计结算后，扣除审计定案金额的3%作为质保金，支付剩余款项；质保期满后退还质保金。
七、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。
2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、本项目还需要达到以下验收要求：

达到国家、行业及省市地方现行质量合格标准
渭南市生态环境局澄城分局

2025年9月12日


