采购需求

一、项目概况

西安市高陵区职业技术教育中心校园环境提升改造项目,主要内容为体育馆内地面更换及新做吸音板墙等。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

本工程为西安市高陵区职业技术教育中心校园环境提升改造项目：

工期：合同签订后60日历天

工程地点：西西安市高陵区职业技术教育中心

质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

质量保修期：2年

三、计价依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中工程量计算办法；

2、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发 [2017]270 号）；《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45 号）;《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发 [2019]1246 号文）；《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发[2020]1097 号）；《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发[2021]1021 号）；《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发[2021]1097 号）；

3、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2004）及《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》；

4、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）；

5、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）；