采购包1：监舍楼自来水净化处理

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 图片 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用直饮水机 | 热水箱容量：90L 加热方式：节能步进式 额定功率：9000W 适用电源：380V 50HZ 额定电流：9.1A 出水方式：三开一直饮（触摸感应出水） 过滤系统：400G 四级过滤+6G 压力罐 供水量 ：开水≥120L/H 直饮水63L/H 机身尺寸：650*500*1800MM（±5MM） 机身材质：黑色碳钢+拉丝不锈钢 | 5 |  |  |  |
| 2 | 商用直饮水机 | 热水箱容量 ：60L 加热方式：节能步进式 额定功率 ：6000W 电源 ：380V 50HZ 出水方式：两开一直饮（触摸感应出水） 过滤系统 ：400G 四级过滤+6G 压力罐 供水量 ：开水 60L/H 直饮水63L/H 机身尺寸：550*450*1630MM（±5MM） 材质：黑色碳钢+拉丝不锈钢 | 16 |  |  |  |
| 3 | 商用直饮水机 | 热水箱容量 ：30L 加热方式：节能步进式 额定功率 ：3000W 电源 ：220V 50HZ 出水方式：一开一直饮（触摸感应出水） 过滤系统 ：400G 四级过滤+6G 压力罐 供水量 ：开水 50L/H 直饮水63L/H 机身尺寸：550*450*1630MM（±5MM） 材质：黑色碳钢+拉丝不锈钢 | 6 |  |  |  |
| 4 | 售水机 | 制水量：300L/H 电源：AC220V 50HZ 进水压力：0.1-0.4MPa 工作压力：0.4-0.7Mpa 尺寸：1200*860*2030MM 出水方式：刷卡出水（不需充值消费） 配置：九级反渗透过滤系统，臭氧+紫外线双重杀菌，韩国地热膜加热、高效率加热灯，温度自动调节，防高温极寒 | 2 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |