采购包2：监舍楼洗漱热水系统

| 太阳能热水系统（3吨系统） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 集热系统 | 太阳能集热器 | 58*1800*50 | 组 | 6 |  |  |
|  | 集热器支架 | 58*1800*50 | 组 | 6 |  |  |
|  | 集热器基础 | φ200 | 个 | 21 |  |  |
| 控制系统 | 全自动控制器 | R1000（含18KW电加热器供电） | 台 | 1 |  |  |
| 辅助系统 | 电加热器 | 9KW | 套 | 2 |  |  |
|  | 硅磷晶水处理 | 10公斤 | 台 | 1 |  |  |
| 储热系统 | 保温水箱 | （3吨圆柱水箱） | 台 | 1 |  |  |
|  | 水箱基础 | 槽钢基础 | 座 | 1 |  |  |
| 水泵 | 太阳能集热循环泵 | LPM120 | 台 | 1 |  |  |
|  | 供水变频增压泵 | EMH20-2 | 台 | 1 |  |  |
| 管道系统 | 电磁阀 | DN40 | 台 | 1 |  |  |
|  | 电磁阀 | DN25 | 台 | 1 |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 50 |  |  |
|  |  | DN32 | 米 | 60 |  |  |
|  |  | DN25 | 米 | 40 |  |  |
|  | 管件、阀门及其他附材 | DN40 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | DN32 | 个 | 15 |  |  |
|  |  | DN25 | 个 | 10 |  |  |
|  | 管道保温 | DN40、DN32、DN25 | 立方米 | 2.49 |  |  |
| 电气部分 | 电缆 | YJV3*6+2*4 | 米 | 20 |  |  |
|  | 控制线、温度采集线 | / | 批 | 1 |  |  |
| 室内部分 | PPR热水管 | dn50 | 米 | 8 |  |  |
|  | PPR热水管 | dn40 | 米 | 8 |  |  |
|  | PPR热水管 | dn32 | 米 | 24 |  |  |
|  | PPR热水管 | dn25 | 米 | 18 |  |  |
|  | 高颈龙头 | dn20 | 个 | 12 |  |  |
|  | 管件、阀门、钻孔、防水处理及其他附材 | dn50 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | dn40 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | dn32 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | dn25 | 个 | 6 |  |  |
| 电缆 |  | YJV3*16+2*10 | 米 | 203 |  |  |
| 安装费、运杂费、吊装费 |  | / | 项 | 1 |  |  |
| 小计（一栋楼） |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（六栋楼） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述小计为一栋楼报价，总报价为六栋楼报价。 |  |  |  |  |  |  |