# 第三章 竞争性谈判内容及要求

一、项目概况：

## 1、现状

## G210国道西侧如意小区以南现有排水沟一道，作为日常排泄雨水之用，排水沟尺寸为B×H=0.45×0.7m。但近年来，由于沿线房屋改造等原因，用户污水通过敷设在沟内的一趟污水管道进行排放，但因年久失修，已破损，因此用户污水源源不断流入排水沟内，造成臭水淤积，严重影响周围居民的生活环境。因此，本次拟新建污水管道，并对原排水沟进行清淤并对沟底及部分沟壁进行修复，从而从根源上实现雨污分流。

## 2、工程建设规模

## 本项目位于宁陕县县城北侧G210国道沿线，起点位于如意小区门口，终点位于德安桥，项目全长1115.582m，污水管道采用单侧布置，距排水沟壁0.65m，管径均按DN300，建设现浇混凝土检查井31座，分三段排入长安河截污干管内。因沟槽开挖导致道路右侧车道边缘线以及部分道路减速振荡标线、人行横道线等标线被破坏，在管道敷设完成及道路恢复完成后对其进行恢复。

## 3、工程投资估算

- 本工程最高限价2502134.73元，投标报价其他要求不得高于招标最高限价，报价应包括完全本项目的所有内容，包括但不限于人工费、材料费、税金等。

## 二、其他

未尽事宜，请参考工程量清单和施工图纸。

项目计划工期：60天。

预付款：以合同约定为准